江大体育馆地下室改造工程清单编制说明

- 工程概况

工程名称：体育馆地下室改造工程

二、工程量清单编制依据：

中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及无锡市补充规范、《江苏省建设工程费用定额2014》、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）。

三、工程质量、材料、施工等特殊要求

工程工期、质量参照招标文件要求。

四、不可竞争费

现场安全文明施工费、规费、税金为不可竞争费，取费标准如下表：

| 序号 | 费用类别 |  | 计算基础 | 装饰工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规 费 费 率 (%) | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 2.4 |
| 2 |  | 住房公积金 |  | 0.42 |
| 3 |  | 工程排污费 |  | 0.1 |
| 4 | 现场安全文明施工措施费费率(%) | 基本费率 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.7 |
| 5 |  | 标化增加费率 |  | / |
| 6 | 税金费率(%) |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备/1.01 | 11 |

- 相关说明

1、本工程为江大体育馆地下室改造工程

2、拆除工程包含铲除墙面顶面涂料，拆除原木质防火门

3、在左右机房及主机房地坪上做环氧地坪，楼梯间，小房间，走道做地砖地坪，所有墙面做1.5M高墙砖，墙砖顶至规定高度需重新刷涂料，主机房顶板底重新刷涂料

4、防火门更换，式样必须与配电室防火门保持一致

5、左右机房，走道风管下角铁、工字钢、钢管需铲除腐蚀部分，重新刷防锈漆，醇酸涂料。

6、主机房角铁、工字钢、钢管，分水器需铲除腐蚀部分，重新刷防锈漆，醇酸涂料。

7、走道栏杆重新刷油漆。

六、清单编制说明：

（1）本工程量清单应与招标文件、投标须知、施工图纸和图集、工程规范、清单计价规范及相关文件等一起使用。

（2）本清单所列工程数量是根据图纸或现行情况估算和暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以工程量清单计价规范进行计量，最终按工程量清单单价进行结算与支付。工程量清单所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

（3）清单项目是施工工序的综合，招标人按规范编制的综合工序可能和设计图纸提供的“工程数量表”的计量单位及工序划分不一样，投标人应根据清单要求及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定的工程内容计算各项费用。设计图上所示的单位工程数量的含量只是参考，业主不承担由于设计图上提供的分项或分部工程数量表缺陷而造成的各项索赔。

（4）投标人如发现清单编制如与图纸不符，应主动提出澄清，如未提出异议，招标人有权在最终结算时向不利于投标人的方向解释。

（5）清单编码是完整施工工艺的统称，《建设工程工程量清单计价规范》中列举了各清单项目编码应有的工作内容，如无特殊说明，该工作内容即为工程量清单的工作内容，所有的工作内容所需费用均应包括在投标报价的综合单价内。

（6）自进场之日起，中标人应全面负责照管、维护本工程和用于本工程的材料、设备以及工地范围内既有的设施，直至工程竣工验收通过，移交手续完备。照管期间，如发生损失，应由中标人负责赔偿。为进一步落实工地的安全文明措施，避免遭受意外毁损或盗窃，造成不必要的人身伤害与财产损失，中标人应与工程所在地公安部门办理工地治安、管理手续并支付相应费用。

（7）发包人（招标人）不提供超出定点线外的临时用地，投标人自行考虑现场情况，若另需租用土地，费用视为已纳入合适的报价项目中。

（8）对于施工过程中出现的装修垃圾等，投标人应当采用湿化装卸，使用符合密闭条件的工具，按照核定载重量，在指定的时间、线路行驶，由此增加的费用投标人应考虑在报价中。

（9）各种材料的价格当招标人未提供市场价格或限定价格时，由投标人自行进行市场调查后决定报价，但各投标人应充分考虑在工程建设周期内工、料、机等市场价格的波动风险，中标后在约定的风险包干范围内，报价不作调整。

（10）投标人需综合考虑材料搬运至地下室增加费用，结算不做调整。

## 项目使用材料品牌

主要材料品牌表见附件一。

| 序号 | 材料 | 招标品牌/厂商 | 型号举例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂料 | 多乐士、立邦、嘉宝莉 |  |
| 2 | 墙地砖 | 东鹏、冠军、新中源 |  |

特别提醒：
（1）上述明确的材料，投标人可从以上可选品牌中任选一种品牌投标，投标人必须按照本工程的“工程量清单编制说明”的要求进行投标报价，并在投标报价中列明采用的材料、设备等的品牌，按照同样格式编制品牌选定表格上传，否则，将视为不响应招标文件实质性要求，按无效标处理。
（2）中标单位所采购材料必须符合设计图纸、技术规格书及相关规定的要求，如发现中标单位所采购材料与设计要求不符，甲方可要求中标方更换直至符合要求为止等。