江南大学变电所改造工程工程量清单编制说明

- 装饰安装部分

- 工程概况

- 该工程装饰包括图书馆变电所等11个分变电所装饰安装改造工程

- 2.建筑层数和高度：建筑高度5m内

3.施工现场实际情况：交通运输情况：自然条件情况：均需现场踏勘

- 工程特点：该工程属老建筑外墙改造，地处江南大学内，做好施工期的安全环境保护工作

- 工程量清单编制依据和说明

- 编制依据

1.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013

2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013

1.工程质量（见招标文件）

2.砼：采用商品砼

3.其他：符合相关规定和验收要求

4.有部分材料为暂定价，见工程量清单

5.材料品牌要求：《内装饰工程主要材料表》表进行报价

五、  清单中所列措施项目，投标单位可根据各自实际情况和施工组织设计进行增补

六、江南大学变电所改造工程《内装饰工程主要材料表》

| 序号 | 材料名称，规格 | 品牌 | 参考型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石膏板 | 龙牌，拉发基，可耐福 |  |  |
| 2 | 轻钢龙骨 | 龙牌，拉发基，可耐福 |  |  |
| 3 | 乳胶漆 | 嘉士丽，立邦，多乐士 |  | 见工地小样 |
| 4 | 墙砖 ，地砖 | 强辉，东鹏，顺辉 |  |  |
| 5 | 空调 | 格力、美的、海尔 |  | *必须为智能型空调，具备RS485通讯接口，提供通讯协议，支持开关机状态、工作模式、温度、风力等参数的远程监测和控制。（监控软件由招标方自行建设，不需要投标方提供） |

2017-05-15