清 单 总 说 明

工程名称：江南大学医学院特殊环境实验室工程

一、工程概况

- （1）本工程招标范围为：江南大学医学院特殊环境建设工程

（2）本工程为1个标段：

（3）本工程计划工期60日历天。具体开工日期以甲方通知为准。

二、工程量清单编制依据

（1）建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008）。

（2）无锡市建设局有关文件。

三、工程质量、材料、施工等特殊要求

（1）工程工期、质量参照招标文件要求

（2）工程施工时，应符合对环境保护的要求。（充分拆除物的弃运等）。

（3）装饰、安装工程中材料需按主要材料品牌表（附件一）品牌中的要求选定品牌列入投标报价，并在投标报价中必须注明品牌。

（4）实验室为改造工程，需对现场详细踏勘了解项目现状。

四、招标人暂定材料的名称、规格型号

无。

五、其他需说明的问题

（1）投标人可根据施工组织设计采取的方案相应的增加措施项目。

（2）不可竞争费费率表

| 序号 | 费用类别 |  | 计算基础 | 装饰工程 | 安装工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规 费 费 率 (%) | 工程排污费率 |  | 0 | 0 |
| 2 |  | 建筑安全监督管理费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 0 | 0 |
| 3 |  | 社会保障费率 |  | 2.2 | 2.2 |
| 4 |  | 公积金率 |  | 0.38 | 0.38 |
| 5 | 现场安全文明施工措施费费率(%) | 基本费率 | 分部分项工程费 分部分项工程费 | 1.6 | 1.6 |
| 6 |  | 现场考评费费率 |  | 0 | 0 |
| 7 |  | 奖励费费率 |  | 0 | 0 |
| 8 | 税金费率(%) |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | 3.48 | 3.48 |

注：工程排污费结算时按有关行政部门实际征收的费用在规费中计取。

（3）清单项目是施工工序的综合，招标人按规范编制的综合工序可能和设计图纸提供的“工程数量表”的计量单位及工序划分不一样，投标人应根据清单要求及《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》规定的工程内容计算各项费用，计算施工工序数量应以设计图示（断面）尺寸为依据。设计图上所示的单位工程数量的含量只是参考，业主不承担由于设计图上提供的分项或分部工程量数量表缺陷而造成的各项索赔。

（4）投标人在编标时发现本清单说明部分内容若与招标文件中有矛盾时，投标人应提供书面答疑要求书面澄清，若答疑阶段已过时，则以招标文件为准。

附件一：

| ### 主要设备材料推荐品牌明细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 所属系统 | 推荐品牌 |
| 1 | 夹芯保温钢板墙 | 装饰系统 | 协多利/林森/泰菱 |
| 2 | 夹芯保温钢板吊顶 | 装饰系统 | 协多利/林森/泰菱 |
| 3 | PVC塑胶地板 | 装饰系统 | LG/洁福/阿姆斯壮 |
| 4 | 不锈钢传递窗 | 洁净 | KLC/苏净安泰/灵洁 |
| 5 | 配电箱主要元器件 | 电气系统 | 施耐德/ABB/德力西 |
| 6 | 防浪涌保护器/三级防雷器 | 电气系统 | 宁普/ODEN/菲尼克斯 |
| 7 | LED洁净灯、紫外灭菌灯 | 电气系统 | 忠兴/新阳光/东电 |
| 8 | 开关、插座 | 电气系统 | 西门子/朗能/TCL |
| 9 | 电气配线 | 电气系统 | 远东/江南/泰山 |
| 10 | 高效过滤排风机箱 | 暖通系统 | 科禄格/顶裕/亿利达 |
| 11 | 高效送风口 | 暖通系统 | KLC/苏净安泰/美埃 |
| 12 | 洁净直膨系统 | 暖通系统 | 维克/雅士/赛思 |
| 13 | 风阀、风口、消声器 | 暖通系统 | 潮通/舒尔乐/盈达 |
| 15 | 圆盘刻度式差压表 | 暖通系统 | dwyer、德威尔、伊莱科 |