设计学院互动教室实验教室改造工程清单编制说明

- 工程概况

工程名称：江南大学设计学院互动教室修缮改造工程

招标范围：施工图纸内标注范围

二、工程量清单编制依据：

中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及无锡市补充规范、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额2014》、《江苏省安装工程计价定额》（2014）。

三、工程质量、材料、施工等特殊要求

工程工期、质量参照招标文件要求。

四、不可竞争费

现场安全文明施工费、规费、税金为不可竞争费，取费标准如下表：

| 序号 | 费用类别 |  | 计算基础 | 装饰工程 | 安装工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规 费 费 率 (%) | 工程排污费率 |  | 0.1 | 0.1 |
| 2 |  | 建筑安全监督管理费 | 分部分项工程费+措施项目费+其它项目费-除税工程设备费 | 0 | 0 |
| 3 |  | 社会保障费率 |  | 2.4 | 2.4 |
| 4 |  | 公积金率 |  | 0.42 | 0.42 |
| 5 | 现场安全文明施工措施费费率(%) | 基本费率 | 分部分项工程费 +单位措施项目费-除税工程设备费 | 1.7 | 1.5 |
| 7 |  | 奖励费费率 |  | 0 | 0 |
| 8 | 税金费率(%) |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-甲供材料-含设备/1.01 | 11 | 11 |

- 相关说明

1、项目编制范围:

本工程为设计学院互动教室实验教室改造工程工程，编制范围为设计学院3-4层改造项目及四个实验室改造。

- 装饰工程：

（1）三层设计范围内水磨石地坪打磨，做环氧地坪。

（2）四层按照图纸要求拆除地面讲台、水池、吸音板、木门、黑板、踢脚线、原涂料等，新做环氧地坪，PVC地面，乳胶漆，展台，玻璃门，窗帘，定制台盆柜，走廊局部吊顶重做等。

（3）紫砂互动教学实验室、互动油画教室、灯光照明互动实验室、轻工部工业设计创新实验室按照图纸要求拆除原室内部分装修，新做包括环氧地坪，乳胶漆，展台，玻璃门，窗帘，定制台盆柜，货架，画架，展示柜，书柜等。

六、项目使用材料品牌

主要材料品牌表

| 序号 | 名称 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 轻钢龙骨 石膏板 | 龙牌、拉法基、可耐福 |
| 2 | 乳胶漆 | 多乐士 、立邦、三棵树 |
| 3 | 木工板 | 莫干山、兔宝宝、森大 |
| 4 | 墙地砖 | 东鹏、冠军、新中源 |
| 5 | PVC地板 | 嘉宝、洁福、阿姆斯壮 |
| 6 | 铝方通、铝板 | 艺伦铝制、铸辉铝制、西门铝业 |
| 7 | 五金配件 | 雅洁、顶固、摩登 |
| 8 | 地弹簧 | 皇冠、松下、多玛 |
| 9 | 闭门器 | 松下、多玛、GMT |
| 6 | 配电箱内部元件 | 施耐德、ABB、西门子 |
| 7 | 灯具及光源 | 雷士、三雄•极光、飞利浦 |
| 8 | 开关面板 | TCL、西门子、松下 |
| 9 | 电线、电缆 | 远东、华美、江南 |
| 10 | PVC排水管 | 顾地、联塑、中财 |
| 11 | 卫生洁具 | 科勒、恒洁、箭牌 |
| 12 | PPR给水管材、管件 | 顾地、飞马、中财 |

特别提醒：
上述明确的材料，投标人可从以上可选品牌中任选一种品牌或同等档次品牌投标，投标人必须按照本工程的“工程量清单编制说明”的要求进行投标报价，并在投标报价中列明采用的材料、设备等的品牌。