江南大学国家功能食品工程技术研究中心实验室改造

暖通工程-清单编制说明

- 工程概况

工程名称：国家功能食品工程技术研究中心实验室改造-暖通工程

招标范围：施工图纸内标注范围

二、工程量清单编制依据：

中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及无锡市补充规范、《江苏省建设工程费用定额2014》、《江苏省安装工程计价定额》（2014）。

三、工程质量、材料、施工等特殊要求

工程工期、质量参照招标文件要求。

四、不可竞争费

现场安全文明施工费、规费、税金为不可竞争费，取费标准如下表：

| 序号 | 费用类别 |  | 计算基础 | 安装工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规 费 费 率 (%) | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 2.4 |
| 2 |  | 住房公积金 |  | 0.42 |
| 3 |  | 工程排污费 |  | 0.1 |
| 4 | 现场安全文明施工措施费费率(%) | 基本费率 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5 |
| 5 |  | 标化增加费率 |  | / |
| 6 | 税金费率(%) |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备/1.01 | 11 |

- 相关说明

1、项目编制范围:

本工程为江南大学国家功能食品工程技术研究中心实验室改造-暖通工程，编制范围为江南大学食品辅楼4-5层办公室、实验室的空调改造。

- 空调系统：本次设计范围内的冷热源采用R410A环保冷媒变频分体式空调系统，室外机就近放置，室内机内采用风管式室内机，随机配有线控制器，空调线控管采用KBG管。

- 风管系统：所有空调及办公室区域通风风管均采用镀锌钢板制作，实验室区域通风风管均采用PVC管；风口、散流器使用铝合金材质。

六、项目使用材料品牌

主要材料品牌表

| 序号 | 名称 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全热交换器 | 大金、三菱、东芝 |
| 2 | 分体直流变频风管式空调机组 | 大金、三菱、东芝 |
| 3 | 散流器、送风口、百叶风口 | 耀新、盈达、显隆 |
| 4 | 橡塑保温 | 华美、福乐斯、杜肯 |
| 5 | 风量调节阀 | 耀新、盈达、显隆 |
| 6 | PVC管 | 联塑、中财、伟星 |
| 7 | 镀锌钢板 | 武钢、鞍钢、宝钢 |
| 8 | 控制箱/配电箱/变频器 | 施耐德、ABB、西门子 |
| 9 | 电线电缆 | 远东电缆、江南电缆、江苏宝安电缆 |

特别提醒：
上述明确的材料，投标人可从以上可选品牌中任选一种品牌或同等档次品牌投标，投标人必须按照本工程的“工程量清单编制说明”的要求进行投标报价，并在投标报价中列明采用的材料、设备等的品牌。