江南大学蠡溪苑食堂中央空调工程编制说明

一、总说明：

- 工程概况: 江南大学蠡溪苑食堂中央空调工程。

- 施工现场实际情况：详现场踏勘。

- 交通运输情况：详现场踏勘。

- 自然地理条件：详现场踏勘。

- 环境保护要求：符合环保部门有关规定。

- 编制依据：GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》，设计院设计的工程施工图，国家现行的工程施工质量验收规范及无锡市造价管理部门有关规定。

二、清单编制情况说明：

1、空调室外机、内机电源线不计入本次清单内。

2、空调室外机基础已计入清单内。

3、空调设备型号仅供参考以设备参数为主，选用的空调设备规格参数不得低于设计参数。

4、空调内机、全热交换器需自带线控器。

三、其他

1、投标单位按照招标文件内提供材料品牌表自主报价并自主选择一个品牌进行投标（投标时需提供报价内对应材料的品牌表）。如施工时遇特殊情况需要调整所报品牌，需报甲方同意并且只能在甲方提供的品牌表中选择更换品牌。如果未按照甲方提供品牌报价，做废标处理。

- 投标单位在拿到工程量清单后必须严格按此清单数量自主报价，并充分考虑风险因素。

- 投标单位需综合考虑施工期间人工调整风险因素，竣工结算时人工单价不作调整。

4、项目清单中未描述到但又是完成分项工程必须有的工作内容，也应包括在报价中。

5、投标产品的技术参数不得低于图纸内设计参数要求。

安装工程品牌推荐表

| 序号 | 材料名称 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VRV空调机组（室内、外机配套提供线控器） | 格力、美的、海尔 | 按清单提供参数要求报价，允许大于参数不允许小于参数要求 |
| 2 | 全热交换器 | 惠林、环都、美的 |  |
| 4 | 电缆、电线 | 江南、远东、明珠 |  |
| 5 | 空调冷媒管（铜管） | 上海飞轮、浙江海亮、青岛宏泰 |  |
| 6 | 空调冷凝水管 | 联塑、联通、环球通 |  |
| 7 | 镀锌钢板 | 宝钢、武钢、新大中 |  |
| 8 | 橡塑保温材料 | 华美、赢胜、家乐斯 |  |