工程量清单编制说明

- 工程名称：江南大学备供电源开关柜采购及安装工程

- 工程量清单编制依据：

2.1《江苏省安装工程费用定额（2014）》；

2.2无锡轻大建筑设计研究院有限公司设计图纸；；

- 范围及设备、材料品牌及价格

3.1 新增电源开关柜、旧的电源开关柜的改造；

3.2 信控大楼室外增加电缆一根；

3.3 开关柜的断路器品牌为施耐德MT系列，留学生楼、研究生楼开关柜断路器品牌为上海精益。

品牌推荐表

| 序 | 设备名称 | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 | 品牌5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开关柜 | 博耳 | 双欢 | 凯达 | 振达 | 苏源益能 |
| 2 | 多功能仪表 | 施耐德 | 江阴斯菲尔 | 安科瑞 | 无锡恒通 | 博耳 |
| 3 | 互感器 | ABB | 大连第一 互感器 | 前程 | 江苏靖江 |  |
| 4 | 电缆 | 上上 | 远东 | 宝胜 |  |  |
| 5 | 浪涌保护器 | 天津中力 | 常州创捷 | 常州强宝 | 上海森图 |  |