江南大学生工学院改造工程清单编制说明

一、工程概况

工程名称：江南大学生工学院改造工程

招标范围：施工图纸内标注范围

二、工程量清单编制依据

中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及无锡市补充规范、《江苏省建设工程费用定额2014》、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）。

三、工程质量、材料、施工等特殊要求

工程工期、质量参照招标文件要求。

四、不可竞争费

现场安全文明施工费、规费、税金为不可竞争费，取费标准如下表：

| 序号 | 费用类别 |  | 计算基础 | 装饰工程 | 安装工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规 费 费 率 (%) | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 2.4 | 2.4 |
| 2 |  | 住房公积金 |  | 0.42 | 0.42 |
| 3 |  | 工程排污费 |  | 0.1 | 0.1 |
| 4 | 现场安全文明施工措施费费率(%) | 基本费率 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.7 | 1.5 |
| 5 |  | 标化增加费率 |  | / | / |
| 6 | 税金费率(%) |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备/1.01 | 11 | 11 |

五、相关说明

1、项目编制范围:

本工程为江南大学生工学院改造工程，包括改造区域装饰工程、电气工程和通风工程。

2、装饰：一层、二层、三层教室室内墙面刷面层乳胶漆、顶面矿棉板吊顶、窗台板更换、柜子整修，三层公共区域干挂墙砖，铝格栅吊顶

3、电气：清单中包括改造区域灯具更换、风扇拆除、预留电源至空调室外机以及排风机，注意预留至室外机电源管为KBG管、至排风机管为PVC管。

4、排风系统：1-2层实验室区域排风风风管均采用PP管，风口、防雨百叶使用铝合金材质。注意清单中涉及的品牌规格只为区别设备特性，不代表任意特定品牌设备。

| 六、项目使用材料品牌 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 |
|  | 轻钢龙骨 石膏板 | 龙牌、拉法基、可耐福 |
|  | 乳胶漆 | 多乐士 、立邦、三棵树 |
|  | 木工板 | 莫干山、兔宝宝、森大 |
|  | 墙砖 | 东鹏、冠军、新中源 |
|  | 矿棉板 | 龙牌、阿姆斯壮、星牌 |
|  | 铝方通、铝板 | 艺伦铝制、铸辉铝制、西门铝业 |
|  | 排风风机 | 耀新、绿岛、双保 |
|  | 排风口、防雨百叶 | 耀新、盈达、显隆 |
|  | PVC管 | 联塑、中财、伟星 |
|  | 电线电缆 | 远东电缆、江南电缆、宝安电缆 |

特别提醒：
上述明确的材料，投标人可从以上可选品牌中任选一种品牌或同等档次品牌投标，投标人必须按照本工程的“工程量清单编制说明”的要求进行投标报价，并在投标报价中列明采用的材料、设备等的品牌。