- 关于更正SDN网络实验平台采购招标文件的公告

- 各报名投标单位：

SDN网络实验平台采购招标文件（项目编号JDHW2017208）原“第三部分招标货物及有关说明”“四、配置及技术要求”作废，现更正如下：

- 四、配置及技术要求

| - 序号 | - 配置及技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| - 1 |  | - 支持二层交换机的登录/配置/VLAN/STP/镜像等协议实验 |
|  |  | - 支持三层交换机的登录/配置/ARP/静态路由实验 |
|  |  | - 支持SDN交换机的登录/配置/与控制器的连接实验 |
|  |  | - 支持传统网络架构的L2-L3网络协议 |
|  |  | - 支持OpenFlow 1.3以上版本 |
|  |  | - 支持Opendaylight等主流控制器 |
|  |  | - 支持多级流表 |
|  |  | - 支持VxLan |
|  |  | - 支持编程语言 |
|  |  | - 硬件配置：端口数不少于48，含跳线等环境搭建的必要材料，其中配6个千兆单模光模块 |
|  |  | - 软件配置: 含实验手册的开放教学平台软件，授权数不少于120 |
| - 2 |  | - 支持二层交换机的登录/配置/VLAN/STP/镜像等协议实验 |
|  |  | - 支持三层交换机的登录/配置/ARP/静态路由实验 |
|  |  | - 支持SDN交换机的登录/配置/与控制器的连接实验 |
|  |  | - 支持传统网络架构的L2-L3网络协议 |
|  |  | - 支持OpenFlow 1.3以上版本 |
|  |  | - 支持Opendaylight等主流控制器 |
|  |  | - 支持多级流表 |
|  |  | - 支持VxLan |
|  |  | - 语言支持编程 |
|  |  | - 硬件配置： 千兆电口不少于36，千兆光口不少于4，含跳线，模块等环境搭建的必要材料，其中配6个千兆单模光模块。 |
|  |  | - 软件配置: 含实验手册的开放教学平台软件，授权数不少于120 |

特此公告

江南大学采购与招标管理办公室

2017年11月1日