招  标  文  件

招标编号：JNDX2008052

项目名称：数字媒体与交互技术

实验室设备

江南大学设备处

２００8年9月10日

招 标 公 告

江南大学设备处受学校委托，就数字媒体与交互技术实验室设备采购项目及相关服务进行公开招标。

1、项目名称：数字媒体与交互技术实验室设备

2、招标编号：JNDX 2008052

3、招标货物品名、数量及主要技术规格：详见用户需求表。

4、招标文件价格：每份人民币100元，售后不退。

5、投标截止日期及时间：投标人应在2008年10月8日上午8：15分前将投标书送达江南大学设备处。

6、投标地点：江苏无锡市蠡湖大道1800号江南大学蠡湖校区行政楼215室。

- 7、开标日期及时间：2008年10月8日上午8：30分。

8、与本标书有关的事宜请按下列通讯方式联系：

部门：江南大学设备处

地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号

邮编：214122

电话：0510-85913566  传真：85913562

联系人：顾国盛、朱万炎

开户银行：工商银行无锡市江南大学分理处

账号：1103030709100000136

行号:102302003077

税务登记号:苏地税注字320211466007239

投 标 人 须 知

一、说明

1.1  适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标中所述货物及服务的采购。

1.2  定义

（1）“招标人”系指江南大学设备处

（2）“投标人”系指向招标人提交投标文件的合格投标人。

（3）“货物” 系指投标人按招标文件规定，向投标人提供的所叙述的仪器设备、必备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“服务” 系指招标文件规定投标人必须承担的货物运输、安装、测试、检验、调试、人员培训等技术支持、售后服务以及其他类似的义务。

1.3  合格的投标人

（1）必须是具有法人资格的企事业或科研单位的独立法人，并具有本次招标货物的供货、安装等的相应资质。

（2）注册资本 50万元人民币（含50万）以上。

（3）具有良好的施工和售后服务能力，信誉良好，无不良经营行为。

（4）具有本次招标货物的供货、安装经验以及成功案例。

1.4  投标的费用

无论投标结果如何，投标人承担所有与其参加投标有关的全部费用。

1.5  中标服务费的收取

中标人须按中标（合同）金额的1% 缴纳中标服务费。

二、招标文件

2.1. 招标文件的组成

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）附投标函（格式）

（4）用户需求表

2.2 招标文件的澄清

如投标人就招标文件的某些内容有疑问时，应以书面形式在投标截止期前3天通知招标人，招标人对该问题将以书面形式做出答复，并分送给所有取得招标文件的投标人。

2.3. 招标文件的补充和修改

招标人可以在投标截止期前3天用书面补充通知的方式对招标文件进行补充和修改。补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用，投标人在编制投标文件时应考虑补充通知内容。如补充通知对时间有影响，招标人可决定延长投标截止期。

三. 投标文件

3.1. 投标文件的构成

投标人编写的投标文件必须包括以下部分：

（1）投标函（按所附格式）

（2）投标报价一览表（根据用户需求表）

（3）技术规格偏离表

（4）售后服务承诺书或技术协议书

（5）投标人资格证明文件（包括：营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、法人资格证明、法人代表授权书、法人及法人授权代表身份证复印件、产品生产许可证或产品销售代理授权证明）

（6）投标人近三年来与本次招标货物相同产品的销售业绩

（7）投标人2007年企业财务报告

（8）投标人认为需要陈述的其他内容

3.2. 投标报价

（1）国内供应的货物以人民币报价；国外供应的货物以美元报价。

（2）国内供应的货物报用户指定交货地点的交货价；国外供应的货物报CIP或CIF无锡、上海或南京价。

3.3. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套装好密封（在封口处加盖公章），并在封套上标明：

收件人：江南大学设备处

投标项目名称：

投标人名称：

投标人地址：

联系电话：

在                        （投标截止时间）之前不得启封。

没有按上述规定密封并加盖公章或印章的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝．

四、投标细则

4.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的投标文件的内容、要求和格式，提交完整的投标文件。

4.2 投标文件及来往函件应用中文书写，计量单位应使用国际单位。

4.3 投标人需提交投标文件正本1份副本7份，并明确标明投标文件正本和投标文件副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，不容许手写和随意改动，除非这些删改是根据招标人指示进行的。如果是投标人必须修改的错误，则修改处应由投标人加盖企业公章和法定代表人或委托代表人印章（或签字）。

4.4 招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

4.5投标截止日期：按招标公告要求，所有投标文件应在投标截止时间前送达江南大学设备处，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

4.6 投标总价应是完税价（免税进口设备除外），总价中应包含运输、搬运、安装调试等全部费用，招标人只接受一个最具竞争性的报价。

4.7 投标有效期：从投标截止日期起，投标有效期为50天。

4.8 无效标书的认定

投标文件出现（但不限于）下列情况之一将被认定为无效标书：

（1）资格证明文件未达到要求的。

（2）投标有效期不足的。

（3）主要技术规格和参数不满足用户需求书要求的。

（4）质量保修服务期未达到要求的。

（5）有损害招标人和用户利益的规定的。

（6）其它未按招标文件要求投标的。

4.9 投标人在投标截止日期前可以撤标,但在投标截止日期后不允许撤标。

4.10 投标截止后，如某项货物投标人少于3名，招标人有权选择其他采购方式或终止本次招标。

五、评标定标

5.1招标人组织专家和用户5人以上组成评标小组进行评标（如有必要将要求投标人述标、提供货物样品或现场演示）。

5.2评标小组根据货物的性能、报价、服务、公司信誉等情况进行综合评价并给出排名。

5.3 招标人按排名先后发出中标通知，进行合同谈判，如第一名中标人弃标，将发中标通知给第二名，以此类推。

5.4对落标的投标人，招标人不作落标解释。

六、合同主要条款

6.1 合同将授予符合招标文件要求且对招标人最为有利的投标人，但招标人没有义务必须接受最低报价的投标。

6.2 交货期

自合同签订之日起在 30 天内完成货物的交货、安装、调试工作。

6.3 交货地点：

（1） 国内供应的货物交货地点为：江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学招标人（江南大学设备处）指定地点。

（2） 国外供应的货物指定目的地为：无锡、上海或南京。

6.4 付款方式

（1） 国内供应的货物在用户收到货物并验收合格后15个工作日内一次性付款。

（2） 国外供应的货物采用外贸信用证（L/C）方式结算，首付80%，余款凭用户签字的验收报告支付。

6.5 安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装、调试及指导和服务。

（2）合同所订货物到达买方指定使用地点后，卖方应在收到买方通知后一周内派遣合格的技术人员前往买方使用地点进行安装调试。

（3）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供。

（4）卖方应在合同规定的安装调试期内完成工作。如因卖方责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由卖方负担。

（5）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准,包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买方和卖方应共同签署仪器设备验收合格报告。

（6）卖方人员在买方使用地点安装调试期间，费用由卖方承担，计入投标总价中。

6.6  售后服务

（1）货物质保期为设备验收合格后 12 个月，延长不限。

（2）卖方在货物验收后运行的质保期内，负责因货物本身导致的各种故障的免费技术服务及维修。

（3）卖方应针对仪器设备的特点对买方人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等方面进行免费培训。培训地点一般在买方货物现场，培训日程为  个工作日。

（4）中标人在售后服务承诺书中承诺的其他服务条款。

七、投标保证

7.1. 本次招标不收保证金。

7.2. 接到中标通知后，投标人应按所有中标项目在5个工作日内完成用户确认及与江南大学设备处签订合同，不能选做其中的一部分，否则作为弃标处理（有特殊原因者并得到招标人同意者除外）。如中标后悔标，投标人必须向招标人交纳5％的违约金，同时取消本次中标资格及连续两次的投标资格。

八、其他

本标书的解释权归江南大学招投标项目工作小组。

投     标    函

江南大学设备处：

我方确认收到贵方提供的                  招标文件,并已完全了解招标文件中所有条款及要求，经研究决定参加投标，在此提交招标文件一份，同时作出如下承诺：

1、愿意接受招标文件的所有条款和条件。

2、愿按招标文件的要求提供招标设备，总价格为（小写）          元，          （大写）                              元，全部货物供应和有关服务的详细报价见投标报价一览表。

3、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

4、同意贵方有权决定中标者，并理解最低报价是中标的重要条件，但不是唯一的选择标准。

5、我方如中标，将保证履行招标文件（含修改书）中的全部责任和义务。

6、本投标文件的有效期为投标截止日后50天内，如中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

7、同意招标文件中规定的收费标准并保证及时交纳相关费用。

所有与本次招标有关的函件由请按以下信息联系：

公司名称：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

代表姓名：                       手    机：

Email:

投标人（法人）签名：

授权代表（签名）：

日期：

（投标人公章）

技术规格偏离表

投标人名称：         招标编号：           包号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

用户需求表

江南大学仪器招标采购技术性能指标和配置要求

表一

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5DT数字头盔 | Arduino Diecimila 800x600 per display，40° Diagonal Field-of-View，Sennheiser HD25 (16Hz - 22kHz)，隶属于Phantem 3D触觉系统的一部分 | 1 |  |  |
| 2 | Arduino开发板 | Arduino Diecimila 本版本设计了“自恢复保险丝”，在用户挂载太多的设备或电路短路时能有效保护计算机的USB口，并且故障排除后能自动恢复正常。全部采用贴片元件，功耗更低。该模块还能做为AVR单片机的学习板使用，通过板上带的ISP接口来完成程序的下载。 | 30 |  |  |
| 3 | AVR单片机开发套件 | AVR单片机开发套件 高性能、低功耗8为单片机，RISC结构，最高20MIPS的速度；MEGA48/88/168片内分别有4K/8K16K可在线编程(ISP)FLASH ROM，可擦写10,000次； MEGA48/88/168片内分别有512/1K/1KSRAM和256/512/512字节EEPROM；片内有2个8位定时/计数器和1个16位定时/计数器，都带有比较和捕获功能；6路PWM通道；最多8通道10位A/D转换模块； 一个可编程的UART模块，并可以设置成SPI接口；一个具有主设备/从设备功能的SPI接口； 一个I2C模块；一个模拟电压比较器模块一个可编程的看门狗电路；23路通用I/O；多级低电压保护电路；多种低功耗模式等。 | 11 |  |  |
| 4 | GPS蓝牙模块 |  | 2 |  |  |
| 5 | AVR开发板 | 原装STK500入门与开发板装箱订单：STK500入门与开发板 1块，十芯(2*5)扁平线，用于输入输出口连接与并行模式编程 2条，6芯(2*3)扁平线，用于ISP下载 1条，2位插线，可用于UART与dataflash的连接 4条，9针RS232线 1条，直流插头线 1条，ATmel 光碟，内含有AVR Studio 3.2以上版本 1张，STK500用户手册 1本，AT90S8515-8PC 1个 (已经插在STK500板上)，AVR 芯片样品一个 (一般是ATmega16-16PI) | 10 |  |  |
| 6 | Lego乐高摄像头 | Vision subsystem for NXT Mindsensor 的摄像头(Vision subsystem for NXT)，适用于具有蓝牙功能的LEGO机器人。 | 6 |  |  |
| 7 | Wiring数字单片机 | Wiring 模块AVR ATMega128 单片机 该模块是Wiring的USB版本，基于ATmega128并自带Bootloader，因此只需要一条USB线即可完成开发，随板送USB线一条。该模块还能做为AVR单片机的学习板使用，通过板上带的ISP接口来完成程序的下载。该开发板上的JTAG接口已经接出。本版本设计了“自恢复保险丝”，在用户挂载太多的设备或电路短路时能有效保护计算机的USB口，并且故障排除后能自动恢复正常。全部采用贴片元件，功耗更低。 | 1 |  |  |
| 8 | 触摸显示器 | QX-ETW 170T 屏幕尺寸17英寸，可视尺寸337.9*270.3mm，点距0.264mm，亮度350cd/m2，对比度450:1，显示颜色16.7百万色，反应时间12ms，可视角度水平160度、垂直140度，最高解析度1024*768 50Hz，触摸屏类型 电阻技术，分辨率 4096*4096，触摸响应〈10ms，单点触摸寿命 500万次，使用温度0-40度，操作相对湿度10%-90%，触摸屏接口 USB或RS232，工作电压AC 220V，功耗<40W | 5 |  |  |
| 9 | 传感器 | 以下各种类型：Sharp红外测距传感器5.5m GP2Y0A700，Parallax PING超声波距离传感器3m，Arduino数字传感器人体运动红外热释，Arduino数字传感器触摸按钮，Devantech SRF10微型超声波距离传感器6m，Arduino模拟传感器300度角度传感器，Arduino 模拟传感器角度传感器多圈，Arduino模拟传感器温度传感器，Arduino数字传感器5V继电器模块Omron G5LE-1，弯曲传感器 FLX-01，Arduino数字传感器RF无线接收超外差，Arduino数字传感器RF无线发射模块，Arduino数字传感器按钮模块，Arduino数字传感器倾斜传感器水银开关单向201型，Arduino模拟传感器声音传感器，压力传感器FSR-402，拉伸传感器STRX-04，拉伸传感器 STRX-06，压力传感器Flexiforce PS-01，压力传感器Flexiforce PS-03，Arduino模拟传感器光线传感器，压力传感器FSR-406，Arduino模拟传感器红外测距80cm GP2D12，Arduino模拟传感器红外测距150cm GP2Y0A02YK | 30 |  |  |
| 10 | 罗技摄像头 | 快看超视界 镜头类型CMOS，摄像头像素130万，摄像头分辨率960×720，最大帧数30帧，色彩位数24位，接口类型USB 2.0 | 10 |  |  |
| 11 | 原装AVR Dragon仿真下载器 | 装箱订单：经完美处理过带保护罩的AVR Dragon一只，USB2.0双磁环打印线(长1.5m 线粗:4.5mm)一条，2*20的带卡口座 (焊在Dragon板上)(镀真金) 一条，专用JTAG/ISP/HV_PROG扁平线(插头镀真金)一条，2*3 ISP/单线仿真座(镀真金)两只，2*5 JTAG/ISP座(镀真金)两只，2*10 高压编程座(镀真金)两只，Dragon新手快速入门(刻录在CD上)一份，Dragon CD (内含软件AVR Studio 等)一张 | 1 |  |  |
| 12 | 乐高机器人组件 | 9797 除基本配置外，另外加2个原装蓝牙适配器、20个原装电池、2个原装稳压电源， 赠送《Robolab2.9编程指南》、《NXT EDUCATOR编程指南》2.0、〈乐高组件和Robolab软件在工程学中的应用〉各2套 | 20 |  |  |
| 13 | 美国泰克数字储存示波器 | TDS1012B 100MHz，最高采样速率达2GS/s，详见技术参数表； 2独立通道，8位垂直分辨率；彩色或单色LCD显示器；通过前面板USB端口支持可移动数据存储设备； 通过USB设备端口及OpenChoice和NI SingalExpress PC软件，无缝连接PC；通过USB设备端口直接打印到所有兼容PictBridge的打印机；高级触发，包括脉宽触发和选行视频触发；完备的测量系统，11种自动测量功能，可选四种参数实时显示；所有型号上标配FFT；菜单模式的 "AutoSet" 功能，让自动设置也可选，操作更加简便；可靠的探头校验向导；多种语种界面支持，多语种上、下文相关帮助；轻巧、便携的物理特性；终身有限保修；为ATAVR JTAGCE MKII配套组件（淘宝购买） | 1 |  |  |

本标书可分项中标,不接受二次报价.

技术咨询电话:陶老师0510-88873548