校园智能卡系统采购招标文件变更补充材料

招标项目编号：JDQT2012018

第一部分：招标文件变更内容

一、招标文件第2页，第四条合格的投标人增加：4、按照所投标段，签署附件所示的相应投标人承诺书；与投标书一并送达江南大学招投标管理办公室。

二、招标文件第20页，第4.1.1条 功能、服务要求，第6项系统要求第3点，更正为：与现有图书馆的汇文系统、教务的正方系统、财务的天翼系统、我校的能源系统、计算机房系统、门禁系统、学校大门的汽车进出系统，研究生报到系统，迎新系统，离校系统等对接。

三、招标文件第20页，第4.1.1条 功能、服务要求，第6项系统要求，增加：第5点 提供统一卡空间规范、交易流程规范、PSAM卡规范、数据交换规范、通讯交易协议规范，供学校参考、制订学校智能卡各项规范。

四、招标文件第31页子系统概述，增加：

子系统各标段中标人需将各种器具的数据格式、技术标准、协议规范等提供给学校，实现器具和软件系统的分离，实现系统开放。

各子系统终端POS机具等具有脱机运行功能，脱机运行时间可由系统设定。超过时限终端POS机具自行终止运行，直至再次联机后方可继续使用。

- 五、招标文件第31页，第五章 电子支付子系统，增加：第 17点 电子支付平台支持网店电子交易，具有电子商务功能。

六、招标文件第50页，三、付款方式，更正为：

合同签字生效后视工程进度，分期、分批支付。

1、预付款时间与方式：合同签订后15天内，支付合同总价60%的工程预付款。

2、安装调试运行后付至合同金额的80％；运行正常验收合格后付至审计结算价的95%；质保金为审计结算价的5%。质保期满后无任何质量问题时付清余款。

七、招标文件的“附件7”替换为“附件7-1”及“附件7-2”。

第二部分：对招标文件的答疑及补充

1、招标书中需提供资质文件原件的，可以提供公证件或发证机关盖章确认的复印件。

2、系统报价包含系统运行维护服务费用。维护服务费按年度进行报价。

3、与第三方系统对接费用，只需报投标人自身的对接费用，不包含交与第三方的费用。

4、终端到数据上传设备的线路（线缆应穿铁管）由投标人架设，标书报价中应包括此部分费用。

5、各个业务子系统报价中要包含所涉及的软，硬件设备费用。包括相关的服务器，存储和配套支撑软件，并列出详单。

6、第一标段除通用的服务器、存储外，所涉及的软，硬件设备都要包含在系统报价中，并列出详单。

7、电子支付平台如有特殊硬件设备，应包括在系统报价中。报价中不包含通用服务器、存储设备价格，但需要列出设备参数要求和数量清单。

8、图书馆的通道机：进口为有障碍通道机，出口为检测仪。

9、投标人需提供数据库部署策略和方案。

10、投标人需提供密钥管理的方案和机制。

第三部分：评分标准

以下新的评分标准替换招标文件第39页第四部分的“评分标准”。

第一标段 智能卡系统平台评分标准

I商务标

（1）价格（22分）

以扣除有效投标的最高和最低报价后的算术平均价为基准价，当投标人不足五家时（包括五家），以有效投标报价的算术平均价为基准价，定其基准价格分为22分。投标人的报价高于基准价，得分＝（1-（投标人报价-基准价）/基准价）×22精确到小数点后两位，投标人的报价低于基准价，得分＝（1-（基准价-投标人报价）/基准价）×22精确到小数点后两位。由此算出每个投标人的“价格得分”，如投标人的价格得分低于16分，则以16分为该投标人的价格得分。

（2）本项目技术力量（9分）

①根据投标人提供的参与本项目团队人员（包括现场和非现场服务人员）最近一年的社保部门出具的缴纳养老保险金的证明原件，就投标人参与本项目整体配备是否完整合理、个人能力及相关项目经验是否丰富等酌情给分（3分）；

②着重考察现场核心技术人员的配备情况（4分）；

③着重考察项目经理管理200万以上项目经历（需提供相关合同及用户单位证明；提供细目报价单复印件），每提供一份有效合同复印件及单位用户证明复印件得1分，最多得2分（2分）；

（3）投标人综合情况（15分）

①业绩：近三年来，有相关校园智能卡系统建设经验，提供系统建设合同，且合同营业额在300万元以上，有一份有效合同复印件得0.5分，最高2分。提供校园智能卡系统建设合同，且用户数超过3万人，有一份有效合同复印件得0.5分，最高2分（4分）；

②有类似智能卡平台应用建设经验，具有市民卡工程建设案例，或省市级智能卡平台建设案例，有一份有效合同复印件得1分，最高2分（2分）；

③具有计算机系统集成资质，二级得0.5分，一级得1分；具有省级软件企业证书，提供有效证书复印件得0.5分（1.5分）；

④企业规模，注册资金大于800万元得0.5分，大于2000万元得1分（1分）；

⑤具有智能卡综合管理类软件产品登记证书得1分；具有智能卡综合管理类“计算机软件著作权登记证书”得1分（2分）；

⑥具有ISO9001:2000质量认证证书，提供有效复印件得0.5分；具有软件开发CMMI3级管里体系国际认证证书，提供有效复印件得1分（1.5分）；

⑦具有商用密码产品定点生产证书，商用密码产品销售许可证书，有一份有效复印件得0.5分，最高1分（1分）；

⑧具有住建部《建设事业集成电路（IC）卡产品检测》证书，提供有效复印件得1分；符合中国人民银行PBOC2.0标准及认证，提供有效复印件得1分（2分）；

（4）服务承诺（9分）

①在满足招标文件的基础上，免费质保期每增加1年得1.5分，最高3分（3分）；

- ②考察投标人的服务保障体系，质保期驻校服务（4分）；

- ③系统维护方案、后续开发保障措施、服务响应时间（2分）；

II技术标

系统总体方案（15分）

投标人对本项目需要完成的工作目标和工作任务的理解，形成整体工作思路和相应的系统建设框架；以投标文件的响应程度为基准，考察对项目需求的理解程度和准确把握度，与学校的实际相吻合程度，对系统的总体设计、架构等方面是否合理、清晰，进行综合评价（15分）。

项目技术方案 （22分）

根据投标人所提供的技术方案，重点考察方案的科学性、规范性、先进性、可扩展性和软件平台的功能完整性、灵活性、强壮性、成熟度，以及软硬件是否满足招标文件要求。包括：

①平台对接子系统方案（3分）；

②智能卡平台与各个子系统的同步机制的方案（3分）；

③智能卡平台数据中心建设方案（3分）；

④智能卡平台二次开发子系统建设方案（3分）；

⑤智能卡平台结算功能（3分）；

⑥系统相关规范方案（统一卡空间规范、交易流程规范、PSAM卡规范、数据交换规范、通讯交易协议规范等）（3分）；

⑦可扩展性（满足与多家银行、运营商对接）（2分）；

⑧针对我校应用的合理化建议（2分）；

项目实施计划方案（8分）

以投标人给出的项目质量管理和实施计划是否能保证项目高质量地按进度要求顺利实施为依据。

①质量控制管理方案（2分）；

对平台的定制开发要符合平台本身的技术要求及稳定性，提出保证开发质量的有效措施；

②实施计划（3分）；

根据投标人提供的内容综合打分。针对集成方案提出详细、合理、可行的组织实施方案。

③验收方案（1分）；

④文档资料、培训计划（2分）；

第二标段 电子支付子系统评分标准

I商务标

（1）价格（30分）

以扣除有效投标的最高和最低报价后的算术平均价为基准价，当投标人不足五家时（包括五家），以有效投标报价的算术平均价为基准价，定其基准价格分为30分。投标人的报价高于基准价，得分＝（1-（投标人报价-基准价）/基准价）×30精确到小数点后两位，投标人的报价低于基准价，得分＝（1-（基准价-投标人报价）/基准价）×30精确到小数点后两位。由此算出每个投标人的“价格得分”，如投标人的价格得分低于23分，则以23分为该投标人的价格得分。

（2）本项目技术力量（6分）

①根据投标人提供的参与本项目团队人员（包括现场和非现场服务人员）最近一年的社保部门出具的缴纳养老保险金的证明原件，就投标人参与本项目整体配备是否完整合理、个人能力及相关项目经验是否丰富等酌情给分（3分）；

②着重考察现场核心技术人员的配备情况（3分）；

（3）投标人综合情况（12分）

①类似系统案例，每提供一个独立运行的案例，得1分；基于智能卡平台的案例得2分，最高8分（8分）；

②具有计算机系统集成资质，二级得0.5分，一级得1分；具有省级软件企业证书，提供有效证书复印件得0.5分（1.5分）；

③企业规模，注册资金大于800万元得0.5分，大于2000万元得1分（1分）；

④具有ISO9001:2000质量认证证书，提供有效复印件得0.5分；具有软件开发CMMI3级管里体系国际认证证书，提供有效复印件得1分（1.5分）；

（4）服务承诺（8分）

①在满足招标文件的基础上，免费质保期每增加1年得1.5分，最高3分（3分）；

- ②考察投标人的服务保障体系，驻校服务（3分）；

- ③系统维护方案、后续开发保障措施、服务响应时间（2分）；

II技术标

系统总体方案（10分）

投标人对本项目需要完成的工作目标和工作任务的理解，形成整体工作思路和相应的系统建设框架；以投标文件的响应程度为基准，考察对项目需求的理解程度和准确把握度，与学校的实际相吻合程度，对系统的总体设计、架构等方面是否合理、清晰，进行综合评价（10分）。

项目技术方案 （24分）

根据投标人所提供的技术方案，重点考察方案的科学性、规范性、先进性、可扩展性，子系统对接平台方案和电子支付系统的功能完整性、灵活性、强壮性、成熟度，以及软件是否满足招标文件要求并考察案例情况。

①子系统对接平台方案（2分）；

②通过网银或第三方支付转账到校内电子账户（4分）；

③系统对接方案：提供电子支付平台和我校能源监控平台的对接方案；提供电子支付平台和我校能”e江南”门户网站的对接方案（6分）；

④案例现场展示（5分）；

⑤提供与电子支付平台使用所需的其他功能（5分）；

⑥自助交易、电子商务（2分）

项目实施计划方案（10分）

以投标人给出的项目质量管理和实施计划是否能保证项目高质量地按进度要求顺利实施为依据。

①质量控制管理方案（3分）；

对平台的定制开发要符合平台本身的技术要求及稳定性，提出保证开发质量的有效措施；

②实施计划（3分）；

根据投标人提供的内容综合打分。针对集成方案提出详细、合理、可行的组织实施方案。

③验收方案（2分）；

④文档资料、培训计划（2分）；

第三标段 消费子系统评分标准

I商务标

（1）价格（45分）

扣除有效投标的最高和最低报价后的算术平均价为基准价，当投标人不足五家时（包括五家），以有效投标报价的算术平均价为基准价，定其基准价格分为45分。投标人的报价高于基准价，得分＝（1-（投标人报价-基准价）/基准价）×45精确到小数点后两位，投标人的报价低于基准价，得分＝（1-（基准价-投标人报价）/基准价）×45精确到小数点后两位。由此算出每个投标人的“价格得分”。如投标人的价格得分低于37分，则以37分为该投标人的价格得分。

（2）本项目技术力量（6分）

①根据投标人提供的参与本项目团队人员（包括现场和非现场服务人员）最近一年的社保部门出具的缴纳养老保险金的证明原件，就投标人参与本项目整体配备是否完整合理、个人能力及相关项目经验是否丰富等酌情给分（3分）；

②着重考察现场核心技术人员的配备情况（3分）；

（3）投标人综合情况（14分）

①业绩：近三年来，有相关校园智能卡系统建设经验，提供系统建设合同，且合同营业额在300万元以上，有一份有效合同复印件得0.5分，最高2分。提供校园智能卡系统建设合同，且用户数超过3万人，有一份有效合同复印件得0.5分，最高2分（4分）；

②具有计算机系统集成资质，二级得0.5分，一级得1分；具有省级软件企业证书，提供有效证书复印件得0.5分（1.5分）；

③企业规模，注册资金大于800万元得0.5分，大于2000万元得1分（1分）；

④具有智能卡综合管理类软件产品登记证书得1分；具有智能卡综合管理类“计算机软件著作权登记证书”得1分（2分）；

⑤具有ISO9001:2000质量认证证书，提供有效复印件得0.5分；具有软件开发CMMI3级管里体系国际认证证书，提供有效复印件得1分（1.5分）；

⑥具有商用密码产品定点生产证书，商用密码产品销售许可证书，有一份有效复印件得1分，最高2分（2分）；

⑦具有住建部《建设事业集成电路（IC）卡产品检测》证书，提供有效复印件得1分；符合中国人民银行PBOC2.0标准及认证，提供有效复印件得1分（2分）；

（4）服务承诺（8分）

①在满足招标文件的基础上，免费质保期每增加1年得2分，最高4分（4分）；

- ②考察投标人的服务保障体系，驻校服务（3分）

- ③系统维护方案、后续开发保障措施、服务响应时间（1分）；

II技术标

系统总体方案（9分）

投标人对本项目需要完成的工作目标和工作任务的理解，形成整体工作思路和相应的系统建设框架；以投标文件的响应程度为基准，考察对项目需求的理解程度和准确把握度，与学校的实际相吻合程度，对系统的总体设计、架构等方面是否合理、清晰，进行综合评价（9分）。

项目技术方案 （12分）

根据投标人所提供的技术方案，重点考察方案的科学性、规范性、先进性、可扩展性和消费系统的功能完整性、灵活性、强壮性、成熟度，以及软硬件是否满足招标文件要求并现场展示POS。包括：

①子系统对接平台方案（2分）；

②数据上传设备：设备运行可靠；可独立运行(3分)；

③终端黑白名单控制：无论采用黑名单或是白名单机制，要能有效控制终端名单数量；能及时，高效的更新终端的黑白名单（2分）；

④子系统报表定制性（3分）；

⑤消费POS现场展示（2分）；

项目实施计划方案（6分）

以投标人给出的项目质量管理和实施计划是否能保证项目高质量地按进度要求顺利实施为依据。

①实施计划(3分)；

②验收方案（1分）；

③文档资料、培训计划（2分）；

第四标段 水控子系统评分标准

I商务标

（1）价格（40分）

以扣除有效投标的最高和最低报价后的算术平均价为基准价，当投标人不足五家时（包括五家），以有效投标报价的算术平均价为基准价，定其基准价格分为40分。投标人的报价高于基准价，得分＝（1-（投标人报价-基准价）/基准价）×40精确到小数点后两位，投标人的报价低于基准价，得分＝（1-（基准价-投标人报价）/基准价）×40精确到小数点后两位。由此算出每个投标人的“价格得分”。如投标人的价格得分低于33分，则以33分为该投标人的价格得分。

（2）本项目技术力量（7分）

①根据投标人提供的参与本项目团队人员（包括现场和非现场服务人员）最近一年的社保部门出具的缴纳养老保险金的证明原件，就投标人参与本项目整体配备是否完整合理、个人能力及相关项目经验是否丰富等酌情给分（4分）；

②着重考察现场核心技术人员的配备情况（3分）；

（3）投标人综合情况（14分）

①业绩：以加盖公章的销售合同为准，近三年以来投标人在国内高校用户人数超过30000人，有一份有效合同复印件得1分，最高4分（4分）；

②具有中华人民共和国制造计量器具许可证，提供有效复印件得1分（1分）；

③具有计算机系统集成资质，二级得0.5分，一级得1分；具有省级软件企业证书，提供有效证书复印件得0.5分（1.5分）；

④企业规模，注册资金大于800万元得0.5分，大于2000万元得1分（1分）；

⑤具有水控类计算机软件著作权登记证书，提供有效复印件得1分；具有水控类智能卡专有硬件嵌入式程序产品软件登记证书，提供有效复印件得1分（2分）；

⑥具有ISO9001:2000质量认证证书，提供有效复印件得0.5分；具有软件开发CMMI3级管里体系国际认证证书，提供有效复印件得1分（1.5分）；

⑦具有商用密码产品定点生产证书，商用密码产品销售许可证书，有一份有效复印件得0.5分，最高1分（1分）；

⑧智能卡专用硬件产品强制性3C认证、全国工业生产许可证、国家级产品检验报告，有一份有效复印件得0.5分，最高2分（2分）；

（4）服务承诺（8分）

①在满足招标文件的基础上，免费质保期每增加1年得2分，最高4分（4分）；

- ②考察投标人的服务保障体系，驻校服务（3分）；

- ③系统维护方案、后续开发保障措施、服务响应时间（1分）；

II技术标

系统总体方案（10分）

投标人对本项目需要完成的工作目标和工作任务的理解，形成整体工作思路和相应的系统建设框架；以投标文件的响应程度为基准，考察对项目需求的理解程度和准确把握度，与学校的实际相吻合程度，对系统的总体设计、架构等方面是否合理、清晰，进行综合评价（10分）。

项目技术方案 （13分）

根据投标人所提供的技术方案，重点考察方案的科学性、规范性、先进性、可扩展性和水控系统的功能完整性、灵活性、强壮性、成熟度，以及软硬件是否满足招标文件要求并现场展示。包括：

①子系统对接平台方案（2分）；

②水控方案设计科学性：支持联机和脱机模式：脱机模式时可保存明细记录，联机模式时实时上传消费记录；可在不拆机的情况下将水控器中的固件程序升级，方便扩展或完善系统功能（3分）；

③水控方案可靠性：具备防窃水、断电关阀性能（2分）；

④水控方案设计节能性：提供水控器在软，硬件设计上的节能特性（3分）；

⑤水控器现场展示（3分）；

项目实施计划方案（8分）

以投标人给出的项目质量管理和实施计划是否能保证项目高质量地按进度要求顺利实施为依据。

①实施计划（4分）；

②验收方案（2分）；

③文档资料、培训计划（2分）；

第五标段 车载子系统评分标准

I商务标

（1）价格（60分）

以扣除有效投标的最高和最低报价后的算术平均价为基准价，当投标人不足五家时（包括五家），以有效投标报价的算术平均价为基准价，定其基准价格分为60分。投标人的报价高于基准价，得分＝（1-（投标人报价-基准价）/基准价）×60精确到小数点后两位，投标人的报价低于基准价，得分＝（1-（基准价-投标人报价）/基准价）×60精确到小数点后两位。由此算出每个投标人的“价格得分”。如投标人的价格得分低于50分，则以50分为该投标人的价格得分。

（2）本项目技术力量（3分）

根据投标人提供的参与本项目团队人员（包括现场和非现场服务人员）最近一年的社保部门出具的缴纳养老保险金的证明原件，就投标人参与本项目整体配备是否完整合理、个人能力及相关项目经验是否丰富等酌情给分；着重考察现场核心技术人员的配备情况（3分）；

（3）投标人综合情况（11分）

①业绩：近三年来，有相关校园智能卡系统建设经验，提供系统建设合同，且合同营业额在300万元以上，有一份有效合同复印件得0.5分，最高2分。提供校园智能卡系统建设合同，且用户数超过3万人，有一份有效合同复印件得0.5分，最高2分（4分）；

②国家密码管理局指定的商用密码产品生产定点单位证书，提供有效复印件得0.5分；商用密码产品销售许可证证书，提供有效复印件得0.5分（1分）；

③智能卡专用硬件产品强制性3C认证、全国工业生产许可证、国家级产品检验报告，每项资质0.5分，最多2分（2分）；

④提供移动平台测试证明得1分（1分）；

⑤具有智能卡车载类产品登记证书，提供有效复印件得1分（1分）；

⑥具有ISO9001:2000质量认证证书，提供有效复印件得0.5分；具有软件开发CMMI3级管里体系国际认证证书，提供有效复印件得0.5分（1分）；

⑦具有住建部《建设事业集成电路（IC）卡产品检测》证书，提供有效复印件得1分（1分）；

（4）服务承诺（5分）

①在满足招标文件的基础上，免费质保期每增加1年得1.5分，最高3分（3分）；

- ②考察投标人的服务保障体系，质保期驻校服务（1分）；

- ③系统维护方案、后续开发保障措施、服务响应时间（1分）；

II技术标

系统总体方案（6分）

投标人对本项目需要完成的工作目标和工作任务的理解，形成整体工作思路和相应的系统建设框架；以投标文件的响应程度为基准，考察对项目需求的理解程度和准确把握度，与学校的实际相吻合程度，对系统的总体设计、架构等方面是否合理、清晰，进行综合评价（6分）。

项目技术方案 （7分）

根据投标人所提供的技术方案，重点考察方案的科学性、规范性、先进性、可扩展性，子系统对接平台方案和车载系统的功能完整性、灵活性、强壮性、成熟度，以及软硬件是否满足招标文件要求。（7分）。

项目实施计划方案（8分）

以投标人给出的项目质量管理和实施计划是否能保证项目高质量地按进度要求顺利实施为依据。

①质量控制管理方案、实施计划（5分）；

②验收方案（1分）；

③文档资料、培训计划（2分）；

附件7-1

投 标 人 承 诺 书（一）

（第一标段适用）

如中标江南大学校园智能卡系统招标项目，我公司作出如下承诺：

1、无条件提供密钥系统和相关密钥，保证学校可以自主洗卡和发卡。

2、保证智能卡系统的交易安全，卡片安全，密钥安全，系统安全。

3、不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因使用我公司提供的产品而提起的侵权指控，我公司依法承担全部责任。

4、向江南大学开放所投系统的相应接口，并提供接口清单列表，注释和示例代码。

5、负责整个智能卡系统的协调工作。按照学校和系统功能的要求，积极与业务子系统中标人配合完成相关的系统对接工作，按时保证系统稳定运行。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附件7-2

投 标 人 承 诺 书（二）

（第二、三、四、五标段适用）

如中标江南大学校园智能卡系统招标项目，我公司作出如下承诺：

1、无条件提供密钥系统和相关密钥，保证学校可以自主洗卡和发卡。

2、保证智能卡系统的交易安全，卡片安全，密钥安全，系统安全。

3、不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因使用我公司提供的产品而提起的侵权指控，我公司依法承担全部责任。

4、向江南大学开放所投系统的相应接口，并提供接口清单列表，注释和示例代码。

5、按照学校和系统功能的要求，积极与智能卡平台系统中标人配合完成相关的系统对接工作，按时保证系统稳定运行。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：