**关于公布江南大学校史馆改造装饰布展工程展厅灯具要求的公告**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 图片 | 型号： | CEL9121C |
| QQ图片20160912161537 | 功率： | 1\*9W |
| 光源： | LED COB(CREE) |
| 色温： | 3000K |
| 材质： | 铝合金 |
| 安装方式： | 三线轨道 |
| 匹配电器： | 内置电器 |
| 光束角： | 15° 25° |
| 位置： | 第一展厅 |

各报名投标单位：

为了使投标单位制作的投标文件更有针对性，现公布江南大学校史馆改造装饰布展工程（项目编号JDQT2016057）展厅的灯具要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 图片 | 型号： | CEL9121C |
| QQ图片20160912161537 | 功率： | 1\*9W |
| 光源： | LED COB(CREE) |
| 色温： | 4000K |
| 材质： | 铝合金 |
| 安装方式： | 三线轨道 |
| 匹配电器： | 内置电器 |
| 光束角： | 15° 25° |
| 位置： | 第二展厅 |

特此公告。

江南大学招投标管理办公室

2016年9月13日