招  标  文  件

招标编号：JNDX2009047

项目名称：环土、生工学院生化仪器一批

江南大学设备处

２００9年 5 月 4 日

招 标 公 告

江南大学设备处受学校委托，就环土、生工学院生化仪器一批采购项目及相关服务进行公开招标。

1、项目名称：环土、生工学院生化仪器一批

2、招标编号：JNDX2009047

3、招标货物品名、数量及主要技术规格：详见用户需求表。

4、招标文件价格：每份人民币100元，售后不退。

5、投标截止日期及时间：投标人应在2009年5月12日下午13：15前将投标书送达江南大学设备处。

6、投标地点：江苏无锡市蠡湖大道1800号江南大学蠡湖校区行政楼A121室。

- 7、开标日期及时间：2009年 5月 12日下午13：30

8、与本标书有关的事宜请按下列通讯方式联系：

部门：江南大学设备处

地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号

邮编：214122

电话：0510- 85913566  传真：85913562

联系人：顾国盛、朱万炎

开户名称:江南大学

开户银行：无锡工商银行河埒支行江南大学分理处

账号：1103030709100000136

行号:102302003077

税务登记号:苏地税注字320211466007239

投 标 人 须 知

一、说明

1.1  适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标中所述货物及服务的采购。

1.2  定义

（1）“招标人”系指江南大学设备处

（2）“投标人”系指向招标人提交投标文件的合格投标人。

（3）“货物” 系指投标人按招标文件规定，向招标人提供的仪器设备、必备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“服务” 系指招标文件规定投标人必须承担的货物运输、安装、测试、检验、调试、人员培训等技术支持、售后服务以及其他类似的义务。

1.3  合格的投标人

（1）必须是具有法人资格的企事业或科研单位的独立法人，并具有本次招标货物的供货、安装等的相应资质。

（2）注册资本 50万元人民币（含50万）以上。

（3）具有良好的施工和售后服务能力，信誉良好，无不良经营行为。

（4）具有本次招标货物的供货、安装经验以及成功案例。

1.4  投标的费用

无论投标结果如何，投标人承担所有与其参加投标有关的全部费用。

1.5  中标服务费的收取

中标人须按中标（合同）金额的1% 缴纳中标服务费。

二、招标文件

2.1. 招标文件的组成

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）附投标函（格式）

（4）用户需求表

2.2 招标文件的澄清

如投标人就招标文件的某些内容有疑问时，应以书面形式在投标截止期前3天通知招标人，招标人对该问题将以书面形式做出答复，并分送给所有取得招标文件的投标人。

2.3. 招标文件的补充和修改

招标人可以在投标截止期前3天用书面补充通知的方式对招标文件进行补充和修改。补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用，投标人在编制投标文件时应考虑补充通知内容。如补充通知对时间有影响，招标人可决定延长投标截止期。

三. 投标文件

3.1. 投标文件的构成

投标人编写的投标文件必须包括以下部分：

（1）投标函（按所附格式）

（2）投标报价一览表（根据用户需求表）

（3）技术规格偏离表

（4）售后服务承诺书或技术协议书

（5）投标人资格证明文件（包括：营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、法人资格证明、法人代表授权书、法人及法人授权代表身份证复印件、投标货物的生产许可证或产品销售代理授权证明）

（6）投标人近三年来与本次招标货物相同产品的销售业绩

（7）投标人2008年企业财务报告

（8）投标人认为需要陈述的其他内容

3.2. 投标报价

（1）国内供应的货物以人民币报价；国外供应的货物以美元报价。

（2）国内供应的货物报用户指定交货地点的交货价；国外供应的货物报CIP或CIF无锡、上海或南京价。

3.3. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套装好密封（在封口处加盖公章），并在封套上标明：

收件人：江南大学设备处

投标项目名称：

投标人名称：

投标人地址：

联系电话：

在                        （投标截止时间）之前不得启封。

没有按上述规定密封并加盖公章或印章的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝．

四、投标细则

4.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的投标文件的内容、要求和格式，提交完整的投标文件。

4.2 投标文件及来往函件应用中文书写，计量单位应使用国际单位。

4.3投标人需提交投标文件正本1份、副本7份，并明确标明投标文件正本和投标文件副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，不容许手写和随意改动，除非这些删改是根据招标人指示进行的。如果是投标人必须修改的错误，则修改处应由投标人加盖企业公章和法定代表人或委托代表人印章（或签字）。

4.4招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

4.5投标截止日期：按招标公告要求，所有投标文件应在投标截止时间前送达江南大学设备处，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

4.6 本次采购可分项中标。

4.7 投标总价应是完税价（免税进口设备除外），总价中应包含运输、搬运、安装调试等全部费用，招标人只接受一个最具竞争性的报价。

4.8 投标有效期：从投标截止日期起，投标有效期为50天。

4.9 无效标书的认定

投标文件出现（但不限于）下列情况之一将被认定为无效标书：

（1）资格证明文件未达到要求的。

（2）投标有效期不足的。

（3）主要技术规格和参数不满足用户需求书要求的。

（4）质量保修服务期未达到要求的。

（5）有损害招标人和用户利益的规定的。

（6）其它未按招标文件要求投标的。

4.10 投标人在投标截止日期前可以撤标,但在投标截止日期后不允许撤标。

4.11 投标截止后，如某项货物投标人少于3名，招标人有权选择其他采购方式或终止本次招标。

五、评标定标

5.1招标人组织专家和用户5人以上组成评标小组进行评标（如有必要将要求投标人述标、提供货物样品或现场演示）。

5.2评标小组根据货物的性能、报价、服务、公司信誉等情况进行综合评价并给出排名。

5.3 招标人按排名先后发出中标通知，进行合同谈判，如第一名中标人弃标，将发中标通知给第二名，以此类推。

5.4 对落标的投标人，招标人不作落标解释。

六、合同主要条款

6.1 合同将授予符合招标文件要求且对招标人最为有利的投标人，但招标人没有义务必须接受最低报价的投标。

6.2 交货期

（1） 国内供应的货物为合同生效后30 天内交货并在10 天内完成货物的安装、调试工作。

（2） 国外供应的货物交货期为信用证后45天内或合同生效后60天内，以先到为准。

6.3 交货地点：

（1） 国内供应的货物交货地点为：江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学招标人（江南大学设备处）指定地点。

（2） 国外供应的货物指定目的地为：无锡、上海或南京。

6.4 付款方式

（1） 国内供应的货物在用户收到货物并验收合格后15个工作日内一次性付款。

（2） 国外供应的货物采用外贸信用证（L/C）方式结算，100%信用证，其中80%见单付，余款凭加盖江南大学设备处公章的最终用户签字的验收报告支付。

6.5 安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装、调试及指导和服务。

（2）合同所订货物到达买方指定使用地点后，卖方应在收到买方通知后一周内派遣合格的技术人员前往买方使用地点进行安装调试。

（3）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供。

（4）卖方应在合同规定的安装调试期内完成工作。如因卖方责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由卖方负担。

（5）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准,包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买方和卖方应共同签署仪器设备验收合格报告。

（6）卖方人员在买方使用地点安装调试期间，费用由卖方承担，计入投标总价中。

6.6  售后服务

（1）设备验收合格后1年整机免费保修。保修期延长不限。

（2）卖方在货物验收后运行的质保期内，负责因货物本身导致的各种故障的免费技术服务及维修。

（3）卖方应针对仪器设备的特点对买方人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等方面进行免费培训。培训地点一般在买方货物现场，培训日程为  个工作日。

（4）中标人在售后服务承诺书中承诺的其他服务条款。

七、投标保证

7.1. 本次招标不收保证金。

7.2. 接到中标通知后，投标人应按所有中标项目在5个工作日内完成用户确认及与江南大学设备处签订合同，不能选做其中的一部分，否则作为弃标处理（有特殊原因者并得到招标人同意者除外）。如中标后悔标，投标人必须向招标人交纳5％的违约金，同时取消本次中标资格及连续两次的投标资格。

八、其他

本标书的解释权归江南大学招投标项目工作小组。

投     标    函

江南大学设备处：

我方确认收到贵方提供的                  招标文件,并已完全了解招标文件中所有条款及要求，经研究决定参加投标，在此提交招标文件一份，同时作出如下承诺：

1、愿意接受招标文件的所有条款和条件。

2、愿按招标文件的要求提供招标设备，总价格为（小写）          元，          （大写）                              元，全部货物供应和有关服务的详细报价见投标报价一览表。

3、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

4、同意贵方有权决定中标者，并理解最低报价是中标的重要条件，但不是唯一的选择标准。

5、我方如中标，将保证履行招标文件（含修改书）中的全部责任和义务。

6、本投标文件的有效期为投标截止日后50天内，如中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

7、同意招标文件中规定的收费标准并保证及时交纳相关费用。

所有与本次招标有关的函件由请按以下信息联系：

公司名称：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

代表姓名：                       手    机：

Email:

投标人（法人）签名：

授权代表（签名）：

日期：

（投标人公章）

技术规格偏离表

投标人名称：         招标编号：           包号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

用户需求表

第一包：

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 数量 | 优选厂家 | 配置要求及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋转蒸发仪 | RE-52AA | 1 | 上海亚荣 | 标配（250-5000ml，球磨口冷凝管，电动，电子调速，温度数显） |
| 2 | 培养箱/干燥箱 | PH-070A/450*400*450 | 1 | 上海齐欣 | 标配（数显，微电脑） |
| 3 | 分光光度计 | V-1100 | 1 | 美谱达 | 325-1000nm,精度2nm，带宽4nm |
| 4 | 电压自动记录仪 | RBH8223H. | 1 | 北京瑞博华控制技术有限公司 | USB 接口，100Ksps/16位32通道AD 16通道数字输入 /8通道数字输出 光电隔离全速实时连续采集板AD8223H |
| 5 | 双人双面垂直净化工作台 | SE-CJ-2F/1300*700*520 | 2 | 上海博迅 |  |
| 6 | 生化培养箱 | BSP-250/250L,506*450*1102 | 2 | 上海博讯 | 标准配置(升级,新款) (液晶，无氟制冷进口压缩机） |
| 7 | 蠕动泵 | BT100. | 3 | 上海金鹏 | 标配：单通道。流量1-6800ml、h、压力≥2.5kg、cm2 |
| 8 | COD快速测定仪 | 5B-1型 | 1 | 兰州连化环保科技 |  |
| 9 | 恒温摇床 | TS-200B | 3 | 上海龙捷仪器设备有限公司 | 标配（温度室温-65度、转速60-400转) |
| 10 | 超声波清洗机 | KQ-2200B | 4 | 昆山禾创 | 标配(3L.超声功率80w。加热功率800可定时有网架有排水 |
| 11 | 台式离心机 |  | 3 | 无锡瑞江 | 80-2B/4000r/min,2325g,角转，20ml*12 |
| 12 | 高速离心机 | TGL- 16G | 1 | 无锡瑞江 | 标配12000r/min,5ml*10或者选配15ml*10 |
| 13 | 电热鼓风干燥箱 | GZX-9070MBE/450*400*450 | 2 | 上海博迅 |  |
| 14 | 光栅分光光度计 | 722 | 1 | 上海美普达 | 330-800nm≤±2nm |
| 15 | 玻璃仪器气流烘干器 | 20孔 | 1 | 上海豫康 |  |
| 16 | 电化学工作站 | CS-150 | 1 | 武汉科思特 | 恒电位电位控制范围：±10V 电位控制精度：0.1%×满量程读数±1mV 电位灵敏度：10V(>100Hz), 3V(<10Hz) 电位上升时间：﹤1S(<10mA),<10S(<2A) 参比电极输入阻抗：1012¦¦20pF 槽压：±21V CV 和LSV扫描速度：0.01mV～10000V/s CA和CC脉冲宽度：0.0001～65000s SWV频率：0.001～100KHz AD数据采集：16bit@1MHz, 20bit @1kHz DA分辨率：16bit，建立时间：1S 接口通讯模式：USB2.0 恒电流控制范围：±2.0A（CS330：±5.0A） 电流控制精度：0.1%×满量程读数 电流灵敏度：<10pA 电流量程：2A～200nA, 共8档 最大输出电流：2.0A 电流扫描增量：1mA @1A/mS 电位扫描时电位增量：0.1mV @1V/mS DPV和NPV脉冲宽度：0.0001～1000s CV的最小电位增量：0.075mV 电流与电位量程：自动设置 低通滤波器 ：8段可编程 |
| 17 | 循环水式真空泵 | SHB-B95A | 2 | 郑州长城 |  |
| 18 | 紫外/可见分光光度计 | UV-1100型 | 3 | 上海美谱达仪器有限公司 | 波长范围:200-1000nm 波长准确度:±2nm 光谱带宽:4nm 波长重复性:1nm杂散光:≤0.3%T@340nm 光度准确度:0.5%T 光度重复性:0.3%T 稳定性:±0.004A/h @500nm工作方式:T,A,C 显示范围:0-200%T , -0.3 - 3A 显示系统:128*64位LCD调零方式:自动 外形尺寸:480*360*160mm 重量:12kgv |
| 19 | 数显水浴恒温震荡器 | SHA-C | 3 | 金坛荣华 | 室温～99℃，温度数显，温度波动≤±1℃，振幅20mm，启动～300rpm。无极调速，120分钟定时，不锈钢水槽，往复震荡方式可以同时在几个温度下工作 |
| 20 | 核酸电泳仪 | DYY-7C ESP-100 | 2 | 北京六一 |  |
| 21 | 高速冰冻离心机 | GL-20B/20000r/min | 1 | 上海安亭 | 转子自锁，无需工具拆卸，无需螺丝紧固转子，瞬间完成转子更换转子自动识别；大屏幕液晶实时显示运行时的加速、稳速、减速等进程；样品实际温度的控制和显示，而非离心腔或传感器温度；加减速控制：9/9；可记忆程序组数：9；噪音≤58 dB（A）；非接触式不平衡保护；安全性能高：高强度保护筒，双锁上盖门，转子过速保护，电机过温保护；生物安全设计：角转子标配生物密封盖，可高温灭菌，符合生物安全实验要求。 配两个转子 （50ml； 10ml） 转速达20000.g |
| 22 | 核酸电泳槽 | DYCP-31CN H-90 | 2 | 北京六一 | 标配（2套80*105mm制胶器，1套80*50mm制胶器） |
| 23 | PCR扩增仪 | MG96+型 | 1 | 杭州朗基科学仪器有限公司 |  |
| 24 | 三恒多用途电泳仪 | DYY-12 | 2 | 北京六一 |  |
| 25 | 手动可调移液器 | 单通道 | 1 | 西域（兰德） | 配500~5000 1个，100~1000 2个，20~200 1个，2~20 1个 |
| 26 | 生物传感分析仪 | SBA-40C | 1 | 山东省科学院生物研究所 |  |
| 27 | 酸度计 | PHS-3C | 2 | 上海今迈 |  |
| 28 | 自动菌落计数器 | V1型 | 1 | 浙江迅数 |  |
| 29 | 日照手持表 |  | 1 | 上海皓信仪器仪表有限公司 | 可以测紫外 |
| 30 | 照度仪 | TES-1336A | 1 | 泰仕达TES | 标配0-20000LX/232软件 4位数双显示LCD测量范围: 99.99, 999.9, 9999, 99990, 999900 Lux 9.999, 99.99, 999.9, 9999, 99990 fc (自动换档计5檔) (1 fc = 10.76 Lux) 分辨率 0.01 Lux, 0.001 fc准确度 ±3%读值±5位 (2856°Κ标准白炽灯校正) 明视光谱函数f’1≦6%温度特性 ±0.1%/℃ 测量速度 每秒约5次 资料记忆容量 50组 (可直接于LCD上读取) 操作/储存环境 0℃ - 50℃ <80% RH / -10℃ - 60℃ <70%RH |
| 31 | 蛋白质电泳仪 | 双向（二维）电泳系统 DYCZ—26C型 | 1 | 北京六一 |  |
| 32 | 分析天平 | FA1104N/110g/0.1mg | 1 | 上海菁华 | 称量范围为: 110g 可读性: 0.1mg 重复性 ≤±0.1mg 线性 ≤±0.2mg 秤盘尺寸: Ф90mm |
| 33 | 磁力搅拌器 | 98-1 | 5 | 上海梅颖浦 | 电源AC：220V±15% 50Hz 搅拌转速：100～2000转/分 搅拌容量：10000毫升 电机转矩：25mN.m 调压功率：1000W/220V 控温精度：±1℃ 外型尺寸：250X160X100MM |
| 34 | 高压蒸汽灭菌锅 | YXQ-LS-50SII | 1 | 上海博迅 | 全自动，数显，外循环，下排气式，60L，2个提篮 |
| 35 | 色谱柱 | 聚四氟乙烯填充柱Porapak Q | 1 | 大连中汇达科学仪器有限公司 |  |
| 36 | 溶氧仪 | 9173R | 1 | 美国任氏 |  |

技术咨询：  傅小英    85910003   （环土中央）

第二包：

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 数量 | 优选厂家 | 配置要求及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOD培养箱 | ET99618 | 2 | 德国Lovibond | 135L,20±0.5℃ |
| 2 | 高压灭菌锅 | MLS-3750 | 1 | 日本三洋 | 容积：50升 内部尺寸： 370x410mm 外尺寸 600x754x560mm消毒温度：105℃-135℃ 消毒时间：1-120min 消毒模式：器械，布包类/水剂类。 消毒室材质：SUS304不锈钢 排水方式：排水道（耐高温） 电压：220v/50Hz/15Amp 功率：2000W |

该包用美元报价

技术咨询：  傅小英    85910003（环土中央）

第三包:

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 数量 | 优选厂家 | 配置要求及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外可见分光光度计 | ＵＶ-6100 或ＴＵ1810 | 1 | 1.上海美谱达仪器有限公司 2.北京普析 | 波长范围：190-1100nm 光谱带宽：1.8nm（UV-6100型）波长准确度：±0.3nm 波长重复性：≤0.2nm 杂散光：≤0.05%T 光度准确度：±0.2%T 光度重复性：0.15%T 稳定性：0.001A/h（500nm处） 基线平直度：±0.001A 数据输出：USB接口 打印输出：并行口 光度显示范围：0-200%T、-0.3-3A、0-9999C（0-9999F） 显示系统：320*240位点阵大屏幕LCD液晶显示器 软件：配有扫描型软件一套 灯源：进口钨灯 接收器：进口硅光二极管 外形尺寸：630*480*200mm |
| 2 | 冻干机 | FD-1D-50 | 1 | 博医康 | -50℃挂瓶式，手动压盖， <20Pa ，8只冻干瓶三层托盘0.07m² |
| 3 | 恒温振荡培养箱 | TS-2112B | 1 | 上海天呈 | 旋转频率 60～280rpm 频率精度 ±1 rpm 摆振幅度￠35mm 标准配置250ml×45支500ml×36支 最大容量250ml×90支or500ml×74支or1000ml×36支 托盘尺寸970mm×560mm 定时范围 0～999小时 温控范围4℃～60℃环境温度要求25℃ 温控精度±0.1℃ 温度均匀度±1℃ 数显方式LCD 托盘数量2块 外型尺寸 1200mm×820mm×1600mm 净重380KG 容积 1080mm×630mm×805mm(570L) 功率960W 电源AC220V±10% |
| 4 | 人工气候箱 | HP1000GS（多段控制） | 1 | 武汉瑞华 | 光照12000,精度30-95±2 控温0-50±1容积1000L |
| 5 | 高压脉冲水处理电源 | DGM-60 | 1 | 大连电源技术有限公司 | 脉冲峰值电压： 20～60KV，连续可调 ，脉冲上升时间： <100ns，脉冲重复频率: 0～320次/秒 （极限值360次/秒），脉冲输出电容: 2nF |

技术咨询：  傅小英    85910003  （环土学科）

第四包:

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 配置要求及说明 | 数量 | 优选厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分子杂交箱 | LF-III | 1 | 宁波新芝生物科技股份有限公司 |

技术咨询_  雷楗勇(医药学院学科) ：13961735064

第五包:

| 序号 | 设备名称 | 规格型号及技术要求 | 数量 | 优选厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波粉碎仪 | JY92-II DN 工作频率：20-24KHz 超声功率：20-900W可调 变幅杆：Φ8 破碎容量：0.5-600ml 温度保护:样品温度至50℃ | 1 | 宁波新芝 |
| 2 | 核酸蛋白检测仪 | ZHD_p 波长：254nm，280nm 量程：吸光度（A）：0--2.000 透光率（T）：0—100% 分辩率：吸光度（A）0.001； 透光率（T）：0.1% 数据打印输出 计算机接口 | 8 | 南京智明生化实验技术研究所 |
| 3 | 双稳定时电泳仪 | DYY-8C型 | 6 | 北京六一仪器厂 |
| 4 | 数显恒流泵 | BT50-1J 转速范围: 0.1～50.0 rpm 正反转可逆 速度分辨率: 0.1 rpm 调速方式: 薄膜按键连续调节 显示方式: 3位LED显示当前转速 外控接口: 启停控制、方向控制 | 8 | 保定兰格恒流泵有限公司 |
| 5 | 台式离心机 | H1650 去除主机标配的12×1.5/2.2ml角转子，配置：10×5ml角转子（圆底） 1个6×50ml角转子（圆底） 1个5ml塑料离心管（圆底）50ml塑料离心管（圆底） | 5 | 上海湘仪集团 |
| 6 | 微型琼脂糖电泳槽 | DYCP-31BN 每套另增加两个与DYCP-31BN 配套的6cm×6cm凝胶托盘，共计8个。 | 4 | 北京六一 |
| 7 | 紫外-可见分光光度计 | UV1100 波长范围; 200-1000nm. 波长准确度; ±2nm. 光谱带宽; 4nm. 波长重复性; 1nm. 光度准确度; 0.5%T. 光度重复性; 0.3%T. 工作方式; T,A,C. 显示范围; 0-200%T , -0.3 - 3A. 显示系统; 128*64位LCD. | 2 | 上海美谱达仪器有限公司 |

技术咨询：  陈建新    85918509  (生工学院09中央专项1)

第六包:

| 序号 | 设备名称 | 规格型号及技术要求 | 数量 | 优选厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通层析柱 | Φ10×400 Φ16×800 Φ26×200 Φ26×300 | 5支 5支 5支 5支 | 上海锦华层析设备厂 |
| 2 | 厌氧培养箱 | YQX-Ⅱ | 1 | 上海跃进医疗器械有限公司 |
| 3 | 人工气候箱 | RQH-450 | 1 | 上海精宏实验设备有限公司 |
| 4 | 电泳仪 | WH-300-LCD型 | 2 | 上海琪特分析仪器有限公司 |
| 5 | 隔膜真空泵 | GM-0.5Ⅱ | 1 | 天津腾达过滤器件厂 |
| 6 | 台式高速离心机 | H1650-W （另配8×5ml角转子） | 2 | 上海湘仪集团 |
| 7 | 恒温水浴锅 | DK-S24 | 4 | 上海精宏实验设备有限公司 |
| 8 | 实验室手推车 | 不锈钢双层护栏 货号L6410156 | 2 | 上海西域 |
| 9 | 远红外快速干燥箱 | HGG-701 配远红外灯一个 | 1 |  |
| 10 | 隔水式恒温培养箱 | GNP-9270 | 1 | 上海精宏实验设备有限公司 |
| 11 | 手动单道 可调移液器(08中央酿酒实验室余款补充设备) | 0.1-2微升 | 1 | Gilison或瑞宁 |
|  |  | 2-20微升 | 2 |  |
|  |  | 20-100微升 | 2 |  |
|  |  | 50-200微升 | 2 |  |
|  |  | 200-1000微升 | 2 |  |
|  |  | 1-5毫升 | 1 |  |
|  |  | 1-10毫升 | 1 |  |
| 12 | 单道可调移液器 | 200微升 1000微升 10微升 | 16 16 16 | Gilison或瑞宁 |

技术咨询：  陈建新    85918509  (生工学院09中央专项2)