招 标 文 件

招标项目名称：南阳亭以北停车场绿化恢复工程

招标项目编号：JDQT2013038

江南大学招投标管理办公室

2013年8月1日

目     录

一、投标邀请-----------------------------------------（3）

二、投标人须知---------------------------------------（4）

三、项目招标要求和有关说明--------------------------（12）

四、工作量清单------------------------------------- （16）

五、附件（投标文件格式）----------------------------（18）

第一部分  投标邀请

江南大学招投标管理办公室受学校委托，就以下项目通过邀请方式招标选定承包人，现邀请合格投标人参加投标。

一、招标项目名称：南阳亭以北停车场绿化恢复工程

二、招标项目编号：JDQT2013038

三、招标项目概况：

1.项目内容：本工程分为二部分，树穴改造部分和苗木种植部分。

2.项目地点：江南大学蠡湖校区

3.项目期限：树穴改造部分10个工作日竣工，苗木种植部分由招标人与中标单位协商后确定。

项目详细要求见本招标文件第三部分。

四、 要求投标人资格条件 
    投标人参加本次招标活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件： 
       1. 经国家工商行政管理机关注册的企业法人； 
       2. 具有园林绿化工程专业承包企业资质等级三级及以上；

- 派驻施工现场的项目经理资格要求三级及以上。
 五、投标人资格审查方式： 资格后审。

六、招标文件获取：招标文件由投标人自行下载。

七、招标文件价格：人民币 200 元。投标时交纳，售后不退。

八、现场踏勘： 定于2013年8月5日下午3：00在江南大学蠡湖校区校南阳亭北侧停车场集合（火车站乘77路过蠡湖大桥至高浪路即到江南大学），联系人：李老师， 联系电话：13961823184。

九、 投标开始时间：2013年 8月13日 8 时20分

- 十、 投标截止时间及开标时间：2013年 8月13日 9 时00分

十一、 投标、开标地点：无锡市蠡湖大道1800号江南大学行政楼A124室。

十二、 其他：本招标项目不接受联合投标。

有意参与本招标项目投标的潜在投标人，请务必于2013年8月6日11时00分前将招标文件所附“报名投标确认函”（见招标文件第五部分：附件12）填写完整后，传真或送达至江南大学招投标管理办公室，如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：江南大学招投标管理办公室

联系地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学行政楼A119室

邮政编码：214122

联系电话：0510- 85917992

传真号码：0510- 85917992

Email：ztbb@jiangnan.edu.cn

联系人：沈老师  刘老师

第二部分 投标人须知

一、 招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人系指江南大学，亦称发包人。

（2）投标人系指响应招标，参与投标的具备相应资质的承包商等。

（3）中标人系指最后中标的投标人，亦称承包人。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）招标邀请

（2）投标人须知

（3）项目招标要求和有关说明

（4）工作量清单

（5）附件（投标文件格式）

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在不迟于投标截止日前3天以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止日3天以前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容将通过传真或Email告知每一个获得本招标项目招标文件的投标人。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标日期。

二、 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件应以中文书写；

（2）产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的构成

投标人编写的投标文件由投标函、商务和技术等部分组成。

2.2.1.投标函部分主要包括下列内容：

（1）投标函；（附件1）

（2）开标一览表；（附件2）

（3）企业营业执照副本、税务登记证副本复印件（加盖公章）；

（4）资质证书复印件；（加盖公章）；

（5）法定代表人资格证明书原件、法定代表人身份证复印件；（附件3）

（6）法定代表人授权委托书原件、被授权人身份证复印件；（附件4）

（7）关于投标资格的声明函原件（附件5）

（8）投标人认为需要提交的其他投标资料。

投标人在投标时，应携带以上资格、资质证明文件复印件的原件以备招标人查验, 如投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

2.2.2.商务部分主要包括下列内容：

（1）投标报价说明；

（2）工作量清单报价表；

（3）投标报价需要的其他资料。

2.2.3.技术部分主要包括下列内容：

2.2.3.1. 项目组织设计

（1）主要施工方案；

（2）投入的主要机械设备情况；

（3）劳动力安排计划；

（4）确保项目质量的技术组织措施；

（5）确保安全生产的技术组织措施；

（6）确保文明施工的技术组织措施；

（7）有必要说明的其他内容。

2.2.3.2.项目管理机构配备情况，包括：

（1）项目管理机构配备情况表；

（2）管理及技术人员资质证书复印件及简历表；

（2）三级及以上项目经理（二级建造师）资质证书复印件及项目经理简历表；

（3）其他辅助说明资料。

中标单位的项目经理资质证书原件暂扣招标人处，待项目完工后退还。

2.2.4.  企业概况和业绩主要包括下列内容：

（1）企业概况；

（2）投标人经会计、财务负责人、法定代表人签字的最近月份财务报表复印件，加盖投标人公章；

（3）2011年以来，同类工程项目的合同复印件，加盖公章；

（4）有必要说明的其他内容。

2.3. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本4份，并在投标文件的封面明确标明正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准；

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按招标文件提供格式的同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署；

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由法定代表人或授权代表签署。

2.4. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收  件  人：   江南大学招投标管理办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

- 投标细则

3.1.投标报价

##### 1、本工程参照执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（07版），政策性文件按照现行江苏省建委、无锡市建委颁发的相关文件规定执行。

2、投标总报价应包括满足招标文件要求，完成项目所需的所有材料、人工、运输、管理、安全措施、保险、税金、利润、售后服务等及政策性文件规定的全部费用。投标报价在合同执行期间是固定不变和不可变更的，不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时需考虑风险因素。

3、投标人应认真踏勘现场，并根据现场的实际情况和各自的工作经验、工作方法确定合理的组织方案。投标报价应包括完成该项目所产生的全部费用。

4、现场安全文明施工措施费、建筑安全监督管理费、社会保障费、住房公积金、税金为不可竞争费用，在计算投标报价须按规定费率足额计取，不得改变，如有差错在评标中进行调整，若投标人不予调整的，作废标处理。其费率及计算基础如下：

| 园林工程 | 计算基础 | 计取标准（％） | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、现场安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  |
| 1.1基本费率 | 分部分项工程费 | 0.7 |  |  |  |
| 1.2考评费率 |  |  |  |  |  |
| 1.3基本费率 |  |  |  |  |  |
| 2、工程排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |
| 3、建筑安全监督管理费 |  |  |  |  |  |
| 4、社会保障费 |  | 3.0 |  |  |  |
| 5、住房公积金 |  | 0.5 |  |  |  |
| 6、税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | 3.48 |  |  |  |

5、工程量清单中未列价格的材料，均由投标人负责采购，由投标人和材料供应商签订供货合同，自行负责接收和保管，并承担全部责任。由投标人自行进行市场调查后决定报价，但各投标人应合理考虑在工程建设周期内市场价格的波动及政策性性调整等风险，一经报价确认，结算时将不作调整。苗木应按工程量清单中确定的品种、规格、选用，要求姿态优美，全冠，分叉枝及分枝点均必须满足工程量清单中的要求。种植内容，反开挖树坑、换土(包括土方购置及外运等费用)、种植、支撑、养护等。要求土质松软，无大的砖、石、砼块等建筑垃圾，土方耙平耙细。乔木、灌木每坑加营养土。营养土采用植物叶类或稻草类发酵料，100%成活率，对重要部位或重要位置上的苗木还应与整体环境相协调，所有苗木在采购前需报监理和发包人认可，种植后养护管理贰年（从验收之日起计算），树苗浇水考虑用雨水管或河道的水，不得使用污水，发包人不提供自来水，报价时考虑这一因素，并进入报价。

6、用水、电费用投标时应进入报价，施工时发包人可协助协调，承包人自行与有关单位协商解决。施工用水、电费用投标时应进入报价，施工时甲方提供生活水、电源，乙方负责装表计量，且水、电费由乙方支付。施工用水费按4.0元/吨，电按1.00元/度考虑。

7、预留金按5万元列入报价中（并计入报价总价）；预留金为招标人预留工程变更及附属工程的费用，与投标人无关。竣工结算时，应按承包人实际完成的工作内容结算，剩余部分仍归招标人所有。

3.2. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达江南大学招投标管理办公室，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.3. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.4. 联合投标

本次招标不接受联合体投标。

3.5. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.6. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。

四、 开标、评标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。

4.2. 招标人组织专家和用户等组成评标小组进行评标，推荐中标候选人或直接确定中标人。

4.3. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标文件是否实质上响应了招标文件的要求进行审查。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。

4.4. 投标人的投标资格不合要求以及实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.5. 开标后，评标小组在认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的, 由评标小组评审后作无效投标或废标处理：：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

（4）投标有效期不足的；

（5）工期及养护不满足招标要求的；

（6）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（7）其它未实质上响应招标文件要求投标的；

（8）不同投标人投标文件相互混装的；

（9）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（10）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（11）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（12）有损害招标人和用户利益的规定的；

4.7. 评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.8. 评标小组将从投标人的投标报价、资质和业绩、绿化养护方案、售后服务承诺等技术和商务条款及其他优惠条款等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审、评分。

五、评标方法及评分标准

- 5.1. 评标方法

在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照评分标准对每份投标进行评分。

5.2.评分标准

取所有经评审后符合投标报价要求的平均值为基准，为100 分。其他报价每高于平均值一个百分点扣1.5分，每低于平均值一个百分点扣1.0分，直至全部扣完。用内插法计算详细分值(保留至小数点后二位，第三位四舍五入)。

六、 定标

6.1. 评标小组按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

6.2. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.3. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.4. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

七、 中标通知书及合同的签订

7.1. 经评标确定的中标人，招标人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

7.2. 中标人收到中标通知书后，应在5日内与招标人签订项目承包合同，过期视为放弃中标。

7.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.4. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

八、 其他

8.1. 本次招标不收投标保证金。

8.2. 本次招标不收中标服务费。

8.3. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分 项目招标要求和有关说明

一、项目概况及基本要求

1、项目名称：南阳亭以北停车场绿化恢复工程。

2、项目范围：本项目分为二部分：树穴改造和苗木种植。项目范围详见工作量清单。

3、承包方式：包工包料。

4、计价方式：综合单价法。

5、项目期限：树穴改造部分10个工作日竣工，苗木种植部分由招标人与中标单位协商后确定。

6、合同价款：采用固定总价方式确定。

7、投标人提供的履约担保金额为伍万元。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

(1)绿化成活率 乔木、灌木、球体树 100﹪；

(2) 绿化工程养护期自工程完工、竣工验收后二年。在保养期间枯死的苗木也应补植成活，在养护2年到期前6个月枯死的苗木，直接从质保金中扣除相应的费用。

三、工程预付款

合同签订进场后，一周内支付合同价款15%(扣除预留金)作为工程预付款。

扣回工程款的时间、比例：在工程量满40%后一次性抵扣。

四、工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

承包人提交工程量报告，按监理工程师、发包人代表、审计工程师签证的完成工作量的65%支付进度款（扣除甲供材料，变更价款同期计算，变更造价由承包人提出预算，报监理、审计及发包人现场代表确认后，方可付款。），拨款时间为次月中、下旬。工程结算按如下方式进行：（1）工程施工完成进行竣工验收，竣工验收合格后作为养护期保修期开始之日；（2）养护保修期满一年后进行决算验收，决算验收时若有缺苗，按投标综合单价的3.0倍进行扣款，审计结束后壹个月左右付至审定价款85%；（3）留15%作为第二年的养护保修金，养护保修期满进行移交验收，无质量问题和缺苗情况退还全部保修金（不计利息），若仍有缺苗情况，仍按投标综合单价的3.0倍进行扣款；（4）在移交验收的前6个月不允许再补植苗木。付款时，承包人应出示无锡市税金发票。

五、工期奖惩

中标人应按招标人指令工期保质保量完成建设任务，每拖延一天按中标价的万分之二支付违约金给招标人，最高扣至中标价的1.5%。

六、质量奖惩

本工程投标人承诺一次验收100％达到合格标准，如一次验收达不到合格工程标准，则承包方必须返修整改达到合格标准为止，才能交付发包方，其返修费用均有承包方自行承担。返修工期计入总工期考核，并支付发包方质量违约金；竣工验收一次不合格由承包方按照结算价的5％支付违约金给发包方。

七、绿化养护计划及内容

一月份：

1、冬季修剪：全面展开对落叶树木的整形修剪作业；大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫枝及妨碍架空线和建筑物的枝杈进行修剪。

2、行道树检查：及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。

3、防治害虫：冬季是消灭园林害虫的有利季节。可在树下疏松的土中挖集刺蛾的虫蛹、虫茧，集中烧死。，采取刮除树干上的幼虫的方法防治蚧壳虫类。

4、绿地养护：绿地、花坛等地要注意挑除大型野草；草坪要及时挑草、切边；绿地内要注意防冻浇水。

二月份：

1、养护基本与1月份相同。

2、修剪：继续对大小乔木的枯枝、病枝进行修剪。月底以前，把各种树木修剪完。

3、防治害虫：继续以防刺蛾和蚧壳虫为主。

三月份：

1、对冬季死亡的植物应及时拔除补种，对新种树木要充分浇水。

2、春灌：因春季干旱多风，蒸发量大，为防止春旱，对绿地等应及时浇水。

3、施肥：土壤解冻后，对植物施用基肥并灌水。

4、防治病虫害：本月是防治病虫害的关键时刻。喷洒农药防治煤污病，瓜子黄杨卷叶螟。刺蛾可以继续采用挖蛹方法。

四月份：

1、灌水：继续对养护绿地进行及时的浇水。

2、施肥：对草坪、灌木结合灌水，追施速效氮肥，或者根据需要进行叶面喷施。

3、修剪：剪除冬、春季干枯的枝条，可以修剪常绿绿篱。

4、防治病虫害：重点防治蚧壳虫、天牛及其它病虫害。

5、绿地内养护：注意大型绿地内的杂草及攀援植物的挑除。对草坪也要进行挑草及切边工作，草坪高度不超过8厘米公分。

五月份：

1、浇水：树木展叶盛期，需水量很大，应适时浇水。

2、修剪：修剪残花。行道树进行第一次的剥芽修剪。

3、防治病虫害：继续以捕捉天牛为主。

六月份：

1、浇水：植物需水量大，要及时浇水。

2、施肥：结合松土除草、施肥、浇水以达到最好的效果。

3、修剪：继续对行道树进行剥芽除蘖工作。对绿篱、球类及部分花灌木实施修剪。

4、排水工作：有大雨天气时要注意低洼处的排水工作。

5、防治病虫害：六月中、下旬刺蛾进入孵化盛期，应及时采取措施。

6、做好树木防汛防台前的检查工作，对松动、倾斜的树木进行扶正、加固及重新绑扎。

七月份：

1、注意天气变化，一旦碰到高温要及时浇水。

2、排涝：大雨过后要及时排涝。

3、施追肥：在下雨前干施氮肥等速效肥。

4、行道树：进行防台剥芽修剪，对与电线有矛盾的树枝一律修剪，并对树桩逐个检查，发现松垮、不稳立即扶正绑紧。随时派人检查，发现险情及时处理。

5、防治病虫害：继续对天牛及刺蛾等病虫害进行防治。

八月份：

1、排涝：大雨过后，对低洼积水处要及时排涝。

2、行道树防台工作：继续做好行道树的防台工作。

3、修剪：除一般树木夏修外，要对绿篱进行造型修剪。

4、中耕除草：杂草生长也旺盛，要及时的除草，并可结合除草进行施肥。

5、防治病虫害：蚜虫危害、香樟樟巢螟要及时防治。潮湿天气要注意白粉病及腐烂病，要及时采取措施。

九月份：

1、修剪：迎接国庆工作，行道树三级分叉以下剥芽。绿篱造型修剪。绿地内除草，草坪切边，及时清理死树，做到树木青枝绿叶，绿地干净整齐。

2、施肥：对一些生长较弱，枝条不够充实的树木，应追施一些磷、钾肥。

3、防治病虫害：穿孔病、天牛及其它病虫害的防治工作。

4、节前做好各类绿化设施的检查工作。

十月份：

1、绿地养护：及时去除死树，及时浇水。绿地、草坪挑草切边工作要做好。草花生长不良的要施肥。

2、防治病虫害：继续对天牛、香樟樟巢螟注意观察防治。

十一月份：

1、翻土：对绿地土壤翻土，暴露准备越冬的害虫。

2、浇水：对干、板结的土壤浇水，要在封冻前完成。

十二月份：

- 冬季修剪：对些常绿乔木、灌木进行修剪。

2、开始冬季养护工作（刷石灰）。

3、消灭越冬病虫害。

4、注意防火工作。

全年对绿地进行保洁，及时清除绿地和色带内的石块、枯枝落叶等杂物。

八、其他

1、投标人一旦参加投标，就意味着已接受招文件的所有条款及要求，并受其约束。

2、除招标文件中规定招标人负责的工作外，在绿化养护过程中，承包人对外发生的任何交涉与纠纷以及由此造成的损失，均由承包人自行解决，如需发包人进行协调，则协调所发生的费用由承包人承担。

3、绿化养护过程中，承包人对原设计提出设计修改建议，应征得发包人同意，并按有关规定办理变更手续。

4、承包人在进入绿化养护现场后，应遵守国家相关法律法规、学校管理规定，注意安全文明施工，做好安全防护措施，并承担一切安全责任。

第四部分  工作量清单

工程名称:南阳亭以北停车场绿化恢复工程（苗木种植）. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征 描述; 计量 单位; 工程量; 金 额(元). 综合 单价; 合价; 其中： 暂估价. 1; 050102001001; 栽植乔木; 1、苗木种类：榉树 2、苗木胸径：12CM 3、养护期：二级养护一年; 株; 110.000. 2; 050102001002; 栽植乔木; 1、乔木种类：香樟 2、乔木胸径：10CM 3、起挖、种植 4、种植水平运距：校内 5、养护期：二级养护一年; 株; 27.000. 3; 050102001003; 栽植乔木; 1、乔木种类：香樟 2、乔木胸径：12-13CM 3、起挖、种植 4、种植水平运距：校内 5、养护期：二级养护一年; 株; 13.000. 4; 050102001004; 栽植乔木; 1、乔木种类：香樟 2、乔木胸径：18CM 3、起挖、种植 4、种植水平运距：校内 5、养护期：二级养护一年; 株; 1.000.

| 工程名称: 南阳亭以北停车场绿化恢复工程（树穴改造） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 |  | 其中： 暂估价 |
| 1 | 040801001001 | 拆除路面 | 1、路面材质：C25混凝土面层 2、厚度：8CM 3、锯缝机锯缝 | m2 | 335.500 |  |  |  |  |
| 2 | 040801002001 | 拆除基层 | 1、基础垫层材质：碎石垫层 2、厚度：12CM | m2 | 335.500 |  |  |  |  |
| 3 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：路基土方，一、二、三类土，不可利用 | m3 | 267.300 |  |  |  |  |
| 4 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：多余土方 2、运出校外，运距投标人自行考虑 | m3 | 356.400 |  |  |  |  |
| 5 | 040103001001 | 填方 | 1、填方材料品种：种植素土回填 | m3 | 534.600 |  |  |  |  |
| 6 | 040204006001 | 树池砌筑 | 1、材料品种、规格：预制混凝土50*15*75CM侧石 2、树池尺寸：2.25*1.8M（外径） 3、基础垫层：C15细石混凝土 | 个 | 110.000 |  |  |  |  |
| 7 | 040801008001 | 伐树、挖树蔸 | 1、起挖树兜； 2、起挖树规格：离地20CM处树干直径30CM内； | 棵 | 69.000 |  |  |  |  |

第五部分、附件（投标文件格式）

- 一、投标函（附件1）

- 二、开标一览表（附件2）

- 三、法定代表人资格证明书（附件3）

- 四、法定代表人授权委托书（附件4）

- 五、关于投标资格的声明函（附件5）

- 六、工程量计价清单表（附件6-11）

- 七、报名投标确认函（附件12）

附件1：

投 标 函

江南大学招投标管理办公室：

我方收到 “江南大学                       ”（招标项目编号          ）招标文件，经仔细阅读和研究，已完全了解招标文件的所有条款和要求，决定参加此次绿化养护项目的投标，同时作出以下承诺：

1、我方愿意接受招标文件的全部条款和要求,认可并遵守招标文件的所有规定，按招标文件要求提供全部文件、资料，放弃对招标文件提出质疑的权利；

2、我方认为你方有权决定中标人或否决全部投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标；

3、如果我方中标，我们保证将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质完成绿化养护任务；

4、我方同意招标文件规定的收费标准，并保证及时交纳相关费用；

5、在合同履行过程中，我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿招标人由此而造成的一切损失；

6、本投标文件的投标有效期为投标截止日90天，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日。

7、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人名称：                              （公章）

法定代表人或授权代表（签名）：

日   期：

附件2：

开 标 一 览 表

- 招标项目名称：

招标项目编号：

| 报价内容 | 投标报价 (人民币小写) |
| --- | --- |
| 投标报价：人民币大写： |  |
| 质量保修期： 质量违约罚金： 工期违约罚金 付款方式承诺： |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

附件3：

法定代表人资格证明

江南大学招投标管理办公室：

单位名称：

地址：

姓名：             性别：       职务：

身份证号码：                         ，系      （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江南大学 （项目名称）、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：                              （公章）

日期：        年     月     日

法人代表身份证复印件

- 附件4：

- 法定代表人授权委托书

江南大学招投标管理办公室：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江南大学（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：____________

被授权人签字：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日

被授权人身份证复印件

- 附件5：

- 关于投标资格的声明函

江南大学招投标管理办公室：

我公司自愿参与本次          招标项目（项目编号：           ）的投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司           愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称：（盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）：

- 日期：

附件6：	投标报价汇总表

工程名称：{招标工程项目名称}                                        表7.1

| 序 号 | 表 号 | 工程项目名称 | 合 计 （万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 绿化工程分部工程量清单项目 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 二 |  | 措施项目 |  |  |
| 三 |  | 其他项目 |  |  |
| 四 |  | 总计 |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元 |  |  |  |  |

投标人：      （盖章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日期：   年     月     日

### 附件7：

主要材料清单报价表

表7.2

{招标工程项目名称}         工程           	 共     页第    页

| 序号 | 材料名称及规格 | 计量 单位 | 数 量 | 报价（元） |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

投标人：       （盖章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日期：     年     月     日

### 附件8：

工程量清单报价表

表7.3

（分部）         工程                       共     页    第    页

| 序号 | 编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 （元） | 合 价 （元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计： 元（结转至表7.1） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：       （盖章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日期：     年     月     日

### 附件9：

措施项目报价表

表7.4

工程                          共     页    第    页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| … |  |  |
| 合计： 元（结转至表7.1） |  |  |

投标人：       （盖章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日期：     年     月     日

### 附件10：

其他项目报价表

表7.5

工程                               共     页    第    页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| … |  |  |
| 合计： 元（结转至表7.1） |  |  |

投标人：       （盖章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日期：     年     月     日

附件11：

工程量清单项目价格计算表

表7.6

（分部）    工程            	      共     页    第    页

| 序号 | 编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 工料单价 |  |  |  | 工料合价 |  |  |  | 费用 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 其中 |  |  | 合价 | 其中 |  |  | 管理费 | 利润 | 税金 | 合价 | 单价 | 备 注 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | (清单项目编号) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | (清单项目编号) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合价合计： 元，（各清单项目的单价和合价结转至表7.3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：       （盖章）                      法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）	          日期：     年     月     日

附件12

报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室（0510-85917992）：

我单位完全符合                                      招标项目（招标项目编号                ）的招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加上述招标项目的投标，并将按招标公告的要求准时参加现场踏勘和投标。

投标人名称：

印 章：

经办人：

联系电话：

传真电话：

E-mail：

年　  月　  日