招 标 文 件

项目名称：食堂冷库制作安装工程

项目编号：JDQT2012041

江南大学招投标管理办公室

2012年 7月 12日

目     录

第一部分  投标邀请--------------------------------（3）

第二部分  投标人须知------------------------------（5）

第三部分  项目招标要求和有关说明------------------（12）

第四部分  冷库主要配置要求------------------------（14）

第五部分  主要商务条款--------------------------- （17）

第六部分  附件（投标文件格式）--------------------（18）

第一部分  投标邀请

江南大学招投标管理办公室受学校委托，就食堂冷库制作安装工程项目通过公开招标选定承包人。

一、招标项目名称：食堂冷库制作安装工程

二、招标项目编号：JDQT2012041

三、招标项目概况：

1、项目内容：肉类冷藏库一座、肉类冷冻库一座、面点速冻库一座的制作、运输、安装、调试以及保修期内的维修、保养等。(详细内容和要求见本招标文件第三、第四部分)

2、项目地点：江南大学蠡湖校区食堂配供中心

3、项目工期：合同生效后30天

四、合格的投标人

参加本次招标活动的投标人应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，此外还必须具备以下条件：

1. 经国家工商行政管理机关注册的企业法人； 
       2. 具有本项目制造、安装、售后服务等相应资质的专业冷库设备制造厂（商）；

3、注册资本人民币50万元（含50万）以上。

五、投标人资格审查方式： 资格后审

六、招标文件获取：自行下载

七、招标文件价格：每份人民币200元（投标时交纳），售后不退。

八、现场踏勘： 定于2012年7月13日9时30 分在江南大学食堂配供中心办公室集中对项目现场和周围环境进行踏勘并进行公开答疑，请报名参加投标的单位准时参加 (联系人：吴老师13861682135)。

九、投标开始时间：2012年7月19日13时00分

- 十、投标截止及开标时间：2012年7月19日13时30分整

十一、投标、开标地点：无锡市蠡湖大道1800号江南大学行政楼A124室。

十二、其他：

有意参与本招标项目投标的潜在投标人，请务必于2012年7月17日15 时30 分前将 “报名投标确认函”（格式见招标文件第六部分附件8）填写完整后，传真或送达至江南大学招投标管理办公室。如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：江南大学招投标管理办公室

联系地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学行政楼A119室

邮政编码：214122

联系电话：0510- 85917992

传真号码：0510- 85917992

Email：ztbb@jiangnan.edu.cn

联系人：沈老师  刘老师

第二部分 投标人须知

一、 招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人系指江南大学，亦称买方。

（2）投标人系指响应招标，参与投标的具备相应资质的制造商等。

（3）中标人系指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

第一部分  招标邀请

第二部分  投标人须知

第三部分  项目招标要求和有关说明

第四部分  冷库主要配置要求

第五部分  主要商务条款

第六部分  附件（投标文件格式）

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在不迟于投标截止日前3天以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止日3天以前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容将通过传真或Email告知每一个获得本招标项目招标文件的投标人。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标日期。

二、 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件应以中文书写；

（2）产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

（1）投标函（格式见附件1）

（2）开标一览表（格式见附件2）

（3）配置清单及分项报价表（格式见附件3）

（4）商务条款响应/偏离表（格式见附件4）

（5）售后服务承诺书（包括出现故障时到达现场及排除的时间等内容）

（6）投标人资格证明文件（详见2.3）

（7）投标人近二年来与本次招标货物相同产品的销售业绩附合同复印件

（8）投标人上一年度企业财务报表

（9）投标产品合格文件、技术资料、使用说明书、附件清单、质保书等

（10）投标人认为需要陈述的其他内容

（11）与评分标准中对应的其它证明材料(投标人自行对照并提供相关材料)

2.3. 投标人资格证明文件

（1）营业执照副本复印件

（2）税务登记证副本复印件

（3）法定代表人资格证明原件（格式见附件5）

（4）法定代表人授权书原件（格式见附件6）

（5）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

（6）关于投标资格的声明函原件（附件7）

投标人在投标时，应携带以上资格、资质证明文件复印件的原件以备招标人查验, 如投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

2.3. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本4份，并在投标文件的封面明确标明正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准；

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按招标文件提供格式的同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署；

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由法定代表人或授权代表签署。

2.4. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收  件  人：   江南大学招投标管理办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、投标细则

3.1. 投标货物

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

3.2. 投标报价

（1）如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

（2）投标总报价应是完税后的用户指定地点的交货价，包括满足招标文件要求，完成项目设计方案、图纸、清单范围内的项目内容所需的所有材料、人工、运输、管理、安装、安全措施、保险、税金、利润、保修、售后服务等的全部费用，投标人在报价中应考虑一切可能影响工程造价的因素，如有漏项等情况，招标人则认为其已合并在其他内容中。投标报价在合同执行期间是固定不变和不可变更的，不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时需考虑风险因素。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达江南大学招投标管理办公室，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 分包投标

本次招标不可分包投标和中标。

3.6.联合投标

本次招标不接受联合体投标。

3.7. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.8. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权终止本次招标并选择其他采购方式。

四、 开标、评标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。

4.2. 招标人组织专家和用户等组成评标小组进行评标，推荐中标候选人或直接确定中标人。

4.3. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标文件是否实质上响应了招标文件的要求进行审查。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。

4.4. 投标人的投标资格不合要求以及实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.5. 开标后，评标小组在认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的, 由评标小组评审后作无效投标或废标处理：：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

（4）投标有效期不足的；

（5）施工工期及质量保修期不满足招标要求的；

（6）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（7）其它未实质上响应招标文件要求投标的；

（8）不同投标人投标文件相互混装的；

（9）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（10）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（11）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（12）有损害招标人和用户利益的规定的；

4.7. 评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.8. 评标小组将从投标人的投标报价、资质和业绩、施工方案、施工组织设计、售后服务承诺等技术和商务条款及其他优惠条款等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。

五、评标方法及评分标准

- 5.1. 评标方法

（1）本次招标的评标方法采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照评分标准中规定的评分项目和评分细则进行综合评价、评分。

（2）评标小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 报价得分

- 5.2. 评分标准

- 价格70分

评标价的确定，取各投标单位的投标总价的算术平均值，以平均价为评标基准价。以基准价为60分，每高于基准价1%减0.5分，每低于基准价1%加0.5分。

（2）售后服务5分：

质保期承诺一年的得3分，每增加1年得1分，以此类推，超过5分者计5分。

（3）工期、交货期承诺5分。

工期要求合同生效后30天内完成，逾期违约金每天罚500元者得1分，每增加100元/天者增加1分，以此类推，超过5分者计5分。

（4）技术措施及施工设计方案10分：

1）工程图设计、主要设备配置、机组安放合理          5分

2）材料、设备价格分析合理                          2分

3）施工组织网络健全合理                            1分

4）施工安全制度和保证措施健全                      1分

5）劳动力、施工机械配备合理                        1分

（5）付款方式承诺2分。

- 满足招标要求的为2分

（6）企业业绩及信誉8分

1）注册资金50万以上至100万（含）得2分，注册资金100万以上得3分，本项最高得3分。

2）提供2010年以来公司同类型项目合同复印件每份得1分，本项最高得4分。无合同复印件不得分。

3）提供ISO9001：2000质量认证证书有效复印件得1分。

六、 定标

6.1. 评标小组按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

6.2. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.3. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.4. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

七、 中标通知书及合同的签订

7.1. 经评标确定的中标人，招标人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

7.2. 中标人收到中标通知书后，应在5日内与招标人签订合同。

7.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.4. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

八、 其他

8.1. 本次招标不收投标保证金。

8.2. 本次招标不收中标服务费。

8.3. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分 项目招标要求和有关说明

一、项目概况

1、项目名称：食堂冷库制作安装工程。

2、项目内容：

  - 肉类冷藏库一座，库体尺寸5800*3500*3000，库温要求0℃— 4℃。

  - 肉类冷冻库一座，库体尺寸5800*3500*3000，库温要求-2℃— -18℃。

  - 面点速冻库一座，库体尺寸5800*3500*3000，库温要求 -25℃。

所有冷库均采用不锈钢库体，进口压缩机组，配风幕机等（具体配置要求详见

本招标文件“第四部分” ）。

3、承包方式：包工包料，所有材料均符合国家环保要求。

二、项目要求

1、投标人应对招标文件的内容进行仔细研究，并在勘察现场实地的基础上全面熟悉现场环境，了解水、电、气管道等情况，确定机组安放位置，并提供更加合理的设计方案、图纸及安装方案。

2、本项目采用谁供货谁安装原则，包工期、包质量、包安全。

3、本项目要求规范化项目管理，供货单位在安装时应选派从事过大饭店、大型食堂设备安装并富有经验和责任心的项目经理，同时配备水电气技术良好人员，并保持相对稳定。

4、本项目供货及安装任务由中标单位独立承担，不允许将工程分包、转包、或变相分包，一经发现，甲方有权终止合同或拒付工程款，由此造成的损失由中标单位负责。

5、中标单位供货时，必须提供设备质保书、合格证、使用说明书、装箱单及附件清单等。

- 6、对机组安放的基础要求、机组电源位置、用电量要求、施工时的建筑配合要求等须提供详细书面材料。

三、其他

1、投标人一旦参加投标，就意味着接受招标文件的所有条款及要求，并受其约束。

2、除招标文件中规定招标人负责的工作外，在工程实施过程中，中标人对外发生的任何交涉与纠纷以及由此造成的损失，均由中标人自行解决，如需招标人进行协调，则协调所发生的费用由中标人承担。

3、中标人在进入安装现场后，应遵守国家相关法律法规、学校管理规定，注意安全文明施工，做好安全防护措施，并承担施工范围内的一切安全责任。

第四部分 冷库主要配置要求

（1）肉类冷藏库主要配置要求

|  | 规格及品名 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价:元 | 合计：元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 库体 | 100mm聚氨酯板1.0双面304-2B不锈钢,保温材料德国产 |  | ㎡ |  |  |  |
|  | 自动回归门（配进口门锁） |  | 扇 | 1 |  |  |
|  | 安装辅料（密封附件及装饰材料） |  | ㎡ |  |  |  |
| 制冷配件 | 压缩机：三洋机组7.5HP | 日本 | 台 | 1 |  |  |
|  | 蒸发器：（低温风机）康达托风机 | 意大利 | 台 | 1 |  |  |
|  | 膨胀阀（DANFOSS丹佛斯） | 丹麦 | 只 | 1 |  |  |
|  | 电磁阀（ DANFOSS丹佛斯） | 丹麦 | 只 | 1 |  |  |
|  | 过滤器（ALCO艾可） | 美国 | 只 | 1 |  |  |
|  | 制冷剂 404A（配齐） | 进口 | 瓶 |  |  |  |
| 24 | 冷冻油（3GS）（配齐） | 进口 | 瓶 |  |  |  |
|  | 铜管连接 |  | 配齐 | 1 |  |  |
| 电器 | 数显式电脑表（意力威） | 意大利 | 套 | 1 |  |  |
|  | 控制箱(施耐德电器) | 上海 | 套 | 1 |  |  |
|  | 库内三防照明灯（PHILIPS） | 上海 | 只 | 2 |  |  |
|  | 电线、五金件、附件 |  | 配齐 | 1 |  |  |
|  | 温度报警 |  | 套 | 1 |  |  |
| 其他 | 风幕机（春燕） | 苏州 | 只 | 1 |  |  |
|  | 地板做1.2mm防滑不锈钢板加木板衬垫 |  | ㎡ |  |  |  |
|  | 安装费 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 运费 |  | 批 | 1 |  |  |
|  | 税收 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

（2）肉类冷冻库主要配置要求

|  | 规格及品名 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价:元 | 合计：元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 库体 | 100mm聚氨酯板1.0双面304-2B不锈钢,保温材料德国产 |  | ㎡ |  |  |  |
|  | 自动回归门（配进口门锁） |  | 扇 | 1 |  |  |
|  | 安装辅料（密封附件及装饰材料） |  | ㎡ |  |  |  |
| 制冷配件 | 压缩机：三洋机组7.5HP | 日本 | 台 | 1 |  |  |
|  | 蒸发器：（低温风机）康达托风机 | 意大利 | 台 | 1 |  |  |
|  | 膨胀阀（DANFOSS丹佛斯） | 丹麦 | 只 | 1 |  |  |
|  | 电磁阀（ DANFOSS丹佛斯） | 丹麦 | 只 | 1 |  |  |
|  | 过滤器（ALCO艾可） | 美国 | 只 | 1 |  |  |
|  | 制冷剂 404A（配齐） | 进口 | 瓶 |  |  |  |
| 24 | 冷冻油（3GS）（配齐） | 进口 | 瓶 |  |  |  |
|  | 铜管连接 |  | 配齐 | 1 |  |  |
| 电器 | 数显式电脑表（意力威） | 意大利 | 套 | 1 |  |  |
|  | 控制箱(施耐德电器) | 上海 | 套 | 1 |  |  |
|  | 库内三防照明灯（PHILIPS） | 上海 | 只 | 2 |  |  |
|  | 电线、五金件、附件 |  | 配齐 | 1 |  |  |
|  | 温度报警 |  | 套 | 1 |  |  |
| 其他 | 风幕机（春燕） | 苏州 | 只 | 1 |  |  |
|  | 地板做1.2mm防滑不锈钢板加木板衬垫 |  | ㎡ |  |  |  |
|  | 安装费 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 运费 |  | 批 | 1 |  |  |
|  | 税收 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

（3）面点速冻库主要配置要求

|  | 规格及品名 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价:元 | 合计：元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 库体 | 150mm聚氨酯板1.0双面304-2B不锈钢板，保温材料德国产 |  | ㎡ |  |  |  |
|  | 自动回归门（进口门锁） |  | 扇 | 2 |  |  |
|  | 安装辅料（密封附件及装饰材料） |  | ㎡ |  |  |  |
| 制冷配件 | 压缩机：三洋机组7.5HP | 日本 | 台 | 2 |  |  |
|  | 蒸发器：（低温风机）康达托风机 | 意大利 | 台 | 2 |  |  |
|  | 膨胀阀（DANFOSS丹佛斯） | 丹麦 | 只 | 2 |  |  |
|  | 电磁阀（ DANFOSS丹佛斯） | 丹麦 | 只 | 2 |  |  |
|  | 过滤器（ALCO艾可） | 美国 | 只 | 2 |  |  |
|  | 制冷剂 404A（配齐） | 进口 | 瓶 |  |  |  |
| 24 | 冷冻油（3GS）（配齐） | 进口 | 瓶 |  |  |  |
|  | 铜管连接 |  | 配齐 | 2 |  |  |
| 电器 | 数显式电脑表（意力威） | 意大利 | 套 | 2 |  |  |
|  | 控制箱(施耐德电器) | 上海 | 套 | 2 |  |  |
|  | 库内三防照明灯（PHILIPS） | 飞利浦 | 只 | 2 |  |  |
|  | 电线、五金件、附件 |  | 配齐 | 2 |  |  |
|  | 温度报警 |  | 套 | 1 |  |  |
| 其他 | 风幕机（春燕） | 苏州 | 只 | 2 |  |  |
|  | 地板做1.2mm防滑不锈钢板加木板衬垫 |  | ㎡ |  |  |  |
|  | 安装费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 运费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 税收 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：面点速冻库要求平时冷藏用一台机组，食品急冻时开启两台机组。

第五部分  主要商务条款

一、项目工期

合同生效后30 天内。

二、安装、交货地点

江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学指定地点。

三、付款方式及质量保证金

按期完工验收合格，系统稳定运行一个月后，招标方支付合同货款的95%；质

量保证金留5%，保修期满后无质量问题无息退还。

四、保修期及售后服务

1、验收合格后整机免费保修 壹 年，保修期自愿延长不限；

2、保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；

3、卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。

4、售后服务承诺书中承诺的其他条款。

五、安装、调试及验收要求

1、安装、验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供；

2、卖方应在规定的期限内完成安装调试工作。如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方负责承担；

3、最终验收在买方使用现场进行，卖方必须保证所供货物一次性验收合格。在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买卖双方共同签署验收合格报告；

4、卖方人员在买方安装、调试期间所产生一切费用由卖方承担。

六、其他

卖方相关人员在进入学安装现场后，应遵守国家相关法律法规和学校管理规定，做好安全防护措施，注意安全文明施工，施工范围内的一切安全责任由卖方负责承担。

第六部分  附件（投标文件格式）

- 一、投标函（附件1）

- 二、开标一览表（附件2）

- 三、配置清单及分项报价表（附件3）

- 四、商务条款相应/偏离表（附件4）

- 五、法定代表人资格证明书（附件5）

- 六、法定代表人授权委托书（附件6）

- 七、关于投标资格的声明函（附件7）

- 八、报名投标确认函（附件8）

附件1

投 标 函

江南大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、我方愿意接受招标文件的全部条款和要求,认可并遵守招标文件的所有规定，按招标文件要求提供全部文件、资料，放弃对招标文件提出质疑的权利；

2、我方认为你方有权决定中标人或否决全部投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标；

3、如果我方中标，我们保证将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质完成电梯供货、安装等任务；

4、我方同意招标文件规定的收费标准，并保证及时交纳相关费用；

5、在合同履行过程中，我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿招标人由此而造成的一切损失；

6、本投标文件的投标有效期为90天。

与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人名称：                                                （公章）

法定代表人或法定代表人授权代表（签名或盖章）：：

日   期：

附件2

开 标 一 览 表

招标项目名称：            招标项目编号：

| 序号 | 冷 库 名 称 | 投标报价(小写) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 投标总报价(小写) |  |  |
| 投标总报价（大写）： |  |  |
| 项目工期： 保修期： |  |  |

投标人名称：（章）

法定代表人或法定代表人授权代表（签名或盖章）：

日期：

附件3

配置清单及分项报价表

招标项目名称：            招标项目编号：

冷库名称：

|  | 品名、规格及品牌 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价:元 | 小计：元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 库体 |  |  |  |  |  |  |
| 制冷配件 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 电器 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（章）

法定代表人或法定代表人授权代表（签名或盖章）：

日期：

附件4

商务条款响应/偏离表

招标项目名称：               招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（章）

法定代表人或法定代表人授权代表（签名或盖章）：

日期：

注：投标人应对照招标文件的商务条款，逐条核对是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明。

附件5

法定代表人资格证明

江南大学招投标管理办公室：

单位名称：

地址：

姓名：             性别：       职务：

身份证号码：                         ，系      （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江南大学 （项目名称）、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：                              （公章）

日期：        年     月     日

法人代表身份证复印件

- 附件6

- 法定代表人授权委托书

江南大学招投标管理办公室：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江南大学（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：____________

被授权人签字：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日

被授权人身份证复印件

- 附件7

- 关于投标资格的声明函

江南大学招投标管理办公室：

我公司自愿参与本次          招标项目（项目编号：           ）的投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称：（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签名或盖章）：

- 日期：

附件8

报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室（0510-85917992）：

我单位完全符合                                      招标项目（招标项目编号                ）的招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加上述招标项目的投标，并将按招标公告的要求准时参加现场踏勘和投标。

投标人名称：

印 章：

经办人：

联系电话：

传真电话：

E-mail：

年　  月　  日