招  标  文  件

招标项目名称：实验室多媒体设备采购

招标项目编号：JDSB2015259

江南大学招投标管理办公室

２015年11月17日

目     录

一、投标邀请---------------------------------------  （2）

二、投标人须知---------------------------------------（4）

三、招标货物及有关说明------------------------------（11）

四、合同主要条款------------------------------------（13）

五、附件 ------------------------------------------（14）

第一部分   投标邀请

江南大学招投标管理办公室受学校委托，就实验室多媒体设备项目及相关服务的采购进行公开招标，现邀请合格投标人参加投标。

本次招标的相关信息如下：

一、 招标项目名称：实验室多媒体设备采购

二、 招标项目编号：JDSB2015259

三、 招标货物品名、数量及技术规格：

详见本招标文件第三部分“招标货物及有关说明”

四、 合格的投标人

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2、具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的相应资质；

3、招标货物的专业制造厂（商）或制造厂（商）授权的区域销售代理；

4、注册资本人民币50万元（含50万）以上；

五、投标人资格审查方式： 资格后审。

六、招标文件获取：投标人自行下载。

七、招标文件售价：人民币300元。

投标时现场交纳，售后不退。

八、投标报名确认：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2015年11月24日11时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件1” ）填写完整后，传真至江南大学招投标管理办公室。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

九、投标开始时间：2015年11月26日8时20分

十、投标截止时间及开标时间：2015年11月26日9时00分

十一、投标与开标地点：江南大学行政楼A124室。

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：江南大学招投标管理办公室

联系地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号  邮政编码：214122

联系电话：0510- 85917992   传真：0510- 85917992

Email：ztbb@jiangnan.edu.cn

联系人：沈老师  刘老师

第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指江南大学，亦称买方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的制造（厂）商、代理商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）招标货物及有关说明

（4）合同主要条款

（5）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江南大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江南大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件包括以下部分：

（1）目录索引

（2）投标函（格式见附件2）

（3）投标报价总表（格式见附件3）

（4）配置清单及分项报价表（格式见附件4）

（5）技术规格响应/偏离表（格式见附件5）

（6）商务条款响应/偏离表（格式见附件6）

（7）售后服务承诺书或技术协议书

（8）投标人资格证明文件（详见2.3）

（9）投标人2014年以来与本次招标货物相同产品的销售业绩

（10）投标人上一年度企业财务报表

（11）投标产品合格文件

（12）投标产品样本、技术资料等

（13）投标人认为需要陈述的其他内容

2.3. 投标人资格证明文件

（1）营业执照副本复印件

（2）税务登记证副本复印件

（3）法定代表人资格证明原件（格式见附件7）

（4）法定代表人授权书原件（格式见附件8）

（5）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

（6）投影机和交互电子白板的销售代理授权证明复印件（非制造商投标所必须）

（7）投影机和交互电子白板投标时须提供原厂项目授权书原件（非制造商投标所必须）

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章

2.4. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本4份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.5. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘帖密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收    件  人：江南大学招投标管理办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、投标细则

3.1. 投标货物

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

3.2. 投标报价

（1）投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修等全部费用。

（2）国（境）内供货的货物以人民币报价；国（境）外供货的货物以美元或欧元报价。

（3）价格条件：国（境）内供货的货物报到江南大学交货的交货价；国（境）外供货的货物报CIP无锡、上海或南京交货价。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达江南大学招投标管理办公室，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 分包投标

本次招标不可分包投标和中标。

3.6.联合投标

本次招标不接受联合体投标。

3.7. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.8. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。

四、开标、评标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。

4.2. 开标时，招标人将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、交货期等投标文件的主要内容。

4.3. 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标小组进行评标。

4.4. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应进行审查。

4.5. 对招标文件的实质性要求和条件作出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或盖章，签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）同一投标人提交两个及以上投标报价的；

（6）投标报价不合理明显低于成本的；

（7）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（8）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（9）其它未对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

（10）不同投标人投标文件相互混装的；

（11）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（12）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（13）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（14）有损害招标人和用户利益的规定的。

4.7. 评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.8. 评标小组将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。

五、评标方法及评分标准

5.1. 评标方法

（1）本次招标采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照评分标准中规定的评分因素和评分细则进行综合评价、评分。

（2）评标小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 报价得分

5.2. 评分标准

| 评 审 因 素 |  | 分值 | 评 分 细 则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  | 30 | 评标基准价为所有通过初步评审的有效投标人投标报价的平均值；投标报价等于评标基准价时，得满分30分；投标报价与评标基准价的比值每高一个百分点时在满分基础上扣0.3分；投标报价与评标基准价的比值每低一个百分点时在满分基础上扣0.15分。 |
| 技 术 方 案、技 术 指 标、设 备 质 量 | 技术配置 | 8 | 重点考察主要设备（超短焦投影机、交互电子白板）功能指标（以加盖原厂公章的产品资料原件为准）及配套交互教学应用软件功能，完全满足招标文件技术指标要求得基准分5分；有实质性正偏离每项酌情加1分，最多加3分；有实质性负偏离每项酌情减1-2分，减完为止。 |
|  | 实施方案 | 9 | 重点考察投标人提供的项目质量控制管理方案、实施计划、施工集成能力、人员构成及安排、以及与用户现有现场情况无缝配合方案等是否能保证项目高质量地按进度要求顺利实施为依据进行综合评分。 方案科学合理得7—9分；方案一般可行得4—6分；方案较差得0—3分。 |
|  | 培训方案 | 7 | 根据投标人提供售后培训方案，方案科学合理得5—7分；方案一般可行得2—4分；方案较差得0—1分。 |
|  | 设备、材料质量 | 9 | 对产品品牌、系列、档次、产地、行业用户（高校）占有率及评估材料、影响力以及产品的先进性、可靠性、稳定性等方面进行综合评价，质量好得7—9分；质量较好得4—6分；质量一般得0—3分。 |
|  | 样机演示评价 | 10 | 重点考察超短焦投影机、交互电子白板的组合交互效果、所配套交互应用软件性能，优异得8—10分，中等得4—7分，较差得0—3分, 不演示或演示不全不得分。 |
| 售 后 服 务 | 保修期 | 2 | 满足招标文件要求不得分。主要设备（超短焦投影机、交互电子白板）每延长一年加1分，最多加2分。 |
|  | 服务承诺 | 5 | 根据对故障报修的响应时间、处理速度、定期巡检以及技术支持、软件升级、技术培训等服务承诺（投标人须提供对服务承诺的合理评估证明材料）酌情评分最多2分。 明确专人在投标产品质保期内8小时全职驻场进行技术服务工作的得3分 |
|  | 企业资质 | 2 | 投标人具有教学设备销售服务类的ISO9001质量管理体系证书得2分。 |
|  | 用户评价 | 5 | 服务评价较好4—5分；评价一般2—3分；评价较差1分；没有为学校用户做过服务或服务时间较短，暂时无法评价得1分。 |
|  | 服务能力 | 4 | 投标人配备2名或以上投影机原厂认证技术服务人员每个得0.5分，最多得1分；投标人配备2名或以上交互电子白板原厂认证技术服务人员每个得0.5分，最多得1分；投标人具有连续三年或以上的投影机原厂服务认定资质得2分，须提供资质证明材料复印件（原件现场备查）并提供近认证服务人员近3个月的社保缴费证明原件。 |
|  | 维护便捷 | 2 | 投标设备本身维护很便捷得2分，维护比较便捷得1分，维护不便捷得0分。 |
| 其 他 | 信誉 | 1 | 根据投标人提供的相关机构出具的信用评估报告酌情评分。 |
|  | 业绩 | 3 | 依据投标人2014年以来完成的高校同类交互教学产品系统集成的成功案例，需提供有效合同复印件（原件现场备查），要求合同金额≥50万元，有1个得1分，最高3分。 |
|  | 财务 | 2 | 提供投标人2014年度经法定会计事务所审计的财务报表和上一月份的财务报表所反映的财务状况酌情评分。 |
| 投 标 文 件 |  | 1 | 根据投标文件对招标文件的响应情况、表述清晰程度、规范性等酌情评分。 |
| 合 计 |  | 100 | 投标人最后得分保留两位小数 |

六、 定标

6.1. 评标小组按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

6.2. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.3. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.4. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

七、中标通知书及合同的签订

7.1. 中标人确定后，招标人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

7.2. 中标人收到中标通知书后，应在10日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。

7.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.4. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

八、其他

8.1. 本次招标不收投标保证金。

8.2. 本次招标不收中标服务费。

8.3. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  招标货物及有关说明

- 一、货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 反射式超短焦液晶投影机 | 23 |
| 2 | 交互式电子白板 | 23 |
| 3 | 集中控制器 | 23 |
| 4 | 实验室讲台 | 23 |
| 5 | 一体化推拉式绿板 | 23 |

二、主要用途

主要用于实验室教学。

- 三、工作条件

1、电源：220V±10%，50Hz

2、温度：－10℃～40℃；相对湿度≤80 %

- 四、配置及技术要求

| 序 | 配置及技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 反射式超短焦液晶投影机 | 标准分辨率≥1024*768，4:3模式 |
|  |  | *对比度≥5000：1 |
|  |  | *标称亮度≥3200流明 |
|  |  | 灯泡功率≤250W，重量≤5.5Kg |
|  |  | 投影距离：投影80寸画面机身距离≤25cm； |
|  |  | 接口：具备2个HDMI高清接口（其中一个适用MHL）、2个USB接口、2个VGA接口、1个RS232控制接口、1个RJ45网络控制接口 |
|  |  | *无线投影功能：标配原厂无线投影适配器。 可以通过IOS与Android等智能设备中的文档（PDF/ PPT / DOC/ XLS）、照片及网页 |
|  |  | 功能要求：1.在无PC演示下，可用U盘读取图片等文件；2.标配RJ45口实现网络投影及控制；3.标配原厂超短焦安装支架 |
| 2 | 交互电子白板 | *定位传感技术：红外技术；采用手指或其他材料可在电子白板上直接书写;随机附带≥2支电子笔，电子笔可吸附在白板板面任何位置 |
|  |  | *规格：物理尺寸≤1685mm×1292mm（适合黑板安装）；有效投影尺寸≥78英寸；显示模式标准4：3模式；边侧无物理按键 |
|  |  | 定位方式：5点快速模式和16点精准模式；内部分辨率≥32768*32768，位置准确精度≤2mm；书写跟踪率（追踪/刷新率）：≥3米/秒，支持连续极速书写无断笔，反应灵敏，响应及时，无延迟感；通信方式：USB连接，无需独立适配器供电。 |
|  |  | *为保证软硬件使用兼容性，配套同品牌交互教学软件 |
|  |  | 交互教学软件功能要求: |
|  |  | *软件针对不同硬件品牌具有兼容性，支持WINDOWS和MAC操作系统；软件可以脱离电子白板使用，且脱离白板时主页面无水印或品牌LOGO，便于教师备课； |
|  |  | *白板软件可以兼容常用的office软件；可在word、PPT、excel、网页、电脑桌面等操作界面上使用白板功能；优秀的PPT课件兼容性，在不启动白板软件的情况下PPT进入播放模式即可调用白板工具条，且批注可保存在源文件内。 |
|  |  | *教师锁功能：白板软件锁定后，学生只能进行操作自主学习，但不可以保存课件，解锁状态下所有操作皆显示于课件当中，防止课间学生更改老师的课件 |
|  |  | *支持实验结果投票反馈功能；支持MAC/WINDOWS/Android/IOS平台的终端设备安装，投票结果可导出Excel。提供问题设置向导，有利于问题快速设置，且可以自动连续出题，设置问题的正确答案；具备整体的分析功能（整体饼图，柱状图等），具备记录每个操作者回答的详细信息，包括回答时间，答案，姓名等，轻松实现课堂实时反馈。 |
|  |  | 可根据实验室教学需要制作生成多种互动功能；可将教学素材如图片、文字等设置为互动功能触发按钮，点击按钮实现课件中对象大小调整、位置移动、透明度调节、显示隐藏等多种功能。 |
|  |  | 具备300种以上特效制作辅助教学设计的功能，包括对象前置/后置、对象翻转、工具的启动/停止，提取文字、钟表倒计时、圆规、量角器、标尺等功能辅助教学设计。 |
|  |  | 具有信息滚动播放功能，可以使标题内容滚动显示，标题文字内容、滚动速度、颜色、字体等可以自由定义，且可以显示在白板软件以外的其他常规软件界面上，如office文件、网页、电脑桌面等。 |
|  |  | 资源调用方便快捷，可直接将电脑上和互联网上的文字或图片等拖至活动挂图页面上进行编辑并保存；且软件配备了各学科素材资源，分为图片、声音、背景、视频、文字等，并可按类别自主添加个性资源。； |
|  |  | 手写/形状识别功能：可以识别中英文，数字、字母、图形、四则运算符号，并且可以脱离白板使用，且具备自动识别和手动识别两种识别模式，便于教师备课授课，写完后统一或者选择性识别功能，大大加快了输入的速度； |
|  |  | 可将对象设为容器并可以根据课件需要设置任意可接纳对象，且可以自动判别是否是正确答案，对于不正确的答案拒绝放入容器内，正确答案放入时有声音，激励学生的学习兴趣；具有限制器的功能，可设置任何物体按照自定义设计的轨迹进行旋转、移动和阻挡等效果 |
|  |  | 提供自定义的色彩供实验室用户使用，具有选色器功能可以一键提取页面中的颜色；照相机功能，具有多种快照方式，可以截取规则形状和不规则形状且可以截取白板软件以外的图片资源 |
| 3 | 集中控制器 | * 便于统一开孔安装，外观尺寸≤215mm*110mm |
|  |  | 通过十拨码开关设置投影机控制代码，无需写码，不会丢码；防盗报警:投影机防盗报警，拔掉投影机VGA线，中控输出警笛音 |
|  |  | VGA信号≥3×2路；音频信号≥4×1路 |
|  |  | 关机延时:集成关机延时功能模块，可保证投影机等需延时关机设备安全关机断电 |
| 4 | 实验室讲台 | *1. 尺寸不大于：长800mm×宽600mm×高950mm。 2. 材料：台面ABS工程塑料+台体优质冷轧钢板，ABS工程塑料壁厚度≥4.0mm，钢制部分厚度≥1.0mm。 3. 上台体整体注塑成型，两边有木纹扶手；台面下端注塑倒角设计。 4. 讲台台面采用三包围结构，台面平面设计以便放置笔记本电脑。 5. 下台体左侧或右侧有抽拉式抽屉，可放置实物展台或教具。 6.中控门采用平推式小门，不使用导轨以降低故障率，开启滑动顺畅。 7. 讲台安装有注塑绝缘底托，四个方向均可进线，隐藏式地线防止漏电产生的安全隐患。 |
| 6 | 一体化推拉式绿板 | （1）外观尺寸，不小于长度4米、高度1.35米； （2）结构，推拉式结构内外双层结构，内层为一块固定书写板与电子白板正面平齐，外层为一块滑动书写板，支持电子白板偏左或偏右安装方式，可锁定位置，正常教学时黑板能遮住交互电子白板。 （3）书写面板，采用采用280℃高温烤漆板面、颜色为墨绿色，米黄色，厚度≧0.3mm，经过双面二涂二烤（2C2B）辊轮漆装的高质量书写板材，表面采用消光砂面技术进行加强硬度处理，粗糙度为Ra1.6-3.2 um，光泽度≥12%，宽度1000--1200mm的专用教学面板，面板正常使用寿命≧5年 （4）背板，采用优质镀锌板，板厚≧0.25mm，无凹凸，无轮纹，不变形，流水线一次成型； （5）内芯材料，采用高密度，防阻燃，28kg级泡沫，厚度≧16mm的高密度泡沫板，采用现代砂光技术加工，使面板和背板更好的附着在泡沫上，不能使用瓦楞纸板，因为受潮、气候变化会引起面板变形。 （6）边框材料，采用高级铝合金边框，磨砂面，边框规格≧100mmx55mm，壁厚≧1.2mm，内框规格≧23㎜×45㎜，内边框壁厚≥1.0mm，内框与黑板板面颜色接近，内外框不会因为反光而使学生产生视觉上的疲劳； （7）黑板滑轮，配装镶嵌式滑轮，高精度包塑轴承装配减震橡胶圈，保证滑动流畅、经久耐用。数目≥4个，上下均匀安装，推拉顺畅自如，稳定性好； （8）安全性，锁采用碰锁，居中装置，不能用钩锁，钩锁会因为锁芯伸出过长或使用不当而划伤； （9）集灰盒，抽拉式集灰盒安装在黑板大框下方，可收集橡胶刷清扫的粉笔末，拆卸及清洁方便； （10）缓冲垫，黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启式装机立框； （11）包角材料，采用防老化、抗疲劳，规格≧80mm×80㎜，壁厚≧2㎜的ABS工程塑料，流线型设计，无尘角，一次成型模具。 |

- 说明：

- 带“*”号的条款为必须满足的重要指标。对主要设备（投影机和交互电子白板）带“*”的技术参数必须在投标文件中提供加盖原厂公章的技术支持资料原件（如原厂彩页、技术说明函，不接受针对单机的检测报告），未提供技术支持资料的，评标时不予认可。

- 投标人必须提供反射式超短焦液晶投影机的官网网址链接备查。

- 投标报价应包含满足整体系统安装部署运行所需的人力费用、工程设备使用费、线材和辅材，并实现安装部署。

- 投标人携带样机现场演示。

- 技术咨询：  周老师   电话：0510-85329252

第四部分  合同主要条款

1、交货期

（1） 国（境）内供货：合同生效后30 天内；

（2） 国（境）外供货：信用证后45天内或合同生效后60天内，以先到为准。

2、交货地点

（1） 国（境）内供货：江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学指定地点；

（2） 国（境）外供货：指定目的地为：无锡、上海或南京。

3、付款方式

（1） 国（境）内供货：用户收到货物并验收合格后15个工作日内一次付款；

（2） 国（境）外供货：以外贸信用证（L/C）方式结算。100%信用证，其中的80%见单付，余款凭加盖江南大学实验室与设备管理处公章的最终用户签字的验收报告支付。

4、保修期及售后服务

（1）验收合格后设备整机免费保修 叁 年，投影灯泡 壹 年，（投影机、电子白板须提供原厂质保函原件）保修期自愿延长不限；

（2）保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；

（3）卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。必要时，卖方还应向买方提供免费培训名额2个，参加卖方举办的专门培训；

（4）售后服务承诺书中承诺的其他条款。

5、安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装调试及指导和服务；

（2）货物到达买方指定地点后，卖方应在收到买方通知后一周内派遣合格的技术人员前往买方进行安装调试，并在5天内完成货物的安装、调试工作；

（3）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供；

（4）卖方应在规定的期限内完成安装调试工作。如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方负责承担；

（5）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买卖双方共同签署验收合格报告；

（6）卖方人员在买方安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。

第五部分  附  件

附件1：报名投标确认函

附件2：投标函

附件3：投标报价总表

附件4：配置清单及分项报价表

附件5：技术规格响应/偏离表

附件6：商务条款响应/偏离表

附件7：法定代表人资格证明

附件8：法定代表人授权书

附件1：

报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室（0510-85917992）：

我公司完全符合                                     项目招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

我公司郑重声明：我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

投 标 相 关 信 息

投标货物名称：

招标项目编号：

投标人名称（公章）：

经办人：

联系电话：

传真电话：

Email：

年　  月　  日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。

附件2

投     标    函

江南大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2、愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写）              ，（大写）                                      。

3、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人名称：                              （公章）

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

附件3

投 标 报 价 总 表

招标项目名称：                                   招标项目编号：

| 序号 | 包号 | 货 物 名 称 | 型号、规格 | 数量 | 制造商名称和国籍/地区 | 价格条件 | 投标货币 | 投标总价 | 交货期 | 保修期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（章）                             授权代表（签字或盖章）：                          日期：

附件4

配置清单及分项报价表

招标项目名称：                                招标项目编号：

| 序号 | 主机（部件、配件等）名称 | 型号、规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 货币 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（章）                            授权代表（签字或盖章）：                       日期：

附件5

技术规格响应/偏离表

招标项目名称：            招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：           授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

附件6

商务条款响应/偏离表

招标项目名称：               招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：              授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

注：投标人应对照招标文件的商务条款，逐条核对是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明。

附件7

法定代表人资格证明

江南大学招投标管理办公室：

单位名称：

地址：

姓名：             性别：       职务：

身份证号码：                         ，系      （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江南大学 （项目名称）、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：                              （公章）

日期：        年     月     日

法人代表身份证复印件粘贴处

附件8

法定代表人授权书

江南大学招投标管理办公室：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江南大学（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字或盖章后生效。

法定代表人（签字或盖章）：____________

被授权人（签字）：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日

被授权人身份证复印件粘贴处