招  标  文  件

招标项目名称：校园楼宇门禁与防火门改造工程

招标项目编号：JDQT2014073

江南大学招投标管理办公室

2014年7月23日

目     录

第一部分  投标邀请	2

第二部分  投标人须知	4

第三部分  项目货物及有关说明	11

第四部分  合同主要条款	18

第五部分  附  件	20

# 第一部分   投标邀请

江南大学招投标管理办公室受学校委托，就校园楼宇门禁与防火门改造工程进行公开招标，现邀请合格投标人参加投标。

本次招标的相关信息如下：

一、 招标项目名称：校园楼宇门禁及防火门改造工程

二、 招标项目编号：JDQT2014073

三、 项目货物品名、数量及技术规格：

详见本招标文件第三部分“项目货物及有关说明”

四、 合格的投标人

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2、具有建筑智能化工程专业承包三级及以上资质；

3、注册资本人民币500万元（含500万）以上。

五、投标人资格审查方式：资格后审。

六、招标文件获取：投标人自行下载。

七、招标文件售价：人民币300元。投标时现场交纳，售后不退。

八、投标报名确认：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2014年7月30日11时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件1” ）填写完整后，传真至江南大学招投标管理办公室。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

九、踏勘现场：

定于2014年7月28日9时整在江南大学蠡湖校区行政楼A108室集中对项目现场和周围环境进行踏勘并进行公开答疑，请报名参加投标的单位准时参加，联系人：石老师，联系电话：13861468407。费用由潜在投标人自行承担。

十、投标开始时间：2014年8月1日13时00分

十一、投标截止时间及开标时间：2014年8月1日13时30分

十二、投标与开标地点：江南大学行政楼A124室。

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：江南大学招投标管理办公室

联系地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号  邮政编码：214122

联系电话：0510- 85917992   传真：0510- 85917992

Email：ztbb@jiangnan.edu.cn

联系人：沈老师  刘老师

# 第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指江南大学，亦称买方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的项目承包商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）项目货物及有关说明

（4）合同主要条款

（5）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江南大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江南大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件必须包括以下部分：

（1）投标函（格式见附件2）

（2）开标一览表（格式见附件3）

（3）系统配置清单及分项报价表（格式见附件4）

（4）技术规格响应/偏离表（格式见附件5）

（5）商务条款响应/偏离表（格式见附件6）

（6）售后服务承诺书或技术协议书

（7）投标人资格证明文件（详见2.3）

（8）投标人近两年来与本次招标项目相同的工程业绩

（9）投标人上一年度企业财务报表

（10）投标产品合格文件

（11）投标产品样本、技术资料等

（12）投标人认为需要陈述的其他内容

2.3. 投标人资格证明文件

（1）营业执照副本复印件

（2）税务登记证副本复印件

（3）安全生产许可证复印件

（4）法定代表人资格证明原件（格式见附件7）

（5）法定代表人授权书原件（格式见附件8）

（6）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

（7）企业资质证书复印件

（8）投标货物的产品销售授权证明原件（非制造商投标所必须）

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章，并携带资质证书原件备查。

2.4.技术部分主要包括下列内容：

（1）项目实施计划方案

（2）投标人认为需要陈述的其他内容

2.5. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本4份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

（4）投标人需提交投标文件电子文件的CD-R光盘，所有电子文件不能采用压缩处理，其内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。

2.6. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收   件  人：江南大学招投标管理办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、投标细则

3.1. 项目货物

项目货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

3.2. 投标报价（本项目报价最高不得超过98万）

投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修、服务等全部费用。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达江南大学招投标管理办公室，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 分包投标

本次招标不可分包投标和中标。

3.6.联合投标

本次招标不接受联合体投标。

3.7. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.8. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。

四、开标、评标、定标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。

4.2. 开标时，工作人员将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

4.3. 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标小组进行评标。

4.4. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标文件是否实质上响应了招标文件的要求进行审查。

4.5. 实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

（4）投标有效期不足的；

（5）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（6）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（7）其它未实质上响应招标文件要求投标的；

（8）不同投标人投标文件相互混装的；

（9）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（10）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（11）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（12）有损害招标人和用户利益的规定的；

（13）提供虚假材料的（包括工商营业执照、资质证书、财务报表、资格证明文件等）；

4.7. 评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.8. 评标小组将从项目性能指标、投标报价、付款方式、售后服务承诺等技术和商务条款及投标人承诺的其他优惠条款等方面，对所有投标文件进行综合评价，并推荐中标候选人或直接确定中标人。

4.9. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

4.10. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

4.11. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

五、评标方法及评分细则

5.1. 评标方法

（1）本次招标的评标方法采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照评分细则中规定的项目进行综合评价、评分。

（2）评标小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员计算得出。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 报价得分

5.2.综合得分最高者作为本次投标的中标方。对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

5.3. 评分细则

| 评审因素 |  | 分值 | 评 分 细 则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投 标 报 价 |  | 50 | 满足招标文件要求的各投标人投标价的平均价下浮3%的价格作为基准价（得满分50分）。 得分按下列公式计算：Sn= [1 –μ× ¦ 1 – 投标报价/基准价¦ ] × 50 μ---价格调整系数，投标报价低于基准价时，μ=0.5；投标价格高于基准价时，μ=1。 注：当Sn < 0时，取0。（得分保留小数两位） |
| 综合实力与业绩 |  | 9 | 根据投标人的公司信誉、整体状况、财务、工程业绩等情况进行综合评分。 1.具有建筑智能化工程专业承包企业二级资质及以上的得1分； 2．企业注册资金大于500万元(含)得1分，企业注册资金大于1000万元(含)得2分； 3．提供最近1年（2013年6月-2014年5月）公司缴纳社保人员及数量汇总表得2分。 4．投标人近两年具有建设门禁系统或消防门禁联动系统，有一份有效合同（以加盖公章的销售合同为准）及工程验收合格复印件得2分（同一法人单位不累加），最高4分。 |
| 施工组织 | 项目经理 | 4 | 1．明确专人，8小时全职工作的得2分； 2．项目经理具有机电专业二级及以上建造师执业资格得2分，需提供原件备查及一年本公司社保缴纳证明； |
|  | 进度安排 | 6 | 根据投标人对项目需求的理解程度和准确把握度，针对本项目作出合理的计划编制，关键节点控制措施有力、可行，进行综合评价。 总体进度安排优6～5分(含)，安排良4分～3分(含)； 安排差2分以下 |
|  | 施工方案 | 15 | 根据投标人提供的项目施工、质量控制管理方案、人员构成及安排、验收方案等是否能保证项目高质量地按进度要求顺利实施为依据进行综合评分。 具有施工、质量控制方案得2分；具有施工机具配备方案得2分；具有良好的验收方案得2分；提供安装效果图得3分。能够针对本项目提供详细优化及改进方案得6分 |
| 售后服务 | 免费 保修期 | 6 | 满足招标文件要求得2分。每延长一年加2分，最多加4分。 |
|  | 售后服务及承诺 | 7 | - 指定售后服务经理的得1分，提供驻校服务的得2分； - 能提供详细维保服务资料的得2分； 3．有详细的服务体系，能提供培训、巡检、档案管理等服务的得2分 |
|  | 备品备件 | 2 | 1．提供主要备品备件及清单，8小时内响应更换的得1分； 2．必须提供所有备品备件更换的单价，且承诺该价格不随产品升级而变更，得1分 |
| 投标文件 |  | 1 | 根据投标文件对招标文件的响应情况、表述清晰程度、规范性等酌情评分。 |
| 合 计 |  | 100 | 投标人最后得分保留两位小数 |

六、中标通知书及合同的签订

6.1. 中标人确定后，招标人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

6.2. 中标人收到中标通知书后，应在5日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。

6.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

6.4. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

七、其他

7.1. 本次招标不收投标保证金。

7.2. 本次招标不收中标服务费。

7.3. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

# 第三部分  项目货物及有关说明

一、项目内容与目标

本项目主要是江南大学蠡湖校区教学楼、食堂及相关宿舍、楼宇组团等通道门禁及防火门的软硬件设施的改造。

本项目需求包括楼宇门禁及防火门改造的软硬件材料、控制系统的材料设备和相关资料。

投标报价按“表一”、“表二”内容分别报价，如门禁或防火门数量增减，则按实际数量结算，但单价不高于相应投标价。

表一：门禁建设汇总表：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢平移玻璃门 | 平方 | 374.1 |
| 2 | 不锈钢单推平开门 | 平方 | 7.2 |
| 3 | 不锈钢双推平开门 | 平方 | 18.7 |
| 4 | 平移门自动电机 | 台 | 25 |
| 5 | 双推平开门自动电机 | 台 | 0 |
| 6 | 单推平开门自动电机 | 台 | 0 |
| 7 | 读卡器 | 个 | 70 |
| 8 | 出门按钮 | 个 | 4 |
| 9 | 紧急破玻按钮 | 个 | 37 |
| 10 | 双门控制器 | 个 | 21 |
| 11 | 不锈钢双门推杆锁 | 把 | 0 |
| 12 | 双门磁力锁 | 把 | 5 |
| 13 | 单门磁力锁 | 把 | 9 |
| 14 | 闭门器 | 个 | 19 |
| 15 | 地弹簧 | 只 | 16 |
| 16 | 安全光线 | 套 | 23 |
| 17 | 电机电源线RVV3*1.0 | 米 | 1950 |
| 18 | 刷卡器控制线RVV4*0.75 | 米 | 1950 |
| 19 | 出门刷卡紧急按钮RVVS6*0.75 | 米 | 1950 |
| 20 | 强制拉门报警线RVV4*0.5 | 米 | 1950 |
| 21 | 消防联动线RVSP2*1.5*2 | 米 | 5200 |
| 22 | 磁力锁控制线 | 米 | 625 |
| 23 | 监控电源线RVV2*1.0 | 米 | 2500 |
| 24 | 超五类网线 | 米 | 2500 |
| 25 | PVC管（20） | 米 | 900 |
| 26 | 辅材 | 批 | 1 |

表二：防火门建设汇总表：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢平移玻璃门 | 平方 | 0 |
| 2 | 不锈钢单推平开门 | 平方 | 19.5 |
| 3 | 不锈钢双推平开门 | 平方 | 103.7 |
| 4 | 平移门自动电机 | 台 | 0 |
| 5 | 双推平开门自动电机 | 台 | 4 |
| 6 | 单推平开门自动电机 | 台 | 1 |
| 7 | 读卡器 | 个 | 30 |
| 8 | 出门按钮 | 个 | 12 |
| 9 | 紧急破玻按钮 | 个 | 21 |
| 10 | 双门控制器 | 个 | 10 |
| 11 | 不锈钢双门推杆锁 | 把 | 8 |
| 12 | 双门磁力锁 | 把 | 13 |
| 13 | 单门磁力锁 | 把 | 8 |
| 14 | 闭门器 | 个 | 50 |
| 15 | 地弹簧 | 只 | 0 |
| 16 | 安全光线 | 套 | 0 |
| 17 | 电机电源线RVV3*1.0 | 米 | 1700 |
| 18 | 刷卡器控制线RVV4*0.75 | 米 | 1700 |
| 19 | 出门刷卡紧急按钮RVVS6*0.75 | 米 | 1700 |
| 20 | 强制拉门报警线RVV4*0.5 | 米 | 1700 |
| 21 | 消防联动线RVSP2*1.5*2 | 米 | 1700 |
| 22 | 磁力锁控制线 | 米 | 1700 |
| 23 | 监控电源线RVV2*1.0 | 米 | 2000 |
| 24 | 超五类网线 | 米 | 2000 |
| 25 | PVC管（20） | 米 | 900 |
| 26 | 辅材 | 批 | 1 |

单推平开门示意图如下：

双推平开门示意图如下：

不锈钢有框玻璃平移门示意图如下：

二、安装调试和验收要求

2.1 安装调试要求

1、中标人将合同设备运抵招标人所指定的场所后，应配合招标人对合同设备进行当场清点，清点、核对后的合同设备由招标人指定人员予以接收，并签署《验收单》。检验的标准为：产品的规格型号与项目建设子合同的设备清单相同，产品的包装完整，外观无明显缺陷，产品手册齐全，加电自检时无故障信息。接收后的合同设备由招标人负责保管。

2、合同设备在安装到位后，由招标人和中标人共同清点，签署《用户签收单》后，正式交付给招标人，并由招标人指定人员负责保管。

3、中标人应向招标人提供安装计划及说明，用户应依照安装计划及说明准备场地（设备安装的地点）。中标人应确保提供的产品是完备的，如果该产品缺少必须的配件、元件或在安装中发现其材料或工艺质量、功能不正确或缺陷，中标人应在双方商定的期限内，免费更换质劣货物，补齐短缺的货物并保证不影响设备的安装。

4、中标人负责完成合同产品的安装工作，并且应保证所装设备的正常运行。双方的代表（或指定监理人员）对系统进行初步验收，由招标人（或指定监理人员）按技术文件中的有关规定进行，中标人提供必要的配合。若由于中标人原因，在设备安装过程中所发生的任何事故包括人身安全等问题由中标人负责。

5、如果合同项下设备系统中的任何部分不能通过初步验收，中标人将采取一切补救措施以使调试能够尽快再次进行，并承担因此给招标人造成的经济损失。

2.2 验收要求

1、本系统实行一次性验收。

2、工程及系统验收标准为相关的有效文件中所约定的建设内容和要求、功能和技术性能指标、招标人书面提供并由中标人确认的业务需求和其他要求、中标人提供并由招标人认可的施工方案等。

3、中标人有责任配合招标人的验收工作。总体验收前，中标人须向招标人以书面及电子文档的形式提供相应的系统运行测试报告、系统达到的性能参数指标、系统软硬件及其功能、系统技术文档、系统操作使用手册等相应的必备文档。系统总验收前，上述资料的完整性和准确性作为中标人向招标人提出验收申请的必要前提。

4、系统的验收日为楼宇门禁系统（表一）和防火门系统（表二）进入正式运行的起始日期。正式运行满壹个月，且完成投标文件中相应的系统培训后，中标人可向招标人提出系统的总体验收要求，并同时提交验收所需的相应必备文档。招标人原则上应在签收通知和相应必备文档后的10个工作日内会同中标人共同组织人员进行现场整体测试，并组织系统的总验收会议。

5、系统总体验收合格，签署《项目验收报告》或《系统验收报告》，招标人履行相应的工程结算及付款义务。如相应工程或系统验收不合格，中标人负责无偿更改，直到通过招标人的验收，并负责由此产生的后果及赔偿责任。招标人不得无故拖延相应工程或系统验收。总体验收全部合格后，共同签署《系统交付证明》，系统正式交付给招标人。

6、中标人提供的书面技术资料应为能满足确保系统正常运行所需的设计、管理、运行及维护有关的全套文件。项目完工时，中标人应向招标人提供完整的技术资料，所有技术资料必须是中文。

三、其他要求

1、硬件改造要求

|  | 门禁门体采用双开或单开无腰头玻璃平移或电插门设计 |
| --- | --- |
|  | 实现进出双向刷卡 |
|  | 玻璃门改造时，出口需安装“消报”按钮应急开门 |
|  | 有些玻璃门改造时需增加大梁和中柱固定，以确保安全。 |
|  | 没有门头的玻璃门，需做好防水处理。 |
|  | 玻璃门采用钢化玻璃厚度1.2CM，不锈钢采用SUS304，厚度1.0MM永不生锈 |
|  | 电机采用AC220V(50-60HZ)，速度≤400MM/S，运行次数大于100万次，双扇重量≥90KG×2. |
|  | 轨道采用高强度铝合金，结构坚固。 |
|  | 采用多功能遥控器（可实现常开、锁门、半开、正常四种功能，为选配件） |
|  | 平移玻璃门固定要好，需有一定的抗风能力 |
|  | 布线要符合规范，采用国标合格线缆，强弱电分别套管接入就近弱电机房；门禁控制盒设置合理，不影响整体美观。 |
|  | 所有玻璃门必须具备防夹功能和感应功能。 |

2、管线要求（施工电源AC 220V）

对于自动滑门，为了使用安全和检修方便，应辅设自动门专用电源（交流220V、50Hz、10A），并设置独立开关。提供给平滑门的应有一根供电电缆，（3*1.0），一根电机信号线（6*0.75,2芯电机信号线、2芯门磁信号线、2芯破玻信号线），2根读卡器线（4*0.75，双向读卡）预留高度应与横梁高度相同，尽可提前预理。读卡器应安装于不锈钢立柱上。门禁控制器安装于指定的弱电机房。

3、地面要求

门体安装所在地面应是光滑水平面，门体横向运行地面不平整度﹤±2.0㎜。自动平滑门止摆器要使用螺栓固定，因此要求地面质地坚实，同时地下无影响安装的因素（如管道、线路等）。地面为大理石或其它石材，这些材料应经过足够长的干燥时间，以免提前施工影响地面的平整度。

4、自动门安装

两侧墙壁是大理石或其它材料的墙面，需预留钢架生根焊接位置。确保安装的牢固性 。玻璃门安装必须做到前后左右横平、竖直、高低都一样，安装好的玻璃应平整、牢固，不得有松动的现象。

5、横梁负载

自动平滑门横梁的设计需考虑自身所应承担的负载及其上部承受的重力。

6、 施工保护

自动平滑门在安装过程中或安装完成后，若有其他工程在现场进行施工时，应注意对我方自动平滑门的保护，不得划碰自动平滑门，以免损伤外饰板和玻璃。在进行电气焊作业时，不得将火花溅在自动平滑门及周边门体上，以免烧伤外饰板和玻璃表面

四、标准规范体系

在系统设计和建设时，充分考虑技术实现的合理性和业务划分的范围，将业务流程和组织机构分离，使系统不致因业务部门的组织结构变化而做很大的修改。在进行软件开发时，应用程序严格遵循规范化、模块化和可复用的原则。遵循如下标准规范：

- 玻璃平移门改造应符合国家JG/T177-2005、GB15763.2-2005标准；

- 相关设备设计符合《中华人民共和国电子行业标准》，并通过国家强制性认证（即3C认证）；

- 防火门依据《建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》；

- 安装的防火门门禁系统应具备断电开门的功能；

- 防火门门禁系统的电源在同一区域（建筑物）应取自同一电源柜，便于发生火灾时切除电源，便于人员的及时疏散；

- 在防火分区隔断处的门应安装具备防火性能的防火门；

- 防火门的安装应根据防火门的安装施工规范及验收规范安装；

- 防火门应提供相关的资料证明（如检验报告，A标，B标，产品型式认可证书）

五、质量保障

1、投标货物必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，未说明品牌的产品必须使用优等品，满足学校的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全；

2、如遇软件产品升级、改版，质保期内免费提供更新、升级服务。

3、投标人应确保其技术建议以及所提供的设备的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。否则若出现因投标人提供的设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，投标人负全部责任。

六、有关说明

1、特别提示：如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件、功能或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供学校参考。

2、投标总价包含所承诺的系统运行维护服务费用。

3、系统报价中要包含所涉及的设计费和软硬件设备（包括玻璃门的改造，相关的控制器、读卡器、存储和配套支撑软件等）工程费用，列出详单。

4、本项目必须实现无缝接入现有江南大学门禁系统。

5、本项目单列设计费人民币贰万元整，计入报价总价。

6、本项目最高限价人民币玖拾捌万元整。

技术咨询：石老师    联系电话：0510-85197126

# 第四部分  合同主要条款

1、项目工期

2014年9月20日前完成门禁及防火门硬件的改造，2014年9月30日前完成上述功能的联合调试、测试、试用，10月1日正式投入运行。

2、项目地点

江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学指定地点。

3、付款方式

（1）合同签订之日起7天内，设备及全部材料运抵现场，交付验收合格后，招标方支付中标价的40%预付款。

（2）设备安装调试完成经招标方预验收合格，十个工作日内支付中标价的30%进度款。

（3）试运行贰个月，系统稳定，经招标方正式验收合格，十个工作日内支付中标价的30%。

（4）履约保证金作为质保金，在承诺的保修期满后20个工作日内无息付清。

4、质保及售后服务

（1）签订中标合同前，中标人需向招标人交纳履约保证金人民币捌万元整。

（2）系统质保期不少于贰年，系统验收合格后依照投标响应承诺质保维修。质保期从系统（软硬件）验收合格之日起开始计算。在质保期内，中标人对所提供的软件和硬件免费进行改错性、正常性维护及升级。并且满足学校对于本系统功能性方面（或由于我校智能卡系统方面的要求）的有限度调整、修改，不另外增加费用。

（3）中标人应提供详细的服务计划和服务承诺，提供客户服务电话。质保期满后，维护服务通过协商确定，签订服务协议，服务价格不高于投标时报价。

（4）中标人提供系统应急计划，应明确在系统发生故障时的应急措施和响应时间。对于非全局性故障排除时间，机具类故障24小时内，系统类3个工作日内。质保期内如果设备经三次维修仍不正常，投标人须更换设备。

（5）中标人应提供完整的安装调试文档和测试报告。

（6）中标人应针对仪器设备的特点对招标方人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等方面进行免费培训，列出培训计划，并提供有关技术文档（含文字和电子文档）。培训地点一般在招标人货物现场，培训日程为不少于10个工作日。

（7）售后服务承诺书中承诺的其他服务条款。

5、违约条款

如中标方违反合同主要条款或投标承诺，招标方有权要求中标方按以下方式之一承担违约责任：

（1）按招标方的实际损失金额承担违约责任；

（2）按履约保证金的5‰/次•天承担违约责任；

（3）按双方约定的其他方式承担违约责任。

6、其他

（1）投标人一旦参加投标，就意味着已接受招标文件的所有条款及要求，并受其约束。

（2）除招标文件中规定招标人负责的工作外，在项目施工过程中，承包人对外发生的任何交涉与纠纷以及由此造成的损失，均由承包人自行解决，如需发包人进行协调，则协调所发生的费用由承包人承担。

（3）施工过程中，承包人对原设计提出设计修改建议，应征得发包人同意，并按有关规定办理变更手续。

（4）承包人在进入施工现场后，应遵守国家相关法律法规、学校管理规定，注意安全文明施工，做好施工安全防护措施，并承担施工范围内的一切安全责任。

# 第五部分  附  件

附件1：报名投标确认函

附件2：投标函

附件3：开标一览表

附件4：系统配置清单及分项报价表

附件5：技术规格响应/偏离表

附件6：商务条款响应/偏离表

附件7：法定代表人资格证明

附件8：法定代表人授权书

附件1

报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室（0510-85917992）：

我公司完全符合                                     项目招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

招标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称（公章）：

经办人：

联系电话：

传真电话：

Email：

年　  月　  日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。

附件2

投     标     函

江南大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物、安装调试及服务的投标总价为：

（小写）              ，（大写）                                      。

2、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

3、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

4、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

5、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

6、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

7、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人名称：                              （公章）

授权代表（签名或盖章）：

日   期：

附件3

开 标 一 览 表

招标项目名称：

招标项目编号：

| 报价内容 | 投标报价 (人民币小写) |
| --- | --- |
| “表一”部分 |  |
| 投标报价：人民币大写： 元。 |  |
| 质量保修期： 年。 施工工期： 工期违约金： 付款方式承诺： |  |

| 报价内容 | 投标报价 (人民币小写) |
| --- | --- |
| “表二”部分 |  |
| 投标报价：人民币大写： 元。 |  |
| 质量保修期： 年。 施工工期： 工期违约金： 付款方式承诺： |  |

项目投标总报价：（人民币大写）

（人民币小写）

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：

附件4

系统配置清单及分项报价表

招标项目名称：                                招标项目编号：

| 序号 | 配置及分项名称 | 型号、规格 | 产地和制造商名称 | 品牌 | 采购价 | 工程价 | 单位 | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（章）                            授权代表（签名）：                          日期：

附件5

技术规格响应/偏离表

招标项目名称：            招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：             授权代表（签名）：

年   月   日

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

附件6

商务条款响应/偏离表

招标项目名称：               招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：                授权代表（签名）：

年   月   日

注：投标人应对照招标文件的商务条款，逐条核对是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明。

附件7

法定代表人资格证明

江南大学招投标管理办公室：

单位名称：

地址：

姓名：         性别：       职务：

身份证号码：                         ，系      （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江南大学 （项目名称）、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：                  （公章）

日期：        年     月     日

法人代表身份证复印件粘贴处

附件8

法定代表人授权书

江南大学招投标管理办公室：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江南大学（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：____________

被授权人签字：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日

被授权人身份证复印件粘贴处