招  标  文  件

招标项目名称：基于GIS校园基础设施数字化管理系统采购

招标项目编号：JDQT2012017

江南大学招投标管理办公室

2012年4月18日

目     录

一、投标邀请---------------------------------------  （2）

二、投标人须知---------------------------------------（4）

三、招标货物及有关说明------------------------------（11）

四、合同主要条款------------------------------------（28）

五、附件 -------------------------------------------（29）

第一部分   投标邀请

江南大学招投标管理办公室受学校委托，就江南大学基于GIS校园基础设施数字化管理系统及相关服务的采购进行公开招标，现邀请合格投标人参加投标。

本次招标的相关信息如下：

一、 招标项目名称：基于GIS校园基础设施数字化管理系统采购

二、 招标项目编号：JDQT2012017

三、 招标货物品名、数量及技术规格：

详见本招标文件第三部分“招标货物及有关说明”

四、 合格的投标人

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、必须是经国家工商行政管理机关注册的企业法人，注册资金不少于人民币500万元。

2、必须具有《软件企业认定证书》。

3、必须具有国家信息化部（或原信息产业部）颁发的四级或以上计算机系统集成企业资质证书。

4、投标人必须具有建设行政主管部门核发的具有测绘乙级或工程勘察综合类乙级及以上资质。

五、投标人资格审查方式： 资格后审。

六、招标文件获取：投标人自行下载。

七、招标文件售价：人民币300元。

投标时现场交纳，售后不退。

八、投标报名确认：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2012年4月26日16时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件1” ）填写完整后，传真至江南大学招投标管理办公室。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

九、投标开始时间：2012年4月28日8时20分

十、投标截止时间及开标时间：2012年4月28日9时整

十一、投标与开标地点：江南大学行政楼A124室。

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：江南大学招投标管理办公室

联系地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号  邮政编码：214122

联系电话：0510- 85917992   传真：0510- 85917992

Email：ztbb@jiangnan.edu.cn

联系人：沈老师  刘老师

第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指江南大学，亦称买方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的系统供应商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）招标货物及有关说明

（4）合同主要条款

（5）附件

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江南大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江南大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件必须包括以下部分：

（1）投标函（格式见附件2）

（2）开标一览表（格式见附件3）

（3）投标报价明细表（格式见附件4）

（4）每种货物及服务的投标报价成本分析

（5）商务条款响应/偏离表（格式见附件5）

（6）售后服务承诺书

（7）投标人资格证明文件（详见2.3）

（8）提供近3年来承担地级及以上城市地下综合管线管理信息系统建设或者相关GIS信息化系统开发项目业绩证明（提供合同复印件并加盖公章）

（9））投标人上一年度企业财务报表

（10）投标人认为需要陈述的其他内容

2.3. 投标人资格证明文件

（1）营业执照副本复印件

（2）税务登记证副本复印件

（3）法定代表人资格证明原件（格式见附件6）

（4）法定代表人授权书原件（格式见附件7）

（5）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章，并携带资质证书原件备查。

2.4. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本4份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.5. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收   件  人：江南大学招投标管理办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、投标细则

3.1. 投标货物

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

3.2. 投标报价

投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、系统安装调试、维护等全部费用。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达江南大学招投标管理办公室，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 分包投标

本次招标不可分包投标和中标。

3.6.联合投标

本次招标不接受联合体投标。

3.7. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.8. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。

四、开标、评标、定标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。

4.2. 开标时，工作人员将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

4.3. 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标小组进行评标。

4.4. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标文件是否实质上响应了招标文件的要求进行审查。

4.5. 实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

（4）投标有效期不足的；

（5）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（6）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（7）其它未实质上响应招标文件要求投标的；

（8）不同投标人投标文件相互混装的；

（9）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（10）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（11）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（12）有损害招标人和用户利益的规定的；

（13）提供虚假材料的（包括工商营业执照、资质证书、财务报表、资格证明文件等）；

4.7. 评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.8. 评标小组将从投标货物的性能指标、投标报价、付款方式、售后服务承诺等技术和商务条款及投标人承诺的其他优惠条款等方面，对所有投标文件进行综合评价，并推荐中标候选人或直接确定中标人。

4.9. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

4.10. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

4.11. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

五、评标方法及评分标准

- 5.1. 评标方法

（1）遵循公平、公正、择优原则，由评标小组人员按照投标书的内容评定。本次招标的评标方法采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照评分标准中规定的评分项目和评分细则进行综合评价、评分，并推荐中标候选人或直接确定中标人。

（2）评标小组各成员独立对每一投标文件进行详细的技术、商务、价格评审。按照评分标准，各位评委就每个投标人的技术、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分、商务评分。对各评委评分求得算术平均值即为该投标人的技术、商务得分。然后，根据招标文件规定评出报价得分，将技术、商务得分和报价得分相加得出综合得分，并按综合得分从高到低依次排名，综合得分最高者为中标人。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 报价得分

- 5.2. 评分标准

（1）技术、商务评分细则（60分）：

| 序号 | 项目 | 评审内容 | 分值 （60分） | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件完整性和技术方案的合理先进性 20分 | 完整性 | 5 | 方案响应全部符合招标要求得5分，有1项响应不满足要求，酌情减1-2分。 |
|  |  | 可靠性、先进性 | 3 | 信息系统采用国际上先进、成熟的技术、可靠性强；先进、可靠得3分；合理得2分；一般得1分，其他不得分。 |
|  |  | 安全性 | 3 | 系统在数据管理上严谨科学，安全性强；用户权限管理先进；安全性强得3分，安全性较强得2分，一般得1分，其他不得分。 |
|  |  | 开放性 | 3 | 系统考虑与其他系统成功集成，系统本身的升级换代同时预留有二次开发接口，提供空间数据调用的API（C#版、JavaScript版等），数据库采用数据工厂模式，提供系统的二次开发文档、数据库文档（数据字典、实体关系图集等）和API手册等；开放性强得3分，开放性较强得2分，一般得1分，其他不得分。 |
|  |  | 标准性 | 3 | 系统开发符合国家、行业及无锡市的有关规定，支持OGC互操作规范（WMS 1.1.1、WFS 1.1、WCS 1.1、KML2.1等）；标准性强得3分，合理得2分，一般得1分，其他不得分。 |
|  |  | 合理建议 | 3 | 投标人根据项目需求提出合理化的建议；每提出一条合理化建议得1分，最高得3分。 |
| 2 | 现有系统主要功能实现演示 15分 | 管线数据查询统计功能演示（C/S和B/S） | 3 | 可：3 分，差：0 分 |
|  |  | 管线数据建库功能演示（C/S） | 2 | 优：2分，中：1分，差：0分 |
|  |  | 数据编辑功能演示（C/S） | 2 | 优：2分，中：1分，差：0分 |
|  |  | 管网数据编辑和动态更新（C/S） | 2 | 优：2分，中：1分，差：0分 |
|  |  | 数据浏览功能演示（C/S和B/S） | 2 | 优：2分，中：1分，差：0分 |
|  |  | 管线分析功能演示（C/S） | 2 | 优：2分，中：1分，差：0分 |
|  |  | 系统维护与功能模块定制 | 2 | 优：2分，中：1分，差：0分 |
| 3 | 技术支持、服务和工期承诺 10分 | 服务情况 | 2 | 有完善的售后服务体系和售后服务方案，有专业的售后服务队伍得2分，其他酌情减分。 |
|  |  | 本地化服务 | 1 | 在江苏省内有一年以上常驻服务机构（提供营业执照和税务登记证明），并能及时提供本地化服务的得1分，无则不得分。 |
|  |  | 软件升级条件 | 1 | 能在质量保证期内免费提供软件升级得1分，不能提供的不得分。 |
|  |  | 安装调试、技术培训服务 | 1 | 能提供完整的培训方案得1分，其它情况酌情减分，最低为0分。 |
|  |  | 工期承诺 | 5 | 工期要求合同生效后180天内完成，承诺逾期违约金每天罚100元者得1分，每天罚200元者得2分，以此类推，超过5分者计5分 |
| 4 | 投标人资质和业绩情况 15分 | 计算机系统集成资质证书 | 2 | 具有计算机系统集成资质3级以上的2分，其它不得分。 |
|  |  | 测绘资质 | 2 | 具有甲级测绘资质得2分，其他不得分。 |
|  |  | 与平台商合作等级 | 1 | 是ESRI公司全球战略合作伙伴得1分，其他不得分。 |
|  |  | CMMI3认证 | 1 | 投标人具有CMMI3认证得1分；没有的得不得分。 |
|  |  | 管线系统建设 | 3 | 近3年采用ArcGIS平台承担江苏省内地级以上城市综合地下管线管理信息系统的建设（以合同为准）；每承担1个得1分，最多不超过3分。 |
|  |  | 高校管线系统项目 | 2 | 近5年来采用ArcGIS平台承担高校综合地下管线管理信息系统的建设（以合同为准）；每承担1个得1分，最多不超过2分。 |
|  |  | 获奖情况 | 4 | 投标人获得与地理信息系统建设相关的省、部级奖励（以证书或证明文件为准）；每个得1分，最多不超过2分。近2年投标人获得过国家级别奖励的得2分。 |

（2）投标报价评分细则（40分）

| 序号 | 评审内容 | 分值（40分） | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分 | 40 | 报价以有效标书为准，取各有效投标人的报价的算术平均值乘以0.97为基准价，基准价得基本分40分，每高于基准价1%扣1分，每低于基准价1%扣0.5分（取小数点后两位），最低减至零分，不设负分。 |

六、中标通知书及合同的签订

6.1. 中标人确定后，招标人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

6.2. 中标人收到中标通知书后，应在5日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。

6.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

6.4. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

七、其他

7.1. 本次招标不收投标保证金。

7.2. 本次招标不收中标服务费。

7.3. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  招标货物及有关说明

一、项目概述

江南大学占地面积3125亩，其中河湖水面300余亩，南北长2公里，东西最长处长1.6公里,已建成单体建筑面积100余万平方米，校园基础设施（地下管线及公共设施），是保证学校教学、科研、生活正常运转的重要基础条件，也是校园规划、建设和管理的基础资料和公众共享的信息资源。为了提高校园基础设施的现代化管理水平，促进校园数字化、精细化管理，保障校园基础设施高效、安全的运转，为学校的决策和紧急事故处理提供依据，将建设基于GIS的校园基础设施数字化管理系统，该系统是在全面普查江南大学的地下管线及地上公共设施空间分布和属性情况的基础上，结合校园规划和建设，建立具有高度全面性、现势性的地下管线和公共基础设施综合数据库。实现对全校各类管线和公共基础设施数据的管理、分析、查询、输出和实时更新等功能。

二、项目建设内容

江南大学管线及公共设施GIS信息系统建设主要包括以下内容：

- 建立江南大学空间地理信息数据库，通过从建设部门和外业采集到的基础地形图和管线专题数据，建立统一的江南大学空间数据库，以基础地形图为背景，以管线专题数据为核心，为江南大学管线及公共设施GIS信息系统提供完善详实的数据基础；

- 建立江南大学设施空间数据标准，通过建立规范化的数据分类和编码体系，实现江南大学设施空间数据管理的规范化和标准化；

- 江南大学管线及公共设施GIS信息系统，提供校园管线及设施数据的入库、查询、统计、分析出图等功能；

系统包含了给水（市政水、加压水、消防水、喷淋水）、排水（雨水、污水、化学污水）、强电（10KV线路、0.4KV线路、路灯）、弱电（电信、移动、联通、广电、校园网络、广播、消防联动、监控等）、燃气、变电所、水泵房、楼宇电梯、单体建筑、道路、场地、水域、绿化等部分。

三、项目采购范围

基于GIS校园基础设施数字化管理系统项目，其采购范围包括：

| 序号 | 内容 | 名称 | 工作描述 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库和系统平台 | ARCGIS 10平台 | ArcGIS 10平台，提供图形平台，供二次开发使用和地图服务管理 | ArcInfo 一套；ArcEngine runtime 2个；ArcEngine runtime GDB 1个；ArcGIS Server Standard (含SDE) 一套 |
|  |  | Oracle11G数据库 | Oracle11G标准版数据库，提供数据管理服务（空间数据和属性数据） | Oracle11G标准版数据库（1 CPU） 数量：一套 |
|  |  | 服务器操作系统 | Windows Server 2008 R2 中文企业版 | Windows Server 2008 R2 中文企业版 数量：一套 |
| 2 | 软件系统开发 | 基于GIS校园基础设施数字化管理系统开发 | 完成基于GIS校园基础设施数字化管理系统的功能设计和开发 | 详见六、系统技术要求 数量：一套 |
| 3 | 其伴随的服务 | 系统的实施和培训工作 | 项目实施（管线数据、地形数据、影像数据转化、录入）；系统安装、调试；培训和售后服务等 | 一项 |

四、系统的设计方案及设计原则

1、设计方案

基于GIS校园基础设施数字化管理系统采用三层结构，以桌面和浏览器方式（Client /  Server、Browser / Server）建立客户端，以ESRI系列软件搭建GIS软件平台，以Oracle 大型的数据库进行后台数据管理。利用先进成熟的计算机和通讯技术，力求构建联结各相关部门和权属单位的数据管理中心，形成覆盖专用网络的分布式应用和集中管理的管线信息系统。

2、设计原则

（1） 完整性：地下综合管线及公共设施信息系统是校园地下管线管理的全面解决方案，担负着数据管理、更新和利用等日常工作，系统要考虑功能完整性，应能满足日常工作条件下所需的各种系统功能和基础数据信息。

（2）可靠性：地下综合管线信息系统承担保证校园正常运转的关键任务，地下管线的日常管理工作有赖于一个可靠的信息系统，故必须充分考虑系统可靠性。

（3）先进性：提高管理水平和生产效率以科技为先导，故系统设计应采用国际先进而成熟的技术，确保先进性。

（4）安全性：地下管线管理信息系统管理关系学校发展的关键数据，其数据具有保密性，其查询、修改、使用等操作必须经过相应的授权才能进行，以保证数据的安全性。

（5）扩展性：用户数据量增长、数据类型拓展，以及用户在管理水平和信息技术应用水平进一步提高后对系统性能不断提出新要求等三方面原因，要求设计者采用组件化的GIS平台构建管线信息系统，满足扩展性需要。

（6）开放性：考虑到将来本系统与其他系统的集成和系统本身的顺利升级，设计者在设计时必须预留必要的现有和二次开发接口，提供空间数据调用的API（C#版、JavaScript版等），数据库采用数据工厂模式，提供系统的二次开发文档、数据库文档（数据字典、实体关系图集等）和API手册等，保证系统的开放性。

（7）标准性：系统开发既要符合相关法律法规和规定，又要满足学校地下管线标准化管理的要求，因此开发过程中使用的各种技术标准应符合国家、行业及无锡市有关技术规定（包括地形图、管线、规划等图示符号库），支持OGC互操作规范（WMS 1.1.1、WFS 1.1、WCS 1.1、KML2.1等），确保系统标准性。

（8）动态更新性。建立切实可行的数据更新制度，保证地下管线数据的动态更新管理，实现管线的规划设计、审批、数据测量、入库的全程动态管理，提高校园管理的效率，为学校建设提供实时的决策依据，为社会提供多元化的服务，为学校的可持续发展及减灾防灾提供决策支持。

五、系统应用结构需求

“基于GIS校园基础设施数字化管理系统”是一个包含多层架构的复杂系统数字化校园系统，按照校园建设和管理现代化要求，采用先进的计算机技术和网络通信技术，利用现有的网络通讯设施，初步构成江南大学“数字校园”的总体框架，整个框架覆盖校园各个单位和部门，成为信息资源汇集、发布、交流和共享的基础设施和各类管理应用的运行平台，为校园建设和管理提供辅助决策、咨询服务，也为校园师生参与提供便捷、高效的现代化载体。 “数字校园”的总体框架结构如下图所示：

六、系统技术要求

（一）、综合管线需实现的基本功能

1、数据监理入库与管理

（1）管线数据监理入库

系统具有对管线数据的成图、规则定义、数据检查、错误报告、管线数据的入库、管线数据的更新等功能。

（2）管线数据管理

系统具有管线数据版本新建、管线数据版本查询、历史版本的回溯等功能。

（3）地形数据监理入库

系统具有对地形数据的规则定义、数据检查、错误报告、地形数据数据的入库、地形数据数据的更新等功能。

（4）地形数据管理

系统具有地形数据版本新建、地形数据版本查询、历史版本的回溯等功能。

2、管网信息管理

（1）地图管理功能

- 多样化调图功能

系统具有多样化调图功能，提供按图号、道路名、单位名、区域查询显示任意范围（可多幅）管线的功能。

- 标准化的管线及地形分层管理功能

系统具有标准化的管线及地形分层管理功能，便于调图和输出。

- 方便快捷的视图操作功能

系统具有地图的放大、缩小、平移、前一视图、后一视图等功能。

- 符号库管理功能

系统设计有规范化的符号库，并可根据用户实际需求定制符号。提供定制地图中的点图式、线型、面图案的功能。

- 鹰眼导航功能

系统通过鹰眼导航功能实现地图的快速定位。

- 栅格影像图加载功能

系统具有加载本地栅格数据功能。

- 动态标注功能

动态标志功能可以实现坐标栓点、特征点坐标、管线管点属性、全图图层属性的动态标注。

（2）信息查询功能

能够进行图形与属性的交互式查询，并统计结果的报表打印与图形输出。

1）图形查询定位

图形的查询定位可以按图幅、坐标、道路、地名、单位名称进行查询定位。

2）条件查询

条件查询包括简单条件查询、复合条件、模糊条件查询。可以按照管线的一个或多个或部分不完整的属性进行查询。并可以对查询后的结果（记录），选中后进行图形定位。例如，查询材质是铸铁的给水管线，可以输出报表，也可逐一对每一条记录闪烁定位到图形中央。

3）搜索消防设施

当某一地点发生火灾后，搜索附近的消防栓，例如，箭头所指黑点为发生火灾地点，附近红色消防栓为搜索到的消防栓，左下角列表消防栓的具体情况及距火灾点的距离。

4）其他查询方式

其他查询方式包括按照管线材质、管线的管径、管线权属单位、管线建设年代及管线所在道路进行管线查询和定位。

（3）信息统计功能

系统能够进行管线长度统计、管点类型统计、综合统计，并能够以表格、直方图、饼图、折线图等加以表示并输出。具体功能包括：按全库管线长度、附属物类型及数量、管线分类、管点分类统计；按管线的管径、材质、权属单位、建设年代、所在道路进行管线及管点统计；条件统计；范围统计。

1）管线长度的统计

统计全部或符合给定条件管线的长度。

2）管点、附属物类型的统计

统计全部或符合给定条件的管线点、附属物的个数，并以数据表、直方图、立体直方图、饼图、折线图等形式进行显示。

3）范围统计

在图上选择某一范围，统计出各类管线的数量，并以数据表、直方图、立体直方图、饼图、折线图等形式进行显示。

4）分类统计

按照管线的材质、管径、建设年代、权属单位、所在道路进行统计，并以数据表、直方图、立体直方图、饼图、折线图等形式进行显示。

（4）空间分析功能

系统能够进行地下管线的横断面、纵断面分析；垂直净距分析、水平净距分析、覆土深度分析。给水、煤气发生爆管事故的影响区域分析；交叉路口的交叉点分析。

1）横断面分析

通过选择横断面位置，自动绘制出符合国家规范的横断面图。同时可以查询各个管线及剖点处的属性信息。了解管线的地下分布状态。

2）纵断面分析

通过选择纵断面位置，自动绘制出符合国家规范的纵断面图。同时可以查询该管线及剖点处的属性信息。了解地下管线的坡度情况。

3）垂直净距分析

可以对任意制定范围内的相交管线进行垂直净距分析，并可以将分析的结果与国家的规范进行比较。

4）水平净距分析

系统可以任意两条管线之间的相互位置关系，并与国家规范进行比较。

5）爆管事故分析

通过设定事故发生地点，系统自动搜索在一定范围内与抢险有关的管线设施(阀门等)，加亮闪烁显示，并显示各个管线设施到事故地点的最短路径，给水、煤气发生爆管事故的影响区域分析。如：黄色区域表示爆管关阀影响区域。

6）道路改扩建分析

系统可以对地图窗体中一条道路进行拆迁分析。分析道路改扩建影响的范围、地上地物及地下管线情况。

7）范围拆迁分析

系统可以在地图窗体中任意划定一个范围进行范围拆迁分析，分析范围拆迁影响的范围、地上地物及地下管线情况。

8）交叉路口的交叉点分析

分析道路交叉处的管线间的垂距。

9）给排水流向分析

分析出选定范围内的给排水管线的水的流向，并标注在地图上。

（5）空间三维分析

利用管线普查的空间和属性数据，三维模拟显示选中范围内的所有管线、建筑物、绿地、道路等。并能对三维管线进行信息查询及进行垂直净距分析。

（6）辅助设计功能

根据国家规范和其它标准、现状管线之间的关系，限定规划管线的布设界限。系统能自动生成一个管线埋设方案。同时提供方便、专业化的管线图形建立、编辑工具。

（7）数据输出功能

管线图专题图的生成（包括综合管线图和大比例尺横断面图），图面修饰（包括图形裁剪、图框建立、指北针添加，以及图形旋转及其他图形编辑功能。同时提供数据格式转换功能。

系统提供向其他多种地理信息平台转换相应格式的数据的能力，系统建立统一的数据转换接口，可以通过此接口导入、导出Mapinfo、AutoCAD等诸多格式的数据。

（8）工程工具功能

能提供工程应用方面的工具；扯旗标注、管线标注、节点捕捉等。

1）管点/管线标注

指定标注的内容，对指定管点/管线进行标注。

2）扯旗标注

系统提供画一条剖面线，会对此线所碰到的管线进行注释。注释的内容可灵活选择。

3）距离量算

设置量算工具，量算管线之间、管线与建、构筑物之间的距离。

4）面积量算

测量出给定区域的面积。

5）图形裁剪

系统可以按照矩形、圆形、多边形裁剪，也可以按照图幅和坐标裁剪，裁剪后数据，不但可以保留图形数据，还可以保留地物和管线属性数据。

6）节点捕捉工具

方便用户精确的选择、制图等。

（9）系统管理功能

能提供用户管理功能、个人信息修改、组权限管理及系统日志管理等。同时可以根据不同的用户组定制不同的界面。

1）用户管理功能

系统最高级管理员能任意创建、删除、修改用户信息，包括用户的姓名、口令、级别等等。对数据库的使用对象进行用户和角色的划分。由于空间数据库的物理存储介质本身提供了强大的用户管理机制，所以数据库的用户管理模式直接继承的用户和角色的概念。把对数据库使用性质相同或接近的用户群进行角色管理，每一个角色又包含了自己的用户，用户在继承所属角色所拥有的系统权限的同时也可以拥有自己所特有的角色。

2）用户组管理功能

对访问系统的所有用户进行分组管理，主要包括以一般过客、初级用户、中级用户、高级用户、系统管理员等不同级别，每种级别对应不同权限。

3）权限管理功能

能对不同的用户组和不同的用户进行权限管理，包括权限的赋予与取消。权限管理包括权限对象的维护和权限对象的分配。

①权限对象的分类

权限对象是系统用来从不同的方面对系统的安全做维护的对象，它包括以下两个部分。

- 功能权限

不同的用户和角色在日常的办公中所需要的功能是不同的，没有必要把所有的客户端的所有功能全部反映给用户，特别是像编辑、打印、导入、导出这种比较敏感的功能，如果控制不得当将会造成数据库的人为破坏或数据泄露。系统功能权限主要用来控制不同的用户或角色可以使用到的客户端功能的多少。权限体现为可见或不可见，当某个用户或角色对与客户端某个功能授予不可见的时候，这个用户登陆到客户端后这个功能将不会出现在这个用户的登陆界面中。

- 对象权限

对象权限是在纵向对数据进行控制的一种权限，在某用户或角色使用目的、使用性质比较明确稳定的时候，只需要把这个用户或角色所用到的图层的合理的使用权限受于该用户或角色即可。对象权限可具体分为不可见、读取和编辑。缺省情况下用户或角色对一个图层的权限是读取，当在需要编辑的时候才由管理员授予编辑的权限，如果某一用户或角色对于某一个层被属于不可见的权限，那么该用户或角色在客户端调用该图层是将有越权的提示。

②权限管理

系统权限对象的种类和数目比较多，如果把数据库中的每一种中权限对象都对一个指定的用户或角色进行授权，会增加管理员的工作量。所以数据库的权限管理分为两个阶段：

- 权限的提取

权限提取主要是从系统繁杂的权限对象中提取系统日常运行是需要经常考虑的权限对象，使这些系统权限对象处于选定状态，当然在特殊的情况下也可以提取一些不常用到的权限对象，这就主要看具体的应用情况了。当系统权限处于选定状态后，这些权限对外表现为最小的权限。

- 用户授权

根据用户或角色工作的需要，就选定的权限对象对用户或角色进行适当的授权。

当前用户可根据权限修改自己的口令，或者注销当前用户。

4）日志管理

系统记录每个操作人员对登陆管线系统的时间和操作内容，并生成的日志文件，可以对日志进行管理。

5）用户参数设置

系统的一些参数均可灵活设置，确保系统具有较好的适应性。

- 元数据管理

元数据和一般的数据并没有本质的区别，可以以数据存在的任何一种形式存在，可以是单一的数据文件（ASCII文件）或html超文本文件，也可以是数据库。本系统采用Oracle数据来存储元数据。

元数据管理系统应结合元数据的特点，参考相关标准的基础上开发方便实用的元数据操作工具。元数据操作工具包括以下几方面的功能：

1）元数据输入功能

针对各元数据子集的内容特点，为数据生产者提供一系列方便的元数据输入界面，便于数据生产者建立元数据体系。

2）元数据编辑功能

元数据编辑包括元数据修改、记录的增加、记录的删除等操作。该功能可以反映空间数据库的更新，实现元数据的扩展。

3）查询、检索功能

系统提供方便的菜单和按钮，使用户能快捷地浏览自己所关心的元数据信息。同时，系统提供关键字查询、条件查询等方式，帮助用户定位元数据信息。

4）元数据合并与导入

该功能实现获取其它元数据信息数据库，并从其元数据信息表中导入元数据信息，便于元数据的扩展。

5）元数据报表输出功能

系统为用户提供报表打印输出功能，用户可以选择自己感兴趣的元数据信息、按自己的要求的格式输出。

（二）基础设施管理

要求提供一套系统的业务管理工具，可以辅助基础设施管理部门对各类基础设施的综合管理，系统以电子地图为索引，利用形象直观的空间拓扑能力和大型数据库的支持，实现基础设施的直观显示、查询检索、统计分析、绘图输出、生成各种报表等功能，为基础设施管理部门提供服务和辅助决策支持。

其具体管理的信息内容包括：

- 路灯的管理

系统具有按照路灯的不同属性查询到相应的路灯，并且根据路灯的不同属性或不同的区域进行统计；

- 变电所管理（供电区域范围）；

系统具有按照变电所的不同属性查询到相应的变电所，并且根据变电所的不同属性或不同的区域进行统计；

系统具有在选择相应变电所时，系统图形界面显示出相对应的供电区域；

- 电力供应系统应急功能

系统具有在选在一个电力事故点后，能反查找到对应的电力控制的变电所；并显示出该变电所的相关信息；

- 水泵房管理

系统具有按照水泵的不同属性查询到相应的水泵，并且根据水泵的不同属性或不同的区域进行统计；

- 给水系统应急功能

系统具有在选在一个给水事故点后，能反查找到对应的给水控制的水泵房；并显示出该水泵房的相关信息；

- 道路、绿化、场地等管理

系统具有按照道路、绿化、场地的不同属性查询功能，并且根据其不同属性或不同的区域进行统计；

- 河流、水域管理

系统具有按照河流、水域的不同属性查询功能，并且根据其不同属性或不同的区域进行统计；

- 楼宇电梯管理

系统具有根据楼宇的编号查询到对应楼宇的电梯信息，并且提供楼宇内电梯的养护维修信息，对需要养护的电梯输出养护报表，方便组织养护维修；

（9）管内线缆管理

弱电线缆 包含校园网络、监控、电话、有线电视、消防等光缆电缆，以及移动、联通、电信、广电的公司的光电缆。

每条光电缆的管孔位置、路由、承载业务、及自身属性等查询统计等。

（三）B/S系统

（1）地图管理功能

1）多样化调图功能

系统具有多样化调图功能，提供按图号、道路名、单位名、区域查询显示任意范围（可多幅）管线的功能。

2）标准化的管线及地形分层管理功能

系统具有标准化的管线及地形分层管理功能，便于调图和输出。

3）方便快捷的视图操作功能

系统具有地图的放大、缩小、平移、前一视图、后一视图等功能

4）鹰眼导航功能

系统通过鹰眼导航功能实现地图的快速定位。

5）动态标注功能

动态标志功能可以实现坐标栓点、特征点坐标、管线管点属性、全图图层属性的动态标注。

（2）信息查询功能

能够进行图形与属性的交互式查询，并统计结果的报表打印与图形输出。

1）图形查询定位

图形的查询定位可以按图幅、坐标、道路、地名、单位名称进行查询定位。

2）条件查询

条件查询包括简单条件查询、复合条件、模糊条件查询。可以按照管线的一个或多个或部分不完整的属性进行查询。并可以对查询后的结果（记录），选中后进行图形定位。例如，查询材质是铸铁的给水管线，可以输出报表，也可逐一对每一条记录闪烁定位到图形中央。

3）其他查询方式

其他查询方式包括按照管线材质、管线的管径、管线权属单位、管线建设年代及管线所在道路进行管线查询和定位。

（3）信息统计功能

系统能够进行管线长度统计、管点类型统计、综合统计，并能够以表格、直方图、饼图、折线图等加以表示并输出。具体功能包括：按全库管线长度、附属物类型及数量、管线分类、管点分类统计；按管线的管径、材质、权属单位、建设年代、所在道路进行管线及管点统计；条件统计；范围统计。

1）管线长度的统计

统计全部或符合给定条件管线的长度。

2）管点、附属物类型的统计

统计全部或符合给定条件的管线点、附属物的个数，并以数据表、直方图、立体直方图、饼图、折线图等形式进行显示。

3）范围统计

在图上选择某一范围，统计出各类管线的数量，并以数据表、直方图、立体直方图、饼图、折线图等形式进行显示。

4）分类统计

按照管线的材质、管径、建设年代、权属单位、所在道路进行统计，并以数据表、直方图、立体直方图、饼图、折线图等形式进行显示。

（4）空间分析功能

系统能够进行地下管线的横断面、纵断面分析；垂直净距分析、水平净距分析、覆土深度分析。给水、煤气发生爆管事故的影响区域分析；交叉路口的交叉点分析。

1）横断面分析

通过选择横断面位置，自动绘制出符合国家规范的横断面图。同时可以查询各个管线及剖点处的属性信息。了解管线的地下分布状态。

2）纵断面分析

通过选择纵断面位置，自动绘制出符合国家规范的纵断面图。同时可以查询该管线及剖点处的属性信息。了解地下管线的坡度情况。

3）垂直净距分析

可以对任意制定范围内的相交管线进行垂直净距分析，并可以将分析的结果与国家的规范进行比较。

4）水平净距分析

系统可以任意两条管线之间的相互位置关系，并与国家规范进行比较。

（5）基础设施管理功能模块

1）路灯的管理

系统具有按照路灯的不同属性查询到相应的路灯，并且根据路灯的不同属性或不同的区域进行统计；

2）变电所管理（供电区域范围）

系统具有按照变电所的不同属性查询到相应的变电所，并且根据变电所的不同属性或不同的区域进行统计；

系统具有在选择相应变电所时，系统图形界面显示出相对应的供电区域；

3）电力供应系统应急功能

系统具有在选在一个电力事故点后，能反查找到对应的电力控制的变电所；并显示出该变电所的相关信息；

4）水泵房管理；

系统具有按照水泵的不同属性查询到相应的水泵，并且根据水泵的不同属性或不同的区域进行统计；

5）给水系统应急功能

系统具有在选在一个给水事故点后，能反查找到对应的给水控制的水泵房；并显示出该水泵房的相关信息；

6）道路、绿化、场地等管理；

系统具有按照道路、绿化、场地的不同属性查询功能，并且根据其不同属性或不同的区域进行统计；

7）河流、水域管理；

系统具有按照河流、水域的不同属性查询功能，并且根据其不同属性或不同的区域进行统计；

8）楼宇电梯管理；

系统具有根据楼宇的编号查询到对应楼宇的电梯信息，并且提供楼宇内电梯的养护维修信息，对需要养护的电梯输出养护报表，方便组织养护维修；

七、 软件平台

1、 GIS软件平台。本项目必须采用以ESRI系列＋oracle为主、以CAD为辅的解决方案。投标人必须在技术文件中列出所采用系统平台的厂家、产品名称、各相关组件名称，并对平台及相关组件功能作相关的描述。

2、 开发工具。开发语言必须采用C#、 ASP.NET等可视化开发工具及组件技术。

八、系统安全需求

地下管线属于保密数据，作为管线数据的载体，地下综合管线信息系统和数据库必须具有高度的安全性。系统安全包括两个方面：物理安全和逻辑安全。物理安全指系统设备及相关设施受到物理保护，免于破坏、丢失等。逻辑安全包括信息完整性、保密性和可用性。完整性指信息不会被非授权修改及信息保持一致性等；保密性指高级别信息在授权情况下流向低级别的客体与主体；可用性指合法用户的正常请求能及时、准确、安全的得到服务或回应。

结合国家涉密网建设和系统安全的相关法规和文件，本着可实施性、可管理性、安全完备性、可扩展性和专业性原则，参考目前国内、国际有关网络安全的专业规范和相关的安全标准，针对“多层次、多方面、立体的系统安全”架构要求，建立江南大学地下综合管线信息系统安全控制体系。江南大学地下管线信息安全控制体系由物理安全、系统安全、网络安全、应用安全、安全管理五个层次的综合来完成，结合江南大学地下管线信息化建设的特点，整个安全控制体系的安全控制功能结构如下图所示：

安全控制体系

物理安全

系统安全

网络安全

应用安全

安全管理

环境安全

设备安全

物理隔离

系统备份

灾难恢复

操作系统

数据库

应用服务器

防火墙

防病毒

入侵监测

身份鉴别

数据加密

网络扫描

数据安全

认证授权

权限控制

最小授权

管理原则

管理实现

安全组织

安全服务

安全控制功能结构图

安全体系应具备的功能：

1、身份识别

身份识别是验证通信双方身份的有效手段，用户向其系统请求服务时，要出示自己的身份证明，最简单的方法是输入用户名和密码，而系统应具备查验用户的身份证明的能力。身份判别是安全系统最重要功能之一，用户名和密码是最常用也最方便的身份认证方法，也是最不安全的。原因是用户为了便于记忆而使用了生日、电话号码等密码，使得密码很容易猜出。因此密码的管理也成了安全系统非常重要的工作。在地下综合管线信息管理系统中，考虑信息、管理、业务及流程等系统的多层次、跨地域，情况复杂，系统将采用多种身份识别技术，其中一次性口令和服务器身份验证将是主要采用的方法。

整个身份识别的物理组成部分为认证服务器、应用服务器和用户端。用户需要向服务系统提供身份证明时，首先需要向认证服务器（AS，Authentication Server）验证自己身份，通过后用户将会获得一张票据（Ticket），并提交给票据许可服务器（TGS，Ticket Granting Server）确认有效，并经过服务器和客户之间的相互认证后，才可以使用服务系统提供的服务。

2、存取权限控制

防止非法用户进入系统及防止合法用户对系统资源的非法使用是存取控制的基本任务。在系统中，为网络资源的使用制订一套规定：一是定义哪些用户可以访问哪些资源，二是定义可以访问的用户各自具备的权限，这是存取权限控制的主要任务。信息系统中业务管理、任务调配、用户管理、工作控制、以及审批信息等都是极其敏感的资源，存取权限控制将在资源访问方面对这些敏感资源进行保护。

3、数字签名

如用RSA 等公开密钥算法，生成一对公钥和私钥。信息发送需用发送者私人密钥加密信息，即签名，信息的接收者利用信息发送者的公钥对签名信息解密，以验证发送者身份。在实际应用中，一般是对传送的多个数据包中的一个IP 包进行一次签名验证，以提高网络运行效率。在数据传输过程中，通常使用数据包排序、控制包、校验码等差错控制机制，防止传输过程中的突发错误，并通过加入一些验证码等冗余信息，用验证函数进行处理，以发现信息是否被非法修改，避免用户或主机被伪信息欺骗。系统中数字签名主要用于敏感信息、审批数据的确认及办公系统中公文、签报等密文的发送。

4、跟踪审计和信息过滤

系统应不断地收集和积累有关的安全事件记录加以分析，有选择地对其中的某些节点或用户进行跟踪审计，以便对发现或可能产生的破坏性行为提供有力的证据，并定期向信息系统各级网络相关的安全系统秘密发送有关消息(一般是有害节点地址)，其它系统则根据这些消息，更新各自的路由过滤列表，通过信息过滤机制，拒绝接收一切来自过滤列表上IP地址的信息，以杜绝网上的某些节点产生的信息垃圾或不良行为对用户进行信息干扰和信息轰炸。

5、密钥管理

信息加密是保障信息安全的重要途径，以密文方式在相对安全的信道上传递信息，可以让用户比较放心地使用网络，如果密钥泄露或居心不良者通过积累大量密文而增加密文的破译机会，都会对通信安全造成威胁。因此，对密钥的产生、存储、传递和定期更换进行有效地控制而引入密钥管理机制，对增加网络的安全性和抗攻击性也是非常重要的。

6、安全通信

通信的安全性主要依靠加密技术，包括在网络OSI 参考模型的多个逻辑层次上的加密，总的来说可以理解为对信息的加密和对信道的加密，来保证通信中信息的安全性和通信线路的安全性。在信息系统中，各级网络之间的通信，根据信息的重要性都应具备安全通信的功能。

7、安全监测

在系统中对网络、操作系统、数据库、应用系统进行定期的漏洞检测，发现漏洞并在攻击、破坏发生前修补漏洞，同时，实时监控通过网络的数据包，发现非法行为，向系统管理员或安全管理员报警，并可根据预先定义的安全策略对非法行为记录全部会话、保留犯罪现场、切断连接、提交完整的日志和报告。当发现攻击或非法行为时除上述安全策略定义的响应外，还可以修补漏洞，重新设置路由器、防火墙等安全设施的配置，重新制定相应的安全策略，周而复始地对网络进行安全漏洞的检测、监控和响应。

8、数据存储管理

系统没有绝对的安全，应该在安全性和可用性上找到一个平衡点，因此对系统、数据库、应用等的数据备份尤为重要，当因某种因素系统被破坏、应用错误、数据丢失时，可以通过数据存储管理进行及时恢复，以免造成不良影响

九、项目实施需求

- 项目进度要求：合同签署后6个月内，完成系统开发、安装、部署，系统进入正式试运行。

- 项目启动

（1）组建项目组，双方项目组成员沟通、交流。

（2）对项目的实施策略、实施范围、各阶段的目标、项目管理方式及项目总体计划做出明确定义。

（3）投标方应在本合同生效后3个工作日内向甲方提交经甲方确认的研究开发计划。研究开发计划应包括以下主要内容：《项目调研及分析工作计划》、人员和开发地点安排。

3、投标人应提供安装调试时所需的各种设计资料，有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务，包括技术咨询等。在系统开发、安装和系统调测期间，招标人派出技术人员参加，投标人有义务对其进行指导。

4、项目必须严格按照系统软件工程的规范进行组织实施，制定严格的实施计划，建立完善的软件开发质量保证体系，在项目组织内部分工明确，并有充足的人力和无力保证项目的质量和进度要求。

十、其他注意事项

1、在项目评审过程中，将要求投标人进行10分钟项目讲解和系统演示，外加5分钟答辩时间。投标人应自备手提电脑及有关文件资料。

2、本招标文件所拟订的技术条款为产品的基本技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，投标人所提供的软件产品性能和功能应不低于本文件条款的要求，并应按本招标文件的要求提交完整的技术方案和软件产品。对本文件未规定的有关设备性能,投标人应提出合理建议,并陈述其理由。

3、投标人所使用的技术、资料和软件等方面发生侵权行为时，其侵权责任与招标人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害招标人的利益。招标人对提供给投标人的有关文档、数据和技术资料具有独家使用权，投标人未经招标人同意不得随意复制或使用。

4、在软件开发过程中使用的开发平台由投标人自行解决，与此有关的知识产权方面的纠纷由投标人负责，招标人不另外支付该方面的费用。在系统的开发和验收测试期间，所有费用均由中标单位自行承担。

5、中标单位为招标人独立开发的所有应用软件系统的知识产权归中标单位所有。但是，在二次开发过程中使用的原始素材、产生的源代码、源程序、源文件、应用软件系统的所有源代码及相关技术文档必须提供给招标人，招标人有使用权，并有负责保密的义务。

技术咨询：张老师    联系电话：0510-85919862

第四部分  合同主要条款

1、工期

工期180日历天（合同生效之日起180日历天内安装调试完毕）。

2、交货地点

江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学内招标人指定地点。

3、付款方式

（1）合同签订生效后的15个工作日内，项目前期资料以及准备工作完成后，按照项目成交金额的30％支付第一笔合同款；

（2）系统上线试运行成功后，付第二笔款，金额为合同额的40%；

（3）验收后付第三笔款，金额为合同额的25%，余款5%待保修期结束后一次性付清。

4、售后服务

（1）免费升级服务期：2年（在项目验收合格后开始计算），在该服务期内，免费为用户进行版本升级、软件维护、数据维护，使用培训等上门服务。如果投标单位在售后服务中承诺时间超过2年的，按投标单位承诺计算。

（2）服务响应时间：即时响应，如电话响应无法解决的24小时内到达现场；修复时间：48小时内解决，如未能解决问题则必须采取应急措施，以确保系统的正常工作。

（3）培训要求：

① 中标人必须提供优质的培训服务（包括现场培训及课堂培训）。

② 培训地点：中标人提供场地费用，必要的培训资料、文件和设施。

③ 培训人数：所有软件使用人员和相关技术人员（人数约10人左右）。

④ 培训时间：15个工作日。

⑤ 培训内容：系统的相关内容，确保用户能够对系统足够的了解和熟悉，能够独立进行系统的日常维护、使用和管理。

以上商务条款为基本要求，投标人参加投标，则视为接受上述要求。投标人可在此基础上作出优惠承诺，以提高其投标的竞争力。

- 验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准以及合同规定的验收评定标准等进行验收。

第五部分  附  件

附件1：报名投标确认函

附件2：投标函

附件3：开标一览表

附件4：投标报价明细表

附件5：商务条款响应/偏离表

附件6：法定代表人资格证明

附件7：法定代表人授权书

附件1

报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室（0510-85917992）：

我公司完全符合                                     项目招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

投标货物名称：

招标项目编号：

投标人名称（公章）：

经办人：

联系电话：

传真电话：

Email：

年　  月　  日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。

附件2

投     标     函

江南大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写）              ，（大写）                                      。

2、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

3、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

4、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

5、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

6、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

7、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人名称：                              （公章）

授权代表（签名）：

日   期：

附件3

开 标 一 览 表

- 招标项目名称：

招标项目编号：

| 报价内容 | 投标报价：人民币小写 (元) |
| --- | --- |
| 投标报价：人民币大写： 元。 |  |
| 工期承诺： 逾期违约承诺： 免费升级服务期承诺： 付款方式承诺： |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

请将开标一览表装订在投标文件首页

附件4

投标报价明细表

招标项目名称：                                招标项目编号：

| 序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价：人民币大写（元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（章）                            授权代表（签名）：                          日期：

附件5

商务条款响应/偏离表

招标项目名称：               招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：                授权代表（签名）：

年   月   日

注：投标人应对照招标文件的商务条款，逐条核对是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明。

附件6

法定代表人资格证明

江南大学招投标管理办公室：

单位名称：

地址：

姓名：             性别：       职务：

身份证号码：                         ，系      （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江南大学 （项目名称）、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：                              （公章）

日期：        年     月     日

法人代表身份证复印件粘贴处

附件7

法定代表人授权书

江南大学招投标管理办公室：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江南大学（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：____________

被授权人签字：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日

被授权人身份证复印件粘贴处