招  标  文  件

招标项目名称：城市生活污水处理生产线采购

招标项目编号：JDSB2012034

江南大学招投标管理办公室

２012年5月18日

目     录

一、投标邀请------------------------------------- （2）

二、投标人须知------------------------------------（4）

三、招标货物及有关说明---------------------------（10）

四、合同主要条款---------------------------------（20）

五、附件 ----------------------------------------（21）

第一部分   投标邀请

江南大学招投标管理办公室受学校委托，就城市生活污水处理生产线项目及相关服务的采购进行公开招标，现邀请合格投标人参加投标。

本次招标的相关信息如下：

一、 招标项目名称：城市生活污水处理生产线

二、 招标项目编号：JDSB2012034

三、 招标货物品名、数量及技术规格：

详见本招标文件第三部分“招标货物及有关说明”

四、 合格的投标人

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2、具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的相应资质；

3、招标货物的专业制造厂（商）或制造厂（商）授权的区域销售代理商；原则上不接受无销售代理资格仅针对本次招标的专项投标授权。

4、注册资本人民币50万元（含50万）以上。

五、投标人资格审查方式： 资格后审。

六、招标文件获取：投标人自行下载。

七、招标文件售价：人民币200元。

投标时现场交纳，售后不退。

八、投标报名确认：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2012年5月24日11时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件1” ）填写完整后，传真至江南大学招投标管理办公室。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

九、投标开始时间：2012年5月28日13时00分

十、投标截止时间及开标时间：2012年5月28日13时30分

十一、投标与开标地点：江南大学行政楼A124室。

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：江南大学招投标管理办公室

联系地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号  邮政编码：214122

联系电话：0510- 85917992   传真：0510- 85917992

Email：ztbb@jiangnan.edu.cn

联系人：沈老师  刘老师

第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指江南大学，亦称买方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的制造（厂）商、代理商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）招标货物及有关说明

（4）合同主要条款

（5）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江南大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江南大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件必须包括以下部分：

（1）投标函（格式见附件2）

（2）投标报价总表（格式见附件3）

（3）配置清单及分项报价表（格式见附件4）

（4）技术规格响应/偏离表（格式见附件5）

（5）商务条款响应/偏离表（格式见附件6）

（6）售后服务承诺书或技术协议书

（7）投标人资格证明文件（详见2.3）

（8）投标人近三年来与本次招标货物相同产品的销售业绩

（9）投标人上一年度企业财务报表

（10）投标产品合格文件

（11）投标产品样本、技术资料等

（12）投标人认为需要陈述的其他内容

2.3. 投标人资格证明文件

（1）营业执照副本复印件

（2）税务登记证副本复印件

（3）法定代表人资格证明原件（格式见附件7）

（4）法定代表人授权书原件（格式见附件8）

（5）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

（6）投标货物的销售代理授权证明复印件（非制造商投标所必须）

（7）针对本次招标的专项投标授权书原件（非制造商投标所必须）

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章

2.4. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本4份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.5. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收    件  人：江南大学招投标管理办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、投标细则

3.1. 投标货物

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

3.2. 投标报价

（1）投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修等全部费用。

（2）国（境）内供货的货物以人民币报价；国（境）外供货的货物以美元报价。

（3）价格条件：国（境）内供货的货物报到江南大学交货的交货价；国（境）外供货的货物报CIP无锡、上海或南京交货价。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达江南大学招投标管理办公室，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 分包投标

本次招标不可分包投标和中标。

3.6.联合投标

本次招标不接受联合体投标。

3.7. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.8. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。

四、开标、评标、定标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。

4.2. 开标时，工作人员将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

4.3. 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标小组进行评标。

4.4. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标文件是否实质上响应了招标文件的要求进行审查。

4.5. 实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

（4）投标有效期不足的；

（5）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（6）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（7）其它未实质上响应招标文件要求投标的；

（8）不同投标人投标文件相互混装的；

（9）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（10）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（11）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（12）有损害招标人和用户利益的规定的；

4.7. 评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.8. 评标小组将从投标货物的性能指标、投标报价、付款方式、售后服务承诺等技术和商务条款及投标人承诺的其他优惠条款等方面，对所有投标文件进行综合评审，并推荐中标候选人或直接确定中标人。

4.9. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

4.10. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

4.11. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

五、中标通知书及合同的签订

5.1. 中标人确定后，招标人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

5.2. 中标人收到中标通知书后，应在10日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。

5.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

5.4. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

六、其他

6.1. 本次招标不收投标保证金。

6.2. 本次招标不收中标服务费。

6.3. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  招标货物及有关说明

- 一、货物需求一览表

| 包号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 城市生活污水处理生产线 | 1套 |

二、主要用途

主要用于城市生活污水处理工艺，包括配水单元、预处理单元与生物处理单元。

三、工作条件

（1）处流流量：10-15L/H 
（2）工作电源：AC220V/380V±10%
（3）安全保护：具有漏电自动保护装置 
（4）进水要求：COD<1000mg/L、PH值：6~8

四、配置及技术要求

主要装置包括配水系统、曝气沉砂池、调节池、水解酸化池、A2O工艺、AB工艺、中间调节池、卡鲁塞尔氧化沟污水处理工艺、奥贝尔氧化沟污水处理工艺、SBR工艺、CASS工艺、BAF曝气生物滤池工艺、平流式沉淀池、清水池、气水反冲洗系统等。生物处理单元由多种工艺组成，用户可自由选择其中一种工艺分批运行，检测其运行参数，确定其工艺特点，并对两种工艺间性能特点进行对比，系统还包括上位工控组态系统—现场控制单元—水质传感器测控系统，可实现对主要监控对象（如DO、PH、ORP、搅拌转速、液位、流量、温度等）的远程数据在线监测、处理与控制。主要装置采用有机玻璃材质，可视性强，UPVC工程化布管穿线，整个系统结构紧凑、美观、实用。

控制及监控系统为一体式工业控制机柜，操作与监控在一体柜上完成。其监控系统的监视器为触摸屏控制器，操作员在监视器上可实现现场系统参数的 记录、分析，并可根据需要在控制器上设置控制参数达到远程操作系统的目的。整个系统以工业PC为核心，以ADAM5000TCP为远程监控点，可以通过各种以太网信道连接到IO服务器上，使用MODBUS协议。对于距离少于100米的远程点，如果布线方便，则使用电缆，如果不方便布线，则使用无线以太网，如果太远，则可以使用MODEM或者光纤。很多台PC以提供多监控员站，IO控制站提供算法，并可以支持冗余，实时控制鼓风机、水泵、电动阀等设备及各反应段时间，使水质达到国家规定的排放标准。

| - 序号 | - 配置及技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 曝气沉砂池 | - 最大充氧量 | 2m3/h |
|  |  | - 处理水量 | - 30~60L/H，停留时间约30min；有效容积30L |
|  |  | *可与其他设备组合成，成套污水处理工艺，可实现在线监测、动画模拟、远程监控功能。 | 包含以下配置： 有机玻璃池1只、曝气泵1台、变频器1个、进水出水平衡装置各1套、曝气装置1套、电磁排泥阀1个、不锈钢实验台架1套、连接的管道阀门等1套、电源线、插头、开关1套 |
|  |  | - 提升泵 | 智能流量型蠕动泵，最大流量450ml/min，转数：300r/min，具有流量控制、显示并带有外控模拟接口及外控数字通讯接口（RS485通讯，支持MODBUS协议） |
|  |  | - 主要附件指标：曝气泵 | LP20静音气泵；电压:220~240V；频率:50/60HZ；功率：17W；气流量：25L/min； 压力：0.028MPa；最大打水深度:2.2M |
|  |  | - 变频器 | 功率：750W；单相220V |
|  |  | - 曝气器 | 管道式曝气器 |
|  |  | - 电磁排泥阀 | DN15电磁阀；单相220V；材质：铜 |
|  |  | - 设备支架 | 不锈钢材质 |
|  |  | - 连接管道阀门 | 国标PVC给水管、弯头、阀门等 |
| - 2 | - 调节池（2台） | - 设备材质 | - 304不锈钢材质；外形尺寸：Φ600×800mm；有效容积200L；设置搅拌混合器、溢流口以及液位开关。 |
|  |  | 搅拌器 | - 220V交流减速机；功率370w；转速136rpm；配不锈钢搅拌桨。 |
|  |  | - 在线PH计 | - 测量范围：pH-4.00~12.00pH；分辨率：0.01 pH；精确度：±0.05 pH；稳定性：≤0.02pH/24h；LCD液晶显示；具有数字信号远传功能 |
|  |  | - 提升泵 | - 智能流量型蠕动泵，最大流量450ml/min，转数：300r/min，具有流量控制、显示并带有外控模拟接口及外控数字通讯接口（RS485通讯，支持MODBUS协议） |
|  |  | - 其他 | 液位开关1套 不锈钢设备支架1套，连接管道阀门1套 |
| - 3 | - A2/O工艺 | - 设备材质 | 主要由有机玻璃制成 |
|  |  | - 处理能力 | 10L/h |
|  |  | - 污泥负荷 | - （KgBOD5/KgMLVSS·d）0.15~0.25 |
|  |  | - 污泥龄 | 15~27d |
|  |  | - 污泥回流比 | - 40~100% |
|  |  | - 设计处理效果 | - 出水BOD5≤20mg/l；BOD5去除率≥86% |
|  |  | *设备可与其他设备组成，成套污水处理工艺，可实现在线监测、动画模拟、远程监控功能。 | - 包含以下配置： - 厌氧反应池1个、兼氧池1个、好氧反应池1个、曝气泵1台、膜片式曝气器1套、曝气变频器1台、在线PH计3个、在线ORP计2个、在线DO监测仪1个、控制电磁阀3个、厌氧、缺氧搅拌电机各1个、搅拌变频器2台、不锈钢搅拌器2套、混合液回流泵1台、实验台架1套、连接管道及阀门若干。 |
|  |  | - 主要附件指标： - .厌氧反应池 | 设备材质：有机玻璃材质；停留时间约1.5h；有效容积15L； |
|  |  | - 兼氧反应池 | 设备材质：有机玻璃材质；停留时间约2.1h；有效容积21L； |
|  |  | - 好氧反应池 | 设备材质：有机玻璃材质；停留时间约8h；有效容积80L； |
|  |  | - *在线PH计 | 技术指标：测量范围：pH-4.00~12.00pH；分辨率：0.01 pH； 精确度：±0.05 pH；稳定性：≤0.02pH/24h；LCD液晶显示；具有数字信号远传功能 |
|  |  | - *在线ORP计 | 技术指标：测量范围：-1999~+1250mV；分辨率：1mV；精确度：±1mV； 稳定性：≤3mV/24h；LCD液晶显示；具有数字信号远传功能 |
|  |  | - *在线DO监测仪 | 技术指标：测量范围： 0~19.99mg/L；分辨率： 0.01mg/L； 精确度： ±1.5%F.S；控制范围： 0~19.99mg/L；LCD液晶显示；具有数字信号远传功能。 |
|  |  | - 混合液回流泵 | 技术指标：智能流量型蠕动泵，最大流量450ml/min，转数：300r/min，具有流量控制、显示并带有外控模拟接口及外控数字通讯接口（RS485通讯，支持MODBUS协议） |
|  |  | - 曝气泵 | 技术指标：LP60静音气泵；电压:220~240V；频率:50/60HZ；功率：50W；气流量：70L/min；压力：0.037MPa；最大打水深度:3.5M |
|  |  | - 曝气器 | 膜片式曝气器 |
|  |  | - 变频器 | 功率：750W；单相220V |
|  |  | - 调速电机 | 220V减速电机；功率180w；转速60rpm；配不锈钢轴 |
|  |  | - 搅拌器 | 220V减速电机，功率180W，转速：136rpm；配不锈钢搅拌桨 |
|  |  | - 控制电磁阀 | DN15电磁阀；单相220V；材质：铜 |
|  |  | - 连接管道阀门 | 国标PVC给水管、弯头、阀门等 |
|  |  | - 设备支架 | 不锈钢材质304 |
| - 4 | - 水解酸化池 | - 处理水量 | - 10L/H，停留时间5h，有效容积50L |
|  |  | *设备可与其他设备组成成套污水处理工艺，可实现在线监测、动画模拟、远程监控功能。 | 有机玻璃池体1套、在线PH计1个、在线ORP计1个、变频器1个、控制电磁阀1个、搅拌器1个、污水配水管路1套、大阻力配水系统1套、多孔排泥管路1套、出水堰1套、进出水管路1套、水池低部防水板1张、电源线、 包含以下配置： 管路、阀门等1套、不锈钢台架1套。 |
|  |  | - 主要附件指标： - *在线PH计 | 测量范围：pH-4.00~12.00pH；分辨率：0.01 pH； 精确度：±0.05 pH；稳定性：≤0.02pH/24h；LCD液晶显示；具有数字信号远传功能 |
|  |  | 在线OPR计 | 测量范围：-1999~+1250mV；分辨率：1mV；精确度：±1mV； 稳定性：≤3mV/24h；LCD液晶显示；具有数字信号远传功能 |
|  |  | 变频器 | 750W；单相220V |
|  |  | 搅拌器 | 220V减速电机，功率180W，转速：136rpm；配不锈钢搅拌桨 |
|  |  | 控制电磁阀 | 技术指标：DN15电磁阀；单相220V；材质：铜 |
|  |  | 连接管道阀门 | 技术指标：国标PVC给水管、弯头、阀门等 |
|  |  | 设备支架 | 不锈钢材质304 |
| - 5 | - AB法吸附工艺 | - 处理水量 | 10L/h |
|  |  | - 污泥负荷 | （KgBOD5/KgMLVSS·d）0.15~0.25 |
|  |  | - 污泥龄 | 15~27d |
|  |  | - 污泥回流比 | 40~100% |
|  |  | - 设计处理效果 | BOD5去除率≥85%、COD去除率≥80% |
|  |  | *设备可与其他设备组成，成套污水处理工艺，可实现在线监测、动画模拟、远程监控功能。 | 包含以下配置： A段反应池1个、中沉池1个、B段反应池1个、二沉池1个、在线PH计2台、在线DO监测仪2台、膜片式曝气器2套、曝气泵2台、变频器2个、控制电磁阀2个、排泥电磁2个、污泥回流泵2台、不锈钢台架2套、连接管道及阀门若干 |
|  |  | - 主要附件指标： - A段好氧反应池 | 设备材质：有机玻璃材质；停留时间约2.5h；有效容积25L |
|  |  | - 沉淀池1 | 设备材质：有机玻璃材质；停留时间约2h；有效容积20L。 |
|  |  | - B段好氧反应池 | 设备材质：有机玻璃材质；停留时间约8h；有效容积80L |
|  |  | - 沉淀池2 | 设备材质：有机玻璃材质；停留时间约2.5h；有效容积25L。 |
|  |  | - 在线PH计 | 测量范围：pH-4.00~12.00pH；分辨率：0.01 pH；精确度：±0.05 pH；稳定性：≤0.02pH/24h；LCD液晶显示；具有数字信号远传功能 |
|  |  | - 在线DO监测仪 | 测量范围： 0~19.99mg/L；分辨率： 0.01mg/L；精确度： ±1.5%F.S；控制范围： 0~19.99mg/L；LCD液晶显示；具有数字信号远传功能。 |
|  |  | - 污泥回流泵 | 智能流量型蠕动泵，最大流量450ml/min，转数：300r/min，具有流量控制、显示并带有外控模拟接口及外控数字通讯接口(RS485通讯，支持MODBUS协议) |
|  |  | - 曝气泵 | LP60静音气泵；电压:220~240V；频率:50/60HZ；功率：50W；气流量：70L/min；压力：0.037MPa；最大打水深度:3.5M |
|  |  | - 曝气器 | 技术指标：膜片式曝气器 |
|  |  | - 搅拌器 | 220V减速电机，功率180W，转速：136rpm；配不锈钢搅拌桨 |
| - 6 | - 卡鲁塞尔氧化沟 | - 处理水量 | 10 L/h |
|  |  | - 有机物容积负荷 | 0.2～0.4 kgBOD5/(m3•d) |
|  |  | - 有机物污泥负荷 | 0.05～0.15 kgBOD5/(kgVSS•d) |
|  |  | - 水力停留时间 | 12～24 h |
|  |  | - 有效容积 | 240L，设备材质：有机玻璃 |
|  |  | - 污泥龄 | 10~30d |
|  |  | - 活性污泥浓度 | 2～6 g/L |
|  |  | - 沟中水流平均速度 | 0.3m/s |
|  |  | - 好氧区溶解氧DO的浓度 | 2～3mg/ L |
|  |  | 设备可与其他设备组成，成套污水处理工艺，可实现在线监测、动画模拟、远程监控功能。 | 包含以下配置： 有机玻璃Carrousel氧化沟1个、在线PH计1个、在线DO监测仪1个、变频器2个、水位调节器1套、机械曝气装置2套、曝气深度调节装置2套、导流版2套、控制电磁阀2个、电源线、插头等1套、不锈钢台架1只、连接管道及阀门若干 |
|  |  | 主要附件指标： 机械曝气器 | 220V减速电机；功率180w；转速1500rpm；配不锈钢轴。叶轮曝气器1套 |
|  |  | 变频器 | 750W；单相220V |
|  |  | 控制电磁阀 | DN15电磁阀；单相220V；材质：铜 |
|  |  | 连接管道阀门 | PVC给水管、弯头、阀门等 |
|  |  | 设备支架 | 不锈钢材质304 |
| - 7 | - 奥贝尔氧化沟 | - 处理水量 | 5~10L/h 有效容积：240L 设备材质：有机玻璃 |
|  |  | - 停留时间 | 12~24h 污泥龄 20~35d |
|  |  | - 沟中水流平均速度 | 0.3m/s |
|  |  | - 处理能力 | COD去除率约：93% SS去除率约：58% BOD除率约：95% PH值：7~8 |
|  |  | 设备可与其他设备组成，成套污水处理工艺，可实现在线监测、动画模拟、远程监控功能。 | 包含以下配置： 奥贝尔氧化沟1个、在线PH计1个、在线DO监测仪1个、变频器2个、控制电磁阀2个、污水配水管路1套、出水堰1个、转刷曝气装置2套、减速电机2套、不锈钢实验台架1套、连接管道及阀门若干 。 |
|  |  | 主要附件技术指标 转盘曝气器 | 220V减速电机；功率180w；转速250rpm；配不锈钢轴。转盘曝气器1套 |
|  |  | 变频器 | 750W；单相220V |
|  |  | 控制电磁阀 | DN15电磁阀；单相220V；材质：铜 |
|  |  | 连接管道阀门 | PVC给水管、弯头、阀门等 |
|  |  | 设备支架 | 不锈钢材质304 |
| - 8 | - SBR | - 污泥负荷 | KgBOD5/KgMLVSS•d：0.15～0.25 污泥龄：15～27d |
|  |  | - MLSS | 3000～5000 mg/L |
|  |  | - 处理效果 | 出水BOD5≤20mg/l BOD5去除率：≥92% |
|  |  | - 处理能力 | 60L/批 |
|  |  | 设备可与其他设备组成，成套污水处理工艺，可实现在线监测、动画模拟、远程监控功能。 - 配置包含 | 有机玻璃反应池1个、滗水器1个、不锈钢厌氧搅拌器1套、搅拌变频器1个、控制电磁阀1个、曝气泵1台、气泵变频器1个、膜片式曝气器1套、曝气管路1套、滗水器1个、滗水电磁阀1只、进水管与排水管1套、排泥电磁阀、不锈钢台架1套、连接的水管、气管、阀门、插头等1套。 |
|  |  | 主要附件指标： SBR反应池 | 设备材质：有机玻璃材质；单批处理水量：60L；运行时间约6h/批；有效容积120L |
|  |  | - 在线PH计 | 技术指标：测量范围：pH-4.00~12.00pH；分辨率：0.01 pH；精确度：±0.05 pH；稳定性：≤0.02pH/24h；LCD液晶显示；具有数字信号远传功能 |
|  |  | 在线DO监测仪 | 技术指标：测量范围： 0~19.99mg/L；分辨率： 0.01mg/L；精确度： ±1.5%F.S；控制范围： 0~19.99mg/L；LCD液晶显示；具有数字信号远传功能。 |
|  |  | 曝气泵 | 技术指标：LP60静音气泵；电压:220~240V；频率:50/60HZ；功率：50W；气流量：70L/min；压力：0.037MPa；最大打水深度:3.5M |
|  |  | 曝气器 | 技术指标：膜片式曝气器 |
|  |  | 搅拌器 | 220V交流减速机；功率370w；转速136rpm；配不锈钢搅拌桨 |
|  |  | 变频器 | 750W；单相220V |
|  |  | 电磁阀 | 技术指标：DN15电磁阀；单相220V；材质：铜 |
|  |  | 滗水器 | 浮筒式滗水器，尺寸：Φ60×100mm |
|  |  | 连接管道阀门 | PVC给水管、弯头、阀门等 |
|  |  | 设备支架 | 不锈钢材质304 |
| - 9 | - CASS | 污泥负荷 | （KgBOD5/KgMLVSS·d）0.15~0.25 污泥龄：15~27d |
|  |  | MLSS | 3000~5000 mg/L |
|  |  | 处理效果 | 出水BOD5≤20mg/l； BOD5去除率≥92% |
|  |  | 设备可与其他设备组成，成套污水处理工艺，可实现在线监测、动画模拟、远程监控功能。 | 包含以下配置： 有机玻璃反应池1个、在线PH计2个、在线DO监测仪2个、进水管与排水管2套、控制电磁阀6个、曝气泵1台、气泵变频器1台、曝气管路2套、曝气器2套、不锈钢搅拌器2套、搅拌变频器2个、滗水器2个、滗水电磁阀2只、排泥电磁阀2只、混合液回流泵2台、不锈钢台架1套、连接的管道、阀门、插座等1套。 |
|  |  | 主要附件指标： CASS反应池： | 设备材质：有机玻璃材质；停留时间约12h；有效容积240L |
|  |  | 在线PH计 | 技术指标：测量范围：pH-4.00~12.00pH；分辨率：0.01 pH；精确度：±0.05 pH；稳定性：≤0.02pH/24h；LCD液晶显示；具有数字信号远传功能 |
|  |  | 在线DO监测仪 | 技术指标：测量范围： 0~19.99mg/L；分辨率： 0.01mg/L；精确度： ±1.5%F.S；控制范围： 0~19.99mg/L；LCD液晶显示；具有数字信号远传功能。 |
|  |  | 曝气泵 | 技术指标：LP60静音气泵；电压:220~240V；频率:50/60HZ；功率：50W；气流量：70L/min；压力：0.037MPa；最大打水深度:3.5M |
|  |  | 曝气器 | 膜片式曝气器 |
|  |  | 搅拌器 | 220V交流减速机；功率370w；转速136rpm；配不锈钢搅拌桨 |
|  |  | 变频器 | 750W；单相220V |
|  |  | 电磁阀 | DN15电磁阀；单相220V；材质：铜 |
|  |  | 滗水器 | 浮筒式滗水器，尺寸：Φ60×100mm |
|  |  | 混合液回流泵 | 智能流量型蠕动泵，最大流量450ml/min，转数：300r/min，具有流量控制、显示并带有外控模拟接口及外控数字通讯接口（RS485通讯，支持MODBUS协议） |
|  |  | 连接管道阀门 | PVC给水管、弯头、阀门等 |
| - 10 | - BAF曝气生物滤池 | 主体尺寸 | Ф150mm×2000mm |
|  |  | 滤料最高 填埋高度 | 1000mm |
|  |  | 设备处理水量 | 0.05～0.08m3/h |
|  |  | 设备可与其他设备组合成，成套污水处理工艺，可实现在线监测、动画模拟、远程监控功能，包括 | 1、Ф150mm×2000mm有机玻璃池1只,内装填料1套 2、微孔曝气器1套 3、低噪音增氧泵1台 4、气体流量计1只, 5、进水液体流量计1只 6、反冲洗液体流量计1只 7、水气调节阀1个 8、塑料水箱1只 9、防腐进水泵1台 10、反冲洗水泵1台 11、不锈钢台架1只 12、金属电器控制箱1套 13、漏电保护开关1个 14、电源电压表1个 15、按钮开关3个 16、连接管路、阀门、电源线、插头等1套 |
| - 11 | - 平流式沉淀池 | 处理水量 | 5-10L/h 沉淀池有效容积：30L 有机玻璃材质 |
|  |  | 水力停留时间 | 2~3h |
|  |  | 处理效率 | 浊度<10-30NTU |
|  |  | 电源 | 220V单相三线制 功率1800W |
|  |  | 设备组成 | 本体包括平流式沉淀池的全部组成，即池体、进水管、出水管、出水堰、进水槽、挡板、机械刮泥机、浮渣槽、泥斗、排泥管等。 设备可与其他设备组成，成套污水处理工艺，可实现在线监测、动画模拟、远程监控功能。 |
|  |  | 配套装置 | 有机玻璃池1只、进水平衡装置1套、污泥回流泵1台、机械吸泥装置（自动）1套、出水平衡槽1只、排水软管1根、不锈钢实验台架1套、电源线、插头、开关1套 |
|  |  | 主要附件指标： 污泥回流泵 | 智能流量型蠕动泵，最大流量450ml/min，转数：300r/min，具有流量控制、显示并带有外控模拟接口及外控数字通讯 接口（RS485通讯，支持MODBUS协议） |
|  |  | 机械吸泥机 | 行车式吸泥，吸泥装置功率40W，吸泥管DN15 |
| - 12 | - 清水池 | 设备材质 | 304不锈钢材质 |
|  |  | 外形尺寸 | Φ600×800mm |
|  |  | 有效容积 | 200L；设置溢流口以及液位开关。 |
|  |  | 连接管道阀门 | PVC给水管、弯头、阀门等 |
|  |  | 液位开关 | 电磁式液位开关 |
|  |  | 设备支架 | 304不锈钢材质 |
| - 13 | - 控制系统 | 工业电器控制柜 | 含手自动倒换开关、控制按钮、警报灯、指示灯、空气开关等；装配工业平板电脑（单独报价）、警报灯等。 |
|  |  | 工业平板电脑 | 15寸 ；1024×768高亮TFT LCD显示；CPU主频1G 256M内存，带触摸屏 |
|  |  | 工业控制系统 | ADAM5000TCP1套，MODBUS/TCP以太网1套 |
|  |  | 编程电缆 | 编程电缆：根据现场控制点数配 |
|  |  | 网络系统 | 工业以太网交换机；TP-link |
|  |  | 软件 | 远程监控软件：提供在工厂级的远程监控。在跨路由器的情况下，在办公室进行监控；用户界面清晰透明，全程动画模拟真实工作过程，如水位情况、水流状态、设备运行状态等。 |
| - 14 | - 膜生物反应器 | - 设备材质 | 主体部分为有机玻璃 |
|  |  | - 处理水量 | 5～10 L/h，停留时间为5 h |
|  |  | 设备可与其他设备组成成套污水处理工艺，可实现在线监测、动画模拟、远程监控功能。 | - 包含以下配置： - 进水箱1个、搅拌器1台、膜箱1个、膜组件1个，曝气泵1台、气体流量计1个、进水泵1台、真空压力计1个、在线DO检测仪1个、在线温度检测仪1个、出水泵1台、实验台架1套、连接管道及阀门若干。 |
|  |  | - 在线温度计 | 测量范围为0～40 ℃；可以在线显示，也具有数字信号远传功能 |
|  |  | - 在线DO监测仪 | 技术指标：测量范围： 0~19.99mg/L；分辨率： 0.01mg/L； 精确度： ±1.5%F.S；控制范围： 0~19.99mg/L；LCD液晶显示；具有数字信号远传功能。 |
|  |  | - 进水箱 | 配有搅拌器1台 |
|  |  | - 膜组件 | 膜元件可以进行拆卸；底部是穿孔曝气管；上部有集水管 |
|  |  | - 膜元件 | - 采用PVDF材质的平板膜，附赠同样数量的备用膜元件 |
|  |  | - 气体流量计 | 量程为0～3 m3/h |
|  |  | - 进水泵 | 磁力泵 |
|  |  | - 电器控制箱 | 包括设备总开关、液位控制、出水控制、搅拌调速器 |
|  |  | - 液位控制 | 设有高低液位，要求低液位时进水泵启动，高液位时进水泵停止；高低液位相差8～10 cm，高液位距反应器顶部不少于10 cm（即超高不小于10 cm） |
|  |  | - 出水控制 | 要求设有继电器，控制出水泵的抽停比为8 min：2 min |
|  |  | - 连接管道阀门 | 国标PVC给水管、弯头、阀门等 |
|  |  | - 设备底座 | 要求不锈钢材质，底部带有滑轮，可以移动 |

- 说明：

- 1、带“*”号的条款为必须满足的重要指标。对带“*”的技术参数必须在投标文件中提供技术支持资料（如彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评标时不予认可。

2、处理系统的主要配件，如泵、电磁阀、pH、ORP、曝气器，流量计等为市场主流产品，具有合格证书。

3、技术咨询：  傅老师     电话：  13812071430

4 、下附图纸，根据图纸进行安装。

第四部分  合同主要条款

1、交货期

（1） 国（境）内供货：合同生效后80天内；

（2） 国（境）外供货：信用证后45天内或合同生效后60天内，以先到为准。

2、交货地点

（1） 国（境）内供货：江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学指定地点；

（2） 国（境）外供货：指定目的地为：无锡、上海或南京。

3、付款方式

（1） 国（境）内供货：用户收到货物并验收合格后15个工作日内一次付款；

（2） 国（境）外供货：以外贸信用证（L/C）方式结算。100%信用证，其中的80%见单付，余款凭加盖江南大学实验室与设备管理处公章的最终用户签字的验收报告支付。

4、保修期及售后服务

（1）验收合格后整机免费保修二年。保修期自愿延长不限；

（2）保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；

（3）卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。必要时，卖方还应向买方提供免费培训名额2个，参加卖方举办的专门培训；

（4）售后服务承诺书中承诺的其他条款。

5、安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装调试及指导和服务；

（2）货物到达买方指定地点后，卖方应在收到买方通知后一周内派遣合格的技术人员前往买方进行安装调试，并在 10 天内完成货物的安装、调试工作；

（3）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供；

（4）卖方应在规定的期限内完成安装调试工作。如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方负责承担；

（5）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买卖双方共同签署验收合格报告；

（6）卖方人员在买方安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。

第五部分  附  件

附件1：报名投标确认函

附件2：投标函

附件3：投标报价总表

附件4：配置清单及分项报价表

附件5：技术规格响应/偏离表

附件6：商务条款响应/偏离表

附件7：法定代表人资格证明

附件8：法定代表人授权书

附件1

报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室（0510-85917992）：

我公司完全符合                                     项目招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

投标货物名称：

招标项目编号：

投标人名称（公章）：

经办人：

联系电话：

传真电话：

Email：

年　  月　  日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。

附件2

投     标    函

江南大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写）              ，（大写）                                      。

2、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

3、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

4、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

5、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

6、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

7、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人名称：                              （公章）

授权代表（签名）：

日   期：

附件3

投 标 报 价 总 表

招标项目名称：                                   招标项目编号：

| 序号 | 包号 | 货 物 名 称 | 型号、规格 | 数量 | 制造商名称和国籍/地区 | 价格条件 | 投标货币 | 投标总价 | 交货期 | 保修期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（章）                              授权代表（签名）：                                日期：

附件4

配置清单及分项报价表

招标项目名称：                                招标项目编号：                            包号：

| 序号 | 主机（部件、配件等）名称 | 型号、规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 货币 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（章）                            授权代表（签名）：                          日期：

附件5

技术规格响应/偏离表

招标项目名称：            招标项目编号：         包号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：             授权代表（签名）：

年   月   日

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

附件6

商务条款响应/偏离表

招标项目名称：               招标项目编号：        包号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：                授权代表（签名）：

年   月   日

注：投标人应对照招标文件的商务条款，逐条核对是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明。

附件7

法定代表人资格证明

江南大学招投标管理办公室：

单位名称：

地址：

姓名：             性别：       职务：

身份证号码：                         ，系      （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江南大学 （项目名称）、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：                              （公章）

日期：        年     月     日

法人代表身份证复印件粘贴处

附件8

法定代表人授权书

江南大学招投标管理办公室：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江南大学（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：____________

被授权人签字：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日

被授权人身份证复印件粘贴处