招  标  文  件

招标编号：JNDX2009113

项目名称：分立式全自动生化分析仪

江南大学设备处

２００9年 12 月 11 日

招 标 公 告

江南大学设备处受学校委托，就分立式全自动生化分析仪采购项目及相关服务进行公开招标。

1、项目名称：分立式全自动生化分析仪

2、招标编号：JNDX2009113

3、招标货物品名、数量及主要技术规格：详见用户需求表。

4、招标文件价格：每份人民币100元，售后不退。

5、投标截止时间：投标人应在2009年12月21日13：15前将投标书送达江南大学设备处,务必于2009年12月18日16：00前将“报名投标确认函”填写完整后传真至江南大学招投标管理办公室（0510-85917992）。

6、投标地点：无锡市蠡湖大道1800号江南大学行政楼A121室。

- 7、开标日期及时间：2009年12月21日13：30

8、与本标书有关的事宜请按下列通讯方式联系：

部门：江南大学设备处

地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号  邮编：214122

电话：0510- 85913566  传真：85913562

联系人：顾国盛、朱万炎

开户名称：江南大学

开户银行：无锡工商银行河埒支行江南大学分理处

账号：1103030709100000136

行号：102302003077

税务登记号:苏地税注字320211466007239

投 标 人 须 知

一、说明

1.1  适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标中所述货物及服务的采购。

1.2  定义

（1）“招标人”系指江南大学设备处

（2）“投标人”系指向招标人提交投标文件的合格投标人。

（3）“货物” 系指投标人按招标文件规定，向招标人提供的仪器设备、必备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“服务” 系指招标文件规定投标人必须承担的货物运输、安装、测试、检验、调试、人员培训等技术支持、售后服务以及其他类似的义务。

1.3  合格的投标人

（1）必须是具有法人资格的企业、事业单位或其他组织，并具有本次招标货物的供货、安装等的相应资质。投标人应为厂商或厂商授权的区域代理商，原则上不接受项目授权。

（2）注册资本 50万元人民币（含50万）以上。

（3）具有良好的施工和售后服务能力，信誉良好，无不良经营行为。

（4）具有本次招标货物的供货、安装经验以及成功案例。

1.4  投标的费用

无论投标结果如何，投标人承担所有与其参加投标有关的全部费用。

1.5  中标服务费的收取

中标人须按中标（合同）金额的1% 缴纳中标服务费。

二、招标文件

2.1. 招标文件的组成

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）附投标函（格式）

（4）用户需求表

2.2 招标文件的澄清

如投标人就招标文件的某些内容有疑问时，应以书面形式在投标截止期前3天通知招标人，招标人对该问题将以书面形式做出答复，并分送给所有取得招标文件的投标人。

2.3. 招标文件的补充和修改

招标人可以在投标截止期前3天用书面补充通知的方式对招标文件进行补充和修改。补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用，投标人在编制投标文件时应考虑补充通知内容。如补充通知对时间有影响，招标人可决定延长投标截止期。

三. 投标文件

3.1. 投标文件的构成

投标人编写的投标文件必须包括以下部分：

（1）投标函（按所附格式）

（2）投标报价一览表（根据用户需求表）

（3）技术规格偏离表

（4）售后服务承诺书或技术协议书

（5）投标人资格证明文件（包括：营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件，法人资格证明、法人代表授权书、法人及法人授权代表身份证复印件或其他相关证明，投标货物的生产许可证或产品销售代理授权证明）

（6）投标人近三年来与本次招标货物相同产品的销售业绩

（7）投标人2008年企业财务报告

（8）投标人认为需要陈述的其他内容

3.2. 投标报价

（1）国内供应的货物以人民币报价；国外供应的货物以美元报价。

（2）国内供应的货物报用户指定交货地点的交货价；国外供应的货物报CIP或CIF无锡、上海或南京价。

3.3. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套装好密封（在封口处加盖公章），并在封套上标明：

收件人：江南大学设备处

投标项目名称：

投标人名称：

投标人地址：

联系电话：

在                        （投标截止时间）之前不得启封。

没有按上述规定密封并加盖公章或印章的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝．

四、投标细则

4.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的投标文件的内容、要求和格式，提交完整的投标文件。

4.2 投标文件及来往函件应用中文书写，计量单位应使用国际单位。

4.3投标人需提交投标文件正本1份、副本7份，并明确标明投标文件正本和投标文件副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，不容许手写和随意改动，除非这些删改是根据招标人指示进行的。如果是投标人必须修改的错误，则修改处应由投标人加盖企业公章和法定代表人或委托代表人印章（或签字）。

4.4招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

4.5投标截止日期：按招标公告要求，所有投标文件应在投标截止时间前送达江南大学设备处，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

4.6 本次采购不可分包中标。

4.7 投标总价应是完税价（免税进口设备除外），总价中应包含运输、搬运、安装调试等全部费用，招标人只接受一个最具竞争性的报价。

4.8 投标有效期：从投标截止日期起，投标有效期为90天。

4.9 无效标书的认定

投标文件出现（但不限于）下列情况之一将被认定为无效标书：

（1）资格证明文件未达到要求的。

（2）投标有效期不足的。

（3）主要技术规格和参数不满足用户需求书要求的。

（4）质量保修服务期未达到要求的。

（5）有损害招标人和用户利益的规定的。

（6）其它未按招标文件要求投标的。

4.10 投标人在投标截止日期前可以撤标,但在投标截止日期后不允许撤标。

4.11 投标截止后，如某项货物投标人少于3名，招标人有权选择其他采购方式或终止本次招标。

五、评标定标

5.1招标人组织专家和用户5人以上组成评标小组进行评标（如有必要将要求投标人述标、提供货物样品或现场演示）。

5.2评标小组根据货物的性能、报价、服务、公司信誉等情况进行综合评价并给出排名。

5.3 招标人按排名先后发出中标通知，进行合同谈判，如第一名中标人弃标，将发中标通知给第二名，以此类推。

5.4 对落标的投标人，招标人不作落标解释。

六、合同主要条款

6.1 合同将授予符合招标文件要求且对招标人最为有利的投标人，但招标人没有义务必须接受最低报价的投标。

6.2 交货期

（1） 国内供应的货物为合同生效后30 天内交货并在10 天内完成货物的安装、调试工作。

（2） 国外供应的货物交货期为信用证后45天内或合同生效后60天内，以先到为准。

6.3 交货地点：

（1） 国内供应的货物交货地点为：江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学招标人（江南大学设备处）指定地点。

（2） 国外供应的货物指定目的地为：无锡、上海或南京。

6.4 付款方式

（1） 国内供应的货物在用户收到货物并验收合格后15个工作日内一次性付款。

（2） 国外供应的货物采用外贸信用证（L/C）方式结算，100%信用证，其中80%见单付，余款凭加盖江南大学设备处公章的最终用户签字的验收报告支付。

6.5 安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装、调试及指导和服务。

（2）合同所订货物到达买方指定使用地点后，卖方应在收到买方通知后一周内派遣合格的技术人员前往买方使用地点进行安装调试。

（3）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供。

（4）卖方应在合同规定的安装调试期内完成工作。如因卖方责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由卖方负担。

（5）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准,包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买方和卖方应共同签署仪器设备验收合格报告。

（6）卖方人员在买方使用地点安装调试期间，费用由卖方承担，计入投标总价中。

6.6  售后服务

（1）设备验收合格后2年整机免费保修。保修期延长不限。

（2）卖方在货物验收后运行的质保期内，负责因货物本身导致的各种故障的免费技术服务及维修。

（3）卖方应针对仪器设备的特点对买方人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等方面进行免费培训。培训地点一般在买方货物现场，培训日程为  个工作日。

（4）中标人在售后服务承诺书中承诺的其他服务条款。

七、投标保证

7.1. 本次招标不收保证金。

7.2. 接到中标通知后，投标人应按所有中标项目在5个工作日内完成用户确认及与江南大学设备处签订合同，不能选做其中的一部分，否则作为弃标处理（有特殊原因者并得到招标人同意者除外）。如中标后悔标，投标人必须向招标人交纳5％的违约金，同时取消本次中标资格及连续两次的投标资格。

八、其他

本标书的解释权归江南大学招投标项目工作小组。

投     标    函

江南大学设备处：

我方确认收到贵方提供的                  招标文件,并已完全了解招标文件中所有条款及要求，经研究决定参加投标，在此提交招标文件一份，同时作出如下承诺：

1、愿意接受招标文件的所有条款和条件。

2、愿按招标文件的要求提供招标设备，总价格为（小写）          元，          （大写）                              元，全部货物供应和有关服务的详细报价见投标报价一览表。

3、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

4、同意贵方有权决定中标者，并理解最低报价是中标的重要条件，但不是唯一的选择标准。

5、我方如中标，将保证履行招标文件（含修改书）中的全部责任和义务。

6、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

7、同意招标文件中规定的收费标准并保证及时交纳相关费用。

所有与本次招标有关的函件由请按以下信息联系：

公司名称：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

代表姓名：                       手    机：

Email:

投标人（法人）签名：

授权代表（签名）：

日期：

（投标人公章）

法 人 资 格 证 明

江南大学招投标管理办公室：

我单位              为本单位法人代表。

特此证明。

投标单位名称：

（印 章）

联系电话：

年　  月　  日

法人代表身份证复印件粘贴处

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效，特此声明。

法人代表签字：____________

被授权人签字：____________

投标单位名称：              （印 章）

法人授权代表身份证复印件粘贴处

技术规格偏离表

投标人名称：         招标编号：           包号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

货物需求一览表及技术规格

- 一、货物需求一览表

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 分立式全自动生化分析仪 | 1套 |  |

- 二、主要用途

分立式全自动生化分析仪可采用终点法、动力学法、二点法、双波长法、免疫比浊法、双试剂法、血清空白法、多标准等多种方法，对肾功能、血脂、心肌酶、胰腺、糖代谢、毒物、药物、特种蛋白等生化项目进行临床检验、检测分析。该仪器可在食品、医药等领域的生化分析检测及食品、药物的功能性研究中发挥很好的作用。

- 二、工作条件

1、电源：220 V±10 %，50 Hz

2、环境条件：室温：10 ℃ ~ 30 ℃，相对湿度： 80 %

- 四、配置及技术要求

表一 技术规格及参数

| 一 整 机 性 能 | 1 | 系统类型 | 分立式全自动生化分析仪 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 实验模式 | 任选式、项目组合、批量、急诊自动优先检测 |
|  | 3 | 测试速度 | 260测试/小时（不含ISE） |
|  | 4 | 同时分析项目 | 在线生化检测最多达40项，超标样本自动稀释重测 |
|  | 5 | 测定方法 | 终点法、动力学法、二点法、双波长法、免疫比浊法、双试剂法、血清空白法、多标准等方法；检测方法全部开放，可采用进口或国产试剂；还可进行毒物、药物、特种蛋白等检测分析 |
| 二 样 本 / 试 剂 系 统 | 6 | 样品位 | 60个样品位，含标准、质控、急诊位；可采用原试管（真空负压采血管）或血清杯；具有样品冷藏功能 |
|  | 7 | ★试剂位 | 40个冷藏试剂位可扩展至80位，无氟独立冷藏系统 |
|  | 8 | 样品量 | 1～100μl，以0.1μl步进 |
|  | 9 | 试剂量 | 1～400μl |
|  | 10 | 试剂 | 开放 |
|  | 11 | 样本/试剂针 | 具有试剂针、样品针，可自动检测试剂瓶内试剂余量；具有随量跟踪功能及防撞功能，加样针具有自动保养清洗功能。 |
|  | 12 | 耗水量 | 每小时耗水小于2-4升； |
|  | 13 | 样本容器 | 可采用原试管（真空负压采血管）或血清杯 |
| 三 反 应 系 统 | 14 | 比色杯清洗 | 比色杯自动8段冲洗；废液可分高浓度、低浓度分别收集；比色杯自动干燥，对于特殊污染项目可增加清洗。 |
|  | 15 | ★针清洗 | 自动清洗 |
|  | 16 | 反应杯 | 微型高品质透紫有机玻璃反应杯，独立反应杯直接测量，光径≤0.5mm |
|  | 17 | ★搅拌机构 | 独立搅拌针 |
|  | 18 | 反应液 | 最小180μl，样本2μl |
|  | 19 | 液位探测 | 具有，试剂针、样品针可自动检测试剂瓶内试剂余量；具有随量跟踪功能及防撞功能，加样针具有自动保养清洗功能，试剂可预加热，具有疏水涂层 |
|  | 20 | ★温度控制 | 37±0.2℃ |
| 四 测 量 系 统 | 21 | 光源 | 长寿命卤素灯 |
|  | 22 | ★测量波长 | 波长范围340-700nm，8个波长，单波长、双波长可选 |
|  | 22 | 分光方式 | 采用滤光片后分光技术 |
|  | 23 | 吸光度 | 0-3.0A |
|  | 24 | ★精密度 | 0.0001A |
| 五定标与质控 | 25 | 定标类型 | 线性/ Logit-4P、Spline、指数、多项式等非线性多点定标， |
|  | 26 | 质控 | 具有丰富的质控处理功能。可存储、显示、打印质控图，可预定义不同种质控物；每项检测可同时带多种质控物，且选择多种模式的质控图 |
| 六 操 作 软 件 | 27 | 操作系统 | Wubdows XP或Vista环境运行，中、英文版本可选，具有丰富的查询功能，界面显示丰富，使用方便，具有line-line,ling-log等反应曲线，并具有多种计算方法。 |
|  | 28 | 存储 | 可编辑900个以上检测方法并可长期储存；仪器可长期储存100万个以上病人资料；保存反应全过程的曲线，可重新分析计算无需重测 |
|  | 29 | 打印格式 | 多种打印格式，可任意选择；用户可自行修改打印格式，个性化打印格式 |
|  | 30 | 报警功能 | 试剂、样品不足；缺水；废液溢满；样针撞击等情况均可自动报警，并且界面提示报警状态 |
|  | 31 | 联网功能 | 可方便接入Lia系统，具有在线帮助功能，及远程诊断功能 |
|  | 32 | 管理权限 | 具有多级用户管理权限，有效保护试剂参数的可靠性 |
| 生产企业资质 |  | 通过ISO13485和ＩＳＯ9001质量管理体系认证； |  |
| 质量认证 |  | 欧盟（ＣＥ）质量认证 |  |
| 制造商同时具有生产试剂能力，能够提供原厂配套试剂,能生产不少于15种配套生化试剂.(须提供证明文件) |  |  |  |

表二  必须的基本配置

| 序号/ No. | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 地柜 | 1 | 台 |
| 3 | 加热系统 | 1 | 台 |
| 4 | 电源线 | 2 | 根 |
| 5 | 串口线 | 2 | 根 |
| 6 | 接地线 | 1 | 根 |
| 7 | 试剂瓶1 | 50/100 | 只 |
| 8 | 试剂瓶2及支架 | 15/60 | 套 |
| 9 | 反应杯 | 80/400（原配/赠送） | 只 |
| 10 | 血清杯 | 1000 | 只 |
| 11 | 样本杯 | 400 | 只 |
| 12 | 废液容器 | 1 | 只 |
| 13 | 清洗水容器 | 1 | 只 |
| 14 | 清洗剂 | 1 | 只 |
| 15 | 样本针通丝 | 1 | 根 |
| 16 | 管路包 (含线扎) | 3 | 套 |
| 17 | 进水沉头 | 1 | 只 |
| 18 | 探测针 | 2 | 套 |
| 19 | 工具 | 1 | 套 |
| 20 | 熔断器 | 4\4 | 根 |
| 21 | 卤钨灯 | 3 | 只 |
| 22 | 样品针 | 2 | 根 |
| 23 | 操作软件光盘 | 1 | 张 |
| 24 | 品牌电脑 | 1 | 台 |
| 25 | 提供配套试剂,不少于15种，用于仪器安装测试。 |  |  |

- 五、技术及售后服务

1.产品质量保证：

产品质保期为装机验收合格后24个月。质保期内运行发生非人为因素导致的故障，免费提供维修服务并免费更换损坏的零件。如遇一时无法排除的故障,卖方将在半个月内提供同档次备用设备供买方使用。若在最终用户所在地维修，卖方负责支付技术人员的全部费用，包括旅费、食宿费等。本次投标卖方为用户免费提供2年的比色杯。

2. 维修服务：（立即响应）

（1）产品终身售后服务，要有工程师长期提供免费咨询。无论质保期内外接到用户报修通知后，均应立即响应，必要时24小时内工程师到现场进行维修服务。

（2）保修期满后，只优惠收取一定的维修配件成本费。

3. 安装调试和技术培训：（现场培训）

公司免费送货到用户指定地点，并按照用户要求的时间、地点对仪器进行安装、调试和试运行，随后进行操作人员的使用培训，确保用户的操作者能正确熟练地操作仪器，并可以进行简单故障排除及维护保养。培训要在收到采购方通知后及时予以安排。

4. 巡回检修：（定期巡检）

公司工程师要定期电话问询或到现场巡检，了解用户仪器的使用状况并进行仪器系统保养。

5. 零配件供应：（维修站均备现货）

（1）产品保修期内，免费提供所有的配件。

（2）保证十年备件供应。

（3）维修配件在订购后3-5天内即到达维修地点，确保用户的保修、维修服务及时。

6. 维修收费：（保修期内免费，保修期外只收成本费）

（1）保修期内，免费维修，免费更换配件。

（2）保修期外，仍然免费维修，只收取一定的配件成本费。

7. 软件升级：（免费）

公司要对用户提供免费软件升级服务，且长期免费提供与仪器相关的技术培训和咨询服务。

- 说明

- 报名投标确认函请在江南大学设备处主页下载，

地址：http://sbc.jiangnan.edu.cn/document/index.asp;

- 打“*”号的条款为必须满足的重要指标；

- 必须对以上所投标设备的组成部件进行分项报价；

- 技术咨询：马老师，电话：13812084647