关于更正学生宿舍改造工程量清单的公告（第二次）

各报名投标单位：

学生宿舍改造工程招标文件(项目编号JDQT2016049)装修部分工程量清单中增加24-27项如下：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 011605002011 | 立面块料拆除 | 拆除原有墙砖（含拆下来垃圾放在业主指定内场地上） | m2 | 597 |
| 25 | 011605001019 | 平面块料拆除 | 拆除原有地砖地面（含拆下来垃圾放在业主指定内场地上） | m2 | 738 |
| 26 | 011610002003 | 垃圾外运 | 1、拆下的建筑垃圾用15吨的专用汽车外运所发生的全部费用, 2,倒垃圾地点为政府规定地点. | 车 | 15 |
| 27 | 011605001020 | 老墙乳胶漆拆除 | 拆除老墙乳胶漆（含拆下来垃圾放在业主指定内场地上） | m2 | 900 |

特此公告

江南大学招投标管理办公室

2016年7月6日