清 单 编 制 说 明

工程名称：江南大学数字媒体学院教学实验室空间修缮改造工程

一、工程概况

1、本工程位于无锡市滨湖区江南大学内，本次装饰改造范围为数媒大楼一层、二层及三层部分改造。

2、本次招标范围：装饰改造工程，详见工程量清单，具体范围如下：

1）一层：新作安全玻璃隔断，隔出房间二间；隔断底部做混凝土翻边；

2）二层：原一层改造为二层，压型钢板混凝土预制板楼板，钢梁及钢楼梯，楼板面及楼梯面层均做实木复合地板；

3）三层：做ALC轻质隔墙，高度2000mm；

4）一二三层及教室204、322原墙面乳胶漆铲除，并重新粉刷一底二面；

5）本工程为零星改造工程，投标人必须做好未重新装饰部分的保护工作，不得损坏，该部分保护费用由投标人自行报价，结算不得调整。

二、工程量清单编制依据：

1、无锡轻大建筑设计研究院有限公司提供的图纸；

2、2013年7月发布的《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

3、江苏省住房和城乡建设厅发布的《江苏省建设工程费用定额》（2014年）；

4、《江苏省建设工程费用定额》2014版（营改增后调整）；

5、锡建建市【2016】3号《关于转发“省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知”的通知》，苏建价【2016】154号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》；

6、无锡市建设局有关文件及招标人相关规定。

三、工程质量、材料、施工等特殊要求：

1、工程质量达到一次性验收合格；

2、适用规范与技术标准详见本工程招标文件；

3、地面实木复合地板档次为中档，；压型钢板混凝土预制板中钢板以2.5厚花纹钢板计入，混凝土以C20非泵送商品混凝土计入；

4、根据甲方要求,原图纸范围内的一层及三层地砖均为计入，现场地砖可利用；原图纸范围内的二层及楼梯面层地砖均更改为实木复合地板楼地面。

四、其他需说明的问题：

1、投标人在编制报价文件时发现本清单说明部分内容若与招标文件有矛盾时，投标人应提供书面答疑，要求书面澄清，若答疑阶段已过时发现，则以招标文件为准。

2、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删改。投标报价时，单位汇总表的格式应严格按照清单给出的格式进行报价。

3、项目指引“工程内容”中列举了分项工程计量范围内完成本分项工程应有工作内容，凡说明了的工作内容均应包括在报价范围中，清单中未描述到但又是完成该分项工程必须有的工作内容，也应包括在报价中。

4、本清单所列工程数量是根据图纸或现行情况估算和暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以工程量清单计价规范或监理工程师认可的尺寸断面或其他计量方法进行计量，经监理工程师确认，最终按工程量清单单价进行结算与支付。工程量清单所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

5、投标人可根据施工组织设计采取的方案相应增加措施项目。投标人在报价时应结合本单位的具体情况，充分考虑各自实际的施工组织设计、施工方案及技术措施，据实报价，一旦中标，除非设计图纸发生重大变更导致施工方案变化，投标报价的措施项目均不再调整，因现场实际方案与投标报价时方案不一致引起的措施项目改变，也不再另计。结算时本清单列出的措施项目按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013之规定执行；投标人投标时增加的措施项目按项计量，其费用包干使用，结算时不再另行调整。单价措施项目中按项计量的由投标单位综合考虑并将其费用报入该项费用中，其费用包干使用，结算时不再另行调整。

6、不可竞争费如下表：

| （一）规费、现场安全文明施工及税金 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 费用类别 |  | 计算基础 | 装饰工程 | 安装工程 |
| 1 | 规费费率(%) | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 | 2.4 | 2.4 |
| 2 |  | 住房公积金 |  | 0.42 | 0.42 |
| 3 |  | 工程排污费 |  |  |  |
| 4 | 现场安全文明施工费率(%) | 基本费 | 工程量清单计价+施工技术措施-工程设备费 | 1.7 | 1.5 |
| 7 | 税金费率(%) |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-按规定不计税的工程设备金额 | 11 | 11 |

五、招标指定产品类型

●铝合金型材

1、季华；2、兴发；3、凤铝；4、坚美；5、南山。

●铝方通、铝板

1、艺伦铝制；2、铸辉铝制；3、西门铝业。

●外墙涂料  ●内墙涂料  ●地面涂料

1、多乐士；2、立邦；3、嘉宝莉；4、雅士利；5、SKK。

●低压配电装置（低压配电柜、低压配电箱）

1、扬中市长江电器成套有限公司；2、无锡双欢电气有限公司；3、无锡市联合电控设备有限公司；4、无锡市凯达电气有限公司；5、无锡市振达电力设备制造有限公司；6、无锡苏源益能电气有限公司。

●照明开关、插座

1、TCL；2、奇胜；3、松下；4、罗格朗。

●照明灯具

1、雷士；2、三雄•极光；3、西顿

●火灾自动报警系统

1、海湾牌；2、松下牌；3、西门子牌。

●电线、电缆

1、远东电缆有限公司；2、无锡电缆厂；3、沪安电线电缆厂；4、江苏宏图高科光电线缆分公司；5、无锡第二特种电缆厂；6、江苏宝安电缆有限公司；7、江苏亚飞电线电缆有限公司。

●镀锌管

1、湖光牌（无锡）；2、金洲牌（浙江）；3、国强牌（溧阳）。

●室内消火栓及消火栓箱

1、河马牌（无锡河马消防器材总公司）；2、水威牌（无锡天威消防器材有限公司）；3、国泰牌（南京国泰消防集团）

●综合布线系统

1、TCL；2、一舟；3、南京普天天纪

●人体感应开关 、延时开关

1、无锡睫冠光电科技有限公司（飞索牌）；2、深圳日锋电子有限公司（绿锋牌）；3、施耐德。

●排气扇

1、正野；2、松下；3、雷士。