江南大学变压器采购招标公告（ZB2009043）

项目概况：

采购SCB10变压器2台，详见招标说明。

报名条件：

报名单位必须是在工商部门登记注册的独立法人,具有从事本项目所需的相关资质和实力，专业生产或销售变压器的企业。变压器质量必须符合相应的国标要求，并通过无锡供电公司的入网许可。

报    名：有意投标的单位，请于8月7日下午3：30前以传真“报名投标确认函”的方式报名，传真电话0510-85917992，已报名的单位请在规定时间及地点投标。未报名单位的投标资格不予保证。

投    标：

一．招标说明请报名单位从本网页下载。

二．投标时投标单位必须提供以下资质材料的原件及复印件（原件备验当场退还，复印件留存）供资质查验： 1、经办人身份证；2、单位介绍信或委托书；3、营业执照； 4、相应类型产品生产许可证和相关检测报告；5、2007年以来类似项目实例。

三．投投单位自带按招标文件要求的投标书，现场办理投标手续。

四．投标单位投标时需交纳招标费用200元。

投标时间：2009年8月10日下午1：00-1：20

投标地点：江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学行政楼A119室

联系电话： 0510－15861587700王科（业务要求）

0510-85917992  刘老师（招标程序）

江南大学招投标管理办公室

- 8月5日

江南大学变压器采购招标说明

一.投标人资格要求

报名单位必须是在工商部门登记注册的独立法人,具有从事本项目所需的相关资质和实力，专业生产或销售变压器的企业。变压器质量必须符合相应的国标要求，并通过无锡供电公司的入网许可。

二.项目说明及要求

本项目位于无锡市惠河路青山湾校区内，采购干式变压器两台，并要求送货至项目现场。四台油浸式变压器折价回收，详见下表：

| 序号 | 项目 | 变 压 器 型 号 规 格 | 台数 | 备注 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 采购干式变压器两台 | SCB10-1000/10 10±3×2.5%/0.4KV D,yn11 Uk=6% 58/1443A IP20 | 2 | 2009年8月供货 |  |  |
| B | 四台油浸式变压器折价回收 | S9 油浸式变压器 10kv/400v 500KVA×4台 | 4 | 两台于2009年8月拆除，另两台于2009年下半年新变电所建成后拆除。 |  |  |
|  | 总价： | =A—B |  |  |  |  |
| 说明：1、以上变压器均为铝合金外壳。（报价须含） 2、旧变压器折价金额为考虑拆除工作量成本的综合回收单价。 |  |  |  |  |  |  |

投标单位根据招标人要求的供货时间分别报出各种型号变压器整套的单价和总价。投标总价应包括货款、搬运费、税费及其它各种费用。中标后的投标价格不再调整。

三.工期要求(供货时间)

2009年8月31日前送货至项目现场。

四.招标文件及澄清

1．本招标说明及对本招标说明作修正的书面材料。

2．投标人在收到招标说明后，如有疑问需要澄清，应于投标日期3天前以书面(或传真至0510-85917992)形式向招标人提出，招标人作出的澄清以书面通知所有招标文件收受人。

五.投标文件内容

1. 投标函（参阅附件1）；2. 开标一览表（参阅附件2）；3.产品性能、技术指标介绍；4.供货期说明；5. 产品质量保修承诺书及后续服务承诺书；6.产品质量检测证书复印件；7.企业法人授权委托书原件（参阅附件3），投标代理人及单位法人身份证复印件，单位营业执照、资质证书复印件； 8.近二年类似工程名称及联系电话。

六.投标文件密封及数量

1．投标文件应采用A4纸打印，一式四份（包括正本一份，副本三份）。招标人不接受手写的标书，如标书个别地方有小部分内容需手写更正，则代理人需签姓名确认。

2．投标人应将投标文件密封,并在封袋骑缝处加盖投标人公章。

3．封袋上应写明投标人名称、招标项目名称。

4．未按要求密封或逾时送达的标书将作废标处理。

七.约定付款方式及后期服务

预付款25%，货到工地验收合格付至70%，工程通电竣工验收合格后付至95%。余款保修期满结清。

保修期不少于一年，如不需预付款或保修期长者在同等条件下优先考虑。

八．投标与开标

投标时间：2009年8月10日下午1：00-1：20

投标地点：无锡蠡湖大道1800号江南大学行政楼A119室

开标时间：2009年8月10日下午1：30，如有必要将要求投标人述标。

评标小组将根据投标单位投标书的内容进行综合评定，确定中标单位。

九．其它

1、投标人不得以低于成本价竞标。对招标文件提出的实质性要求和条件应作出完全响应。招标文件及投标文件作为合同附件有效。

2、中标单位接到中标通知后，应在5日内与我方依据招、投标文件的内容签订合同。

3、招标人不承担投标单位的任何投标费用。不管是否中标，投标资料均由招标单位留存，不退回给投标单位。

4、评标结束后,招标人会把结果通知所有投标人。投标单位如对评标结果有异议，应在公布结果之时起48小时内书面向江南大学招投标管理办公室或学校监察处提出。

5、评标结束后,招标人会把结果通知所有投标人。

江南大学招投标管理办公室

2009.8.5

报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室：

我单位符合                                            项目招标公告中对投标人资质条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时将投标书及资质材料的原件及复印件送至你办参加投标。

投标单位名称：

印 章：

经办人：            联系电话：

年  月  日

以下由招标人审核后填写：

| 资质材料 | 原件 | 复印件 |
| --- | --- | --- |
| 1、经办人身份证 |  |  |
| 2、单位介绍信或委托书 |  |  |
| 3、营业执照 |  |  |
| 4、企业资质证书 |  |  |
| 5、产品质量检测证书 |  |  |
| 6、其它 |  |  |

本确认函请在8月7日下午3：30前传真至0510-85917992，无需装入投标文件。

附件1

投    标    函

江南大学招投标管理办公室：

我方已收到贵方提供的                  招标文件,并已完全了解招标文件中所有条款及要求，经研究决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、愿意接受招标文件的所有条款和条件。

2、愿按招标文件的要求提供本项目产品及相关服务，投标总价为（小写）          元，（大写）                              元。详见投标报价一览表。

3、同意贵方有权决定中标者或拒绝所有的投标，并理解最低报价是中标的重要条件，但不是唯一的选择标准。

4、我方保证投标文件的所有内容都真实有效，如我方中标，将保证履行招标文件（含修改书）中的全部责任和义务。

所有与本次招标有关的函件由请按以下信息联系：

公司名称：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

代理人姓名：                       手    机：

Email:

代理人签名：

日期：

投标人公章

附件2

项目报价一览表

| 序号 | 项目 | 变 压 器 型 号 规 格 | 台数 | 备注 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 采购干式变压器两台 | SCB10-1000/10 10±3×2.5%/0.4KV D,yn11 Uk=6% 58/1443A IP20 | 2 | 2009年8月供货 |  |  |
| B | 四台油浸式变压器折价回收 | S9 油浸式变压器 10kv/400v 500KVA×4台 | 4 | 两台于2009年8月拆除，另两台于2009年下半年新变电所建成后拆除。 |  |  |
|  | 合价=A—B |  |  |  |  |  |
| 供货期承诺 |  | 年 月 日前。 |  |  |  |  |
| 质量承诺 |  | 保修期为 个月。 |  |  |  |  |
| 付款承诺 |  | 预付款 %，项目完工、验收合格后付 %，留 %为质保金。 |  |  |  |  |
| 自愿承担 违约责任 |  | 1、如发生质量问题： 2、如工期延误： |  |  |  |  |
| 投标总价（元） |  | 大写： ￥ |  |  |  |  |

投标单位公章                                         代理人签名

日期

附件3

企业法人授权委托书

本授权委托书申明：

我             （姓名）系                          （投标单位全称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司投标代理人，以本公司的名义参加江南大学                                （项目名称）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文书和处理与之有关的一切事务，我均予以承认！

代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

投标代理人（签字）：

投标单位盖章：

年   月   日