招  标  文  件

招标项目名称：LED日光灯及吸顶灯采购

招标项目编号：JDQT2012049

江南大学招投标管理办公室

2012年12月4日

目     录

一、投标邀请---------------------------------------  （2）

二、投标人须知---------------------------------------（4）

三、招标货物及有关说明------------------------------（11）

四、合同主要条款------------------------------------（14）

五、附件 ------------------------------------------（15）

第一部分   投标邀请

江南大学招投标管理办公室受学校委托，就LED日光灯及吸顶灯项目及相关服务的采购进行公开招标，现邀请合格投标人参加投标。

本次招标的相关信息如下：

一、 招标项目名称：LED日光灯及吸顶灯采购

二、 招标项目编号：JDQT2012049

三、 招标货物品名、数量及技术规格：

详见本招标文件第三部分“招标货物及有关说明”

四、 合格的投标人

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2、具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的相应资质；

3、招标货物的专业制造厂（商）或制造厂（商）授权的区域销售代理商（一个制造商只能授权一家投标代理商参加投标，否则招标人有权拒绝投标人的投标）；原则上不接受无销售代理资格仅针对本次招标的专项投标授权。

4、注册资本人民币500万元（含500万）以上。

五、投标人资格审查方式： 资格后审。

六、招标文件获取：投标人自行下载。

七、招标文件售价：第1包人民币100元，第2包人民币200元。

投标时现场交纳，售后不退。

八、投标报名确认：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2012年12月11日11时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件1” ）填写完整后，传真至江南大学招投标管理办公室。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

九、投标开始时间：2012年12月13日13时00分

十、投标截止时间及开标时间：2012年12月13日13时30分

十一、投标与开标地点：江南大学行政楼A124室。

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：江南大学招投标管理办公室

联系地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号  邮政编码：214122

联系电话：0510- 85917992   传真：0510- 85917992

Email：ztbb@jiangnan.edu.cn

联系人：沈老师  刘老师

第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指江南大学，亦称买方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的制造（厂）商、代理商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）招标货物及有关说明

（4）合同主要条款

（5）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江南大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江南大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件必须包括以下部分：

（1）投标函（格式见附件2）

（2）投标报价总表（格式见附件3）

（3）配置清单及分项报价表（格式见附件4）

（4）技术规格响应/偏离表（格式见附件5）

（5）商务条款响应/偏离表（格式见附件6）

（6）售后服务承诺书或技术协议书

（7）投标人资格证明文件（详见2.3）

（8）投标人近三年来与本次招标货物相同产品的销售业绩

（9）投标人上一年度企业财务报表

（10）投标产品合格文件

（11）投标产品样本、技术资料等

（12）投标人认为需要陈述的其他内容

2.3. 投标人资格证明文件

（1）营业执照副本复印件

（2）税务登记证副本复印件

（3）法定代表人资格证明原件（格式见附件7）

（4）法定代表人授权书原件（格式见附件8）

（5）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

（6）投标货物的销售代理授权证明复印件（非制造商投标所必须）

（7）针对本次招标的专项投标授权书原件（非制造商投标所必须）

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章

2.4. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本4份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.5. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收    件  人：江南大学招投标管理办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、投标细则

3.1. 投标货物

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

3.2. 投标报价

（1）投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修等全部费用。

（2）国（境）内供货的货物以人民币报价；国（境）外供货的货物以美元报价。

（3）价格条件：国（境）内供货的货物报到江南大学交货的交货价；国（境）外供货的货物报CIP无锡、上海或南京交货价。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达江南大学招投标管理办公室，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 分包投标

本次招标可分包投标和中标。

3.6.联合投标

本次招标不接受联合体投标。

3.7. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.8. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。

四、开标、评标、定标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。

4.2. 开标时，工作人员将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

4.3. 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标小组进行评标。

4.4. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标文件是否实质上响应了招标文件的要求进行审查。

4.5. 实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

（4）投标有效期不足的；

（5）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（6）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（7）其它未实质上响应招标文件要求投标的；

（8）不同投标人投标文件相互混装的；

（9）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（10）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（11）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（12）有损害招标人和用户利益的规定的；

4.7. 评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.8. 评标方法

（1）本次招标的评标方法采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照评分标准中规定的评分项目和评分细则进行综合评价、评分。

（2）评标小组各成员独立对每一投标文件进行详细的技术、商务、价格评审。按照评分标准，各位评委就每个投标人的技术、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分、商务评分。对各评委评分求得算术平均值即为该投标人的技术、商务得分。然后，根据评分标准计算出报价得分，将技术、商务得分和报价得分相加得出综合得分，并按综合得分从高到低依次排名，综合得分排名第一名的为中标人 (出现并列得分时，价低者优先)。本次招标分为2个包，各包分别评审评分，兼报兼中。

- （3）评分标准

①技术、商务评分细则（50分）：

| 序号 | 项目 | 评审内容 | 分值 （50分） | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品质量和技术指标 25分 | 技术参数 | 10 | 对整灯光效、光衰（3年内）、显色指数、电源寿命、电源效率等关键参数进行评判，酌情给分。 |
|  |  | 功率因数（pf） | 2 | 0.9≤pf＜0.95，得1分；Pf≥0.95，得2分；否则不得分。 |
|  |  | 产品外观 | 3 | 对灯具的颜色、外形、工业造型设计、模具精密度等进行评判，酌情给分。 |
|  |  | 工艺质量 | 4 | 对LED芯片品牌、电源驱动方案、散热方式、封装技术、贴片工艺、焊接方式等工艺进行评判，酌情给分。 |
|  |  | 照明舒适度 | 4 | 对灯具光线的柔和度、均匀度、色泽、有无暗区及眩光等用户主观感受进行评判，酌情给分。 |
|  |  | 可维护性 | 2 | 灯具结构设计合理，便于安装和维修；吸顶灯的驱动电源、光源等均模块化设计，可单独更换；得2分。其他酌情减分。 |
| 3 | 技术支持、服务和工期承诺 14分 | 服务情况 | 2 | 有完善的售后服务体系和售后服务方案，有专业的售后服务队伍（需提供维修人员名单、电话等）得2分，其他酌情减分。 |
|  |  | 本地化服务 | 2 | 在无锡市内有一年以上常驻服务机构（提供营业执照和税务登记证明），并能及时提供本地化服务的得2分，无则不得分。 |
|  |  | 响应速度 | 1 | 灯具出现故障后，售后服务人员于24小时内到达现场的，得1分，否则不得分。 |
|  |  | 延迟质保期 | 6 | 投标人承诺免费延长质保期的，每延长1年加2分，最多不超过6分。 |
|  |  | 备件数量 | 2 | 投标人提供一定数量的免费备件。备件数量为总量的1%，得1分，为总量的3%，得2分，不提供者得0分。 |
|  |  | 工期承诺 | 1 | 交货期（工期）按照合同约定如期完成，承诺逾期违约金每天罚300元者得1分。 |
| 4 | 产品认证和业绩情况 11分 | 质量体系认证 | 2 | 投标人具有ISO9001质量管理体系、ISO14000环境质量管理体系认证。有1个得1分；没有的得0分。 |
|  |  | 产品质量认证 | 4 | 产品通过CE、UL、FCC、RoHS认证。通过1个得1分，最多不超过4分，没有得0分。 |
|  |  | 同类工程供货经验 | 5 | 近3年内独立完成并通过交（竣）工验收合格的LED照明工程（以合同为准，金额不低于100万）；有1个得1分，最多不超过5分。 |

②投标报价评分细则（50分）

| 序号 | 评审内容 | 分值（50分） | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分 | 50 | 报价以有效标书为准，取各有效投标人的报价的平均值作为评标基准价，即为满分。每高于基准价1%扣1分，每低于基准价1%扣0.5分（取小数点后两位），最低扣至40分。 |

4.9. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

4.10. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

4.11. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

五、中标通知书及合同的签订

5.1. 中标人确定后，招标人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

5.2. 中标人收到中标通知书后，应在10日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。

5.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

5.4. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

六、其他

6.1. 本次招标不收投标保证金。

6.2. 本次招标不收中标服务费。

6.3. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  招标货物及有关说明

- 一、货物需求一览表

| 包号 | 项目名称 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车库用LED 直管日光灯的采购 | 暂定1500套 | 合同签订后7天 | 数量按实际情况进行调整 |
| 2 | 走廊用LED吸顶灯采购及安装（含旧灯具拆除和新灯具安装） | 暂定5000套 | 合同签订后7天交货， 30天完成拆装工程 |  |

二、主要用途

包1：

LED直管日光灯主要用于我校教学楼、学生公寓等楼宇内车库的照明，通过更换原有荧光灯管（T8支架，G13灯头），在保持原有亮度的条件下，达到降低能耗、减少灯具维护工作量的目的。本包只含设备采购，不含安装工程。

包2：

LED吸顶灯主要用于我校教学楼、学生公寓等楼宇内走廊及过道照明，通过整体替换原有吸顶灯（灯内原为22瓦、32瓦环形荧光灯管或15瓦白炽灯），在保持原有亮度的条件下，达到降低能耗、减少灯具维护工作量的目的。本包含设备采购和安装工程（旧灯具拆除和新灯具安装）。

- 三、工作条件

1、电源：220V±10%，50Hz

2、温度：－10℃～40℃；相对湿度≤80 %

- 四、配置及技术要求

| - 包号 | - 配置及技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 车库用LED T8型直管日光灯 | - 功率 | - 12~20W |
|  |  | - 电压 | - AC 100-240V |
|  |  | - 灯头 | - G13 |
|  |  | - 规格 | - 1200mm |
|  |  | - 色温 | - 5000K~6000K（正白光） |
|  |  | - 光通量（Lm） | - ≥800 lm |
|  |  | - 整灯光效 | - ≥70 lm/W |
|  |  | - 显色指数（Ra） | - ≥75 |
|  |  | 光源寿命 | - ≥25000小时 |
|  |  | 电源寿命 | - ≥10000小时 |
|  |  | 电源效率 | - ≥80% |
|  |  | 功率因数（pf） | - ≥85% |
|  |  | - 灯罩 | - 乳白色 |
| - 2 | - 走廊用LED吸顶灯 | - 功率 | - 10~15W |
|  |  | - 电压 | - AC 100-240V |
|  |  | - 外形 | - 圆形 |
|  |  | - 色温 | - 5000K~6000K（正白光） |
|  |  | - 光通量（Lm） | - ≥800 lm |
|  |  | - 整灯光效 | - ≥70 lm/W |
|  |  | - 显色指数（Ra） | - ≥75 |
|  |  | 光源寿命 | - ≥25000小时 |
|  |  | 电源寿命 | - ≥10000小时 |
|  |  | 电源效率 | - ≥80% |
|  |  | 功率因数 | - ≥85% |

- 说明：

- 投标文件必须提供LED光源、电源的使用寿命数值，灯具内发光管的规格及数量。

- 投标人必须在投标文件中列表说明LED灯具所用的主要材料及主要零配件的制造商名称、品牌、产地、参数和认证资料。格式可参考下表：

LED日光灯主要材料及零配件一览表

| 名称 | 品牌 | 制造商 | 产地 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LED芯片 |  |  |  |  |
| 电源驱动 |  |  |  |  |
| 散热器 |  |  |  |  |
| 面罩 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 投标文件必须提供 LED 灯具所采用的每一种封装后 LED 芯片的主要技术指标参数（出厂参数）：色温、显色系数、正向工作电流、功率、最大正向工作电流、允许功耗。格式可参考下表：

LED芯片主要技术参数表

| LED芯片名称 | 色温 | 显色系数 | 功率 | 正向工作电流 | 最大正向工作电流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 投标人投标时每一样灯具需提供一件样品，并配好电源线、插头、灯座等附件以便现场通电测试。招标单位在对样品进行测试后封样保存，未中标单位在投标结束后退还样品。

- 为保证评标技术部分的权威性与公正性，本次招标中所要求或涉及到的技术参数均需投标人提供检测报告进行证明，检测报告必须为国家节能产品认证机构接受与认可的相关检验机构出具。

- 包2中，投标人除在附件3中报总价外还需在附件4中列出灯具的价格组成（光源、电源驱动、灯罩、底座的分项价格）及拆装工程报价。

- 包2中，免费质保期内灯具若发生故障，中标单位应到现场进行维修或更换。

- 技术咨询： 赵科    电话： 0510-85910770

第四部分  合同主要条款

1、交货期

包1合同生效后7天内交货；包2合同生效后7天内交货，30天内完工。

2、交货地点

江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学指定地点；

3、付款方式

包1：合同签订后一周内用户支付货款的40%作为预付款；用户收到货物并验收合格后15个工作日内付款至95%；剩余5%作为质保金，于质保期结束前的一个星期内无息付清。

包2：合同签订后一周内用户支付货款的40%作为预付款，然后按照供货及安装进度相应支付进度款；设备全部安装调试完毕后15个工作日内付款至95%；剩余5%作为质保金，于质保期结束前的一个星期内无息付清。

4、保修期及售后服务

（1）验收合格后免费保修 贰 年。保修期自愿延长不限；

（2）保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；

（3）卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。必要时，卖方还应向买方提供免费培训名额 个，参加卖方举办的专门培训；

（4）售后服务承诺书中承诺的其他条款。

5、安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装调试及指导和服务；

（2）货物到达买方指定地点后，卖方应在收到买方通知后二天内派遣合格的技术人员前往买方进行安装调试，并在   天内完成货物的安装、调试工作；

（3）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供；

（4）卖方应在规定的期限内完成安装调试工作。如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方负责承担；

（5）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买卖双方共同签署验收合格报告；

（6）卖方人员在买方安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。

第五部分  附  件

附件1：报名投标确认函

附件2：投标函

附件3：投标报价总表

附件4：配置清单及分项报价表

附件5：技术规格响应/偏离表

附件6：商务条款响应/偏离表

附件7：法定代表人资格证明

附件8：法定代表人授权书

附件1

报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室（0510-85917992）：

我公司完全符合                                     项目招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

投标货物名称：

招标项目编号：

包号：

本次招标可分包投标、中标，请明确注明所投货物名称、包号！

投标人名称（公章）：

经办人：

联系电话：

传真电话：

Email：

年　  月　  日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。

附件2

投     标    函

江南大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写）              ，（大写）                                      。

（如招标货物可分包投标、中标，应分别列出每包总价）

2、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

3、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

4、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

5、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

6、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

7、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人名称：                              （公章）

授权代表（签名）：

日   期：

附件3

投 标 报 价 总 表

招标项目名称：                                   招标项目编号：

| 序号 | 包号 | 货 物 名 称 | 型号、规格 | 数量 | 制造商名称和国籍/地区 | 投标货币 | 投标总价 | 交货期 | 保修期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（章）                              授权代表（签名）：                                日期：

附件4

配置清单及分项报价表

招标项目名称：                                招标项目编号：                            包号：

| 序号 | 灯具、光源、电源驱动、灯罩、底座、拆装等 | 型号、规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 货币 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（章）                          授权代表（签名）：                                日期：

附件5

技术规格响应/偏离表

招标项目名称：            招标项目编号：         包号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：             授权代表（签名）：

年   月   日

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

附件6

商务条款响应/偏离表

招标项目名称：               招标项目编号：        包号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：                授权代表（签名）：

年   月   日

注：投标人应对照招标文件的商务条款，逐条核对是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明。

附件7

法定代表人资格证明

江南大学招投标管理办公室：

单位名称：

地址：

姓名：             性别：       职务：

身份证号码：                         ，系      （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江南大学 （项目名称）、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：                              （公章）

日期：        年     月     日

法人代表身份证复印件粘贴处

附件8

法定代表人授权书

江南大学招投标管理办公室：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江南大学（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：____________

被授权人签字：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日

被授权人身份证复印件粘贴处