招  标  文  件

招标项目名称：第一教学楼雨水回用工程

招标项目编号：JDQT2014065

江南大学招投标管理办公室

2014年7月9日

目     录

第一部分   投标邀请	2

第二部分  投标人须知	4

第三部分  招标设备系统及有关说明	11

第四部分  合同主要条款	19

第五部分  附件（投标文件格式）	20

# 第一部分   投标邀请

江南大学招投标管理办公室受学校委托，就第一教学楼雨水回用工程进行公开招标，现邀请合格投标人参加投标。

本次招标的相关信息如下：

一、招标项目名称：第一教学楼雨水回用工程

二、招标项目编号：JDQT2014065

三、招标项目概况：

1、项目内容：建设一套雨水回用系统。

2、项目地点：江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学指定地点。

3、项目工期：合同签订后45日历天。

详细要求见本招标文件第三、四部分。

四、 合格的投标人

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2、具备水处理（净化）设备生产许可证；

3、注册资金不低于200万。

五、投标人资格审查方式： 资格后审。

六、招标文件获取：投标人自行下载。

七、招标文件售价：人民币300元。投标时现场交纳，售后不退。

八、现场勘察：定于2014年7月16日9时00分在江南大学蠡湖校区第一教学楼南门集中对项目现场和周围环境进行踏勘并进行公开答疑，请报名参加投标的单位准时参加 (联系人：赵科  联系电话：0510-85328206)。

九、投标开始时间：2014年7月24日13时00分

十、投标截止时间及开标时间：2014年7月24日13时30分

十一、投标与开标地点：江南大学行政楼A124室。

投标报名确认：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2014年7月21日11时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第七部分“附件6” ）填写完整后，传真至江南大学招投标管理办公室。如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：江南大学招投标管理办公室

联系地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号  邮政编码：214122

联系电话：0510- 85917992   传真：0510- 85917992

Email：ztbb@jiangnan.edu.cn

联系人：沈老师  刘老师

# 第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指江南大学，亦称买方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的制造（厂）商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）招标设备系统及有关说明

（4）设备系统配置

（5）评分标准

（6）合同主要条款

（7）附件

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江南大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江南大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件由投标函、商务和技术等部分组成。

2.2.1.投标函部分主要包括下列内容：

（1）投标函（格式见附件1）

（2）开标一览表（格式见附件2）

（3）企业营业执照副本、税务登记证副本复印件（加盖公章）

（4）水处理（净化）设备生产许可证复印件（加盖公章）

（5）法定代表人资格证明书原件（格式见附件3）

（6）法定代表人授权书原件（格式见附件4）

（7）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

（8）关于投标资格的声明函原件（格式见附件5）

（9）招标文件要求内容的佐证材料

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章。

投标人在投标时，应携带以上资格、资质证明文件复印件的原件以备招标人查验, 如投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

2.2.2.技术部分主要包括下列内容：

（1）雨水回用工程系统介绍及原理说明

（2）土建施工方案

（3）系统详细设备配置清单，重要零部件应注明生产厂家

（4）供招标人选购的备品备件一览表

2.2.3.商务部分主要包括下列内容：

（1）投标报价说明

（2）与投标报价有关的其他资料

（3）项目工期承诺（包括违约责任）

（4）保修期承诺

（5）付款方式承诺

（6）服务承诺：主要对产品质量和售后服务（包括出现故障时到达现场及排除的时间等内容）作出承诺。

2.2.4.  企业概况和业绩主要包括下列内容：

（1）企业概况介绍，主要包括：生产规模、技术力量、质量保证体系、获得的各项荣誉等

（3）2011年来合同金额相近的同类工程案例一览表，附合同复印件，加盖公章；

（4）有必要说明的其他内容。

2.2.5. 与评分标准中对应的其它证明材料：

投标人自行对照并提供相关材料。

2.3. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本4份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.4. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收  件  人：江南大学招投标管理办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、投标细则

3.1. 投标设备

投标设备必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准。

3.2. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达江南大学招投标管理办公室，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.3. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.4. 本项目不接受联合体投标。

3.5. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.6. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。

四、开标、评标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。

4.2. 开标时，招标人将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、交货期等投标文件的主要内容。

4.3. 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标小组进行评标。

4.4. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应进行审查。

4.5. 对招标文件的实质性要求和条件作出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）同一投标人提交两个及以上投标报价的；

（6）投标报价不合理明显低于成本的；

（7）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（8）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（9）其它未对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

（10）不同投标人投标文件相互混装的；

（11）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（12）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（13）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（14）有损害招标人和用户利益的规定的。

4.7. 评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.8. 评标小组将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。

五、评标方法及评分标准

5.1. 评标方法

（1）本次招标采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照评分标准中规定的评分因素和评分细则进行综合评价、评分。

（2）评标小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 报价得分

5.2. 评分标准

（1）技术、商务评分细则（40分）：

| 序号 | 项目 | 评审内容 | 分值 （40分） | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计和施工组织 20分 | 方案合理 | 10 | 投标人对学校情况进行充分调研和实地考察，方案设计因地制宜，切实可行，各类措施安全有效，得10分，其他酌情减分。 |
|  |  | 资料齐全 | 10 | 产品技术资料内容完整详实、阐述清晰、组成合理，分项报价明晰、设计资料（包括图纸）齐全并符合要求，得10分，其他酌情减分。 |
| 2 | 技术支持、服务和工期承诺 13分 | 服务情况 | 2 | 有完善的售后服务体系和售后服务方案，有专业的售后服务队伍（需提供维修人员名单、电话等）得2分，其他酌情减分。 |
|  |  | 本地化服务 | 2 | 在无锡市（含江阴、宜兴）有一年以上常驻服务机构（提供营业执照和税务登记证明），并能及时提供本地化服务的得2分，无则不得分。 |
|  |  | 响应速度 | 1 | 设备出现故障后，售后服务人员于24小时内到达现场的，得1分，否则不得分。 |
|  |  | 延迟质保期 | 5 | 投标人承诺免费延长质保期至3年或3年以上的，得5分，否则不得分。 |
|  |  | 工期承诺 | 3 | 交货期按照合同约定如期完成，承诺逾期违约金每天罚100元者得1分，以此类推，最高不超过3分。 |
| 3 | 投标人资质和业绩情况 7分 | 质量体系认证 | 2 | 投标人具有ISO9001质量管理体系、ISO14001环境质量管理体系认证。有1个得1分；没有的得0分。 |
|  |  | 同类工程经验 | 5 | 近3年内独立完成并通过交（竣）工验收合格的雨水（河水、中水）回用工程（以合同为准，金额不低于30万）；有1个得1分，最多不超过5分。 |

（2）投标报价评分细则（60分）

| 序号 | 评审内容 | 分值（60分） | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分 | 60 | 报价以有效标书为准，取各有效投标人的报价的平均值作为评标基准价，即为满分。每高于基准价1%扣1分，每低于基准价1%扣0.5分（取小数点后两位），最低扣至40分。 |

六、 定标

6.1. 评标小组按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为拟中标人。

6.2. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.3. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.4. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

七、中标通知书及合同的签订

7.1. 中标人确定后，招标人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

7.2. 中标人收到中标通知书后，应在15日内与招标人签订合同，过期视为放弃中标。

7.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.4. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

八、其他

8.1. 本次招标不收投标保证金。

8.2. 本次招标不收中标服务费。

8.3. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

# 第三部分  招标设备系统及有关说明

一、项目概况及基本要求

1、项目名称：

第一教学楼雨水回用工程。

2、项目内容：

（1）江南大学第一教学楼位于江南大学蠡湖校区中部，共5层，每层设有4处卫生间，建筑面积约3.5万平方米。本次招标拟建设一套雨水回用系统，对我校内部河道收集的雨水（以下简称雨水）进行处理，作为第一教学楼冲厕用水。处理后的雨水必须达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T18920-2002的标准。

（2）中标单位需完成设计、制造、运输、安装、调试，直至通过验收后交付招标人使用，以及保修期内的维修、保养等。

3、质量标准：一次性验收合格。

4、质量保修期：贰年。

二、技术路线和工程范围

1、设计依据

（1）城市污水再生利用城市杂用水水质GB/T18920-2002

（2）建筑结构设计标准 BGJ9-89

（3）建筑抗震设计规范 GBJ11-89

（4）建筑地基基础设计规范 GBJ17-89

（5）建筑设计防火规范 GBJ16-87

（6）工业与民用供电系统设计规范 GB50052-92

（7）给水排水工程结构设计规范GBJ69-84

（8）工业企业设计卫生标准 TJ36-79

（9）民用建筑电气设计规范 JGJ/T16-92

（10）工业企业厂界噪声标准 GB3069-93

（11）校方提供的第一教学楼用水情况。如下：

一教楼共两只水表，用水高峰出现在放假前，即5、6、7月。2011年6月为最高月用水量，共9125吨，高峰期日均用水约为300吨，峰值约340吨；2012年5月为最高月用水量共6645.9吨，高峰期日均用水约为220吨，峰值约280吨；另外，从一教楼2011年和2012年用水量记录，其用水量高峰期为每天的8点到20点，最高时用水量为15立方米。2014年一教楼用水量整体有所下降，高峰期日均用水约为190吨，峰值约220吨。

2 、技术路线

加药

消毒

雨水

取水泵

混合器

全自动过滤器

清水池

水箱

反冲

排

污

上清液

定期外运

二次沉淀池

雨水回用工程工艺图

一教楼西侧河内雨水作为原水，经拦污网后由自吸泵输送至加药装置，通过加药装置内的计量泵来加入一定量的混凝剂，并在管道上设一管道混合器使投入的混凝剂和原水充分混合，混合后的原水送入全自动过滤器内通过过滤除去大部分细小絮体，使出水浊度保持在3-5mg/L以下，经消毒处理后变为完全达到《国家杂用水标准》的清水，进入清水池。混水器、过滤器等水处理设备建议安装于图书馆地下室西北角，清水池建议建造在图书馆北侧。

过滤器经过一段时间运行后，由于絮体在滤层中不断截留，使滤池水头损失增加，当达到设计规定的水头损失值时，滤池在反冲洗机构控制下，进行自动反冲洗，清除截留在滤料中的杂质，使其恢复净水机能，保持正常运行。

在楼顶按照教学楼卫生间布局，设置四台水箱，清水池中处理好的清水用泵输送至屋顶水箱，水箱出水配置管网，与原厕所冲便管网接通，将原卫生间冲便给水由从下向上供水改为从上至下供水方式，供冲洗厕所之用。局部楼层管路管径若不能满足功能需求的，须进行局部改造。为了便于紧急情况下的应急处理，在利用原厕所冲便管网的基础上，须在原供水管网起始端增加三通、阀门，与改造后的中水管网联通。

各卫生间内洗手台盆供水仍为自来水。可利用厕所内原供水管道进行局部改造后，从下至上布管供水。

3、设计范围

雨水处理回用工程工艺流程设计和所有设施的平面布置，水处理系统内的非标设备的设计、建构筑物设计、工艺管道和线路设计、设备选型和设备仪表控制设计、动力设备的动力配线（分配箱至工艺设备间）及电气控制，管网改造工程。

4、施工范围

一教楼室内管道改造工程由第三方（一教楼装修改造工程施工方）完成，不在本次工程范围内（但包含在设计范围内）。投标方只需完成室外工程和屋顶水箱。投标方与一教楼装修改造工程施工方的工程分界点为：

- 一教楼西侧雨水回用水表井。从取水口至该水表井之间（含水表井）的水处理系统部分（含取水口设备、混合器、净水器、加药装置、清水池、二沉池等）为投标方施工范围。雨水回用水表井由投标方新建，内部应包含电子直读式垂直螺翼远传冷水表（推荐使用福州真兰水表）、表前阀、表后阀和两根用于远程抄表的四芯双绞线。双绞线需连接水表井至A区一层强电间。

- 一教楼楼顶水箱出水口。水箱箱体、底座、阀门、电气控制设备等为投标方施工范围。

三、投标报价

1、投标总报价应包括满足招标文件要求，完成采购安装项目内容所需的所有设备、材料、人工、运输、管理、安装、脚手、调试、检测、安全措施、保险、税金、利润、售后服务等及政策性文件规定的全部费用，投标报价在合同执行期间是固定不变和不可变更的，不因市场变化因素而变动，投标人在报价时需考虑风险因素。

2、投标人应须按施工工艺和各自的施工经验确定合理的施工组织方案。

3、在评标过程中，招标人或评委发现投标人的投标报价有明显计算错误的，可以要求投标人作必要的澄清、说明或补正，投标人法定代表人或其授权人必须以书面形式作出更正。对于招标人或评委发现投标人个别子目报价明显高于或低于其它投标单位报价的，也可要求投标人作必要的说明，若投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料以及评委有充分理由认定不能支持投标报价的，将作重点评审。

4、投标人必须在投标文件中列表说明雨水回用系统报价的详细组成。格式可参考下表：

雨水回用系统投标报价汇总表

| 序号 | 项 目 | 报价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土建部分 |  |  |
| 2 | 设备、安装调试 |  |  |
| 3 | 运杂费 |  |  |
| 4 | 方案设计费 |  |  |
| 5 | …… |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |

工程土建一览表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取水口 |  |  |  |  |
| 2 | 集水池 |  |  |  |  |
| 3 | 二沉池 |  |  |  |  |
| 4 | 清水池 |  |  |  |  |
| 5 | 设备基础、场地 |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |

主要设备、器材－览表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 层顶水箱及底座 |  |  |  |  |
| 2 | 格栅滤网 |  |  |  |  |
| 3 | 取水泵 |  |  |  |  |
| 4 | 引水罐 |  |  |  |  |
| 5 | 混合器 |  |  |  |  |
| 6 | 加药装置 |  |  |  |  |
| 7 | 消毒装置 |  |  |  |  |
| 8 | 全自动净水器 |  |  |  |  |
| 9 | 变频供水泵 |  |  |  |  |
| 10 | 填料 |  |  |  |  |
| 11 | 滤料层 |  |  |  |  |
| 12 | 流量计 |  |  |  |  |
| 13 | 电动阀 |  |  |  |  |
| 14 | 调节阀 |  |  |  |  |
| 15 | 止回阀 |  |  |  |  |
| 16 | 蝶阀 |  |  |  |  |
| 17 | 浮球液位控制 |  |  |  |  |
| 18 | 电磁流量计 |  |  |  |  |
| 19 | 管配系统 |  |  |  |  |
| 20 | 电气控制 |  |  |  |  |
| 21 | 电子直读冷水表 |  |  |  |  |
| 22 | 桥架或穿线管道 |  |  |  |  |
| 23 | 电线电缆 |  |  |  |  |
| 24 | …… |  |  |  |  |

管道改造材料－览表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PPR管道 |  |  |  |  |
| 2 | 阀门 |  |  |  |  |
| 3 | 管道配件 |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |  |

四、技术要求、质量要求

1、技术要求

（1）投标人提供的系统设备工程应符合设计要求及相关规范。

（2）投标人应具有相应的施工能力，设备满足现场施工的需要。

（3）投标人提供的系统设备要符合国家及地方质量验收规范的要求。

（4）投标人应具有相应的深化设计能力，与一教楼装修改造工程的施工方进行对接，确定管路、电气线路等设备的对接方案，满足雨水回用系统正常运行的整体要求，所有费用包含在报价内。

（5）投标人的设计方案应严格遵照国家和地方的有关规定，确保经此方案处理后的水质达到规定的水质标准。

（6）投标人根据工程实际现状进行现场勘察，为招标方设计并提供工艺成熟先进、技术可靠，效果稳定方案及系统。

2、质量要求

（1）系统设计工艺应符合相关技术规范。

（2）投标人应提供详细的水处理系统的设备、材料规格和数量、系统功能描述，提供具体详细方案，并保证符合技术要求和工程建设标准及设计图纸的要求 。

（3）本次招标为设备材料供应及安装，招标内容为以本招标文件及相关技术资料进行深化设计，提供具体的详细方案。一旦中标后，应提供施工图纸，并以此作为依据进行系统安装。

（4）中标人负责水处理系统设备材料供应安装及调试、维保(包括设备和材料的供货、制作、 运输及安装调试、试运行及验收、以及售后服务及培训）。

（5）中标人提供的产品应符合国家及地方有关标准、规范的要求。中标人应对自己提供的产品质量负责，出现质量问题时需及时派员处理解决。

（6）中标人应随货将质量保证书、合格证等有关材料质量证明的资料提供给招标人，且质量证明文件为本批次所供材料的质量证明。

（7）所有施工范围内的工程须严格执行现行的国家标准、行业标准、设计规范等，并保证通过验收。

3、参数指标

处理后水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）：

★ PH： 6-9

★ 浊度：≤5度

★ 色（度）：≤30（稀释倍数）

★ 嗅：无不快感

注：★代表该指技术标项必须满足要求。

五、其他

1、投标人必须在投标文件中详细说明雨水回用系统的运行成本和回收周期分析。

2、投标人一旦参加投标，就意味着已接受招标文件的所有条款及要求，并受其约束。

3、除招标文件中规定招标人负责的工作外，在工程施工过程中，投标人对外发生的任何交涉与纠纷以及由此造成的损失，均由投标人自行解决，如需招标人进行协调，则协调所发生的费用由投标人承担。

4、投标人在进入施工现场后，应遵守国家相关法律法规规定，注意安全文明施工，做好施工安全防护措施，并承担施工范围内的一切安全责任。

技术咨询：赵老师  联系电话：0510-85328206

第四部分  合同主要条款

1、项目工期

合同签订后45日历天。

2、项目地点

江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学指定地点。

3、付款方式

合同签订后一周内，向中标人支付合同总价的50%作为预付款，设备安装、调试全部结束，中标人向招标人提交所有技术资料，经过相关部门验收合格，10天内付至设备合同总价的95%；剩余5%作为质保金，于质保期结束后的一个星期内无息付清。

4、保修期及售后服务

（1）验收合格后整机免费保修贰年。保修期自愿延长不限；

（2）保修期内，卖方免费提供雨水回用系统运行过程中所需要的药剂等消耗品。因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；

（3）卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。必要时，卖方还应向买方提供免费培训名额2个，参加卖方举办的专门培训；

（4）售后服务承诺书中承诺的其他条款。

5、安装、调试及验收要求

卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装调试进行指导和技术支持。

# 第五部分  附件（投标文件格式）

一、投标函（附件1）

二、开标一览表（附件2）

三、法定代表人资格证明书（附件3）

四、法定代表人授权委托书（附件4）

五、关于投标资格的声明函（附件5）

六、报名投标确认函（附件6）

附件1

投 标 函

江南大学招投标管理办公室：

我方收到                  招标文件，经仔细阅读和研究，已完全了解招标文件的所有条款和要求，决定参加投标，同时作出以下承诺：

1、我方愿意接受招标文件的全部条款和要求,认可并遵守招标文件的所有规定，按招标文件要求提供全部文件、资料，放弃对招标文件提出质疑的权利；

2、我方认为你方有权决定中标人或否决全部投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标；

3、如果我方中标，我们保证将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质完成供货、安装等任务；

4、我方同意招标文件规定的收费标准，并保证及时交纳相关费用；

5、在合同履行过程中，我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿招标人由此而造成的一切损失；

6、本投标文件的投标有效期为90天。

与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人名称：                                                （公章）

法定代表人或法定代表人授权代表（签名或盖章）：：

日   期：

附件2

开 标 一 览 表

招标项目名称：

招标项目编号：

| 报价内容 | 投标总报价 (人民币小写) |
| --- | --- |
| 工程 |  |
| 投标总报价：人民币大写： 元。 |  |
| 质量保修期： 年。 施工工期：合同生效后 天内完成工程施工和验收。 工期违约金： 付款方式承诺： |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件3

法定代表人资格证明书

江南大学招投标管理办公室：

单位名称：

地址：

姓名：             性别：       职务：

身份证号码：                         ，系      （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加                        项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：                              （公章）

日期：        年     月     日

法人代表身份证复印件

附件4

法定代表人授权委托书

江南大学招投标管理办公室：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江南大学（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：____________

被授权人签字：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日

被授权人身份证复印件

附件5

关于投标资格的声明函

江南大学招投标管理办公室：

我公司自愿参与本次          招标项目（项目编号：           ）的投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称：（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签名或盖章）：

日期：

附件6

报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室（0510-85917992）：

我单位完全符合                                      招标项目（招标项目编号                ）的招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加上述招标项目的投标，并将按招标公告的要求准时参加投标。

投标人名称：

印 章：

经办人：

联系电话：

传真电话：

E-mail：

年　  月　  日