江南大学信息学院实验室家具采购及安装招标公告

项目名称：江南大学信息学院实验室家具采购及安装。

项目概况：

实验室工作台56张，凳子200张。

报名资格：

报名单位必须是在工商部门登记注册的独立法人,具有从事本项目所需的相关资质和实力，专业生产或销售本项目产品的企业。

报    名：有意投标的单位，请于11月20日下午4：00前以传真“报名投标确认函”的方式报名，传真电话0510-85917992，已报名的单位请在规定时间及地点投标。未报名单位的投标资格不予保证。

投    标：

投标单位必须凭以下材料现场办理投标手续，否则不予受理：

1、经办人身份证；2、单位介绍信或委托书；3、营业执照；4、企业资质证书。以上资料须提供原件及复印件（原件备验当场退还，复印件留存）。

投标单位投标时需交纳招标费用100元。

投标时间：2008年11月21日下午1：00-1：20

投标地点：无锡蠡湖大道1800号江南大学行政楼A201-1室

联系电话：13093082426 钟老师（技术要求）

0510-85917992刘老师（招标程序）

汇款账号：开户银行：工商银行无锡市江南大学分理处

账号：1103030709100000136

行号:102302003077

税务登记号:苏地税注字320211466007239

江南大学招投标管理办公室

2008年11月17日

江南大学信息学院实验室家具采购及安装招标说明

一.投标人资格要求

投标人必须是在工商部门登记注册的独立法人,具有从事本项目所需的相关资质和实力，专业生产或经销实验家具的企业。

二.项目说明及要求

实验室工作台56张，凳子200张，式样见附图。

实验室工作台材质说明如下：

1.钢架结构：以方型定型钢管焊接组成，钢管壁厚2MM，表面采用磷化防腐处理及200度高温静电喷粉，防止金属被锈蚀。钢架结构具有水平调节脚使实验台水平，高度调整范围不小于30MM。

2.台面说明：12.7MM厚实芯理化板,能耐腐蚀及瞬间高温。

3.门板及柜体说明：采用18MM厚环保型三聚氰胺一次成型板，1.5MM厚防水封边处理。

4.层板说明：采用18MM厚环保型三聚氰胺一次成型板，1.5MM厚防水封边处理，高低可调。

5.抽屉说明：抽屉面、抽屉帮均采用18MM厚环保型三聚氰胺一次成型板。

6.滑轨说明：采用台湾台冠消音承重滑轨或同档次其它品牌滑轨。

7.铰链说明：采用广州产ATL-AAK钢制铰链或同档次其它品牌钢制铰链。

8.把手说明：采用广州产秋达合金把手或同档次其它品牌合金把手。

本项目所用材料除已经指定的品牌及规格外，其余材料的品牌及规格请投标单位在投标书中分别标明，要求使用市场占有率较高的品牌产品。

本项目报价应是完成本项目的全部费用，包括实验家具费,运至我校指定地点的运费，安装费和税金等等。

本项目的保质期为项目验收合格后不少于12个月。

三.工期要求(供货时间)

2008年12月8日前安装完毕。

四.招标文件及澄清

1．本项目招标公告、招标说明及对本招标说明作修正的书面材料。

2．投标人在收到招标说明后，如有疑问需要澄清，应于投标日期3天前以书面(或传真至0510-85917992)形式向招标人提出，招标人作出的澄清以书面通知所有招标文件收受人。

五.投标文件内容

1. 投标函（参阅附件1）；2. 开标一览表（参阅附件3）；3.产品性能、技术指标介绍，供货期说明；4.企业法人授权委托书原件（参阅附件2）；5.单位营业执照、资质证书复印件；6.产品质量检测证书复印件； 7. 产品质量保修承诺书及后续服务承诺书；8.近二年类似工程名称及联系电话。

六.投标文件密封及数量

1．投标文件一式四份（包括正本一份，副本三份）。

2．投标人应将投标文件密封,并在封袋骑缝处加盖投标人公章。

3．封袋上应写明投标人名称、招标项目名称。

4．未按要求密封或逾时送达的标书将作废标处理。

七.约定付款方式及后期服务

货到现场、安装完毕、验收合格后付清全部贷款。

中标单位签订合同前需交纳项目质量保证金，金额为中标价的5%（以整百计）。质量保证金在保质期满、项目验收合格后无息退还。

八．投标与开标

投标时间：2008年11月21日下午1：00-1：20

投标地点：无锡蠡湖大道1800号江南大学行政楼A201-1室

开标时间：2008年11月21日下午1：30，如有必要将要求投标人述标。

评标小组将根据投标单位投标书的内容进行综合评定，确定中标单位。

九．其它

1．投标人不得以低于成本价竞标，对招标文件提出的实质性要求和条件应作出完全响应。

2．招标文件及投标文件作为合同附件有效。不管是否中标，投标书等资料均由招标单位留存，不退回给投标单位。

3．招标人不承担投标单位的投标费用。

4．中标单位接到中标通知后，应在5日内与我方依据招、投标文件的内容签订合同。

5．评标结束后,招标人会把结果通知所有投标人。投标单位如对评标结果有异议，应在公布结果之时起48小时内书面向江南大学招投标管理办公室或学校监察处提出。

江南大学招投标管理办公室

2008.11.17

报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室：

我单位符合                                            项目招标公告中对投标人资质条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时将投标书及资质材料的原件及复印件送至你办审核，参加投标。

投标单位名称：

印 章：

经办人：            联系电话：

年  月  日

以下由招标人审核后填写：

| 资质材料 | 原件 | 复印件 |
| --- | --- | --- |
| 1、经办人身份证 |  |  |
| 2、单位介绍信或委托书 |  |  |
| 3、营业执照 |  |  |
| 4、企业资质证书 |  |  |
| 5、项目经理证书 |  |  |
| 6、产品质量检测证书 |  |  |
| 7、其它 |  |  |

本确认函请在投标前一天传真至0510-85917992，此表不装入投标资料。

附件1

投    标    函

江南大学招投标管理办公室：

我方已收到贵方提供的                  招标文件,并已完全了解招标文件中所有条款及要求，经研究决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、愿意接受招标文件的所有条款和条件。

2、愿按招标文件的要求提供本项目产品及相关服务（承包本项目工程及提供相关服务），投标总价为（小写）          元，（大写）                              元。详见投标报价一览表。

3、同意贵方有权决定中标者或拒绝所有的投标，并理解最低报价是中标的重要条件，但不是唯一的选择标准。

4、我方保证投标文件的所有内容都真实有效，如我方中标，将保证履行招标文件（含修改书）中的全部责任和义务。

所有与本次招标有关的函件由请按以下信息联系：

公司名称：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

代理人姓名：                       手    机：

Email:

代理人签名：

日期：

投标人公章

附件2

企业法人授权委托书

本授权委托书申明：

我             （姓名）系                          （投标单位全称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司投标代理人，以本公司的名义参加江南大学                                （项目名称）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文书和处理与之有关的一切事务，我均予以承认！

代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

投标代理人（签字）：

投标单位盖章：

年   月   日

附件3

项目报价一览表

| 品名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 金额（元） |  |  |  |  |
| 合计（元） | ￥ |  |  |  |
| 其它费用（元） | 名称1： 金额1（元） 名称2： 金额2（元） 名称3： 金额3（元） |  |  |  |
| 工期承诺 |  |  |  |  |
| 质量承诺 | 保质期为 个月。 |  |  |  |
| 自愿承担 违约责任 | 1、如发生质量问题： 2、如工期延误： |  |  |  |
| 本项目总计（元） | ￥ |  |  |  |
| 投标总价（元） | 大写： ￥ |  |  |  |

投标单位公章                                         代理人签名

日期

（此表可按此格式扩展）