招  标  文  件

招标项目名称：校园监控系统、门禁系统维护保养

招标项目编号：JDQT2015063

江南大学招投标管理办公室

2015年12月1日

目     录

一、投标邀请------------------------------------（2）

二、投标人须知----------------------------------（4）

三、招标货物及有关说明--------------------------（11）

四、合同主要条款--------------------------------（14）

五、附件 ---------------------------------------（15）

# 第一部分   投标邀请

江南大学招投标管理办公室受学校委托，就以下项目的采购进行公开招标，选定项目承包人。

一、招标项目名称：校园监控系统、门禁系统维护保养

二、招标项目编号：JDQT2015063

三、招标项目概况：

详细内容见招标文件第三部分：项目要求及有关说明。

四、合格的投标人：

投标人参加本次招标活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

- 经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

- 具有建筑智能化工程专业承包三级及以上资质；

- 具有机电设备安装工程专业承包三级及以上资质。

五、招标文件获取：投标人自行下载。

六、招标文件售价：每份人民币200元。投标时交纳，售后不退。

七、现场踏勘：

定于2015年12月7日9时30分在江南大学蠡湖校区行政楼A108室集中对项目现场和周围环境进行踏勘并进行公开答疑，请报名参加投标的单位准时参加。报名投标单位必须派本项目负责人参加现场踏勘，否则不得参加投标（联系人：庞老师，电话：0510-85197126）。

八、投标开始时间：2015年12月10日13时00分

- 九、投标截止及开标时间：2015年12月10日13时30分

十、投标、开标地点：无锡市蠡湖大道1800号江南大学行政楼A124室。

十一、其他：本招标项目不接受联合投标。

有意参与本招标项目投标的潜在投标人，请务必于2015年12月8日11时00分前将招标文件所附“报名投标确认函”（见招标文件第五部分：附件1）填写完整后，传真或送达至江南大学招投标管理办公室，如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：江南大学招投标管理办公室

联系地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学行政楼A115室

邮政编码：214122

联系电话：0510- 85917992

传真号码：0510- 85917992

Email：ztbb@jiangnan.edu.cn

联系人：沈老师  刘老师

# 第二部分  投标人须知

## 一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人系指江南大学，亦称项目发包人。

（2）投标人系指响应招标，参与投标的具备相应资质的企业。

（3）中标人系指最后中标的投标人，亦称项目承包人。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）项目要求及有关说明

（4）合同主要条款

（5）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江南大学招标管理网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江南大学招标管理网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

## 二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

投标文件及来往函件应以中文书写。

2.2. 投标文件的构成

投标人编写的投标文件必须包括以下部分：

- 投标书（格式见附件2）

- 开标一览表（格式见附件3）

- 投标人资格证明文件（详见2.3）

- 投标人上一年度经审计的企业财务报表

- 投标报价书及详细分析说明

- 项目管理机构配备：

①投标人应列出该项目管理服务组织机构构成和画出机构框架图及其负责人；

②投标人应详细列出该管理服务组织机构中主要成员的名单、简历资料、职务职称和在本项目中拟担任的职务等资料，并附上有关证书复印件；

- 针对本项目的实施方案：

投标人应按招标文件的要求，对完成整个项目提出相应的实施方案。对含糊不清或欠具体明确之处，评委会可视为投标人履约能力不足或响应不全处理。组织实施方案的内容应包括：

①服务工作目标

②对招标人需求的响应程度

③整体运作流程：需包含项目实施过程中拟采用的全套设施维护保养记录台账格式、各类设施零配件详尽报价清单（一旦中标，该报价清单在合同期内有效，报价清单中的报价不得超过无锡市建设局颁发的信息指导价标准）

④质量保证体系及措施

⑤对招标方工作人员的管理及培训计划

⑥应急方案

⑦服务承诺，合理化建议

⑧其它承诺或说明

- 2014年以来，企业从事单个合同造价50万元以上的监控系统安装维护或门禁系统(网络版)安装维修保养经验和业绩的相关证明，需提供合同复印件。

- 招标文件要求提供内容的佐证材料

以上投标文件内容应制作含页码索引的目录，并把它装订在投标文件的正文之前。

2.3. 投标人资格证明文件

（1）营业执照副本复印件（加盖公章），税务登记证副本复印件（加盖公章）

（2）安全生产许可证复印件（加盖公章）

（3）法定代表人资格证明原件（格式见附件4）

- 法定代表人授权书原件（格式见附件5）

- 法定代表人及授权代表身份证复印件

- 企业资质证书复印件

- 企业为拟派驻本项目维保人员已缴纳1年及以上养老保险的证明资料

- 项目负责人必须具有二级建造师(机电专业)资格证书，并提供资格证书复印件

投标人在投标时，应携带以上资格、资质证明文件复印件的原件以备招标人查验, 如投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

2.4. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本4份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

（4）投标人需提交投标文件电子文件的CD-R光盘，所有电子文件不能采用压缩处理，其内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。

2.5. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘贴密封条并盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收   件  人：江南大学招投标办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

## 三、投标细则

3.1. 投标报价 （本招标项目最高限价：人民币贰拾伍万元）

投标总报价应包括满足招标文件要求，单次单价200元以下的零配件及耗材费用由中标方承担，包含在投标总价中。投标报价在合同执行期间是固定不变和不可变更的，不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时需考虑风险因素。

3.2. 投标人的优惠条件须在投标文件中书面承诺并说明。

3.3. 投标有效期：从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.4.投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达江南大学招投标管理办公室，迟到的投标文件招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.5. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.6. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。

## 四、开标、评标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派授权代表参加。

4.2. 招标人组织专家和用户等组成评标小组进行评标。评标小组有权决定中标人或否决所有投标，也没有义务必须接受最低报价的投标。

4.3. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标文件是否实质上响应了招标文件的要求进行审查。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。

4.4. 招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.5. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一将被拒绝：

（1）超出经营范围投标的；

（2）资格证明文件不全或不符合要求的；

（3）投标文件无法定代表人签字或盖章，签字人无法定代表人有效授权的；

（4）投标有效期不足的；

（5）其它未实质上响应招标文件要求投标的；

（6）有损害招标人和用户利益的规定的。

4.6. 评标小组在认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.7. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

## 五、 评标办法及评标细则

5.1. 评标方法

（1）本次招标的评标方法采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照评分标准中规定的评分项目和评分细则进行综合评分。

（2）评标小组各成员按照评分标准，独立对每一份有效投标文件的技术状况、商务状况进行评分，评出其技术得分和商务得分。价格评分由工作人员通过计算得出。将价格评分与技术、商务评分相加得出综合得分。

投标人综合得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 价格评分

综合得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位。

5.2. 评标细则

（1）评标针对有效投标人进行价格、技术、商务方面评分，评分总值为100分。

（2）价格评标（满分30分）

如有效投标人5个及以下，以所有有效投标人报价的算术平均值为基准价。如有效投标人达到6个及以上，则去掉最高价和最低价后的所有投标报价的算术平均值作为基准价。基准价以满分30分计，当投标人的投标报价比基准价每高1%扣１分，比基准价每低1%扣0.5分，直至扣完为止。

（3）技术、商务评标（满分70分）：

| - 序号 | - 评分项目 | - 分值 | - 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 维护保养方案： - 评委根据项目需求，从项目服务响应程度、项目服务实施方案、项目团队成员和执业资格经验、物资装备配套情况、备品备件库、合理化建议等方面打分。 | - 10 | - 优：10-8分 - 良：7-5分 - 差：4-0分 |
| - 2 | - 服务承诺： - 评委根据投标人服务承诺、服务措施、本地化服务水平、服务响应时间及其他增值服务承诺等情况打分。 | - 8 | - 优：8-7分 - 良：6-5分 - 差：4-0分 |
| - 3 | - 拟派驻项目工程师、驻场维保人员现场答辩： - 评委根据项目负责人、驻场人员对本项目熟悉程度、总体工作思路、从业资质和工作经验业绩进行评分。 | - 15 | - 优：15-12 - 良：11-8 - 差：7-0 |
| - 4 | - 监控从业经验(工程合同) | - 4 | - 2014年1月1日至今从事过监控项目（金额大于50万/每项目）业绩的，每项加2分(以合同为准，需附工程验收合格复印件)，最多得4分。 |
| - 5 | - 门禁从业经验(工程合同) | - 4 | - 2014年1月1日至今从事过门禁项目（金额大于50万/每项目）业绩的，每项加2分(以合同为准，需附工程验收合格复印件)，最多得4分。 |
| - 6 | - 从事过监控或门禁维保经验(以合同为准) | - 8 | - 2014年1月1日至今从事过监控系统或门禁系统维保业绩的，每项加2分(以合同为准，需附相应的维保记录)，最多得8分。 |
| - 7 | - 维保档案管理方案： - 评委根据投标人维保档案管理方案的合理性，以及维保记录的规范化、系统化、专业化、精细化程度打分。 | - 8 | - 具有完整的应急抢修报表2分 - 具有完整的平时维护保养报表2分 - 绘制完善全校所有监控探头、硬盘录像机、服务器和自动门的分布点位图档案4分 |
| - 8 | - 技术支持与培训：对门禁系统自动门的物业使用人员和监控室人员进行正确使用的培训。评委根据投标人提交的培训方案打分。 | - 3 | 有培训方案和计划的加2分 有软件工程师的加 1分 |
| - 9 | - 维保进度管理： - 评委根据投标人维保计划、故障处理措施、风险预警机制、应急方案等方面打分。 | - 5 | - 优：5-4分 - 良：3-2分 - 差：1-0分 |
| - 10 | - 维修零配件报价清单： - 评委根据投标人提供的维修零部件报价清单的详尽性、价格合理性打分。 | - 5 | - 优：5-4分 - 良：3-2分 - 差：1-0分 |

## 六、 定标

6.1.评标小组按照综合得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

6.2. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.3. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.4. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

## 七、中标通知书及合同的签订

7.1. 经评标确定的中标人，招标人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

7.2. 中标人收到中标通知书后，应在5日内与招标人签订合同，过期视为放弃中标。

7.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.4. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

7.5签订中标合同前，中标人需向招标人交纳履约保证金人民币贰万元整。

7.6 中标方必须与招标方签订保密协议。

## 八、其他

8.1.本次招标不收投标保证金。

8.2.本次招标不收中标服务费。

8.3. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

# 第三部分  项目要求及有关说明

一、项目概况

为确保我校监控系统和门禁系统的正常运行，现对全校现有监控系统和门禁系统的硬件维护保养进行招标。

校园监控系统现有硬件设备如下：摄像头(约3800个)，另有与之配套的硬盘录像机、报警器、计算机、存储硬盘、服务器等监控设备，还有1个总监控中心，4个分监控中心，4个报警立柱，拼接屏69块，视频光端机30台，跑马屏3套，视频综合平台6套，视频监控平台1套。

门禁系统现有硬件设备如下：所有专业楼宇、宿舍组团共127扇自动门。

中标人必须对以上二个系统进行日常硬件巡视检修维护保养服务和出现问题后的紧急维护修理，保证系统的正常工作和运行。若是系统软件问题则必须配合软件人员工作。

二、项目主要内容

(一)应急抢修

1.1 应急抢修是对监控系统和门禁系统突然出现的问题进行立刻修理的措施。监控系统必须保证正常录像，门禁系统必须保证门的正常开关，不影响学校正常教学、科研工作秩序。

1.2设备故障响应：中标方维保人员在接到招标方电话或书面的检修通知后，必须指定技术人员2小时内到达故障现场，并处理解决问题。

1.3故障修复：一般故障4小时内修复、重大事故24小时内修复（以上时间均包括响应时间在内,钢化玻璃7天之内）。遇节假日和重大活动期间，中标方应提前派工程师对系统进行巡检，以确保设备能正常工作。

1.4设备更换：系统中设备损坏的零部件经招标方和中标方双方认定后，费用由招标方支付。如有专业设备损坏招标方可以委托中标方代为采购，中标方应予配合，费用按实际发生的金额计算收取。

应急抢修前先拍照留档，修复后必须填写相关报表，描述现场和原因，并让相关组团物业签字确认后交江南大学相关人员留档，以作为支付维保费和硬件更换费用的依据。

(二)平时维护保养

2.1 必须派驻项目工作小组人员驻校服务，明确项目负责人，负责日常运行巡检。项目小组至少委派两名专业技术人员，每天8小时工作制，确保全天候应急响应和平时维护保养。驻场人员需接受校方考勤，驻场维保人员需具备相关技术资质。中标方需提供为两名驻场维保人员已缴纳1年及以上养老保险的证明。评标过程需由拟负责本项目的项目负责人及驻场人员参与现场答辩环节，一旦中标，投标人需将参与投标答辩项目负责人的维保人员负责此项目，且在合同期内未经校方同意不得擅自更换项目负责人和驻场人员。招标方对中标方提供维保人员有偿宿舍住宿。

2.2 对监控系统硬件巡检

(1)依次巡查学校所有摄像头的工作情况，发现黑屏的摄像头立即修理或更换，发现模糊画面的立即派人将摄像头镜头擦干净。发现镜头位置偏移的立即矫正。如果学校使用人员发现某个摄像头损坏且硬盘里已经超过48小时没录像，则考核扣减5分(满分为100分)。往后再48小时还没有录像则再扣5分，依此类推…

(2)网络或线路出现损坏应立即更换。

(3)摄像机保养：中标方至少每星期2次对设备运行状态进行随机检查(覆盖率至少达到10%)。看是否有摄像机损坏，并做好记录。发现问题及时解决。

(4)主要设备保养：中标方至少每月1次对主要设备进行详细检测，例如服务器和硬盘录像机是否工作正常，硬盘是否有损坏等，时间为每月的15号，遇雨天或节假日等顺延。

(5)对报警立柱每个星期进行一次检查，看是否工作正常(检查时必须与监控室对接)，不正常立即修复。

2.3 对门禁系统硬件巡检

自动门保养：每15天的时间内要对全校的自动门至少巡检一次，重点检查电机是否正常、皮带是否脱轨、安全光线、遥控器是否正常、限位是否正常、门是否有异响、刷卡器是否正常工作，每天在电脑上查看门是否离线等问题，发现问题则马上修理。每15天提供一张包含以上主要巡检内容的且经物业签字确认的全校门禁自动门巡视报表。该报表是维保考核的主要依据。

2.4继续添加和完善监控和门禁点位图的绘制

在监控点位图上必须标明各个探头的基本信息（含型号、安装日期、类型和名称），其中名称必须与监控录像软件里的名称一致。

(三) 系统改造和升级

如遇系统软件平台升级、设备迁移、保卫处总控机房规整等工作，中标方必须配合招标方和第三方进行工作。

(四) 用户操作人员的培训

对招标方提出的培训要求，中标方将根据招标方的实际需求，积极配合招标方的工作，定期组织相关培训。

三、其它说明

3.1.投标文件须提供监控系统和门禁系统零配件报价清单和数量，并遵照执行。

3.2.中标单位自行提供维护保养工具设备，单次单价200元以下的零配件及耗材由中标方承担，超过200元的零配件由招标方支付。

- 3.3.除招标文件中规定招标人负责的工作外，在维修保养过程中，中标单位对外发生的任何纠纷与交涉以及由此造成的损失，均由中标人自行解决，如需招标人进行协调，则协调所发生的费用由中标人承担。

- 3.4.中标方必须与招标方签订相关的保密协议。

- 3.5.投标人一旦参加投标，就意味着已承认招标文件所有条款及要求，并受其约束。

- 3.6.投标人如中标，在进入施工现场后，应遵守国家相关法律法规、学校管理规定，并负责施工范围内的一切安全防护措施、承担施工范围内的一切安全责任，投标人应在其投标文件中作出承诺。

第四部分  合同主要条款

一、服务期限

本项目服务期为壹年，起至日期以合同为准。

二、结算及付款方式

按半年度结算，支付时间分别为六月份、十一月份。该费用含中标方更换设施、零件所需材料费外的维保费用（包含维修保养人工费、保险费、检测调试费、设施更换施工费、设备工具使用费、交通运输费、税金等）。如需更换200元以上的设备零配件等，中标人须依据投标文件中提供的报价清单向招标方提出书面预算，并征得招标方书面同意后方可购买，费用由招标方承担或由招标方自行购买。每笔款项均以人民币支票（现金或转帐）方式支付，中标人凭以下资料与招标人进行结算：

(1)中标人开具的合法正规发票；

(2)当季度工作质量考核统计（平时巡检与维修报表与合同款结算直接挂钩）。

三、考核

#### 中标人必须按计划对维保范围内的监控系统设备和门禁系统设备完成全部维修保养工作，招标人从维护保养完成情况、故障维修及时性、设施设备故障率、服务态度、服务质量、维保记录规范性、设备完好率、绘制完善监控探头、门禁自动门的点位图、配合招标方和第三方进行软件平台升级、设备迁移等方面工作，每季度对中标人的维护保养服务进行考核评分(满分为100分)。对评分达到90分及以上的全额支付当半年度维保费，考核评分每比90分低5分则相应扣减当月5%的维保费，依次按比例递减。若当半年度考核评分低于50分，则全额扣减当半年度维保费。

在全年的维保考核中，若达到90分以上，则维保期满后20个工作日内无息付清履约保证金。若在50分以下，则按相关的考核标准扣除维保费和履约保证金，扣除的维保费和履约保证金将继续用于以后的监控系统和门禁系统的维护和保养。

#### 四、违约责任

#### 中标人如未按合同条款履行维保义务导致设备缺乏维修保养而发生安全事故，对由此而产生的损失由中标人负全部责任，招标人有权保留追究中标人刑事责任的权利。

- 业务咨询：0510-85197126 庞老师

第五部分  附件目录及格式

附件1：报名投标确认函

附件2：投标书

附件3：开标一览表

附件4：法定代表人资格证明

附件5：法定代表人授权书

附件1

报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室（0510-85917992）：

我公司完全符合                                项目（项目编号       ）招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

我公司郑重声明：我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

投 标 相 关 信 息

投标货物名称：

招标项目编号：

投标人名称（公章）：

经办人：

联系电话：

传真电话：

Email：

年　  月　  日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。

附件2

投     标     书

江南大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2、愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写）              ，（大写）                                      。

3、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人名称：                              （公章）

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

附件3

# 开 标 一 览 表

- 招标项目名称：

招标项目编号：

| 报价内容 | 投标报价（人民币小写） |
| --- | --- |
| 投标总价（大写）： 万元。 |  |
| 服务期限承诺： |  |
| 付款方式承诺： |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：

附件4

# 法定代表人资格证明

江南大学招投标管理办公室：

单位名称：

地址：

姓名：             性别：       职务：

身份证号码：                         ，系      （  投标单位名称）  的法定代表人，参加江南大学                   （项目名称）采购招标（项目编号：               ）的投标活动，签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：                              （盖公章）

日期：        年     月     日

法人代表身份证复印件粘贴处

附件5

# 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加江南大学（项目名称）、（项目编号）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_______年____月____日签字或盖章后生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：____________

被授权人（签字）：  ____________

投标单位名称：                        （印章）

被授权人身份证复印件粘贴处