总  说  明

| 工程名称：江南大学图书馆北入口改造装饰工程 |  |
| --- | --- |

一、工程概况： 1、建设规模：新建钢结构玻璃雨棚约97㎡和北入口加间约31㎡及其它改造； 2、工程类别：单独装饰； 3、建筑层数和高度：(装饰改造部分)地上2层，沿高9.35 m； 4、主要结构类型：框架； 5、施工现场实际情况：详现场踏勘； 6、交通运输情况：详现场踏勘； 7、自然地理条件：详现场踏勘； 8、环境保护要求：符合环保部门有关规定。 二、工程量清单编制依据和说明： (一)编制依据： 1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013； 2、无锡市东方新格环境设计装饰工程有限公司设计的江南大学图书馆北入口改造装饰工程施工图纸及答疑； 3、品牌选定表（详见附表1）； (二)编制说明： 1、 装饰： 共性 1）装修工程所用材料按中高档考虑(均需符合绿色环保要求)； 2）成品高柜等属于后期配套设施的未计入； 土建装饰： 1）900*1800mm金属网板暂按2.0mm厚计入； 2）天棚吊顶暂按Φ8镀锌吊筋、60系列轻钢龙骨计入，详见天棚吊顶清单； 3）地坪、台阶花岗岩厚度按甲方要求均改为30mm计； 4）墙面定制铝板厚度为3mm ； 5）原室内4mm不锈钢花纹斜板计入本次清单； 6) 根据甲方要求装饰增加内容：20cm原混凝土路面拆除40m2，补20cm厚C25商品混凝土路面,面积40m2； 7）拆除部分除第6条40m2混凝土路面外，其余拆除部分由投标人按图纸部位及说明根据踏勘情况自行考虑、计算，如与清单估算量不同，可自行计价调整。拆除部分包干施工，垃圾外运至校外，运距及堆放场地自行考虑，结算时此项单价不调整。 2、安装 （1）电气 1）现配电增加部分管线按从原有配电箱出线考虑（按原一层配电箱出线考虑）。 2）电线配管采用镀锌钢管，配线采用NHBV线。 - 工程质量、材料、施工等的特殊要求 1.工程质量：见相关文件 2.采用砼方式：商品砼 3.其他：符合相关规定和验收要求 五、招标人自行采购材料的名称、规格型号：无 六、预留金及暂定价： 1、清单设置暂定金额：5万元人民币。 七、其他须说明的问题： 1、清单中所列的措施项目，投标单位可根据工程实际与施工组织设计进行增补。 2、投标人必须按照本工程“工程量清单编制说明”的要求进行投标报价，并在投标文件中根据本清单“品牌选定表（详见附表1）”列明采用的材料、设备等的品牌。 3、附件：

附件1

品牌选定表

| 序号 | 材料 | 品牌或厂家1 | 品牌或厂家2 | 品牌或厂家3 | 品牌或厂家4 | 品牌或厂家5 | 品牌或厂家6 | 品牌或厂家7 | 投标单位选定品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石膏板 | 可耐福 | 泰山牌 | 龙牌 | 拉法基 |  |  |  |  |
| 2 | 轻钢龙骨 | 港星 | 可耐福 | 龙牌 | 拉法基 |  |  |  |  |
| 3 | 地弹簧 | GMT | 坚朗 | 德国多玛 | 德国盖泽 |  |  |  |  |
| 4 | 五金配件 | GMT | 坚朗 | 雅洁 | 顶固 |  |  |  |  |
| 5 | 钢材、型材 | 江苏沙钢集团有限公司 | 江苏永钢集团有限公司 | 南京钢铁集团有限公司 | 马钢 |  |  |  |  |
| 6 | 外墙、内墙、地面涂料 | 多乐士 | 立邦 | 嘉宝莉 | 雅士利 | SKK | 紫荆花 |  |  |
| 7 | 墙地砖 、外墙砖 | 诺贝尔 | 东鹏 | 冠军 |  |  |  |  |  |
| 8 | 照明灯具 | 雷士 | 西顿 | 三雄•极光 |  |  |  |  |  |
| 9 | 电线、电缆 | 远东电缆有限公司 | 无锡电缆厂 | 沪安电线电缆厂 | 江苏宏图高科光电线缆分公司 | 无锡第二特种电缆厂 | 江苏宝安电缆有限公司 | 江苏亚飞电线电缆有限公司 |  |
| 10 | 铝合金型材 | 季华 | 兴发 | 凤铝 | 坚美 | 南山 |  |  |  |
| 11 | 金属装饰材料（网板） | 艺伦铝制 | 铸辉铝制 | 西门铝业 |  |  |  |  |  |

附件2

花岗岩选样参考如下，最终由设计师及发包人项目负责人确认。

1、深色为蒙古黑火烧面

2、浅色为芝麻灰火烧面