江南大学环土学院

实验家具和通风罩采购及安装招标说明

一.投标人资格要求

投标人必须是在工商部门登记注册的独立法人,具有从事本项目所需的相关资质和实力，专业生产和安装实验台柜的企业。

二.项目说明及要求

家具的具体数量、尺寸、要求参见下表；仅外形结构参见下载附件（附件图中的数量、说明等作废）。

| 序号 | 产品名称 | 规格(L*W*H) | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌上型通风罩 | 1500*1000*1500 | 7 | 钢木结构，有上下水道和排风通道 |
| 2 | 边台 | 2000*750*800 | 24 | 钢木结构,16㎜厚环氧树脂台面,带3把锁，带插座(插座带防水盖带一个总控制开关) |
| 3 | 边台 | 4000*750*800 | 1 | 钢木结构,16㎜厚环氧树脂台面,带3把锁，带插座(插座带防水盖带一个总控制开关) |
| 4 | 中央台 | 3000*1500*800 | 1 | 钢木结构,16㎜厚环氧树脂台面,带PP水槽及三口水龙头，带插座(插座带防水盖，带一个总控制开关) |
| 5 | 中央台 | 2800*1500*800 | 3 | 钢木结构,16㎜厚环氧树脂台面,带PP水槽及三口水龙头，带插座(插座带防水盖，带一个总控制开关) |
| 6 | 中央台 | 2000*1500*800 | 2 | 钢木结构,16㎜厚环氧树脂台面,带插座(插座带防水盖，带一个总控制开关) |
| 7 | 中央台 | 4500*1500*850 | 2 | 钢木结构,16㎜厚环氧树脂台面,带PP水槽及三口水龙头，带插座(插座带防水盖，带一个总控制开关) |
| 8 | 中央台 | 1500*1300*850 | 1 | 钢木结构,16㎜厚环氧树脂台面,带插座(插座带防水盖，带一个总控制开关) |
| 9 | 中央台 | 6000*1500*800 | 4 | 钢木结构,16㎜厚环氧树脂台面, 带两层试剂架，抽屉带锁，带插座(插座带防水盖，带一个总控制开关) |
| 10 | 水槽桌 | 750*1500*800 | 5 | 钢木结构,16㎜厚环氧树脂台面,带PP水槽及三口水龙头 |
| 11 | 实验凳 |  | 20 | 单价约90元 |

备注：同时报一份采用钢木结构,12.7mm厚富美家实芯理化板台面的报价。

本项目要求投标人报出完成本工程的总价，包括材料费、人工费、运费、开票及其它各种费用。

三.工期要求(供货时间)

2008年9月1日前安装完毕。

四.招标文件及澄清

1．本招标说明及对本招标说明作修正的书面材料。

2．投标人在收到招标说明后，如有疑问需要澄清，应于投标日期3天前以书面(或传真至0510-85917992)形式向招标人提出，招标人作出的澄清以书面通知所有招标文件收受人。

五.投标文件内容

1. 报价表（开标一览表）（盖章）；2.企业法人授权委托书原件；3.单位营业执照、资质证书复印件（盖章）；3.产品质量检测证书复印件（盖章）；4.产品技术指标说明；5. 产品质量承诺及后期服务。

六.投标文件密封及数量

1．投标文件一式四份（包括正本一份，副本三份）。

2．投标人应将投标文件密封,并在封袋骑缝处加盖投标人公章。

3．封袋上应写明投标人名称、招标项目名称。

4．未按要求密封或逾时送达的标书将作废标处理。

七.约定付款方式及后期服务

项目完工、验收合格后付款（暂扣质保金）。

质保金比例不少于5%，保质期不少于一年，具体质保金比例及保质期年限由投标单位自报，评标时会考虑这些内容。保质期满验收合格后结清余款（不计利息）。

八．其它

评标小组将根据投标单位投标书的内容进行综合评定，确定中标单位。

投标人不得以低于成本价竞标，对招标文件提出的实质性要求和条件应作出完全响应。招标文件及投标文件作为合同附件有效。未中标单位的投标书等资料均由招标单位存档，不退回给投标单位。中标单位接到中标通知后，应在5日内与我方依据招、投标文件的内容签订合同。

评标结束后,招标人会把结果通知所有投标人。

江南大学招投标管理办公室

2008．8．8

报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室：

我单位符合                                            项目招标公告中对投标人资质条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时将投标书及资质材料的原件及复印件送至你办参加投标。

投标单位名称：

印 章：

经办人：            联系电话：

年  月  日

本确认函请在投标前一天传真至0510-85917992