招  标  文  件

招标项目名称：可视化交互实验教学系统采购

招标项目编号：JDSB2014100

江南大学招投标管理办公室

２014年8月25日

目     录

一、投标邀请---------------------------------------  （2）

二、投标人须知---------------------------------------（4）

三、招标货物及有关说明------------------------------（12）

四、合同主要条款------------------------------------（15）

五、附件 ------------------------------------------（16）

第一部分   投标邀请

江南大学招投标管理办公室受学校委托，就可视化交互实验教学系统项目及相关服务的采购进行公开招标，现邀请合格投标人参加投标。

本次招标的相关信息如下：

一、 招标项目名称：可视化交互实验教学系统采购

二、 招标项目编号：JDSB2014100

三、 招标货物品名、数量及技术规格：

详见本招标文件第三部分“招标货物及有关说明”

四、 合格的投标人

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2、具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的相应资质；

3、招标货物的专业制造厂（商）或制造厂（商）授权的区域销售代理商；

4、针对本项目的原厂项目授权书和原厂质保证明原件；

5、注册资本人民币50万元（含50万）以上。

五、投标人资格审查方式： 资格后审。

六、招标文件获取：投标人自行下载。

七、招标文件售价：人民币200元。

投标时现场交纳，售后不退。

八、投标报名确认：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2014年9月2日11时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件1” ）填写完整后，传真至江南大学招投标管理办公室。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

九、投标开始时间：2014年9月4日13时00分

十、投标截止时间及开标时间：2014年9月4日13时30分

十一、投标与开标地点：江南大学行政楼A124室。

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：江南大学招投标管理办公室

联系地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号  邮政编码：214122

联系电话：0510- 85917992   传真：0510- 85917992

Email：ztbb@jiangnan.edu.cn

联系人：沈老师  刘老师

第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指江南大学，亦称买方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的制造（厂）商、代理商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）招标货物及有关说明

（4）合同主要条款

（5）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江南大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江南大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件必须包括以下部分：

（1）投标函（格式见附件2）

（2）投标报价总表（格式见附件3）

（3）配置清单及分项报价表（格式见附件4）

（4）技术规格响应/偏离表（格式见附件5）

（5）商务条款响应/偏离表（格式见附件6）

（6）售后服务承诺书或技术协议书

（7）投标人资格证明文件（详见2.3）

（8）投标人2011年以来与本次招标货物相同产品的销售业绩

（9）投标人上一年度企业财务报表

（10）投标产品合格文件

（11）投标产品样本、技术资料等

（12）投标人认为需要陈述的其他内容

2.3. 投标人资格证明文件

（1）营业执照副本复印件

（2）税务登记证副本复印件

（3）法定代表人资格证明原件（格式见附件7）

（4）法定代表人授权书原件（格式见附件8）

（5）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

（6）投标货物的销售代理授权证明复印件（非制造商投标所必须）

（7）须提供数据录播主机、宽屏交互式超短焦投影机，数码点阵教学白板的原厂项目授权书和原厂质保证明原件（非制造商投标所必须）

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章

2.4. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本4份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.5. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘帖密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收    件  人：江南大学招投标管理办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、投标细则

3.1. 投标货物

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

3.2. 投标报价

（1）投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修等全部费用。

（2）国（境）内供货的货物以人民币报价；国（境）外供货的货物以美元报价。

（3）价格条件：国（境）内供货的货物报到江南大学交货的交货价；国（境）外供货的货物报CIP无锡、上海或南京交货价。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达江南大学招投标管理办公室，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 分包投标

本次招标不可分包投标和中标。

3.6.联合投标

本次招标不接受联合体投标。

3.7. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.8. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。

四、开标、评标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。

4.2. 开标时，招标人将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、交货期等投标文件的主要内容。

4.3. 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标小组进行评标。

4.4. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应进行审查。

4.5. 对招标文件的实质性要求和条件作出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）同一投标人提交两个及以上投标报价的；

（6）投标报价不合理明显低于成本的；

（7）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（8）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（9）其它未对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

（10）不同投标人投标文件相互混装的；

（11）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（12）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（13）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（14）有损害招标人和用户利益的规定的。

4.7. 评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.8. 评标小组将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。

五、评标方法及评分标准

5.1. 评标方法

（1）本次招标采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照评分标准中规定的评分因素和评分细则进行综合评价、评分。

（2）评标小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 报价得分

5.2. 评分标准

| 评 审 因 素 |  | 分 值 | 评 分 细 则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投 标 报 价 |  | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30 |
| 技 术 | 技术性能 | 12 | 完全满足招标文件配置要求得基准分10分；有实质性增项、确有实用价值且为用户所需，每项酌情加0.5—1分，最多加2分；有缺项但对使用无实质性影响，每项酌情减0.5—1分，减完为止。 |
|  | 技术指标 | 12 | 完全满足招标文件技术指标要求得基准分10分；有实质性正偏离每项酌情加0.5—1分，最多加2分；有实质性负偏离每项酌情减0.5—1分，减完为止。 |
|  | 技术方案 | 6 | 重点考察投标人集成方案完整度，资源互动和应用、网站群建设、基础平台建设等软件开发设计方案完善，功能与需求契合度高，满足软件应用需求。好（4-6分），较好（2-3分），一般（1分）。 |
|  | 性能及品质 | 8 | 对投标产品的品牌、系列、档次、产地、行业（或高校）占有率、影响力以及产品的先进性、可靠性、稳定性等方面进行综合评价，评价好得6—8分；评价较好得4—6分；评价一般得2—4分；评价较差0—2分。 |
|  | 产品演示 | 8 | 根据提供的实验课程数据录播主机、液晶触控系统、点阵交互式白板、实验课程资源控制软件、课程资源交互管理评估平台等软硬件现场演示效果酌情评分，评价较好得6-8分；评价一般得4-6分；评价较差1-4分，不演示不得分。 |
|  | 产品证书 | 4 | 提供加盖著作权人公章的远程资源交互平台软件著作权证书（2分）；数码点阵教学白板提供加盖原厂公章的教育部教学仪器设备产品质量检测中心检测报告复印件（2分）。 |
| 服 务 | 保修期 | 5 | 满足招标文件要求得3分；每延长一年加1分，最多加2分。 |
|  | 服务承诺 | 2 | 根据产品故障报修的响应时间、处理速度、定期巡检以及技术支持、软件升级、技术培训等服务承诺酌情评分。 |
|  | 收费情况 | 2 | 根据保修期结束后维修价格、配件及耗材价格等服务收费以及提供的优惠情况酌情评分。 |
|  | 用户评价 | 4 | 评价较好3-4分；评价一般2分；评价较差0-1分；没有为学校用户做过服务或服务时间较短，暂时无法评价得1分。 |

| 其 他 | 信 誉 | 1 | 根据投标人提供的相关评估机构出具的信用评估报告酌情评分。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 业 绩 | 2 | 根据投标人2011年以来与本次投标产品相同的同类产品销售情况酌情评分（以提供的销售合同复印件为准，每份0.5分，最多得2分）。 |
|  | 财 务 | 2 | 根据企业上一年度经会计事务所审计的财务报表、上一月份的财务报表所反映的财务状况酌情评分。 |
| 投 标 文 件 |  | 2 | 根据投标文件对招标文件的响应情况、表述清晰程度、规范性等酌情评分。 |
| 合 计 |  | 100 | 投标人最后得分保留两位小数 |

六、 定标

6.1. 评标小组按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

6.2. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.3. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.4. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

七、中标通知书及合同的签订

7.1. 中标人确定后，招标人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

7.2. 中标人收到中标通知书后，应在10日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。

7.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.4. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

八、其他

8.1. 本次招标不收投标保证金。

8.2. 本次招标不收中标服务费。

8.3. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  招标货物及有关说明

- 一、货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 可视化交互实验教学系统 | 1套 |

二、主要用途

江大食品学院本科教学实验室可视化交互教学使用。

- 三、工作条件

1、电源：220V±10%，50Hz

2、温度：－10℃～40℃；相对湿度≤80 %

- 四、配置及技术要求

| 序号 | 设备名称 | - 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | *实验课程数据录播主机 | - 高清嵌入式主机、自带操作系统，采用高性能音视频处理芯片及嵌入式操控技术，一键控制系统开关、开始/暂停/停止，集高清信号采集、摄像机调度及控制（摄像机推拉摇移、景深控制、预置位控制等）、场景调度控制、液晶触摸控制、无线控制、网络及串口控制、USB控制、外部媒体切换控制、本地及远程直播、多场景预监导播等功能与一体，完成从高清信号采集、过程自动及手动精确操控、教学多媒体的操控到后台远程导播、后期存储及实时远程直播的所有功能。H.264/MPEG-4编码，码流范围：512Kbps～10Mbps可调，分辨率：640x480@60～1920x1080@60，720P@60,1080I@60, 1080P@60/支持5路以上远程多画面高清导播、直播，直播延时≤1S，支持组播/可与教师跟踪系统、板书定位系统、学生定位系统无缝链接。 - 录播工作站：四核，主频率3.0或以上，三级缓存 6M或以上，4G DDR3内存，8声道音效芯片，1G显卡，固态硬盘64G，1TB存储硬盘，1路ＶＧＡ录制输入，１路ＶＧＡ环出，4路以上高清编码输入，1路HDMI输出接口，1路DVI输出接口，USB2.0≥2， USB3.0≥2，5通道音频输入输出，2路RJ45千兆网口。 | 5 |
| 2 | 液晶触控系统 | - 一键触控系统录制（开始/暂停/停止），一键触控导播功能（对各录播场景的控制切换），一键触控各场景摄像机操作(各摄像机机位、景深、变焦等操控),一键触控互动教学功能，一键触控外部教学媒体，一键外围强弱电设备。触控功能可按系统配置及特殊功能要求定制。带串行通讯端口和USB2.0接口。触摸屏≥7英寸。 | 1 |
| 3 | 实验课程场景控制计算机 | I7/4G/1T/DVD 光驱/三年保修/19寸宽显示器/2G独立显卡（品牌电脑） | 1 |
| 4 | 高清PTZ摄像机 | 采用1/2.8英寸高性能CMOS，200万像素，支持1080p@30fps，720p@60fps，光学变倍≥12倍，数字变倍≥16倍 | 10 |
| 5 | 实景拍摄仪 | 320万像素镜头,对焦功能: 自动/手动,影像显示速率最高可达30fps,放大倍率:16倍放大功能,画面旋转:电子式旋转 0°/ 90° / 180°/ 270°,可存储 80张分辨率可达320万画素的图片,支持SD卡存储,重点提示功能(聚光灯&屏蔽功能)、子母画面、分割画面，飞梭控制盘及远程遥控器，内建防炫光LED灯，动态影音录制功能。画面注记功能,拍摄范围: 直式/横式A3幅面,内建收音麦克风；输入: VGA,输出: DVI-I, VGA, Composite Video, RS-232,USB 2.0 。 | 5 |
| 6 | 串接式界面语音采集器 | （一手持、一领夹） ACT红外对频自动频道锁定、LCD数字显示电池电量，频道；00个频点可调；射频输出功率：30mW、 频率稳定度：0.005%晶振控制、谐波和寄生波辐射：-60dB、频偏：±15KHz；内设高低功率转换开关，功能锁定开关、有效距离：50-100M。 | 5 |
| 7 | 拾音器 | 采用高灵敏度全指向性电容咪头。自适应动态降噪处理，内置高速DSP数字信号处理器，有效防止语音信号失真及衰减。内部电路由语音优化电路，功率放大电路，最大消除环境噪音，保证输出强度。 传输距离：1000米/频率响应：20Hz ～ 20KHz（±6dB）/灵 敏 度：-38Db/信 噪 比：70dB ( 1米40 dB音源)30dB (10米40 dB音源) 1KHz/指向特性：全方向性/动态范围：35dB (1KHz at Max dB SPL)/直流稳压DC 6V-18V | 10 |
| 8 | 多功能一体化 实验讲台 | 上台体ABS工程塑料注塑一次成型、钣金加工、钢化玻璃，钣金部分除油、酸洗、磷化、防腐、除锈、耐磨、防静电、防盗、防潮；显示器窗口安装钢化玻璃尺寸：≥长1200mm×宽710mm×高920mm，材料：ABS工程塑料、优质冷轧钢材，ABS塑料壁厚度：≥4mm，冷轧钢板厚度：≥1.0mm | 5 |
| 9 | 调音台 | 4路调音台 | 5 |
| 10 | 数码点阵交互式白板 | *1、Anoto数码点阵技术、规格尺寸1960mm*1240mm，无需任何连接电源线。 *2、无须任何供电或电源和数据传输线路，只需通过蓝牙交互式书写型数据采集器与电脑设备相连接，便可在板面轻松实现精准书写、图形绘制等教学操作，并可随时将其存储。 3、高强度铝蜂窝板、PET材质、耐磨、亚光覆层、大于600万次笔触、支持水性笔书写。 | 5 |
| 11 | *蓝牙交互书写型数据采集器 | 1、Bluetooth 2.0 class2、无线蓝牙操作系统：内存≥512MB。 2、可使用普通的笔芯在附有点阵的纸张上进行传统的书写，原笔迹记录，所书写内容可实时显示到电脑和投影屏幕上；微课笔迹记录过程与书写过程实时同步；支持笔迹回放书写过程；兼有录音功能，实现书写、录音同步记录与回放；内嵌智能字符识别工具。可自行制作点阵微课讲义，在屏幕上同步显示纸质讲义内容及书写笔迹。 | 5 |
| 12 | 宽屏交互式超短焦投影机 | *1、显示技术：3LCD， *2、标准亮度≥3300流明； 3、标准分辨率：1280*800； *4、对比度≥8000:1； 5、90寸画面投影距离：≤25CM； 6、标配接口：HDMI*2、A型USB*1、B型USB*1、RJ45*1；支持双人互动、无电脑连接互动和手指触控； 7、标配原厂安装挂架和原厂交互型电子笔。 | 5 |
| 13 | 实验课程资源控制软件 | 授权5个资源采集点，并可扩展；实现高清流媒体编解码；音视频信号数字同步降噪处理；实时录制；实时交互直播；H.264/MPEG-4编码，码流范围：512Kbps～10Mbps可调，分辨率： 1920x1080@60/ 1080P@60，音频编码44.1-96kHz；一键全自动录播控制，支持录制暂停功能，支持边录边播功能，支持直播过程中进度条拖动预览；/支持单画面、多画面、画中画、单画面资源模式、多画面资源模式、单画面索引模式、多画面索引模式等多种编码录制模式；支持ASF/WMV/AVI/MP4等常用录制格式；/手自动一体化导播功能：系统支持全自动智能录播，同时支持多画面导播，可通过软件对各录播场景进行调度和控制，可对各场景摄像机进行机位、景深、变焦等控制，手自动一体化设计，无缝衔接，手动导播介入即按导播调度，手动导播结束，自动按全自动模式录播，具备一键机位锁定功能；/自动叠加片头、片尾、校标、字幕等预设信息，样子及位置支持自定义，自动叠加淡入淡出、划像等多种转场效果特技；/支持设备的灾难恢复，当设备发生故障后，截止故障发生时，录制的内容将自动形成完整文件保留，支持后期修改编辑；/自动生成带索引的课程，也可后期添加和修改课程索引，通过IE浏览器或Media player直接播放浏览；/支持录制时间提示、文件大小提示等功能；支持录制音量动态显示预监功能；/支持多码流直播功能，支持直播码流512K-10M可调，直播延时≤1S，音视频同步≤15ms。 | 1 |
| 14 | 实验室课程资源交互管理评估平台 | B/S架构，支持目前主流浏览器。具有人员管理、实验室及设备管理、教学信息交互与管理（与校园网对接，实现数据共享）、资源管理（分类、搜索、下载、资源审批、发布、资源点播、在线巡查、实验直播、阅读权限、资源统计等）等功能。开校方开放其他应用平台数据的情况下，支持与校方其他应用平台数据对接与共享。支持双方约定的其他功能定制。 | 1 |
| 15 | 多功能时序器 | 额定输出电压：交流220V,50Hz、额定输出电流：30A、可控制电源：8路、每路动作延时时间：1秒、供电电源：VAC 50 / 60Hz 25A、每路输出带指示灯、锁匙开关控制电源、单路额定输出电源：20A | 1 |
| 16 | 网络及环境建设 | 实验教室的网络环境建设、扩声设备及所有设备安装调试服务 | 1 |

- 说明：

- 对于打“*”号的设备技术参数，投标人必须提供加盖原厂公章的彩页或技术说明文档。

- 技术咨询：  宋老师        电话：  13270127827

第四部分  合同主要条款

1、交货期

（1） 国（境）内供货：合同生效后15 天内；

（2） 国（境）外供货：信用证后45天内或合同生效后60天内，以先到为准。

2、交货地点

（1） 国（境）内供货：江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学指定地点；

（2） 国（境）外供货：指定目的地为：无锡、上海或南京。

3、付款方式

（1） 国（境）内供货：用户收到货物并验收合格后15个工作日内一次付款；

（2） 国（境）外供货：以外贸信用证（L/C）方式结算。100%信用证，其中的80%见单付，余款凭加盖江南大学实验室与设备管理处公章的最终用户签字的验收报告支付。

4、保修期及售后服务

（1）验收合格后整机免费保修 贰 年。保修期自愿延长不限；

（2）保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；

（3）卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。必要时，卖方还应向买方提供免费培训名额2个，参加卖方举办的专门培训；

（4）售后服务承诺书中承诺的其他条款。

5、安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装调试及指导和服务；

（2）货物到达买方指定地点后，卖方应在收到买方通知后一周内派遣合格的技术人员前往买方进行安装调试，并在   天内完成货物的安装、调试工作；

（3）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供；

（4）卖方应在规定的期限内完成安装调试工作。如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方负责承担；

（5）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买卖双方共同签署验收合格报告；

（6）卖方人员在买方安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。

第五部分  附  件

附件1：报名投标确认函

附件2：投标函

附件3：投标报价总表

附件4：配置清单及分项报价表

附件5：技术规格响应/偏离表

附件6：商务条款响应/偏离表

附件7：法定代表人资格证明

附件8：法定代表人授权书

附件1

报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室（0510-85917992）：

我公司完全符合                                     项目招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

投标货物名称：

招标项目编号：

投标人名称（公章）：

经办人：

联系电话：

传真电话：

Email：

年　  月　  日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。

附件2

投     标    函

江南大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写）              ，（大写）                                      。

2、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

3、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

4、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

5、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

6、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

7、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人名称：                              （公章）

授权代表（签名）：

日   期：

附件3

投 标 报 价 总 表

招标项目名称：                                   招标项目编号：

| 序号 | 包号 | 货 物 名 称 | 型号、规格 | 数量 | 制造商名称和国籍/地区 | 价格条件 | 投标货币 | 投标总价 | 交货期 | 保修期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（章）                              授权代表（签名）：                                日期：

附件4

配置清单及分项报价表

招标项目名称：                                招标项目编号：

| 序号 | 主机（部件、配件等）名称 | 型号、规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 货币 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（章）                            授权代表（签名）：                          日期：

附件5

技术规格响应/偏离表

招标项目名称：            招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：             授权代表（签名）：

年   月   日

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

附件6

商务条款响应/偏离表

招标项目名称：               招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：                授权代表（签名）：

年   月   日

注：投标人应对照招标文件的商务条款，逐条核对是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明。

附件7

法定代表人资格证明

江南大学招投标管理办公室：

单位名称：

地址：

姓名：             性别：       职务：

身份证号码：                         ，系      （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江南大学 （项目名称）、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：                              （公章）

日期：        年     月     日

法人代表身份证复印件粘贴处

附件8

法定代表人授权书

江南大学招投标管理办公室：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江南大学（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：____________

被授权人签字：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日

被授权人身份证复印件粘贴处