关于补充综合实验楼二期电动遮阳窗帘采购及安装工程招标文件的公告

各报名投标单位 :

综合实验楼二期电动遮阳窗帘采购及安装工程招标文件（项目编号JDQT2015016）补充如下内容：

电动遮阳窗帘中控系统的集中控制器放在大楼一层东南角消防控制室内（见附图）。控制系统的采购及安装由各投标单位自行计算工作量并报价，有桥架的部位利用现有桥架（见附图），没有桥架的部位由投标单位自行在吊顶或墙内布管布线。

各投标单位在电动遮阳窗帘安装过程中可利用现有脚手架，但需合理安排工期，不得影响总承包单位脚手架的拆除。

特此公告

江南大学招投标管理办公室

2015年3月26日

下载附件：综合实验楼二期弱电桥架图