招  标  文  件

招标编号：JNDX2008042

项目名称：重点实验室2008专项设备

江南大学设备处

２００8年7月22日

招 标 公 告

江南大学设备处受学校委托，就重点实验室2008中央专项设备采购项目及相关服务进行公开招标。

1、项目名称：重点实验室2008中央专项设备

2、招标编号：JNDX2008042

3、招标货物品名、数量及主要技术规格：详见用户需求表。

4、招标文件价格：每份人民币200元，售后不退。

5、投标截止日期及时间：投标人应在2008年8月8日上午8：45前将投标书送达江南大学设备处。

6、投标地点：江苏无锡市蠡湖大道1800号江南大学蠡湖校区行政楼215室。

- 7、开标日期及时间：2008年8月8日上午9：00，

8、与本标书有关的事宜请按下列通讯方式联系：

部门：江南大学设备处

地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号

邮编：214122

电话：85913562  85913566  传真：85913562

联系人：顾国盛、朱万炎

开户银行：无锡工商银行河埒支行江南大学分理处

账号：1103030709100000136

行号:102302003077

税务登记号:苏地税注字320211466007239

投 标 人 须 知

一、说明

1.1  适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标中所述货物及服务的采购。

1.2  定义

（1）“招标人”系指江南大学设备处

（2）“投标人”系指向招标人提交投标文件的合格投标人。

（3）“货物” 系指投标人按招标文件规定，向招标人提供的仪器设备、必备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“服务” 系指招标文件规定投标人必须承担的货物运输、安装、测试、检验、调试、人员培训等技术支持、售后服务以及其他类似的义务。

1.3  合格的投标人

（1）必须是具有法人资格的企事业或科研单位的独立法人，并具有本次招标货物的供货、安装等的相应资质。

（2）注册资本 100万元人民币（含100万）以上。

（3）具有良好的施工和售后服务能力，信誉良好，无不良经营行为。

（4）具有本次招标货物的供货、安装经验以及成功案例。

1.4  投标的费用

无论投标结果如何，投标人承担所有与其参加投标有关的全部费用。

1.5  中标服务费的收取

中标人须按中标（合同）金额的1% 缴纳中标服务费。

二、招标文件

2.1. 招标文件的组成

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）附投标函（格式）

（4）用户需求表

2.2 招标文件的澄清

如投标人就招标文件的某些内容有疑问时，应以书面形式在投标截止期前3天通知招标人，招标人对该问题将以书面形式做出答复，并分送给所有取得招标文件的投标人。

2.3. 招标文件的补充和修改

招标人可以在投标截止期前3天用书面补充通知的方式对招标文件进行补充和修改。补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用，投标人在编制投标文件时应考虑补充通知内容。如补充通知对时间有影响，招标人可决定延长投标截止期。

三. 投标文件

3.1. 投标文件的构成

投标人编写的投标文件必须包括以下部分：

（1）投标函（按所附格式）

（2）投标报价一览表（根据用户需求表）

（3）技术规格偏离表

（4）售后服务承诺书或技术协议书

（5）投标人资格证明文件（包括：营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、法人资格证明、法人代表授权书、法人及法人授权代表身份证复印件、投标货物的生产许可证或产品销售代理授权证明）

（6）投标人近三年来与本次招标货物相同产品的销售业绩

（7）投标人2007年企业财务报告

（8）投标人认为需要陈述的其他内容

3.2. 投标报价

（1）国内供应的货物以人民币报价；国外供应的货物以美元报价。

（2）国内供应的货物报用户指定交货地点的交货价；国外供应的货物报CIP或CIF无锡、上海或南京价。

3.3. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套装好密封（在封口处加盖公章），并在封套上标明：

收件人：江南大学设备处

投标项目名称：

投标人名称：

投标人地址：

联系电话：

在                        （投标截止时间）之前不得启封。

没有按上述规定密封并加盖公章或印章的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝．

四、投标细则

4.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的投标文件的内容、要求和格式，提交完整的投标文件。

4.2 投标文件及来往函件应用中文书写，计量单位应使用国际单位。

4.3投标人需提交投标文件正本1份、副本7份，并明确标明投标文件正本和投标文件副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，不容许手写和随意改动，除非这些删改是根据招标人指示进行的。如果是投标人必须修改的错误，则修改处应由投标人加盖企业公章和法定代表人或委托代表人印章（或签字）。

4.4招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

4.5投标截止日期：按招标公告要求，所有投标文件应在投标截止时间前送达江南大学设备处，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

4.6 本次采购不设整包，投标人可对一项或多项进行报价。

4.7 投标总价应是完税价（免税进口设备除外），总价中应包含运输、搬运、安装调试等全部费用，招标人只接受一个最具竞争性的报价。

4.8 投标有效期：从投标截止日期起，投标有效期为50天。

4.9 无效标书的认定

投标文件出现（但不限于）下列情况之一将被认定为无效标书：

（1）资格证明文件未达到要求的。

（2）投标有效期不足的。

（3）主要技术规格和参数不满足用户需求书要求的。

（4）质量保修服务期未达到要求的。

（5）有损害招标人和用户利益的规定的。

（6）其它未按招标文件要求投标的。

4.10 投标人在投标截止日期前可以撤标,但在投标截止日期后不允许撤标。

4.11 投标截止后，如某项货物投标人少于3名，招标人有权选择其他采购方式或终止本次招标。

五、评标定标

5.1招标人组织专家和用户5人以上组成评标小组进行评标（如有必要将要求投标人述标、提供货物样品或现场演示）。

5.2 本标书可分项中标

5.3评标小组根据货物的性能、报价、服务、公司信誉等情况进行综合评价并给出排名。

5.4 招标人按排名先后发出中标通知，进行合同谈判，如第一名中标人弃标，将发中标通知给第二名，以此类推。

5.5 对落标的投标人，招标人不作落标解释。

六、合同主要条款

6.1 合同将授予符合招标文件要求且对招标人最为有利的投标人，但招标人没有义务必须接受最低报价的投标。

6.2 交货期

自合同签订之日起（采用L/C方式付款的为开证后）15 天内交货并在30 天内完成货物的安装、调试工作。

6.3 交货地点：

（1） 国内供应的货物交货地点为：江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学招标人（江南大学设备处）指定地点。

（2） 国外供应的货物指定目的地为：无锡、上海或南京。

6.4 付款方式

（1） 国内供应的货物在用户收到货物并验收合格后15个工作日内一次性付款。

（2） 国外供应的货物采用外贸信用证（L/C）方式结算，首付80%，余款凭用户签字的验收报告支付。

6.5 安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装、调试及指导和服务。

（2）合同所订货物到达买方指定使用地点后，卖方应在收到买方通知后一周内派遣合格的技术人员前往买方使用地点进行安装调试。

（3）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供。

（4）卖方应在合同规定的安装调试期内完成工作。如因卖方责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由卖方负担。

（5）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准,包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买方和卖方应共同签署仪器设备验收合格报告。

（6）卖方人员在买方使用地点安装调试期间，费用由卖方承担，计入投标总价中。

6.6  售后服务

（1）设备验收合格后 不少于12个月整机免费保修。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查。

（2）卖方在货物验收后运行的质保期内，负责因货物本身导致的各种故障的免费技术服务及维修。

（3）技术培训要求：卖方免费负责仪器安装、调试、操作和日常维护培训。培训工作应该在仪器安装后一周内现场进行，培训时间为一周；培训人员不少于两人。免费提供全套说明书并包括简易的中文操作说明和注意事项。

(4) .维修响应时间：卖方应在24小时内做出响应。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。

（5）中标人在售后服务承诺书中承诺的其他服务条款。

七、投标保证

7.1. 本次招标不收保证金。

7.2. 接到中标通知后，投标人应按所有中标项目在5个工作日内完成用户确认及与江南大学设备处签订合同，不能选做其中的一部分，否则作为弃标处理（有特殊原因者并得到招标人同意者除外）。如中标后悔标，投标人必须向招标人交纳5％的违约金，同时取消本次中标资格及连续两次的投标资格。

八、其他

本标书的解释权归江南大学招投标项目工作小组。

投     标    函

江南大学设备处：

我方确认收到贵方提供的                  招标文件,并已完全了解招标文件中所有条款及要求，经研究决定参加投标，在此提交招标文件一份，同时作出如下承诺：

1、愿意接受招标文件的所有条款和条件。

2、愿按招标文件的要求提供招标设备，总价格为（小写）          元，          （大写）                              元，全部货物供应和有关服务的详细报价见投标报价一览表。

3、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

4、同意贵方有权决定中标者，并理解最低报价是中标的重要条件，但不是唯一的选择标准。

5、我方如中标，将保证履行招标文件（含修改书）中的全部责任和义务。

6、本投标文件的有效期为投标截止日后50天内，如中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

7、同意招标文件中规定的收费标准并保证及时交纳相关费用。

所有与本次招标有关的函件由请按以下信息联系：

公司名称：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

代表姓名：                       手    机：

Email:

投标人（法人）签名：

授权代表（签名）：

日期：

（投标人公章）

技术规格偏离表

投标人名称：         招标编号：           包号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

用 户 需 求 表

重点实验室2008中央专项设备打包招标的技术指标

分包一（冷冻干燥机项目）

1. 仪器名称：冷冻干燥机

1.1 数量：1套

1.2 技术参数

1.2.1电源要求：220/240V，50Hz；

1.2.2技术规格

1.2.2.1 主机

除霜方式：电热式除霜；

温度和真空度显示：LCD显示温度和真空度，并可对显示单位进行设定；

LED波形图显示真空度和冷阱温度；

启动电源和自动程序可自动控制降温和抽真空；

排液管：直径9英寸，与冷阱前部相连，便于除霜；

数据储存：可通过RS232接口连接电脑，提供中文软件方便使用（冻干曲线）；

防腐环氧树脂涂层钢质机壳；

报警：断电时有声音与显示警报；

1.2.2.2 制冷压缩机

制冷剂：环保型制冷剂；

功率：≥1-1/2HP；

制冷能力：-50℃或更低；

1.2.2.3 冷阱

冷阱温度：-50℃或更低（独立制冷，冷阱压缩机和干燥室压缩机必须严格分开）；

最大制冰量≥18 L；

最大运水能力≥10 L/24h；

防腐蚀涂层内腔；

1.2.2.4 自动压盖托盘冻干室；

搁板温度范围：每层搁板温度：-40℃～40℃；

样品可以在箱体内预冻到直接冻干（不需要样品转移）；

内置温度探头数量3个；

冻干层架数量：3层，面积0.38平方米；

冻干室内部体积:62 cm(宽)×35 cm(长)×55 cm(高)；

透明门开启；

压盖方式：每个层架由膨胀气体升高，自动压盖（不可用外接辅助气体）；

气囊充气隔膜；

搁板放置样品和西林瓶等各种容器；

手动设置运行程序；

冻干室内制冷压缩机：1 PH无氟压缩机,独立控制干燥室温度严格和冷阱分开；

冻干室加热器功率≥1000瓦；

温度设定精度：±1℃，微处理器控制；

干燥室底下有6个可外挂的挂瓶接口；

1.2.2.5 真空泵（爱德华）

极限真空度:1.3×10-4mbar；

最大抽气能力≥195 Ｌ／min。

1.2.2.6 除湿机

通用GE除湿机AHNB16MBSC    3台

1.2.2.7 超声波清洗器

上海科导SK5200H高频超声波清洗器

工作频率：59KHz；功率：200W

槽内尺寸：30×24×15(cm)；形尺寸：32×26×29(cm)；容量：10L；

数字定时：0-99(min)；有排水阀

2. 仪器名称：凝胶成像系统

2.1 数量：1套

2.2 用途：实验室常规成像

2.3 技术参数

凝胶成像系统：包括新型暗箱，12位CCD摄像机，手动变焦透镜，UV滤光片，紫外透照仪，GeneSnap高级图像摄取软件，高级图像分析软件，白光板，连线等。

（1）新型暗箱：结构紧凑,暗箱的光密闭性能好，具有安全锁确保操作者不被紫外灼伤；

（2）１２位CCD摄像机，最大的分辨率达1392x1040像素；

（3）透镜为F1.2 8-48mm 手动变焦透镜；

（4）独具EDR（扩展动态范围）专利技术，获取真16位图像,灰度等级达到65536,动态范围宽达4.8；

（5）标配UV滤光片，应用于几乎所有的荧光染料，如用于DNA和RNA染色的SYBR Green, SYBR Gold, Texas Red, GelStar, fluorescein, Radiant Red 等，用于蛋白质染色的Coomassie blue, SYPRO Red, SYPRO Ruby, SYPRO Orange ，short pass filter(500~600nm)；

（6）实时获取影像，25-30FPS，采用USB或firewire接口；

（7）标配302 nm紫外透照仪，20 X 20 cm；

（8）标配高级图像摄取软件，只需单击鼠标，即可获得最佳的效果；

（9）标配高级图像分析软件，功能强大，操作简便，适用于DNA/RNA和蛋白质的凝胶成像、斑点/狭缝印迹、平板和菌落计数、放射性自显影等；软件在数秒内完成分析过程，自动定位条带、峰、泳道和边缘，可分析斜的和扭曲的凝胶。

3. 仪器名称：PCR系统

3.1 数量：2套

3.2 技术参数：

3.2.1 96×0.2ml铝质样品槽

3.2.2 温度范围：4℃－99℃

3.2.3 加热速率4℃/秒，降温速率3℃/秒

3.2.4 控温精度：±0.2℃

3.2.5 孔间温差：±0.3℃

3.2.6 热盖下降和关闭压力：ESP技术，最大20kg/PCR板

梯度模块：梯度选择从1ºC到20ºC，贯穿整个温度控制范围；SteadySlope技术

3.2.7 三组回路技术

3.2.8 温控方式：模块控制和反应管控制

3.2.9 温度校准：按照国内或国际技术标准DKD/PTB(德国)，UKAS/NPL(英国)，NIST(美国)

3.2.10获得 PCR 专利许可证

3.2.11两年保修

分包二（离心机项目）

1. 仪器名称：高速冷冻离心机

1.1 数量：1套

1.2 技术参数

最高转速：21000rpm(50mlx8),  最大离心力：>53,000xg (50mlx8)

变频电机驱动系统，直接驱动，无需更换碳刷，免维护。

温度范围： -10～40C，1C 步进；准确度为 2C

需要带有真空减磨系统或者转头温度要保证能在最高转速下保证4C以下。

定角转头8x50ml 最高转速25000rpm,离心力75,600xg

1.3 附件

配有25ml离心管各4套

定角转头6x250ml最高转速16000rpm,离心力38,000xg；离心管6套

大容量定角转头6x1000ml最高转速8000rpm,离心力 15,800xg；离心管6套

1.4 控制终端

戴尔台式电脑

CPU：双核2.6GHz

内存：2G

硬盘：160G

显示器：19寸液晶

2. 仪器名称：小型高速冷冻离心机

2.1 数量：2套

2.2 技术参数

2.2.1、标准转子24 X 1.5ml/2.0ml

2.2.2、最高转速： 13200rpm

2.2.3、最大相对离心力：16100 x g

2.2.4、温度范围：0℃至40℃

2.2.5、达到最高转速时，温度持续保持在4℃

2.2.6、根据需要选择rpm/rcf设置

2.2.7、离心过程可随时修改设定参数

3. 仪器名称：小型高速离心机

3.1 数量：6套

3.2 技术参数

1. 最大容量: 12 个1.5 ml或2ml的离心管

2. 最大离心力高达14,000xg

3. 达到最高速度的加速和减速时间均小于13秒

4. 便于操作的数字显示屏

5. 金属转子

6. 单独的short-spin按键,操作简单,快速的瞬时离心

7. 优越的气流交换,最大化减少热量产生,保护温度敏感性样品

8. 离心结束后,顶盖自动开启,减少操作时间

9. 免维护电机

10. 转子可高温高压灭菌(121 ℃, 20 分钟)

11. 离心机内盖耐化学腐蚀

分包三（定氮仪和索氏提取器）

1.索氏提取器

1.1 数量：1套

1.2 技术参数：

1.2.1 采用官方认可的索氏标准法测定脂肪的全自动仪器

1.2.2 内置4种不同原理的提取模式（索氏标准法，索氏加热法，热提取法和连续抽提法）,适用于不同沸点溶剂的样品萃取,应用范围广；可存储50种工作程序。

1.2.3 完全惰性设计,除了满足脂肪测定等常量测定任务外，还特别适用于环保上残留分析﹑食品安全方面农残分析﹑电子元器件中有毒有害痕量物质的萃取（WEEE，ROHS指令规定）

1.2.4 最高的安全性：溶剂杯在位感应器；溶剂有无自动感应器；冷却水有无感应器；透明的隔板，方便观察的同时又提供了最大的安全保护。

1.2.5 四个位置独立萃取,其中有一个中断不影响其他位置的工作。

1.2.6 极佳的传热性能,预热及加热时间极短,效率高。

1.2.7 专利的光学阀门定位器,可根据萃取样品量进行液位调节,提高工作效率，减少溶剂消耗。

1.2.8 特有的上下两个位置加热器,加快萃取过程。地盘温度高达400℃。

1.2.9 整个萃取过程可在惰性气体保护下进行。

2.凯氏定氮仪

2.1 数量：1套

2.2 用途：应用于凯氏定氮测定；凯氏总氮测定；Devarda测定。

2.3 技术参数：

电源：230V     频率：50/60Hz     功率：2200W

电流：8.5A                  尺寸：400x660x360

回收率：≥99.5%             重复性：≤±1%                   检测极限：≥0.1mg N

测量范围：0～200mg N         蒸馏量：60mg N/4分钟              可自动添加NaOH

可储存1种方法

透明的蒸馏/防溅保护区,可观察过程

样品管感应器；内置定时器；LCD时间显示；带感应器的保护门；带检修门，方便维护

2.2.1.消化炉控温：使用由高能红外光源加热技术, IR 光源可在10～100%内梯度调整以控制温度迅速升降, 加热速率快, 迅速达到设定温度(5分钟内可由室温达到650℃); 温度恒定,不受传热影响

2.2.2.消化炉加热温度范围：室温～650℃

2.2.3.消化管规格：300mL (带凹槽的特殊设计防止瀑沸设计,增加回流,并用自制优质玻璃)

2.2.4.消化能力：每批6个样品

2.2.5.预热时间：<10min

2.2.6.消化时间：30-40分钟(不同样品要求),举列:30min/400mg C9H11NO2 (8.47% N组分)

2.2.7.滴定装置

可以用于氯离子、维生素C、碘值、过氧化值、总硬度、游离二氧化硫、葡萄糖的测定，凯氏定氮和还原糖的滴定，钙镁离子和钾离子的测定，各种酸含量的测定；具有终点和等当点滴定功能，动态和等量的加液方式；同步显示滴定曲线；

滴定管的分辨率：1/10000；电位分辨率：0.1mV；储存100个样品结果

技术咨询电话:13921101370顾老师