招  标  文  件

招标项目名称：大型仪器设备共享平台采购

招标项目编号：JDSB2012058

.江南大学招投标管理办公室

２012年 7月10 日

目     录

第一部分 投标邀请-------------------------------- （2）

第二部分 投标人须知-------------------------------（4）

第三部分 用户需求及项目技术要求------------------（11）

第四部分 主要商务条款----------------------------（14）

第五部分 投标文件格式----------------------------（15）

第一部分   投标邀请

江南大学招投标管理办公室受学校委托，就大型仪器设备共享平台项目及相关服务的采购进行公开招标, 现邀请合格投标人参加投标。

本次招标的相关信息如下：

一、 招标项目名称：大型仪器设备共享平台采购

二、 招标项目编号：JDSB2012058

三、 招标项目概况：

招标内容及要求详见本招标文件第三部分“项目内容及要求”。

四、 合格的投标人

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人，注册资本50万元（含）以上；

2、软件企业认定证书；

五、投标人资格审查方式： 资格后审。

六、招标文件获取：投标人自行下载。

七、招标文件售价：人民币300元。

投标时现场交纳，售后不退。

八、投标报名确认：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2012年7月17日15时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第六部分“附件1” ）填写完整后，传真至江南大学招投标管理办公室。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

十、投标开始时间：2012年7月20日8时30分

十一、投标截止时间及开标时间：2012年7月20日9时整

十二、投标与开标地点：江南大学行政楼A124室。

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：江南大学招投标管理办公室

联系地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号  邮政编码：214122

联系电话：0510- 85917992   传真：0510- 85917992

Email：ztbb@jiangnan.edu.cn

联系人：沈老师  刘老师

第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指江南大学，亦称甲方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的制造（厂）商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称乙方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）用户需求及项目技术要求

（4）评分标准

（5）主要商务条款

（6）投标文件格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江南大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江南大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件应分为商务部分和技术部分以及与评分标准中对应的其它证明材料。

2.2.1. 商务部分主要包括下列内容：

（1）投标函（附件2）

（2）开标一览表（附件3）

（3）分项报价表（格式见附件4）

（4））技术规格响应/偏离表（格式见附件5）

（5）商务条款响应/偏离表（格式见附件6）

（6）投标人关于投标文件的声明函原件（附件7）

（7）投标人需提供近3年在高校内承建类似项目的成果案例。附合同复印件

（8）投标人经会计、财务负责人、法定代表人签字的上一年度和上一月份的企业财务报表复印件

（10）所投产品的计算机软件著作权证书复印件

（11）投标产品合格文件

（12）投标产品样本、技术资料等

（13）投标人资格证明文件（详见2.2.2）

（14）投标人认为需要提交的其他投标资料

2.2.2 投标人资格证明文件

（1）营业执照副本复印件

（2）税务登记证副本复印件

（3）法定代表人资格证明原件（格式见附件8）

（4）法定代表人授权书原件（格式见附件9）

（5）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

（6）投标人提供的非本企业生产的硬件设备、器件的生产厂（商）授权

以上各类文件的复印件均需加盖投标人公章

投标人在投标时，应携带以上资格证明文件原件以备招标人查验, 如投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

2.2.3.技术部分主要包括下列内容：

（1）项目总体方案

（2）项目技术方案

（3）投标人认为需要陈述的其他内容

2.2.4. 与评分标准中对应的其它证明材料

投标人自行对照并提供相关材料

2.3. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本4份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.4. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章，并在封套上标

明：

（1）收    件  人：江南大学招投标管理办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、投标细则

3.1. 投标货物

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

3.2. 投标报价

（1）如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

（2）投标总价应是完税后的用户指定地点的交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修等全部费用。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标文件应在投标截止时间前送达江南大学招投标管理办公室，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。

（2）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.6. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权终止本次招标并选择其他采购方式。、

四、开标、评标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。

4.2. 开标时，招标人将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、交货期等投标文件的主要内容。

4.3. 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标小组进行评标。

4.4. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应进行审查。

4.5. 对招标文件的实质性要求和条件作出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）同一投标人提交两个及以上投标报价的；

（6）投标报价不合理明显低于成本的；

（7）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（8）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（9）其它未对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

（10）不同投标人投标文件相互混装的；

（11）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（12）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（13）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（14）有损害招标人和用户利益的规定的。

4.7. 评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.8. 评标小组将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评标方法和评分标准，对所有投标文件进行综合评审。

五、评标方法及评分标准

5.1. 评标方法

（1）本次招标采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照评分标准中规定的评分因素和评分细则进行综合评价、评分。

（2）评标小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 报价得分

5.2. 评分标准及评分细则

| 序 | 项目 | 评审内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （40分） | 报价得分 | 40 | 以有效标书的最低报价为评标基准价，投标报价得分＝（评标基准价÷投标报价）×40，最低20分 |
| 2 | 系统总体方案 （16分） | 系统完整性和达标情况 | 6 | 文件响应全部符合招标要求得4分，有1项响应不满足要求，酌情减1-2分 |
|  |  | 系统架构 | 4 | 对本项目需要完成的工作目标和工作任务的理解，形成整体工作思路和相应的系统建设框架， 完全理解4分，比较理解2-3分，基本理解0-1 |
|  |  | 系统准确度 | 4 | 对项目需求的理解程度和准确把握度，与学校的实际相吻合程度，完全吻合4分，比较吻合2-3，基本吻合0-1 |
|  |  | 方案合理性 | 2 | 对系统的总体设计、架构等方面是否合理、清晰，合理得2分；一般得1分，其它不得分 |
| 3 | 项目技术方案 （18分） | 方案科学性 | 4 | 系统的科学性、规范性、先进性、可扩展性，科学合理4分，比较科学2-3分，基本科学0-1分 |
|  |  | 系统功能 | 4 | 系统功能的完整性、灵活性、成熟度，完整成熟4分，比较完整2-3分，不完整0-1分 |
|  |  | 项目达标 | 4 | 满足招标文件要求得4分，有1项响应不满足要求，酌情减1-2分 |
|  |  | 案例考察 | 6 | 考察案例情况 |
| 4 | 技术支持、服务承诺 （8分） | 服务情况 | 4 | 有完善的售后服务体系和售后服务方案、质保期后服务费标准合理得4分，其它酌情减分 |
|  |  | 软件升级条件 | 2 | 能在质量保证期内免费提供软件升级得2分，不能提供的不得分 |
|  |  | 安装调试、技术培训服务 | 2 | 能提供完整的培训方案得2分，其它情况酌情减分，最低为0分 |
| 5 | 投标人资质和业绩情况 （18分） | 系统集成资质 | 3 | 提供有效证书复印件，二级得0.5分，一级得1分；具有省级软件企业证书得1分；具有实验室管理类软件产品登记证书得1分 |
|  |  | 著作权及专利 | 3 | 提供有效证书复印件，具有与系统有关的软件著作权证书及专利 |
|  |  | 质量认证 | 3 | 提供有效复印件，具有ISO9001:2000质量认证证书得1分；具有软件开发CMMI3级管理体系国际认证证书得2分 |
|  |  | 技术力量 | 3 | 投标人参与本项目整体配备是否完整合理、个人能力及相关项目经验是否丰富等 |
|  |  | 业绩证明 | 6 | 近3年在高校内承建类似项目，且正常运行半年以上的，每承建1个得2分，最高6分 |

六、 定标

6.1. 评标小组按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

6.2. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.3. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.4. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

七、 中标通知书及合同的签订

7.1. 经评标确定的中标人，招标人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

7.2. 中标人收到中标通知书后，应在5日内与招标人签订供货合同，过期视为放弃中标。

7.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.5. 如投标人中标后悔标或在履行合同过程中有严重违约行为，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

八、 其他

8.1. 本次招标不收投标保证金。

8.2. 本次招标不收中标服务费。

8.3. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  用户需求及项目技术要求

- 货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 大型仪器设备共享平台 | 1套 |

- 主要用途

为加强我校大型仪器设备的管理，进一步发挥大型仪器设备在教学科研中的作用，调动教学、科研及仪器设备管理人员的积极性，提高仪器设备使用管理的水平，学校将建设大型仪器设备共享平台，建立大型仪器设备综合信息库，实现管理和运行的高效宏观管控。

三、系统需求

| 序 | 功能 | 需 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | *数字化校园对接功能 | 符合教育部颁布的教育信息化行业标准，采用符合江南大学要求的信息标准和代码编码规则，提供标准的接口满足重要数据与江南大学基础数据库的交互，满足与江南大学统一身份认证系统和“e江南”信息门户的集成要求。请提供完整的接口和规范等技术资料及说明。 |
| 2 | *多级管理功能 | 共享平台由若干子系统和功能模块组成，以学校、学院、机组三级管理的模式运行，在学院或机组有独立管理需求时，可扩展出可分离的独立子系统由相应部门单独管理。系统应能针对单个仪器进行独立管理权限设置，每台仪器应具备被多人管理的功能。可实现分角色管理，针对用户和各级别的管理员可赋予不同的权限。 |
| 3 | *仪器设备查询和展示功能 | (1)能方便导入仪器设备的信息，方便查询到平台中所有仪器的信息。 (2)在常规信息的基础上增加有关此仪器设备的图片、培训通知等信息。 |
| 4 | *预约共享和服务评价功能 | (1)系统应支持多种网上预约模式，如顺序预约、时段预约、送样预约等。能提供可预约时间段设置、最短提前预约受理时间设置、预约审批、预约单打印、预约单汇总、预约调整、违约处理等辅助功能。用户可根据共享设备的开放时间安排，提交预约申请，经过设备管理责任人确认后，在指定的时间送样测试或独立操作仪器。对于学生的预约，实现授权以及教师审批流程；对获得该仪器上岗证的人员进行操作员授权。 (2)具有服务评价功能，预约使用人在测试后能及时对机组的工作作出评价。 (3)具有测试结果数据上传功能，测试数据能上传到服务器保存一定时间。 |
| 5 | *使用信息采集和测试计费功能 | (1)系统可自动调用仪器设备的相关预约信息作为仪器设备的使用信息，也可由机组管理员在测试完成后登录本系统修改并确认实际使用情况。 (2)提供多种灵活的手段，配合我校管理模式的不断改进，达到学校对收费管理的要求，需采取根据时间、样品数等多种方式进行计费。 |
| 6 | *实验室状态监控功能 | (1)使用状态监控采用在相应实验室安装摄像头来反映实验室的情况，为了节约存储空间和方便历史图片的查阅，要求以动态和定时相结合的方式采集图片，当实验室发生异动时每隔一分钟记录一次，将图片上传至本系统。 (2)可在系统平台中根据时间段、每次测试、每次预约的情况查询图片的历史记录，了解当时使用实验室的图像、设备使用状态、操作员信息等，方便故障追溯和学生操作时的安全保障。 |
| 7 | *共享数据统计功能 | (1)系统能提供基本的工作报表与分析图表，具备教育部的相关报表输出（基表3），并提供webservice接口，报表数据可直接在线导入到Excel等常用软件中。具有仪器使用效益图、仪器运行图、预约情况图等多样化报表输出形式，可自定义运行报表格式，汇总不同格式的数据报表。 (2)系统提供数据接口能方便快捷地与江南大学基础数据库实现数据交换。 |
| 8 | *具有可扩展性 | 具备扩展功能，可以功能模块的形式随时将项目管理、库存管理、环境监测、终端授权、门禁管理等整合入此系统，在同一界面下完成所有管理和使用功能。 |

- 配置及技术要求

系统管理端和客户端均采用B/S架构，直接采用浏览器进行包括授权、监控、远程控制等操作在内各项操作，无需另行安装软件或插件，使之支持包括Windows/Mac/Linux在内的多个操作系统平台下的使用，同时兼容包括IE、火狐、Google Chrome、Safari等多种主流浏览器。系统必须在安全可靠的操作系统下运行，并采用安全可靠的数据库后台。具有开放硬件平台上的并行处理功能，能在系统资源低负担的条件下提供最高的并发度和最大的吞吐量，应满足50以上并发数的要求。服务器端部署和安装所需的所有软件，包括但不局限于服务器专用操作系统和数据库软件，均由投标人提供正版软件。

投标单位必须提供详细的技术方案，列出招标人提出要求以外的功能特点以及以后可能需要进行功能扩展的预期分析；分析可能出现的故障点或技术障碍。

现有集中了39台仪器的12间实验室需安装大仪设备图像采集监控系统，请提供满足功能模块要求的硬件，并列出相关配置。

- 说明：

- 带“*”号的条款为必须满足的重要指标。对带“*”的技术参数必须在投标文件中提供技术支持资料（如彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评标时不予认可；

- 此平台包含图像监控、采集硬件设备及其安装，但不含服务器等硬件设备；

- 技术咨询：李老师     联系电话：0510-85329252

第四部分  主要商务条款

一、交货期

合同生效后30 天内。

二、交货地点

江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学指定地点。

三、付款方式

用户收到货物并验收合格后15个工作日内一次付款。

四、保修期及售后服务

1、验收合格后，系统免费保修 壹 年，保修期自愿延长不限；

2、保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；

3、卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。必要时，卖方还应向买方提供免费培训名额 个，参加卖方举办的专门培训；

4、售后服务承诺书中承诺的其他条款。

五、安装、调试及验收要求

1、货物到达买方指定地点后，卖方应在收到买方通知后   派遣合格的技术人员前往买方进行安装调试，并在   天内完成货物的安装、调试工作；

2、验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供；

3、卖方应在规定的期限内完成安装调试工作。如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方负责承担；

4、最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买卖双方共同签署验收合格报告；

5、卖方人员在买方安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。

六、其他

卖方相关人员在进入学校及安装现场后，应遵守国家相关法律法规和学校管理规定，做好安全防护措施，注意安全文明施工，施工范围内的一切安全责任由卖方负责承担。

第五部分  投标文件格式

附件1：报名投标确认函

附件2：投标函

附件3：开标一览表

附件4：分项报价表

附件5：技术规格响应/偏离表

附件6：商务条款响应/偏离表

附件7：投标人关于投标文件的声明函

附件8：法定代表人资格证明

附件9：法定代表人授权书

附件1

报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室（0510-85917992）：

我公司完全符合                                     项目招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

投标货物名称：

招标项目编号：

投标人名称（公章）：

经办人：

联系电话：

传真电话：

Email：

年　  月　  日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。

附件2

投     标    函

江南大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写）              ，（大写）                                      。

2、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

3、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

4、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

5、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

6、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

7、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人名称：                              （公章）

授权代表（签名）：

日   期：

附件3

- 开 标 一 览 表

招标项目名称：            招标项目编号：

投标总报价（小写）： ¥ 投标总报价（大写）： ¥

交货期： 保修期： 付款方式承诺：

投标人名称：（章）

法定代表人或法定代表人授权代表（签名或盖章）：

日期：

- 附件4

- 分 项 报 价 表

招标项目名称：            招标项目编号：

| 内容(或硬件设备名称、规格型号及品牌) | 单价 | 单位 | 数量 | 合 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 |  |  |  |  |  |

投标人名称：（章）

法定代表人或法定代表人授权代表（签名或盖章）：

附件5

技术规格响应/偏离表

招标项目名称：            招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：             授权代表（签名）：

年   月   日

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

附件6

商务条款响应/偏离表

招标项目名称：               招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：                授权代表（签名）：

年   月   日

注：投标人应对照招标文件的商务条款，逐条核对是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明。

附件7

- 投标人关于投标文件的声明函

江南大学招投标管理办公室：

我公司（单位）愿针对大型仪器设备共享平台采购项目（JDSB2012058）进行投标，投标文件中所有关于投标资格、投标报价、技术方案等的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签名或盖章）：

日期：

附件8

法定代表人资格证明

江南大学招投标管理办公室：

单位名称：

地址：

姓名：             性别：       职务：

身份证号码：                         ，系      （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江南大学 （项目名称）、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：                              （公章）

日期：        年     月     日

法人代表身份证复印件粘贴处

附件9

法定代表人授权书

江南大学招投标管理办公室：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江南大学（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：____________

被授权人签字：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日

被授权人身份证复印件粘贴处