招  标  文  件

招标项目名称：校园智能卡系统采购

招标项目编号：JDQT2012031

江南大学招投标管理办公室

2012年6月19日

目     录

第一部分 投标邀请-------------------------------- （2）

第二部分 投标人须知-------------------------------（4）

第三部分 用户需求及项目技术要求------------------（11）

第四部分 评分标准--------------------------------（40）

第五部分 主要商务条款----------------------------（51）

第六部分 投标文件格式 ---------------------------（55）

第一部分   投标邀请

江南大学招投标管理办公室受学校委托，就校园智能卡系统项目及相关服务的采购进行公开招标, 现邀请合格投标人参加投标。

本次招标的相关信息如下：

一、 招标项目名称：校园智能卡系统采购

二、 招标项目编号：JDQT2012031

三、 招标项目概况：

校园智能卡系统采购项目共分五个标段：

第一标段：智能卡基础平台

第二标段：电子支付系统

第三标段：消费子系统

第四标段：水控子系统

第五标段：车载子系统

招标内容及要求详见本招标文件第三部分“项目内容及要求”。

符合条件的投标人可选择一个或多个标段投标。

四、 合格的投标人

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人，注册资本800万元（含）以上；

2、具有系统集成及软件开发经验和实施项目的人员、技术及服务能力；

3、具有所投产品的计算机软件著作权；

4、按照所投标段，签署本招标文件附件七所示的相应投标人承诺书。

投标企业必须是一卡通生产（制造）厂（商），不接受代理商参与投标，不接受联合体投标。

五、投标人资格审查方式： 资格后审。

六、招标文件获取：投标人自行下载。

七、招标文件售价：第一标段200 元，其他标段100元。

投标时现场交纳，售后不退。

八、投标报名确认：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2012年6月26日15时30分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第六部分“附件1” ）填写完整后，传真至江南大学招投标管理办公室。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

九、投标开始时间：2012年6月29日8时30分

十、投标截止时间及开标时间：2012年6月29日9时整

十一、投标与开标地点：江南大学行政楼A124室。

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：江南大学招投标管理办公室

联系地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号  邮政编码：214122

联系电话：0510- 85917992   传真：0510- 85917992

Email：ztbb@jiangnan.edu.cn

联系人：沈老师  刘老师

第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指江南大学，亦称甲方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的制造（厂）商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称乙方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）用户需求及项目技术要求

（4）评分标准

（5）主要商务条款

（6）投标文件格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江南大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江南大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件应分为商务部分和技术部分以及与评分标准中对应的其它证明材料。

2.2.1. 商务部分主要包括下列内容：

（1）投标函（附件2）

（2）开标一览表（附件3）

（3）分项报价表（格式见附件4）

（4）商务条款响应/偏离表（格式见附件5）

（5）售后服务承诺书或技术协议书

（6）投标人关于投标文件的声明函原件（附件6）

（7）投标人承诺书原件（附件7）

（8）近三年来合同金额同类工程成功案例一览表，附合同复印件

（9）投标人经会计、财务负责人、法定代表人签字的上一年度和上一月份的企业财务报表复印件

（10）所投产品的计算机软件著作权证书复印件

（11）投标产品合格文件

（12）投标产品样本、技术资料等

（13）投标人资格证明文件（详见2.2.2）

（14）投标人认为需要提交的其他投标资料

2.2.2 投标人资格证明文件

（1）营业执照副本复印件

（2）税务登记证副本复印件

（3）法定代表人资格证明原件（格式见附件8）

（4）法定代表人授权书原件（格式见附件9）

（5）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

（6）投标人提供的非本企业生产的硬件设备、器件的生产厂（商）授权

以上各类文件的复印件均需加盖投标人公章

投标人在投标时，应携带以上资格证明文件原件或原件的公证件或发证机关盖章确认的复印件，以备招标人查验, 如投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

2.2.3.技术部分主要包括下列内容：

（1）项目总体方案

（2）项目技术方案

（3）项目实施方案

（4）投标人认为需要陈述的其他内容

2.2.4. 与评分标准中对应的其它证明材料

投标人自行对照并提供相关材料

2.3. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本5份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

（4）投标文件的商务部分和技术部分请务必分开装订。

2.4. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章，并在封套上标

明：

（1）收    件  人：江南大学招投标管理办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、投标细则

3.1. 投标货物

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

3.2. 投标报价

（1）如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

（2）投标总价应是完税后的用户指定地点的交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修等全部费用。

（3）投标总价包含系统运行维护服务费用，维护服务费按年度进行报价。

（4）与第三方系统对接费用，只需报投标人自身的对接费用，不包含付与第三方的费用。

（5）终端到数据上传设备的线路（线缆应穿铁管）由投标人架设，标书报价中应包括此部分费用。

（6）各个业务子系统报价中要包含所涉及的软，硬件设备费用。包括相关的服务器，存储和配套支撑软件，并列出详单。

（7）第一标段除通用的服务器、存储外，所涉及的软，硬件设备都要包含在系统报价中，并列出详单。

（8）第二标段如有特殊硬件设备，应包括在报价中，但不包含通用服务器、存储设备价格，需要列出设备参数要求和数量清单。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标文件应在投标截止时间前送达江南大学招投标管理办公室，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。

（2）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.6. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权终止本次招标并选择其他采购方式。

四、开标、评标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。

4.2. 开标时，招标人将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、交货期等投标文件的主要内容。

4.3. 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标小组进行评标。

4.4. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应进行审查。

4.5. 对招标文件的实质性要求和条件作出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）同一投标人提交两个及以上投标报价的；

（6）投标报价不合理明显低于成本的；

（7）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（8）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（9）其它未对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

（10）不同投标人投标文件相互混装的；

（11）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（12）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（13）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（14）有损害招标人和用户利益的规定的。

4.7. 评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.8. 评标小组将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评标方法和评分标准，对所有投标文件进行综合评审。

五、评标方法及评分标准

5.1. 评标方法

（1）本次招标采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照评分标准中规定的评分因素和评分细则进行综合评价、评分。

（2）评标小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 报价得分

5.2. 评分标准

详见本招标文件第四部分。

六、 定标

6.1. 评标小组按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

6.2. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.3. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.4. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

七、 中标通知书及合同的签订

7.1. 经评标确定的中标人，招标人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

7.2. 中标人收到中标通知书后，应在5日内与招标人签订供货合同，过期视为放弃中标。

7.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.4. 在合同签订前，中标人需向招标人交纳履约保证金。第一标段的履约保证金数额为中标价的10%，其余标段为中标价的7%，如果中标人未能履行合同义务给招标人造成损失的，招标人有权从履约保证金中扣除相应的金额。

履约保证金在本项目验收合格后15日内退还，不计利息。

7.5. 如投标人中标后悔标或在履行合同过程中有严重违约行为，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

八、 其他

8.1. 本次招标不收投标保证金。

8.2. 本次招标不收中标服务费。

8.3. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

8.4. 投标人必须携带投标所提供的主要硬件设备到开标现场进行展示。

第三部分  用户需求及项目技术要求

第一章 江南大学智能卡系统现状	13

第二章 建设目的与框架	13

第三章 本期建设内容与目标	14

3.1总体技术要求	14

3.2标准规范体系	15

3.3校园卡要求	15

3.4 智能卡系统主要性能指标	15

3.5 智能卡系统基本要求	17

第一标段	19

第四章 智能卡基础平台	19

4.1 基础平台概述	19

4.1.1 功能、服务要求	20

4.1.2 安全要求	21

4.2 密钥管理	22

4.3 系统管理	22

4.3.1权限管理	22

4.3.2信息管理	22

4.3.3系统设置	22

4.3.4系统操作要求	22

4.4用户管理	24

4.4.1消费账户管理	24

4.4.2商户账户管理	24

4.5卡务管理	24

4.5.1制卡中心	24

4.5.2卡务管理	25

4.6报表管理	25

4.7资金管理	26

4.7.1充值服务	26

4.7.1.1现金充值	26

4.7.1.2利用银行卡充值	26

4.7.1.3利用网上充值	27

4.7.1.4新生入学预充值	27

4.7.2补助服务	27

4.8信息服务要求	27

4.9 接入交换管理	27

4.9.1智能卡平台与智能卡业务应用子系统对接	27

4.9.2智能卡平台与第三方非智能卡应用系统对接	28

4.9.3智能卡平台与第三方身份系统对接	28

4.10监控系统	28

4.11数据分析	29

4.12二次开发子系统	29

4.13数据中心	29

4.14 短信服务平台	29

4.15 结算服务	29

子系统概述	31

第二标段	31

第五章 电子支付子系统	31

第三标段	32

第六章 消费子系统	32

6.1消费子系统基本要求	32

6.2消费子系统功能要求	32

6.2.1 集中式消费商务系统	32

6.2.2零散式消费商务系统	33

6.3 消费子系统数据分析	33

6.4 消费子系统报表	34

6.5收缴费服务	36

6.5.1收费服务基本功能	36

6.5.2缴费服务基本功能	36

第四标段	37

第七章 水控子系统	37

第五标段	38

第八章 车载子系统	38

第九章  质量保障	39

第十章 系统过渡要求	39

第十一章 智能卡终端设备及拍照打印设备需求一览表	39

- 第一章 江南大学智能卡系统现状

目前，江南大学校园内存在多种卡片，包括工作证、学生证、图书证、门禁卡、饭卡等多张卡片，不方便使用。现有的校园卡仅仅主要是用于消费，卡片的身份识别功能使用很弱。同时，由于受传统的校园卡系统模式限制，其扩展性不足难以满足我校实际的使用需求。

现有业务应用：售饭，水控，门禁，车载，场馆（超市）收费，银行圈存，自助查询等。

- 第二章 建设目的与框架

“校园智能卡系统”的总体目标是实现“Web浏览，数据互通，智能系统”,建立以卡为媒介的、面向校园师生的综合性服务平台，覆盖身份识别、金融服务、信息服务、流程整合等领域，形成高效稳定、功能全面、扩展灵活、管理方便的新一代校园智能卡平台，实现“一卡多用、一卡在手、走遍校园” 的建设目标。智能卡系统作为整个数字化校园的一个重要应用项目，必须符合学校数字化校园的整体规划的数据标准和接口。不仅具有身份认证、金融服务功能，电子支付功能，还要具备相应的管理功能；为最大限度保证应用的扩展，实现卡、机具的分离；整个系统具有先进性、实用性、安全性和开放性。为保证智能卡系统的开放性采用“平台+子系统”模式构建，子系统作为平台的组件可灵活接入平台。

软件整体结构如下图：

系统接口

食堂消费

子系统

水控

子系统

车载

子系统

门禁

子系统

电控

子系统

其他

子系统

智能卡平台

密钥管理

系统管理

用户管理

卡务管理

报表管理

资金管理

信息服务

接入交换

监控系统

数据分析

结算服务

二次开发

短信服务

数据中心

- 第三章 本期建设内容与目标

本项目覆盖江南大学蠡湖校区，提供校内身份认证、校内消费、银校转账，以及衔接多个信息管理系统的功能，实现互“通”。

本期建设的主要内容如下：

- 智能卡平台

- 食堂餐饮消费系统

- 水控系统

- 车载系统

- 网上支付系统

- 与现有图书馆的汇文系统、教务的正方系统、财务的天翼系统、我校的能源系统、计算机房系统、门禁系统对接

- 智能卡的支持环境建设（POS到前置部分）

本期建设的主要目标如下：

本期建设的主要目标是使得我校的智能卡系统成为一个开放性的系统，是基于卡以及相关应用系统等的公共服务、数据交换支撑平台。能够随着我校各类应用系统的不断丰富，实现与之对接，进行流程整合。从而实现校园内多卡合一，“Web浏览，数据互通，智能系统”。

- 3.1总体技术要求

校园智能卡系统是江南大学数字化校园建设的重要组成部分和重要基础工程。要从数字化校园的整体角度规划智能卡系统，融入到学校数字化建设的整体规划之中。

按照“一库”、“一卡”的一体化建设理念，智能卡系统将采用平台式、模块化的建设方法，构建一个开放，灵活接入的智能卡平台。利用智能卡平台，接入包括消费子系统，车载淋浴，门禁等在内的多个子系统，各个子系统即可独立运行，又可接入智能卡平台。智能卡系统支持与多家银行系统、与学校原有的各类应用系统衔接和系统本身应用规模、应用层次不断扩大的衔接。将智能卡系统建设成开放式、标准化和用户自我建设扩展的系统。

- 3.2标准规范体系

在系统设计时，充分考虑技术实现的合理性和业务划分的范围，将业务流程和组织机构分离，使系统不致因业务部门的组织结构变化而做很大的修改。在进行软件开发时，应用程序严格遵循规范化、模块化和可复用的原则。遵循如下标准规范：

- 核心平台以及应用子系统严格按照软件工程规范设计；

- 符合《教育管理信息系统互操作规范》（EMIF）标准；

- 数据格式符合金融标准的ISO8583格式；

- 财务系统报表符合财政部颁布的标准格式；

- 底层通讯依据TCP/IP通讯协议；

- 符合《中国金融集成电路（IC）卡应用规范》（PBOC2.0）；

- 终端安全控制模块符合《中国金融集成电路（IC）PSAM卡规范》，《中国人民银行PSAM卡规范》

- 相关设备设计符合《中华人民共和国电子行业标准》，并通过国家强制性认证（即3C认证）；

- 《软件设计与开发规范》

- 《ISO9001：2000，ISO9001—3》

- 《ISO14443》

- 《IEEE 802.3标准》

- 3.3校园卡要求

校园卡采用CPU卡，卡片需符合中国人民银行颁布的《中国金融集成电路(IC)卡规范》（PBOC2.0）。同时还必须符合江南大学数字化校园整体的要求。对于原有的M1卡和新的CPU卡需平稳过渡

- 3.4 智能卡系统主要性能指标

| 序号 | 指标参数 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| ☆ | 系统账户容量 | 至少支持20万 |
| ☆ | 商户账户容量 | 用户自己设置，没有限制 |
| ☆ | 子系统接入数量 | ≥1024个 |
| ☆ | 卡片类型 | 1 支持Mifare系列S50,S70，非接触式CPU卡片（兼容TypeA和TypeB）； |
|  |  | 2 支持主副卡功能 |
|  |  | 3 支持不同品牌的卡片 |
| ☆ | 流水账保留天数 | 不限,由用户自行配置 |
| ☆ | 黑白名单容量 | 账户容量内用户设置 |
| ☆ | 部门级数 | ≥6级 |
| ☆ | 持卡人卡片类型 | 用户自己设置，没有限制 |
| ☆ | 系统工作特征 | 7×24小时实时系统 |
| ☆ | 交易处理方式 | 联机为主，脱机为辅 |
| ☆ | 通讯处理能力 | ≥18000笔/分 |
| ☆ | 读写卡时间 | ＜1秒 |
| ☆ | POS机通讯速率 | 4800/9600/15620/19200/38400/57600/115300bps可调，正常情况下在15620bps以上 |
| ☆ | POS机传输数据出错重传率 | ＜1/10000 |
| ☆ | 银校对账方式 | 自动对账 |
| ☆ | 系统纠错处理 | 自动、手动回冲、手工平账 |
| ☆ | 不平帐目出现概率 | ＜ 1/10000 |
| ☆ | 系统记帐方法 | 完全按照国家财政部企业财务的标准 |
| ☆ | 记账方式 | 多级科目、借贷记账法 |
| ☆ | 银行转账方式 | 自助、自动实时、自动批量等 |
| ☆ | 账务处理 | 自动日清日结 |
| ☆ | 系统记账精度 | 0.01元 |
| ☆ | 银行代收、代付 | 自动实时 |
| ☆ | 补助领取限制 | 在专门的设备上能领取补助 |
| ☆ | 补助领取方式 | 自助、自动二种 |
| ☆ | 补助充值时间 | ≤2秒 |
| ☆ | 密钥生成控制体系 | 金融标准，动态分配 |
| ☆ | 密钥保护 | 硬件方式 |
| ☆ | 加密签名算法 | DES（128/64）/ SSL(128)/RSA/MD5(128)/HASH/等 |
| ☆ | 校验标准 | CRC32(32) |
| ☆ | 卡片密码体系 | 一卡一密 |
| ☆ | 第三方接入安全控制 | 第三方接入通过代理服务器，用硬、软件进行密钥保护 |
| ☆ | 访问策略 | 数字证书、数字签名、身份认证和存取控制 |
| ☆ | 安全审计 | 防火墙、入侵监测、VLAN |
| ☆ | 防御能力 | 防病毒、防攻击 |
| ☆ | 备份和灾难恢复 | 建立系统、应用、数据三级备份体系结构 |
| ☆ | 日志管理机制 | 记录并保留系统所有的操作记录，提供导出与查询功能 |
| ☆ | 系统设计 | 保证平台总体设计的先进性 |
| ☆ | 开发技术 | 采用主流技术构建，如J2EE |
| ☆ | 扩展性 | 可灵活定义、方便扩展 |
| ☆ | 易用性 | 方便易用、支持远程管理 |
| ☆ | 系统持续运行 | 365（天）×24小时不间断运行 |
| ☆ | POS持续运行时间 | 7*24小时不断电运行 |
| ☆ | POS机时钟 | 收银机自带时钟，交易流水的上传时间以本地时钟为准。并可自动校正时钟时间 |
| ☆ | POS机数据缓存 | POS机具有至少一万笔消费流水的脱机数据缓存功能 |
| ☆ | POS防水防油污 | POS机具有较强的防水，防油，防污能力，能适应食堂的使用环境 |
| ☆ | POS机样式 | 具有挂式，台式等通用样式；具有在车载，不方便固定安装，临时应急使用时等特殊场合下的手持可移动样式 |
| ☆ | POS机支持读卡频率 | 支持13.56M和2.4G的读头 |
| ☆ | 应用系统容错性 | 建立完善的系统容错机制 |
| ☆ | 平台的兼容性 | 兼容多种操作系统，实现跨平台应用 |
| ☆ | 版本的兼容性 | 软硬件的版本升级不能影响旧版本用户的正常使用 |
| ☆ | 设备的兼容性 | 支持标准设备的使用和接入 |
| ☆ | 消费流水 | 联网时消费流水实时回传智能卡后台 |
| ☆ | 挂失解卡 | 实时生效 |
| ☆ | 黑、白名单同步 | 实时与智能卡后台同步 |
| ☆ | 是否支持消费限额 | 支持消费累计限额 |
| ☆ | 可控性 | 能够统一监控各子系统的运行状况及二级结点的运行情况 |
| ☆ | 银校卡绑定方式 | 银、校卡物理分离 |
| ☆ | 银校接口 | 系统支持多家银行圈存接口 |
| ☆ | 小钱包数量 | ≥4个(由用户设置) |
| ☆ | 小钱包最大限额 | ≤999元(由用户设置) |
| ☆ | 最大卡片金额 | 8万元 |
| ☆ | 读写卡感应距离 | 0mm至100mm |

- 3.5 智能卡系统基本要求

| 1 | 智能卡平台及各个子系统可以接入第三方的设备，在接入第三方设备时不需要做大的改动，只需要设备遵循相关的标准，能够读取平台系统的密钥就可以正常的接入到校园智能卡系统中 |
| --- | --- |
| 2 | 实现卡、器具和软件系统的分离 |
| 3 | 为满足学校数字化校园应用的深入和发展需要，实现信息融合，应提供智能卡系统的软件、硬件系统接口及对接包。有新的对接包应及时更新并提供学校参考。 |
| 4 | 须对智能卡系统进行功能扩展时，应提供软、硬件对接接口，配合对接工作，系统作相应的调整 |
| 5 | 根据学校信息化系统建设，提供满足需要的数据库相关的数据字典，提供准确的系统接口功能清单，说明，示例代码等 |
| 6 | 若子系统采用第三方机具，则子系统厂商需提供明确的技术标准和规范，并且这些标准和规范硬件器具厂商是可以实现的。 |
| 7 | 智能卡系统要考虑到脱网、脱机运行，不能够因为网络中断使师生无法使用校园卡，以免出现群体性事故。各个子系统其相应的机具均需能够脱机运行，应保证在断网情况下，系统独立运行至少7天 |
| 8 | 系统相关的管理，监控软件除制卡外应采用B/S模式 |
| 9 | 系统软硬件支持频率2.4G的手机智能卡 |
| 10 | 须无条件提供密钥系统和相关密钥，保证学校可以自主生成和管理密钥 |
| 11 | 根据学校应用需要系统做适当调整 |

注：下列各章所列各项要求，投标方应具有但不局限于这些要求，可以提供更多的系统使用所需的其他功能。

- 第一标段

- 第四章 智能卡基础平台

## 4.1 基础平台概述

智能卡基础平台是基于卡以及相关应用系统的支撑、数据交换平台。智能卡系统作为数字化校园的有机组成部分，在基于卡的业务子系统和数字化校园应用之间，智能卡基础平台起到一个承上启下的作用。智能卡基础平台要为消费类业务子系统提供资金结算服务；为身份识别类业务子系统提供身份确认服务；为各类子系统提供数据抽取、集中、关联、交换等服务。是基于卡应用和相关应用子系统的数据中心。作为数字化校园层次化应用的一层，智能卡基础平台为数字化校园应用提供源数据、数据同步、联动等服务。智能卡基础平台还要具备有关卡的各种管理功能，具备构建新业务应用的能力。

其具体功能构成如下：

- 密钥管理

- 系统管理

- 用户管理

- 卡务管理

- 报表管理

- 资金管理

- 信息服务

- 接入交换管理

- 监控系统

- 智能卡数据分析

- 二次开发子系统

- 数据中心

- 短信服务

- 结算服务

- 4.1.1 功能、服务要求

| 1集中管理 | 1在遵循数字化校园规划的要求下，智能卡数据中心与数字化校园的数据平台进行共享联动，整合各个系统的数据，为集中查询提供数据 |
| --- | --- |
|  | 2具有完善的服务平台，管理设备的添加、更换和撤销 |
|  | 3提供统一的查询平台，查询统计各个子系统的数据 |
| 2完整性 | 存储智能卡的历史数据，确保数据的历史完整性。在需要查询历史流水时，可以实现快捷的调用历史数据 |
| 3易维护 | 具有完善的服务管理系统，实现智能卡系统软硬件设备维护维修的电子化，操作简洁，人机交互良好 |
| 4灵活性 | 1管理软件在功能参数上应是可设置的，方便日后管理和更新 |
|  | 2具备灵活多样的支付手段：校园卡支付和电子支付，手机支付 |
|  | 3具备灵活多样的咨询手段：网上查询/挂失/解挂，短信查询/挂失/解挂，手机查询/挂失/解挂，多媒体自助服务一体机 |
|  | 4具备灵活多样的圈存手段：空中圈存，实体圈存 |
|  | 5具备灵活多样的数据采集（身份识别）手段：在线式和离线式（如手持终端） |
| 5开放性 | 1卡片开放：学校根据需要自主规划，维护卡片结构 |
|  | 2第三方接入开放：第三方产品应能适应不同的管理模式和兼容已经有的管理信息系统，方便接入。提供第三方软件的标准接口以及相关文档供学校以后自主进行第三方子系统的对接或者是进行产品的二次开发 |
|  | 3提供卡片的种子密钥和相关的密钥。系统在开始安装之前，由学校主管领导输入初始根密钥，这部分密钥厂家应无法得到。卡密钥、及各个软件系统的接入控制密钥和权限等由学校自己控制和生成 |
|  | 4控制应用软件规模的加密措施也对校方完全开放，学校可自行购买PSAM卡自行增加通用硬件设备，不存在设备和软件绑定的问题 |
| 6系统要求 | 1数据采集能按应用分类采集各类数据 |
|  | 2 平台和子系统相关联的数据应保持一致 |
|  | 3与现有图书馆的汇文系统、教务的正方系统、财务的天翼系统、我校的能源系统、计算机房系统、门禁系统、学校大门的汽车进出系统，研究生报到系统，迎新系统，离校系统等对接。 |
|  | 4 质保期内新增系统与智能卡系统对接 |
|  | 5提供统一卡空间规范、交易流程规范、PSAM卡规范、数据交换规范、通讯交易协议规范，供学校参考、制订学校智能卡各项规范。 |
|  | 6提供数据库部署策略和方案、密钥管理的方案和机制。 |

- 4.1.2 安全要求

校园智能卡系统整体安全性应符合国家标准(GB 17859-1999)计算机信息系统安全保护等级划分准则第三级要求，具体要求如下：

| 1 | 卡片安全 | (1)系统支持采用CPU卡（兼容TYPE A和TYPE B）。卡片的初始化数量和密钥由学校掌握；同时还应具备杜绝恶性透支、挂失实时生效、限定钱包金额、实时更新黑名单以及密码限额等功能 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (2)卡挂失，解挂必须要有安全保障措施 |  |
|  |  | (3)锁死与解锁:如果连续多次输入密码错误,卡片将锁死,用户只有到卡务中心进行解锁,才能继续使用该卡片 |  |
|  |  | (4)一卡一密:卡的密钥由用户保管,并且用户可以重新设置密钥,密钥以密文的形式传输与保存 |  |
|  |  | (5)通过黑白名单对校园卡进行管理，挂失/解挂立即生效，并有伪卡监测功能 |  |
|  |  | (6)卡状态转换要在平台和各个子系统间同步卡片状态 |  |
| 2 | 终端的安全：终端设备支持PSAM加密卡方式。计算机终端的PSAM卡密钥需通过提供给江南大学的证书卡加密程序，由江南大学自己生成。可以自行地进行证书卡的制作。所有接入校园智能卡系统的终端必须要经过江南大学智能卡应用软件系统认证后才能够接入到智能卡系统中使用 |  |  |
| 3 | 数据传输的安全 |  | 从传输协议方面，所有的传输采用金融报文交换格式，支持经过MD5数字签名、DES（3-DES）、RSA等加密措施，防止非法截取、篡改、破译。所有接入都采用动态密钥进行签到、签退 |
|  |  |  | 数据传输：银校之间的交易采用金融业标准的加密措施，敏感数据支持用硬件加密方式进行加密传输 |
|  |  |  | 数据实时性：持卡人消费可通过网站或相关的查询设备立即查询，便于用户及时掌握消费情况 |
| 4 | 应用软件的安全：必须保证所有应用软件核心数据安全，系统应采用“事权分离”机制。数据存储采取数据集中的方式，数据库选择ORACLE数据库 |  |  |
| 5 | 银行转账的安全：校园智能卡系统采用设立银行转账前置机的方式，通过双网卡或其他技术手段，保证校园智能卡专网和银行专网之间的隔离，确保银校间通讯的核心业务数据加密传递。 |  |  |
| 6 | 系统纠错能力：系统应具备纠错能力，保证在网络故障、设备损坏等情况下，消费和账务数据不会发生错误 |  |  |
| 7 | 服务器安全：支持USB的加密方式，对重要的智能卡服务器（如前置服务器，应用服务器等）进行硬件加密防护 |  |  |
| 8 | 密码预警：对操作员密码的强度进行预警，对操作员密码长时间不修改进行预警 |  |  |

- 4.2 密钥管理

学校通过密钥管理系统可以实现对密钥和卡片的完全掌握，基本要求如下：

| 1 | 学校可以自主生成和管理系统密钥 |
| --- | --- |
| 2 | 学校可自行发行各种卡 |
| 3 | 学校可自行初始化和回收卡，初始化和回收的卡的数量不限 |
| 4 | 学校完全自助管理智能卡密钥体系结构中的各类硬、软密钥 |
| 5 | 厂商提供给学校PSAM卡发卡和洗卡程序，可以制作PSAM卡和初始化密钥 |
| 6 | 密钥不能被读出：用户IC卡和PSAM卡中的密钥无法被读出，认证和加密均是在卡内部实现的 |
| 7 | 加密数据全部是在用户卡和PSAM卡内部完成，中间结果不能获取 |
| 8 | 密钥管理系统必须具备中国人民银行及国家建设部对IC卡交易规范的要求 |
| 9 | 密钥管理系统通过国家密码局密钥认证，获得国家密码局产品销售许可证 |
| 10 | 建立三级密钥管理体系，能对密钥的产生、传递进行有效管理 |
| 11 | 要求系统实现一卡一密、一应用一密、一交易一密；不同的应用采用不同的密钥，每次交易都有不同随机数参与 |
| 12 | 双向身份认证：用户IC卡与机具的PSAM卡双向认证，实现卡的发行合法性和密钥一致性校验 |
| 13 | 所有对卡的充值，补卡，数据上传等的密钥由生产加密卡系统产生；生产加密卡系统要具有较快的加/解密速率 |
| 14 | 对卡片加密和子系统的接入加密支持动态加密机制；子系统接入支持PSAM卡控制接入安全，系统自动更换密钥，做到一天一密，确保安全 |

- 4.3 系统管理

- 4.3.1权限管理

| 1 | 提供操作员信息查询、增删改的操作，并给各操作员分配、修改操作权限（对某个模块是否有操作的权力） |
| --- | --- |
| 2 | 提供对权限模块的查询、增删改操作；操作员分配权限时可以直接选用该模块 |
| 3 | 操作员操作要分级分权限，权限可以根据需要灵活配置，操作要留有日志 |
| 4 | 与资金相关的任何操作都要能根据学校的相关管理规定配置严格的权限控制，并留有操作日志 |
| 5 | 业务操作权限和管理权限要分开 |
| 6 | 支持“用户-角色-权限”的管理 |

- 4.3.2信息管理

| 1 | 提供登陆信息的查询操作 |
| --- | --- |
| 2 | 提供对指定所在区域内的网点信息进行查询、增删改操作 |
| 3 | 提供当前操作员的登录密码的修改操作 |
| 4 | 提供将操作员的登录密码重置的功能 |
| 5 | 提供查询指定时间段内的操作员日志 |
| 6 | 提供子系统信息查询、增删改的操作； |
| 7 | 跟踪外接第三方子系统的各种名单发送情况的操作。对于第三方对接系统，智能卡系统可以自动发送系统的开户、挂失、解挂、冻结、解冻、换卡、注销信息给对方系统 |
| 8 | 提供数据字典的查询、增删改的操作； |
| 9 | 提供全局参数查询、修改的操作 |
| 10 | 提供收费类别信息查询、增删改的操作 |
| 11 | 提供交易收费信息查询操作 |
| 12 | 提供发卡类别信息查询、增加、删除，修改的操作 |
| 13 | 提供修改钱包金额上限的操作 |
| 14 | 提供对设备的查询、增删改的操作 |
| 15 | 提供设备信息的批量导入操作 |
| 16 | 提供对导入的设备信息进行查询、修改、删除操作，提供导入客户信息的审核操作 |
| 17 | 提供对组织结构，POS机区域信息的查询、增删改的操作 |
| 18 | 提供对部门信息的查询、增删改的操作 |
| 19 | 管理与身份有关的各种业务，包括身份信息录入、修改、删除、查询、输出印卡、打 印等 |
| 20 | 管理（查询/增删改）与身份信息所对应的卡样信息 |
| 21 | 批量导入部门信息和身份信息 |

- 4.3.3系统设置

| 1 | 子系统接入认证，没有注册或者已经注销的子系统不能在系统内正常使用 |
| --- | --- |
| 2 | 提供对终端设备的参数控制操作（如对POS的下传、上传设备时钟、卡分组设置等） |
| 3 | 完善的卡户权限和费率管理，可设置成不同的使用场所限制不同的卡类别使用，能对不同的人员区别收费和下发补助等；需收取搭伙费的人员在充值时提前收取搭伙费 |
| 4 | 设置系统工作参数，主要包括使用单位和服务单位资料、卡片及消费基本设置等 |
| 5 | 按照标准的财务科目设置记帐所使用的科目 |
| 6 | 设置用于管理智能卡帐户管理操作对应的收费项目（手续费和押金等），支持批量设置 |
| 7 | 设置系统日结方式：自动日结和手工日结 |
| 8 | 允许系统设置不平帐的天数，如果帐不平的天数超过了这一限制，要及时报警，系统将做冻结处理，处理要留有日志 |
| 9 | 设置智能卡系统与银行联系所使用的信息 |
| 10 | 设置系统所需的各种参数和相关的数据字典 |
| 11 | 商户结算周期设置: 对各级商户设置结算周期（如按周结算和按月结算） |

- 4.3.4系统操作要求

| 1 | 系统任何操作要留有日志 |
| --- | --- |
| 2 | 新卡批量预充值功能要设有专门的账户和密码控制，并由专人保管 |
| 3 | 补助批量下发的操作要有专门的账户和密码，并由专人保管 |

- 4.4用户管理

- 4.4.1消费账户管理

用户管理实现持卡用户信息的管理，基本功能要求如下：

| 1 | 个人帐户信息查询操作 |
| --- | --- |
| 2 | 个人帐户信息增删改的操作 |
| 3 | 个人帐户信息批量导入的操作 |
| 4 | 对导入的个人帐户信息进行查询、修改、删除操作，提供导入的用户信息的审核操作 |

- 4.4.2商户账户管理

商户管理是对拥有设备运营权并可结算的组织进行的管理

| 1 | 商户组织设置：建立商户的管理组织结构。实现“智能卡”系统树形结构化管理。组织结构的终点是各终端机；系统支持将组织结构导出保存，以便用户在非系统使用状态下仍能查看管理组织结构 |
| --- | --- |
| 2 | 支持商户信息查询操作 |
| 3 | 支持商户信息增删改的操作；支持商户信息以树型结构展现；支持对收费商户按照营业的百分比收取佣金，支持收费商户对特定人群收取搭伙费 |
| 4 | 支持设备与商户之间相关联的信息查询操作 |
| 5 | 支持设备与商户之间相关联信息的增删改的操作 |
| 6 | 支持设备与商户之间相关联信息的批量导入的操作 |
| 7 | 支持提供客户、银行卡信息对应关系的查询、修改、删除的操作，支持导入设备与商户之间相关联信息的审核操作 |

- 4.5卡务管理

卡务管理子系统实现校园卡日常事务管理，含人像采集、校园卡制作、挂失解挂、人员离校销户、补卡换卡等基本日常业务等。基本功能要求如下

- 4.5.1制卡中心

| 1 | 管理（查询/增删改）与身份信息有关的像片的设置、像片采集、像片上传等 |
| --- | --- |
| 2 | 照片管理（增删改）支持批量操作功能 |
| 3 | 离线式照片采集，发卡支持现场制卡 |
| 4 | 多种数据录入方式，持卡人信息修改确认，可实现快速现场制卡 |
| 5 | 系统有方便易操作的批量办卡的功能，支持批量录入数据，批量导入照片，批量打印卡片，批量发卡 |
| 6 | 支持实时的联机证照采集，指纹采集，以及快速证卡制作 |
| 7 | 可实现单个或成批发卡，即从外部文件或外部数据库中导入相关的信息 |
| 8 | 支持用户自己网络上传照片 |
| 9 | 集成指纹采集及写卡功能，可在采集照片的同时完成个人指纹的采集，并在发卡时将指纹写入卡中，为相关的应用提供必要的信息支持 |
| 10 | 支持批量数据管理；可通过文件将人员数据，人员照片批量导入到智能卡中心库，简化操作，使系统更易于使用，减轻操作人员的工作负担 |

- 4.5.2卡务管理

通用功能

| 1 | 资料查找功能：提供以多种条件自由组合的查找方式，灵活准确地查找所需资料 |
| --- | --- |
| 2 | 记录浏览功能：在记录列表中自由地浏览和刷新记录 |
| 3 | 统计资料功能：统计操作界面显示的总记录数 |
| 4 | 栏目布局：控制操作界面记录列表中记录显示的栏目布局 |
| 5 | 资料排序：将操作界面记录列表中的记录按照某栏目进行排序 |
| 6 | 资料刷新：在多用户操作情况，当另一用户在同一时间进行过资料修改，其他用户可以刷新资料查看最新记录 |

卡务功能

|  | 批量注销：将符合某种条件的所有卡片在数据库中标识为注销状态。系统将拒绝该卡的使用，并发出警报以提示该卡为已注销的卡 |
| --- | --- |
|  | 批量发卡：提供卡片批量发行操作 |
|  | 提供卡片内容对换的操作 |
|  | 提供卡信息更新的操作：更新卡内的基本信息、更新卡的有效期、更新卡内余额 |
|  | 提供卡片密码修改操作 |
|  | 提供手工方式，自动方式的补写圈存流水的操作，用于当未能提供银行圈存交易导致银行对账出现单边账的情况 |
|  | 卡户交易明细查询：按交易日期，查询统计每一个持卡人的交易报表情况。查找交易数据时，可以按当天，当月，跨月，跨年的数据进行多种查询 |
|  | 卡状态查询：按照查询条件，查询每张卡的状态信息以及状态变化记录 |
|  | 银行卡绑定：提供客户、银行卡信息对应关系批量导入的操作。提供客户、银行卡信息对应关系的查询、增删改的操作 |
|  | 挂失、解挂应能立即生效； |
|  | 异常卡消费报警功能 |
|  | 对系统中分类管理的不同类型，不同性质的卡具有批量管理的功能 |
|  | 支持主副卡功能 |

- 4.6报表管理

报表管理用于生成各类业务统计分析报表，便于帐务管理、业务分析和管理决策支持，基本的功能要求如下

| 1 | 可自定义报表格式和内容的报表预览，打印功能。 |
| --- | --- |
| 2 | 可根据学校所需配合调整报表内容和格式以满足学校的要求 |
| 3 | 统计某个操作员在一段时间里每日所执行的各种业务的信息 |
| 4 | 统计一个或多个操作员在一段时间里所执行的各种业务的信息 |
| 5 | 统计指定操作员在一段时间里每日所执行的现金业务的信息 |
| 6 | 统计一个或多个操作员在一段时间里所执行的现金业务的汇总信息 |
| 7 | 统计一个或多个操作员在一段时间里所执行的销户操作的汇总信息 |
| 8 | 报表审计：对持卡人帐户和商户帐户的帐户结存和报表结存进行统计并对帐户结存和报表结存进行比较，确定两者是否一致 |
| 9 | 统计银行转账并形成报表 |
| 10 | 充值结算报表：该报表是提供给出纳人员结算每日充值情况 |
| 11 | 补助结算报表：该报表是提供给出纳人员结算补助发放情况 |

- 4.7资金管理

对校园卡充值采用多种渠道，采用多种方式包括：利用银行卡充值，利用现金充值；采用实体圈存机圈存，空中圈存等方式以便于广大师生员工的使用

- 4.7.1充值服务

- 4.7.1.1现金充值

| 1 | 采用专用现金充值机：在规定地点用现金充值机由授权的操作人员人工充值 |
| --- | --- |

- 4.7.1.2利用银行卡充值

为保证银校互通，学校校园卡和银行卡建立一一对应关系。在校园卡与银行卡建立一一对应关系的基础上，主要实现银行账户资金向校园卡账户自动充值划拨等金融交易，及查询，密码修改等。其基本功能如下

| 1采用自助多媒体机方式 | 在自助多媒体机上将银行卡的资金转到校园卡 |  |
| --- | --- | --- |
| 2采用空中圈存方式 | 利用短信方式将绑定的银行卡的资金转到相关的钱包中，持卡到专门的设备上刷卡实现资金“落地”。此种方式应提供相关的安全控制措施 |  |
| 3 银校圈存接口 | 系统支持多家银行接口，可和学校指定的银行对接 |  |
| 4银行转账监测 | 支持对银行转账情况的监测和对异常转账的报警 |  |
| 5标准与规范 | 圈存系统的软件硬件系统和数据管理必须达到国家规定的金融级安全标准，符合银行业务流程和规范 |  |
| 6读取模块 | 圈存机同时具有磁卡的读取模块和校园卡的读取模块，可同时读取一张卡的银行卡和校园卡的信息 |  |
| 7最大可圈存额 | 普通用户电子银包有一个最大可圈存额度，可自行设定 |  |
| 8银行卡账户余额查询 |  | 圈存系统能查询银行卡账户余额查询 |
| 9校园卡账户余额查询 | 圈存系统能查询校园卡账户余额查询 |  |
| 10账户密码 | 持卡人通过自助多媒体机能设定、更改本人的账户密码 |  |
| 11消费密码 | 持卡人通过自助多媒体机设定、更改本人的圈存密码，消费密码 |  |
| 12批量圈存 | 校园智能卡中低于某一额度的金额时，系统自动将一定的金额从银行卡圈存到校园卡中，并及时提供短信通知 |  |

- 4.7.1.3利用网上充值

| 1 | 支持利用网络为持卡人的在线钱包向其对应的电子钱包充值，持卡到专门的设备上刷卡实现资金“落地”，此种方式应提供相关的安全控制措施 |
| --- | --- |

- 4.7.1.4新生入学预充值

- 为新生报到批量发卡时系统支持预充值功能（如批量发卡时系统预先设定每人充值100元，批量制卡后每张卡中就有100元可供消费），预充值功能要设有专用账户，并设有相应密码，在批量发卡时只需输入一次专用账户和密码即可完成批量充值。

- 4.7.2补助服务

| 1 | 系统下发补助，持卡人到专门的机器领取补助 |
| --- | --- |
| 2 | 持卡人通过多媒体服务机可以查询补助情况 |
| 3 | 持卡人通过WEB方式可以查询补助情况 |

- 4.8信息服务要求

智能卡系统通过多种方式实现信息发布，圈存，基本卡务管理的功能，基本要求如下：

| 1 | 支持WEB方式的信息服务：包括相关信息发布，卡信息，卡状态，交易流水信息的查询和设置 |
| --- | --- |
| 2 | 支持通过采用触摸屏的自助多媒体机的信息服务：包括相关信息发布，卡信息，卡状态，交易流水信息的查询和设置 |
| 3 | 支持通过手机WAP方式的信息服务：包括相关信息发布，卡信息，卡状态，交易流水信息的查询和设置 |
| 4 | 提供管理员查询、个人查询等的不同查询权限，并输出相关的查询结果 |
| 5 | 各种信息服务要有严密的防范攻击的措施，确保系统安全可靠 |

- 4.9 接入交换管理

- 4.9.1智能卡平台与智能卡业务应用子系统对接

| 1 | 以子系统方式接入不同的应用系统，不破坏子系统的完整性 |
| --- | --- |
| 2 | 提供平台与各个子系统间的数据对接标准并负责实施 |
| 3 | 提供平台与各个子系统间的数据对接标准交付学校，以便学校可以根据需要自行对接不同的子系统 |
| 4 | 能适应子系统的黑白名单机制，按子系统的需求下发黑白名单，同时接收子系统的黑白名单 |
| 5 | 接入的子系统应保持其运行独立性，既可以与平台互动，又可以脱离平台独立运行。消费子系统的结帐数据入平台数据库，其流水保持在消费子系统本身，其他子系统的数据除保留在子系统外，同时将数据上传至平台 |
| 7 | 平台能接收子系统的数据，同时也能及时给子系统下发相关参数、数据以及卡操作指令 |
| 8 | 平台能调用子系统的相关功能管理子系统 |
| 9 | 各个子系统的业务超级权限应可以设置归相关业务管理部门所有 |
| 10 | 各个子系统操作界面要统一到智能卡平台上 ，即从智能卡平台上可以调用各个子系统 |
| 11 | 智能卡平台各种管理功能除制卡外应基于Web方式，以便于操作和管理 |

- 4.9.2智能卡平台与第三方非智能卡应用系统对接

第三方系统对接服务即流程整合服务，包括接口服务、流程再造、第三方系统或终端的整合。通过整合实现各信息系统之间的业务协同，方便师生员工，基本要求如下：

| 1 | 支持与第三方系统以多种接口方式对接，保证平滑接入第三方系统（如API函数，OCX，Socket通讯方式，模拟键盘，web service方式等） |
| --- | --- |
| 2 | 支持与第三方系统以多种应用层次对接，保证平滑接入第三方系统。包括数据层对接，应用层对接，通讯层对接，前置层对接，终端层/卡片层对接 |
| 3 | 支持与数字化校园的多种整合方式，保证平滑接入数字化校园中。包括数据整合，共享数据，统一信息标准，数据交换等 |
| 4 | 支持校园卡“刷卡”方式和“用户名/密码”方式整合入统一身份认证平台 |
| 5 | 支持第三方白名单验证 |
| 6 | 能根据学校的实际要求，按学校指定的方式，指定的内容整合和对接 |

- 4.9.3智能卡平台与第三方身份系统对接

智能卡系统利用卡片的身份识别功能和第三方系统如早锻炼刷卡，门禁，会议签到等各个系统的对接，达到识别身份的目的，基本要求如下：

| 1 | 能读取卡信息识别身份 |
| --- | --- |
| 2 | 能分配不同身份的权限 |
| 3 | 支持自动/手动两种方式上传流水，下载黑名单/白名单 |
| 4 | 统计，分析，查询卡片使用情况，并能形成报表 |
| 5 | 能对身份识别类第三方系统进行接入控制 |
| 6 | 能按学校的实际要求，按学校指定的方式，指定的内容与第三方系统平滑对接 |
| 7 | 与校医院对接校园卡具有类似医院看病的条形码功能配合将来的医院信息系统 |
| 8 | 与校医院对接通过卡号可以查看到持卡人在校医院的体检记录和信息.如教工每年一次免费的B超，心电图，血检等信息，以及学生的体检信息。 |
| 9 | 图书馆的通道机：入口为有障碍翼轧式通道机，出口为磁性检测仪。 |

- 4.10监控系统

为了更方便学校对智能卡系统进行管理，需提供智能卡监控系统，可以监控到智能卡各子系统的运行情况，消费终端的情况、多媒体自助服务机的系统运行情况，当出现异常时能提供自动告警功能。基本要求如下：

| 1 | 日志的集中监控与分析 |
| --- | --- |
| 2 | 流水的集中监控与分析 |
| 3 | 系统软件的集中监控与分析 |
| 4 | 终端设备的集中监控与分析 |
| 5 | 网络的集中监控与分析 |
| 6 | 服务器的监控 |
| 7 | 对发现的各种故障及异常情况及时报警，并以醒目的方式通知系统维护人员 |
| 8 | 第三方监控接口：预留第三方系统或者设备监控接口 |
| 9 | 监控管理系统的管理界面采用web方式，以便可在校内随时随地的查询监控状况 |
| 10 | 监控各个终端的运行情况，监控各个操作员的操作情况，监控服务器的运行情况，监控系统软件的运行情况 |
| 11 | 能接受各个子系统及设备的状态信息数据，并能在监控界面中及时，准确，直观的反映 |
| 12 | 支持分级监控，可以设置监控分中心，平台即可以监控分中心状态，又可以监控各个终端的状态 |
| 13 | 监控系统应提供诸如Email，短信等多渠道多角度的报警机制 |
| 14 | 监控卡片的各种使用情况，对各种非法卡使用进行报警 |

- 4.11数据分析

利用智能卡数据进行统计和分析，为领导的决策提供分析依据

| 1 | 平台具有独立的数据分析软件可从平台库和相关子系统中抓取相关数据进行统计和分析 |
| --- | --- |
| 2 | 数据分析能以柱状图、饼图、趋势图、报表等多种形式展示数据分析结果 |
| 3 | 平台数据分析功能和子系统数据分析功能保持相互独立和数据完整性 |
| 4 | 门禁流水统计分析：统计分析学生教工在一段日期段内的门禁出入记录 |
| 5 | 账户概况统计分析：及时掌握校园卡账户的总体现状 |

- 4.12二次开发子系统

| 1 | 提供快速构建展示界面的功能 |
| --- | --- |
| 2 | 提供快速数据抽取的功能 |
| 3 | 提供便捷建立相关数据字典的功能和操作界面 |
| 4 | 提供按学校所需的接口（如Web Service接口和API接口），及接口的详细说明，示例代码等 |

- 4.13数据中心

| 1 | 提供管理数据库所需的各种功能并提供相应的操作界面 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 存储非消费类子系统的数据 |  |
| 3 | 提供卡轨迹信息自动触发功能，全面及时掌握卡的使用轨迹情况；卡在各个子系统的各种使用情况能及时自动存储在平台上并提供统一展示界面 |  |
| 4 | 提供综合查询、数据关联展示 |  |
| 5 | 数据中心应包含身份数据库和金融数据库 |  |
| 6 | 身份数据库包括 - 身份数据基本信息表 - 身份数据基本字典信息 - 相片信息 - 操作员及权限信息 金融数据库包括 - 智能卡帐户数据字典 - 商户和管理帐户数据字典 - 全局设置数据字典 - 系统管理和运行环境设置数据字典 - 流水帐数据字典 - 报表部分数据字典 |  |
| 7 | 数据中心涉及金融类的服务要求 同步信息服务 银行转帐自动控制 银行转帐自动转帐 银行转帐冲正交易 银行转帐交易处理 与查询机同步服务 主副卡自动转帐 | 数据中心涉及身份类的服务要求 同步信息服务 |

- 4.14 短信服务平台

用户可根据自愿定制手机短信服务。对定制服务的持卡人建立智能卡账户与用户手机建立对应关系，校园卡的消费情况查询、账户情况查询、校园卡挂失等操作通过手机得以实现。基本要求如下：

| 1 | 充值提醒服务 |
| --- | --- |
| 2 | 消费通知服务 |
| 3 | 余额查询服务 |
| 4 | 余额预警提醒 |
| 5 | 定制通知服务 |
| 6 | 卡挂失，解挂 |
| 7 | 涉及卡状态转换操作及其他与资金相关的操作时必须要有验证码支持和安全控制措施 |

- 4.15 结算服务

平台对接收的消费子系统的结账数据，圈存，补助等数据要有结算，清分清算功能，基本要求如下：

| 1 | 财务的结算机制和报表符合国家财务的有关规定 |
| --- | --- |
| 2 | 对各个消费子系统的结账数据进行总的结算，清算 |
| 3 | 对圈存，补助的数据进行结算，清算 |
| 4 | 必须具备账务异常报警机制，以便账务处理 |
| 5 | 系统具备完善的会计结算凭证及结算程序 |
| 6 | 具有完善的黑名单管理机制；对异常记录挂账和警示，经系统授权可完成账务平衡 |

- 子系统概述

子系统是基于卡或者相关的业务应用系统，完成特定的功能和业务。作为相对独立的业务系统。在特定的条件下可独立于平台运行。子系统应具有与平台的接口，及时上传监控状态信息，上传所需数据，实时接受平台相关指令，同步平台相关数据。各个业务子系统必须满足学校的以下规范：统一卡空间规范，交易流程规范，PSAM卡规范，数据交换规范，通讯交易协议规范。

子系统各标段中标人需将各种器具的数据格式、技术标准、协议规范等提供给学校，实现器具和软件系统的分离，实现系统开放。

各子系统终端POS机具等具有脱机运行功能，脱机运行时间可由系统设定。超过时限终端POS机具自行终止运行，直至再次联机后方可继续使用。

各子系统须提供数据库部署策略和方案。

- 第二标段

- 第五章 电子支付子系统

电子支付子系统提供无卡交易，智能卡信息门户等基本功能，基本要求如下：

|  | 支持无卡交易、多会计主体 |
| --- | --- |
|  | 可为卡的应用系统提供“以卡代证”和“以卡代币”服务。 |
|  | 支持操作人员分级，分权限操作 |
|  | 支持为MIS系统、OA系统、信息门户等其它无卡的应用系统提供支付和认证服务 |
|  | 支持电子账户的转账服务 |
|  | 支持通过网银或第三方支付转入校内电子账户 |
|  | 支持电子账户与智能卡建立对应关系,实现校内网银。如提供网上缴纳四六级报名费，上网费，计算机等级考试费等 |
|  | 支持数据的批量导入/导出 |
|  | 具备和第三方子系统对接的接口，以便灵活接入第三方子系统 |
|  | 能于我校能源监管平台有机结合 |
|  | 能于我校的门户系统e江南无缝对接，以提供相应的查询、设置等服务 |
|  | 使用简洁，无需安装和下载客户端，以web方式登录同时支持流行的浏览器 |
|  | 网上转账要有较强的安全控制措施（如密码连续验证三次失败则应锁住改账号，需持相关证件才能解锁账号） |
|  | 电子支付子系统提供能按符合学校使用需求的网上查询功能 |
|  | 超级管理员具有“数据导入” 功能，如导入学费/住宿费信息，医疗费用信息，教工工资信息等 |
|  | 具有资金结算功能 |
|  | 电子支付平台支持网店电子交易，具有电子商务功能。 |

- 第三标段

- 第六章 消费子系统

- 6.1消费子系统基本要求

|  | 具有完善的账务对账，结算机制 |
| --- | --- |
|  | 将POS机数据消费流水数据成批及时上传至子系统，消费子系统负责对消费数据进行结算，同时将日结数据上传至平台 |
|  | 在消费终端联机情况下持卡人可以及时查询消费明细情况 |
|  | 具备卡库对账的机制，确保持卡人在脱机POS机和联网POS机上混合使用时具有数据的一致性； |
|  | 账务发生异常时有相应的完善平帐功能。平帐必须在可控合理的时间范围内 |
|  | 提供与卡务和账务相关的异常处理及纠错机制 |
|  | 在POS机流水不能正常自动收集至系统时，可以将POS流水批量导入系统 |
|  | 设置消费密码限额：单日消费累计超过这一限额后，继续消费必须输入消费密码 |
|  | 每张卡每次和每日交易金额的限制可以自行设定 |
|  | 提供交易的冲正操作，当交易异常时，提供该交易流水的冲正 |
|  | 提供充值的冲正操作，当充值金额有误差时，提供该笔充值流水冲正 |
|  | 设置智能卡大额消费限额，设置智能卡消费累计限额 |
|  | 终端设置：设置终端机与网络连接的对应关系；建立商户与终端机的管理关系、设置终端机运行参数（主要/辅助参数）等功能 |
|  | 终端机的主要参数设置：根据组织结构对终端机设置、修改主要运行参数，并确定各终端机的分布位置 |
|  | 计费终端参数设置：设置计费终端机的主要参数，包括最大交易次数、最大存款限额、最小剩余限额、最大交易限额、定值消费额、密码消费额等与计费有关的参数 |
|  | 提供与子系统使用所需的其他功能 |

- 6.2消费子系统功能要求

消费服务管理子系统，采用非接触式智能卡的卡钱包进行消费。食堂采用消费POS机，能方便地从学生的校园卡中扣除就餐消费款。在校内的其它收费场所也可使用消费POS进行收费，如超市、理发店、各种消费场所等。

- 6.2.1 集中式消费商务系统

集中式消费商务系统适用于食堂大量人群消费场合，基本功能如下

（1）POS机功能

| 1 | POS机信息更新：下载黑（白）名单，并实时更新；POS机软件版本在线更新。 |
| --- | --- |
| 2 | POS机信息下载：持卡人日单次消费限额，持卡人日累计消费限额，管理费率等。 |
| 3 | 参数设置：设置消费模式，主要包括单价消费、定额消费等 |
| 4 | 卡类别校验：POS机可设置在不同的使用场所限制不同的卡类别使用，能对不同的人员区别收费（如收取搭伙费） |
| 5 | 卡有效性校验：消费POS机具有自动识别“伪卡”、“挂失卡”、“过期卡”并自动报警提示操作员 |
| 6 | 消费流水上传：POS机实时上传流水 |
| 7 | 流水的补采：支持系统对传输中丢失流水的补采 |
| 8 | POS机支持PSAM卡 |
| 9 | 具有支持WIFI或GPRS的无线POS机具 |

（2）POS联机方式

| 1 | 网络正常情况下，以有线连接为主 |
| --- | --- |
| 2 | POS机支持脱机使用 |

（3）数据上传设备功能

| 1 | 数据上传设备向上采用TCP/IP协议与系统进行通讯，向下支持RS485总线的通讯协议与POS机进行通讯 |
| --- | --- |
| 2 | 以联机消费为主、以脱网为辅的工作模式。联机状况下，流水能够实现实时消费实时到账。 |

- 6.2.2零散式消费商务系统

零散式消费商务系统适用于服务点、超市等，基本功能如下

| 1 | 支持TCP/IP协议的收银机进行扣费处理 |
| --- | --- |
| 2 | 支持CPU卡和MiFare one s50/s70卡片进行扣款 |
| 3 | 以联机消费为主，可设定是否支持脱网消费模式 |

- 6.3 消费子系统数据分析

利用智能卡数据进行统计和分析，为领导的决策提供分析依据

| 1 | 持卡人消费数据统计分析，如贫困生分析 |
| --- | --- |
| 2 | 商户整体销售状况统计分析：如价格分析、消费时段分析 |
| 3 | 多商户销售情况比较：如总发生额、金额、人数、人平均消费额度并形成直观的比较图形 |
| 4 | 商户部门（食堂）销售情况比较：如以日、月为单位统计销售情况。得出不同商户（食堂）发生额和发生笔数、人数、人平均消费额度的比较并形成直观的比较图形 |
| 5 | 用户分餐次经营数据分析：统计分析用户部门、分餐次、就餐人数、就餐人次、营业额、人均消费金额等 |
| 6 | 用户分餐次就餐率分析：按照用户选择的商户组和商户，设定时间单位查询某段时间的消费人数、消费金额，消费人次、人均消费金额，早、中、晚、夜宵消费人次和平均消费金额等 |
| 7 | 用户按身份消费能力分析：用户可以选择部门、月份，统计这段时间里面的消费人数、消费金额，消费人次、人均消费金额，早、中、晚、夜宵消费人次和平均消费金额。可以按照性别和身份分类统计 |
| 8 | 身份消费档次分析: 用户可以选择持卡人部门、月份，统计这段时间里面的持卡人数、就餐人数、就餐率、分档消费金额。可以按照身份分类统计 |
| 9 | 持卡人分布情况统计分析: 统计在某个固定部门下的持卡人分布情况，如可按照性别、卡片类型分别统计出结果 |
| 10 | 统计分析某个部门的学生人数，以及各个消费阶段的消费人数与比例，统计不同餐次的消费金额和比例 |
| 11 | 用户统计查询的条件可自行设置 |

- 6.4 消费子系统报表

| 1 | 统计智能卡系统每日的资产、负债、业主权益和收入的状况 |
| --- | --- |
| 2 | 统计智能卡系统每日的整体帐务情况。包括每一个科目借方情况、贷方情况和户数结存情况 |
| 3 | 按日期，按科目类别汇总并形成报表 |
| 4 | 统计当前核算单位在一段时间内各种业务的发生次数、业务发生金额、手续费、押金等情况 |
| 5 | 统计一段时间内所有核算单位所执行的代收、代付、被代收、被代付、轧账的情况。 |
| 6 | 统计单个/多个商户帐号在某段时间内的收入情况 |
| 7 | 统计某商户部门下的所有商户在某段时间的数据汇总情况 |
| 8 | 统计某商户部门及其下属在某段时间内的业务发生额、折扣金额和实际金额 |
| 9 | 统计商户在某段时间内各POS的营业收入情况，以数据汇总方式显示，不单独列出每天的内容 |
| 10 | 统计商户部门下的所有商户在某段时间内各POS的营业收入情况，以数据汇总方式显示，不单独列出每天的内容 |
| 11 | 统计一段时间内某一个商户部门下所有商户各个POS机的餐次消费情况，以数据汇总方式显示，不单独列出每天的内容 |
| 12 | 统计一段时间内某一个商户部门下所有商户的餐次消费情况，以数据汇总方式显示不单独列出每天的内容 |
| 13 | 统计一段时间内所有商户部门的餐次消费情况，以数据汇总方式显示不单独列出每天的内容 |
| 14 | 商户转账单打印：对统计出来的各商户的消费数据进行打印 |
| 15 | 回款类报表重算: 对已统计出来的报表数据进行查询和报表重算 |
| 16 | 按照记帐/交易日期，统计商户的交易回款报表和综合报表数据，按日/月/年的形式进行报表的统计和打印查询 |

- 6.5收缴费服务

通过在适当场所部署的自助多媒体终端，持卡人可完成报名、考试等小金额费用的自助缴纳，降低财务人员工作负担，提高缴费人的随时随地性。

- 6.5.1收费服务基本功能

| 1 | 收费科目管理：增删改查收费科目，实现财务收费科目对应的商户帐户管理 |
| --- | --- |
| 2 | 收费名单管理：提供多种名单管理模式，提供灵活的人员名单转入功能，包括单个人员转入、按照最细粒度单位查询转入 |
| 3 | 收费金额管理：包括固定金额设置及修改等 |
| 4 | 收费方法管理：持卡人可通过自助多媒体机/网上等方式查询和缴费 |

- 6.5.2缴费服务基本功能

1 考试报名/缴费

| 1 | 使用自助终端进行报名和缴费工作（如四六级考试，计算机考试等） |
| --- | --- |
| 2 | 缴费系统可以从相关系统读取学生报名资格，学生报名时应显示学生的完整信息 |
| 3 | 提供统计、查询、数据导出等功能 |

2 上网费缴纳

| 1 | 使用自助终端进行缴费 |
| --- | --- |
| 2 | 缴费时，需显示学生完整信息和剩余网络费用或流量 |
| 3 | 提供统计、查询、数据导出等功能 |

- 第四标段

- 第七章 水控子系统

洗澡淋浴管理系统能实现学校内部水控的基本管理。实现持卡人在学校内部用水时，用一张卡实现淋浴用水收费功能

1 水控方式和要求

|  | 支持联机式水控：及时上传流水，更新黑名单 |
| --- | --- |
|  | 支持脱机式水控：具备脱机缓存功能至少可存一万笔 |
|  | 安全电压，集中供电模式，并加装漏电保护开关 |
|  | 控制器采用全密封防水设计 |
|  | 淋浴控制器采用一体化水控器设备，采用电动阀，具用高精度流量计，具有灵活的操作功能 |
|  | 控制器与控水阀门均为安全电压，充分保证使用者安全 |
|  | 具有联机指示灯，消费中实时动态显示消费者卡中余额 |
|  | 可按学校实际需求打印相关的报表 |
|  | 提供与子系统使用所需的其他功能 |
|  | 具有水控子系统的账务结算功能 |

2 水控计费方式

| 1 | 支持计时型控水器：按打开阀门供水的时间计费，费率可自行设定 |
| --- | --- |
| 2 | 支持计量型控水器：按流过的水量计费，费率可自行设定 |
| 3 | 可依据学校要求按实际需要定计费方式和相应费率 |

- 第五标段

- 第八章 车载子系统

车载收费管理系统要求可以利用校园智能卡系统的卡片进行乘车交费，具体基本要求如下：

| 1 | 车载消费机支持无线联机方式，车载机在校内外可以与数据中心相连 |
| --- | --- |
| 2 | 名单同步：通过无线联机方式实现车载机在校内外与系统中的名单保持同步 |
| 3 | 流水收集：通过无线联机方式实现车载机与数据中心的流水实时上传；支持脱机方式的手工收集 |
| 4 | 刷卡设定：限制刷卡-不允许乘车-刷卡报警提示非法卡 刷卡免费-允许免费乘车-刷卡提示成功-不扣费 刷卡收费-允许付费乘车-刷卡提示成功-扣费 |
| 5 | 数据查询：统计每一个持卡人和车辆的交易情况 |
| 6 | 车载机配有语音提示，方便乘客和司机了解或查询刷卡情况 |
| 7 | 可按学校实际需求打印相关的报表 |
| 8 | 日志管理：可以按照设定的时间自动刷新日志资料，实现日志查询与备份 |
| 9 | 提供与子系统使用所需的其他功能 |
| 10 | 具有车载子系统的账务结算功能 |

- 第九章  质量保障

1、投标货物必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足学校的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全；

3、如遇软件产品升级、改版，质保期内免费提供更新、升级服务。

4、投标人应确保其技术建议以及所提供的设备的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。否则若出现因投标人提供的设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，投标人负全部责任。

5、特别提示：如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件、功能或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供学校参考；中标人有义务保证学校智能卡系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件、功能或服务导致学校智能卡系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

- 第十章 系统过渡要求

| 1 | 卡片的平稳过渡： 我校智能卡系统更新后拟使用CPU卡替换原使用的M1卡。保证卡片的平稳过渡和持卡人的正常用卡 |
| --- | --- |
| 2 | 系统的平稳过渡：新智能卡系统启用，必须保证在新老系统间的平滑过渡，保证账务和卡务的一致和准确，保证所涉及的应用系统能正常使用 |

- 第十一章 智能卡终端设备及拍照打印设备需求一览表

终端设备：

| 设备名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 消费POS机 | 300台 |
| 充值机 | 2台 |
| 圈存机 | 10台 |
| 圈存资金落地设备 | 10台 |
| 多媒体资讯通 | 5台 |
| 校车车载 | 17台 |
| 图书馆翼轧式通道机、磁性检测仪 | 翼轧式通道机：两进一出1组，一进一出1组； 磁性检测仪：2台 |
| 淋浴水控设备 | 600套 |
| 开水水控设备 | 90套 |
| 2007年8月起注册在用卡片 | 46,000余张（含临时卡2,523张） |

拍照打印设备

| 设备名称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 数码成像设备及配套设备 | 1000万以上像素；拍摄自动回传系统； 其它辅助设备 | 2 |

以上只是参考数量，最终数量需求按实结算。

第四部分  评分标准

第一标段 智能卡系统平台评分标准

I商务标

（1）价格（22分）

以扣除有效投标的最高和最低报价后的算术平均价为基准价，当投标人不足五家时（包括五家），以有效投标报价的算术平均价为基准价，定其基准价格分为22分。投标人的报价高于基准价，得分＝（1-（投标人报价-基准价）/基准价）×22精确到小数点后两位，投标人的报价低于基准价，得分＝（1-（基准价-投标人报价）/基准价）×22精确到小数点后两位。由此算出每个投标人的“价格得分”，如投标人的价格得分低于16分，则以16分为该投标人的价格得分。

（2）本项目技术力量（9分）

①根据投标人提供的参与本项目团队人员（包括现场和非现场服务人员）最近一年的社保部门出具的缴纳养老保险金的证明原件，就投标人参与本项目整体配备是否完整合理、个人能力及相关项目经验是否丰富等酌情给分（3分）；

②着重考察现场核心技术人员的配备情况（4分）；

③着重考察项目经理管理200万以上项目经历（需提供相关合同及用户单位证明；提供细目报价单复印件），每提供一份有效合同复印件及单位用户证明复印件得1分，最多得2分（2分）；

（3）投标人综合情况（15分）

①业绩：近三年来，有相关校园智能卡系统建设经验，提供系统建设合同，且合同营业额在300万元以上，有一份有效合同复印件得0.5分，最高2分。提供校园智能卡系统建设合同，且用户数超过3万人，有一份有效合同复印件得0.5分，最高2分（4分）；

②有类似智能卡平台应用建设经验，具有市民卡工程建设案例，或省市级智能卡平台建设案例，有一份有效合同复印件得1分，最高2分（2分）；

③具有计算机系统集成资质，二级得0.5分，一级得1分；具有省级软件企业证书，提供有效证书复印件得0.5分（1.5分）；

④企业规模，注册资金大于800万元得0.5分，大于2000万元得1分（1分）；

⑤具有智能卡综合管理类软件产品登记证书得1分；具有智能卡综合管理类“计算机软件著作权登记证书”得1分（2分）；

⑥具有ISO9001:2000质量认证证书，提供有效复印件得0.5分；具有软件开发CMMI3级管里体系国际认证证书，提供有效复印件得1分（1.5分）；

⑦具有商用密码产品定点生产证书，商用密码产品销售许可证书，有一份有效复印件得0.5分，最高1分（1分）；

⑧具有住建部《建设事业集成电路（IC）卡产品检测》证书，提供有效复印件得1分；符合中国人民银行PBOC2.0标准及认证，提供有效复印件得1分（2分）；

（4）服务承诺（9分）

①在满足招标文件的基础上，免费质保期每增加1年得1.5分，最高3分（3分）；

- ②考察投标人的服务保障体系，质保期驻校服务（4分）；

- ③系统维护方案、后续开发保障措施、服务响应时间（2分）；

II技术标

系统总体方案（15分）

投标人对本项目需要完成的工作目标和工作任务的理解，形成整体工作思路和相应的系统建设框架；以投标文件的响应程度为基准，考察对项目需求的理解程度和准确把握度，与学校的实际相吻合程度，对系统的总体设计、架构等方面是否合理、清晰，进行综合评价（15分）。

项目技术方案 （22分）

根据投标人所提供的技术方案，重点考察方案的科学性、规范性、先进性、可扩展性和软件平台的功能完整性、灵活性、强壮性、成熟度，以及软硬件是否满足招标文件要求。包括：

①平台对接子系统方案（3分）；

②智能卡平台与各个子系统的同步机制的方案（3分）；

③智能卡平台数据中心建设方案（3分）；

④智能卡平台二次开发子系统建设方案（3分）；

⑤智能卡平台结算功能（3分）；

⑥系统相关规范方案（统一卡空间规范、交易流程规范、PSAM卡规范、数据交换规范、通讯交易协议规范等）（3分）；

⑦可扩展性（满足与多家银行、运营商对接）（2分）；

⑧针对我校应用的合理化建议（2分）；

项目实施计划方案（8分）

以投标人给出的项目质量管理和实施计划是否能保证项目高质量地按进度要求顺利实施为依据。

①质量控制管理方案（2分）；

对平台的定制开发要符合平台本身的技术要求及稳定性，提出保证开发质量的有效措施；

②实施计划（3分）；

根据投标人提供的内容综合打分。针对集成方案提出详细、合理、可行的组织实施方案。

③验收方案（1分）；

④文档资料、培训计划（2分）；

第二标段 电子支付子系统评分标准

I商务标

（1）价格（30分）

以扣除有效投标的最高和最低报价后的算术平均价为基准价，当投标人不足五家时（包括五家），以有效投标报价的算术平均价为基准价，定其基准价格分为30分。投标人的报价高于基准价，得分＝（1-（投标人报价-基准价）/基准价）×30精确到小数点后两位，投标人的报价低于基准价，得分＝（1-（基准价-投标人报价）/基准价）×30精确到小数点后两位。由此算出每个投标人的“价格得分”，如投标人的价格得分低于23分，则以23分为该投标人的价格得分。

（2）本项目技术力量（6分）

①根据投标人提供的参与本项目团队人员（包括现场和非现场服务人员）最近一年的社保部门出具的缴纳养老保险金的证明原件，就投标人参与本项目整体配备是否完整合理、个人能力及相关项目经验是否丰富等酌情给分（3分）；

②着重考察现场核心技术人员的配备情况（3分）；

（3）投标人综合情况（12分）

①类似系统案例，每提供一个独立运行的案例，得1分；基于智能卡平台的案例得2分，最高8分（8分）；

②具有计算机系统集成资质，二级得0.5分，一级得1分；具有省级软件企业证书，提供有效证书复印件得0.5分（1.5分）；

③企业规模，注册资金大于800万元得0.5分，大于2000万元得1分（1分）；

④具有ISO9001:2000质量认证证书，提供有效复印件得0.5分；具有软件开发CMMI3级管里体系国际认证证书，提供有效复印件得1分（1.5分）；

（4）服务承诺（8分）

①在满足招标文件的基础上，免费质保期每增加1年得1.5分，最高3分（3分）；

- ②考察投标人的服务保障体系，驻校服务（3分）；

- ③系统维护方案、后续开发保障措施、服务响应时间（2分）；

II技术标

系统总体方案（10分）

投标人对本项目需要完成的工作目标和工作任务的理解，形成整体工作思路和相应的系统建设框架；以投标文件的响应程度为基准，考察对项目需求的理解程度和准确把握度，与学校的实际相吻合程度，对系统的总体设计、架构等方面是否合理、清晰，进行综合评价（10分）。

项目技术方案 （24分）

根据投标人所提供的技术方案，重点考察方案的科学性、规范性、先进性、可扩展性，子系统对接平台方案和电子支付系统的功能完整性、灵活性、强壮性、成熟度，以及软件是否满足招标文件要求并考察案例情况。

①子系统对接平台方案（2分）；

②通过网银或第三方支付转账到校内电子账户（4分）；

③系统对接方案：提供电子支付平台和我校能源监控平台的对接方案；提供电子支付平台和我校能”e江南”门户网站的对接方案（6分）；

④案例现场展示（5分）；

⑤提供与电子支付平台使用所需的其他功能（5分）；

⑥自助交易、电子商务（2分）

项目实施计划方案（10分）

以投标人给出的项目质量管理和实施计划是否能保证项目高质量地按进度要求顺利实施为依据。

①质量控制管理方案（3分）；

对平台的定制开发要符合平台本身的技术要求及稳定性，提出保证开发质量的有效措施；

②实施计划（3分）；

根据投标人提供的内容综合打分。针对集成方案提出详细、合理、可行的组织实施方案。

③验收方案（2分）；

④文档资料、培训计划（2分）；

第三标段 消费子系统评分标准

I商务标

（1）价格（45分）

扣除有效投标的最高和最低报价后的算术平均价为基准价，当投标人不足五家时（包括五家），以有效投标报价的算术平均价为基准价，定其基准价格分为45分。投标人的报价高于基准价，得分＝（1-（投标人报价-基准价）/基准价）×45精确到小数点后两位，投标人的报价低于基准价，得分＝（1-（基准价-投标人报价）/基准价）×45精确到小数点后两位。由此算出每个投标人的“价格得分”。如投标人的价格得分低于37分，则以37分为该投标人的价格得分。

（2）本项目技术力量（6分）

①根据投标人提供的参与本项目团队人员（包括现场和非现场服务人员）最近一年的社保部门出具的缴纳养老保险金的证明原件，就投标人参与本项目整体配备是否完整合理、个人能力及相关项目经验是否丰富等酌情给分（3分）；

②着重考察现场核心技术人员的配备情况（3分）；

（3）投标人综合情况（14分）

①业绩：近三年来，有相关校园智能卡系统建设经验，提供系统建设合同，且合同营业额在300万元以上，有一份有效合同复印件得0.5分，最高2分。提供校园智能卡系统建设合同，且用户数超过3万人，有一份有效合同复印件得0.5分，最高2分（4分）；

②具有计算机系统集成资质，二级得0.5分，一级得1分；具有省级软件企业证书，提供有效证书复印件得0.5分（1.5分）；

③企业规模，注册资金大于800万元得0.5分，大于2000万元得1分（1分）；

④具有智能卡综合管理类软件产品登记证书得1分；具有智能卡综合管理类“计算机软件著作权登记证书”得1分（2分）；

⑤具有ISO9001:2000质量认证证书，提供有效复印件得0.5分；具有软件开发CMMI3级管里体系国际认证证书，提供有效复印件得1分（1.5分）；

⑥具有商用密码产品定点生产证书，商用密码产品销售许可证书，有一份有效复印件得1分，最高2分（2分）；

⑦具有住建部《建设事业集成电路（IC）卡产品检测》证书，提供有效复印件得1分；符合中国人民银行PBOC2.0标准及认证，提供有效复印件得1分（2分）；

（4）服务承诺（8分）

①在满足招标文件的基础上，免费质保期每增加1年得2分，最高4分（4分）；

- ②考察投标人的服务保障体系，驻校服务（3分）

- ③系统维护方案、后续开发保障措施、服务响应时间（1分）；

II技术标

系统总体方案（9分）

投标人对本项目需要完成的工作目标和工作任务的理解，形成整体工作思路和相应的系统建设框架；以投标文件的响应程度为基准，考察对项目需求的理解程度和准确把握度，与学校的实际相吻合程度，对系统的总体设计、架构等方面是否合理、清晰，进行综合评价（9分）。

项目技术方案 （12分）

根据投标人所提供的技术方案，重点考察方案的科学性、规范性、先进性、可扩展性和消费系统的功能完整性、灵活性、强壮性、成熟度，以及软硬件是否满足招标文件要求并现场展示POS。包括：

①子系统对接平台方案（2分）；

②数据上传设备：设备运行可靠；可独立运行(3分)；

③终端黑白名单控制：无论采用黑名单或是白名单机制，要能有效控制终端名单数量；能及时，高效的更新终端的黑白名单（2分）；

④子系统报表定制性（3分）；

⑤消费POS现场展示（2分）；

项目实施计划方案（6分）

以投标人给出的项目质量管理和实施计划是否能保证项目高质量地按进度要求顺利实施为依据。

①实施计划(3分)；

②验收方案（1分）；

③文档资料、培训计划（2分）；

第四标段 水控子系统评分标准

I商务标

（1）价格（40分）

以扣除有效投标的最高和最低报价后的算术平均价为基准价，当投标人不足五家时（包括五家），以有效投标报价的算术平均价为基准价，定其基准价格分为40分。投标人的报价高于基准价，得分＝（1-（投标人报价-基准价）/基准价）×40精确到小数点后两位，投标人的报价低于基准价，得分＝（1-（基准价-投标人报价）/基准价）×40精确到小数点后两位。由此算出每个投标人的“价格得分”。如投标人的价格得分低于33分，则以33分为该投标人的价格得分。

（2）本项目技术力量（7分）

①根据投标人提供的参与本项目团队人员（包括现场和非现场服务人员）最近一年的社保部门出具的缴纳养老保险金的证明原件，就投标人参与本项目整体配备是否完整合理、个人能力及相关项目经验是否丰富等酌情给分（4分）；

②着重考察现场核心技术人员的配备情况（3分）；

（3）投标人综合情况（14分）

①业绩：以加盖公章的销售合同为准，近三年以来投标人在国内高校用户人数超过30000人，有一份有效合同复印件得1分，最高4分（4分）；

②具有中华人民共和国制造计量器具许可证，提供有效复印件得1分（1分）；

③具有计算机系统集成资质，二级得0.5分，一级得1分；具有省级软件企业证书，提供有效证书复印件得0.5分（1.5分）；

④企业规模，注册资金大于800万元得0.5分，大于2000万元得1分（1分）；

⑤具有水控类计算机软件著作权登记证书，提供有效复印件得1分；具有水控类智能卡专有硬件嵌入式程序产品软件登记证书，提供有效复印件得1分（2分）；

⑥具有ISO9001:2000质量认证证书，提供有效复印件得0.5分；具有软件开发CMMI3级管里体系国际认证证书，提供有效复印件得1分（1.5分）；

⑦具有商用密码产品定点生产证书，商用密码产品销售许可证书，有一份有效复印件得0.5分，最高1分（1分）；

⑧智能卡专用硬件产品强制性3C认证、全国工业生产许可证、国家级产品检验报告，有一份有效复印件得0.5分，最高2分（2分）；

（4）服务承诺（8分）

①在满足招标文件的基础上，免费质保期每增加1年得2分，最高4分（4分）；

- ②考察投标人的服务保障体系，驻校服务（3分）；

- ③系统维护方案、后续开发保障措施、服务响应时间（1分）；

II技术标

系统总体方案（10分）

投标人对本项目需要完成的工作目标和工作任务的理解，形成整体工作思路和相应的系统建设框架；以投标文件的响应程度为基准，考察对项目需求的理解程度和准确把握度，与学校的实际相吻合程度，对系统的总体设计、架构等方面是否合理、清晰，进行综合评价（10分）。

项目技术方案 （13分）

根据投标人所提供的技术方案，重点考察方案的科学性、规范性、先进性、可扩展性和水控系统的功能完整性、灵活性、强壮性、成熟度，以及软硬件是否满足招标文件要求并现场展示。包括：

①子系统对接平台方案（2分）；

②水控方案设计科学性：支持联机和脱机模式：脱机模式时可保存明细记录，联机模式时实时上传消费记录；可在不拆机的情况下将水控器中的固件程序升级，方便扩展或完善系统功能（3分）；

③水控方案可靠性：具备防窃水、断电关阀性能（2分）；

④水控方案设计节能性：提供水控器在软，硬件设计上的节能特性（3分）；

⑤水控器现场展示（3分）；

项目实施计划方案（8分）

以投标人给出的项目质量管理和实施计划是否能保证项目高质量地按进度要求顺利实施为依据。

①实施计划（4分）；

②验收方案（2分）；

③文档资料、培训计划（2分）；

第五标段 车载子系统评分标准

I商务标

（1）价格（60分）

以扣除有效投标的最高和最低报价后的算术平均价为基准价，当投标人不足五家时（包括五家），以有效投标报价的算术平均价为基准价，定其基准价格分为60分。投标人的报价高于基准价，得分＝（1-（投标人报价-基准价）/基准价）×60精确到小数点后两位，投标人的报价低于基准价，得分＝（1-（基准价-投标人报价）/基准价）×60精确到小数点后两位。由此算出每个投标人的“价格得分”。如投标人的价格得分低于50分，则以50分为该投标人的价格得分。

（2）本项目技术力量（3分）

根据投标人提供的参与本项目团队人员（包括现场和非现场服务人员）最近一年的社保部门出具的缴纳养老保险金的证明原件，就投标人参与本项目整体配备是否完整合理、个人能力及相关项目经验是否丰富等酌情给分；着重考察现场核心技术人员的配备情况（3分）；

（3）投标人综合情况（11分）

①业绩：近三年来，有相关校园智能卡系统建设经验，提供系统建设合同，且合同营业额在300万元以上，有一份有效合同复印件得0.5分，最高2分。提供校园智能卡系统建设合同，且用户数超过3万人，有一份有效合同复印件得0.5分，最高2分（4分）；

②国家密码管理局指定的商用密码产品生产定点单位证书，提供有效复印件得0.5分；商用密码产品销售许可证证书，提供有效复印件得0.5分（1分）；

③智能卡专用硬件产品强制性3C认证、全国工业生产许可证、国家级产品检验报告，每项资质0.5分，最多2分（2分）；

④提供移动平台测试证明得1分（1分）；

⑤具有智能卡车载类产品登记证书，提供有效复印件得1分（1分）；

⑥具有ISO9001:2000质量认证证书，提供有效复印件得0.5分；具有软件开发CMMI3级管里体系国际认证证书，提供有效复印件得0.5分（1分）；

⑦具有住建部《建设事业集成电路（IC）卡产品检测》证书，提供有效复印件得1分（1分）；

（4）服务承诺（5分）

①在满足招标文件的基础上，免费质保期每增加1年得1.5分，最高3分（3分）；

- ②考察投标人的服务保障体系，质保期驻校服务（1分）；

- ③系统维护方案、后续开发保障措施、服务响应时间（1分）；

II技术标

系统总体方案（6分）

投标人对本项目需要完成的工作目标和工作任务的理解，形成整体工作思路和相应的系统建设框架；以投标文件的响应程度为基准，考察对项目需求的理解程度和准确把握度，与学校的实际相吻合程度，对系统的总体设计、架构等方面是否合理、清晰，进行综合评价（6分）。

项目技术方案 （7分）

根据投标人所提供的技术方案，重点考察方案的科学性、规范性、先进性、可扩展性，子系统对接平台方案和车载系统的功能完整性、灵活性、强壮性、成熟度，以及软硬件是否满足招标文件要求。（7分）。

项目实施计划方案（8分）

以投标人给出的项目质量管理和实施计划是否能保证项目高质量地按进度要求顺利实施为依据。

①质量控制管理方案、实施计划（5分）；

②验收方案（1分）；

③文档资料、培训计划（2分）；

第五部分  主要商务条款

一、项目工期

2012年8月5日前完成发卡、圏存、餐饮、水控功能和图书馆对接的安装调试、测试、试用，2012年8月20日前完成上述功能的联合调试、测试、试用、切换并投入运行。

二、项目地点

江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学指定地点。

三、付款方式

合同签字生效后视工程进度，分期、分批支付。

1、预付款时间与方式：合同签订后15天内，支付合同总价60%的工程预付款。

2、安装调试运行后付至合同金额的80％；运行正常验收合格后付至审计结算价的95%；质保金为审计结算价的5%。质保期满后无任何质量问题时付清余款。

四、保修期及售后服务

1、投标人应对智能卡系统提供4年的质保期。质保期从系统（软硬件）验收合格之日起开始计算。在质保期内，投标人对所提供的软件和硬件免费进行改错性、正常性维护及升级。并且满足学校对于智能卡系统功能性方面的有限度调整、修改，不另外增加费用。

2、投标人应提供详细的服务计划和服务承诺，提供客户服务电话。质保期满后，维护服务通过协商确定，签订服务协议，服务价格不高于投标时报价。

3、投标人提供系统应急计划，应明确在系统发生故障时的应急措施和响应时间。其服务响应时间为一小时响应，三小时现场。如果因为厂商的系统原因导致账务或资金问题，则厂商要将所涉及的账务资金先行垫付给用户，保障消费者权利。

4、对于非全局性故障排除时间，机具类故障72小时内，系统账务类5个工作日内。质保期内如果设备经三次维修仍不正常，投标人须更换设备。

5、投标人应提供完整的安装调试文档和测试报告。

6、本项目要求投标人技术人员常驻学校服务。

7、智能卡系统扩容所涉及设备、器具等增量部分，学校有权选择第三方符合系统规范、协议、数据格式的厂商的产品。投标人有义务负责接入系统，使其正常运行。

8、投标人应免费对学校的技术人员及操作人员进行安装、维护相关技术的培训，列出培训计划，并提供有关技术文档（含文字和电子文档）。

五、安装调试和验收要求

5.1 安装调试要求

1、乙方将合同设备运抵甲方所指定的场所后，应配合甲方对合同设备进行当场清点，清点、核对后的合同设备由甲方指定人员予以接收，并签署《到货检验报告》。检验的标准为：产品的规格型号与项目建设子合同的设备清单相同，产品的包装完整，外观无明显缺陷，产品手册齐全，加电自检时无故障信息。接收后的合同设备由甲方负责保管。

2、合同设备在安装到位后，由甲方和乙方共同清点，签署《用户签收单》后，正式交付给甲方，并由甲方指定人员负责保管。

3、乙方应向甲方提供安装计划及说明，用户应依照安装计划及说明准备场地（设备安装的地点）。乙方应确保提供的产品是完备的，如果该产品缺少必须的配件、元件或在安装中发现其材料或工艺质量、功能不正确或缺陷，乙方应在双方商定的期限内，免费更换质劣货物，补齐短缺的货物并保证不影响设备的安装。

4、乙方负责完成合同产品的安装工作，并且应保证所装设备的正常运行。甲乙双方的代表（或指定监理人员）对系统进行初步验收，由甲方（或指定监理人员）按技术文件中的有关规定进行，乙方提供必要的配合。若由于乙方原因，在设备安装过程中所发生的任何事故包括人身安全等问题由乙方负责。

5、如果合同项下设备系统中的任何部分不能通过初步验收，乙方将采取一切补救措施以使调试能够尽快再次进行，并承担因此给甲方造成的经济损失。

5.2 验收要求

1、本系统实行分标段验收基础上的总体验收。

2、工程及系统验收标准为相关的有效文件中所约定的建设内容和要求、功能和技术性能指标、甲方书面提供并由乙方确认的业务需求和其他要求、乙方提供并由甲方认可的施工方案等。

3、乙方有责任配合甲方的验收工作。各标段验收及总体验收前，乙方须向甲方以书面及电子文档的形式提供相应的系统运行测试报告、系统达到的性能参数指标、各子系统软硬件及其功能、系统技术文档、系统操作使用手册等相应的必备文档。系统总验收前，乙方还须向甲方提供系统种子密钥及卡片初始化密钥。上述资料的完整性和准确性作为乙方向甲方提出验收申请的必要前提。

4、各标段项目建设所涉及的工程完工并达到规定使用目标后，乙方首先进行内部自测。自测合格后，子系统交付甲方签字确认，子系统开始进入试运行阶段。试运行满1个月后，乙方可向甲方提出该标段验收要求，并同时提交验收所需的相应必备文档。甲方原则上应在签收通知和相应必备文档后的10个工作日内会同乙方共同组织人员进行现场测试，并组织验收会议。

5、最后一个通过标段验收的系统的验收日为整个校园智能卡系统进入正式运行的起始日期。正式运行满6个月，且校园智能卡系统与数字化校园平台完成集成并完成投标文件中相应的系统培训后，乙方可向甲方提出系统的总体验收要求，并同时提交验收所需的相应必备文档。甲方原则上应在签收通知和相应必备文档后的20个工作日内会同乙方共同组织人员进行现场整体测试，并组织系统的总验收会议。

6、各标段或系统总体验收合格，签署《项目验收报告》或《系统验收报告》，甲方履行相应的工程结算及付款义务。如相应工程或系统验收不合格，乙方负责无偿更改，直到通过甲方的验收，并负责由此产生的后果及赔偿责任。甲方不得无故拖延相应工程或系统验收。

7、本系统全部建设完成，且各标段验收及总体验收全部合格后，共同签署《系统交付证明》，系统正式交付给甲方。

8、乙方提供的书面技术资料应为能满足确保系统正常运行所需的设计、管理、运行及维护有关的全套文件。项目完工时，乙方应向甲方提供完整的技术资料，所有技术资料必须是中文/或英文。如乙方未能按时、完整、合格地提供技术文件，须向甲方支付相当于合同价款 5% 的违约金。

六、惩罚条款

1、如因合同双方的任何一方未履行合同或未完全履行合同，致使另一方遭受损失，除依法可以免除责任的以外，对造成损失负有责任的一方应赔偿对方的损失。

2、如合同双方任何一方由于不可抗力原因而不能正常履行合同，则合同可延期履行，延期的时间应与事件的持续时间相当，并可根据情况，免于承担违约责任。

3、所有与合同执行有关的争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，应向甲方所在地相应级别法院提起诉讼。

4、双方的任何一方，由于自然灾害等不可抗力的原因而不能履行合同时，应及时向对方通报，在取得有关权力机关的证明后，允许延期履行，部分履行或者不履行合同，并根据情况免于承担违约责任。但双方应尽快安排下一步合同的执行。

七、其他

乙方相关人员在进入学校及安装现场后，应遵守国家相关法律法规和学校管理规定，做好安全防护措施，注意安全文明施工，施工范围内的一切安全责任由乙方负责承担。

合同签订后，学校若由于建设需要再向中标单位采购相关设备，其设备价格不得高于原合同的设备价格。

第六部分  投标文件格式

目   录

附件1：报名投标确认函

附件2：投标函

附件3：开标一览表

附件4：分项报价表

附件5：商务条款响应/偏离表

附件6：投标人关于投标文件的声明函

附件7：投标人承诺书（一）、投标人承诺书（二）、

附件8：法定代表人资格证明

附件9：法定代表人授权书

附件1

报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室（0510-85917992）：

我公司完全符合                                     项目招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

招标项目名称：

招标项目编号：

第  标段：

第  标段：

第  标段：

第  标段：

第  标段：

本次招标可分标段投标、中标，请明确注明所投标段！

投标人名称（公章）：

经办人：

联系电话：

传真电话：

Email：

年　  月　  日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。

附件2

投     标    函

江南大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价见开标一览表。

2、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

3、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

4、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

5、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

6、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

7、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人名称：                              （公章）

法定代表人或法定代表人授权代表（签名或盖章）：

日   期：

附件3

开 标 一 览 表

招标项目名称：            招标项目编号：

| 标 段 | 标 段 项 目 名 称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- | --- |
| 第一标段投标总报价（大写）： 第二标段投标总报价（大写）： |  |  |
| 项目工期： 保修期： |  |  |

投标人名称：（章）

法定代表人或法定代表人授权代表（签名或盖章）：

日期：

- 附件4

- 分 项 报 价 表

招标项目名称：            招标项目编号：         标段：

| 功能模块内容(或硬件设备名称、规格型号及品牌) | 报 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- |

投标人名称：（章）

法定代表人或法定代表人授权代表（签名或盖章）：

日期：

- 注：（1）投标人应当根据“用户需求及项目技术要求”的内容在上表中详细填写

- （2）表格不够可自行添加。

附件5

商务条款响应/偏离表

招标项目名称：               招标项目编号：        标段：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签名或盖章）：

日期：

注：投标人应对照招标文件的商务条款，逐条核对是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明。

附件6

- 投标人关于投标文件的声明函

江南大学招投标管理办公室：

我公司（单位）愿针对江南大学校园智能卡系统采购项目（JDQT2012031）进行投标，投标文件中所有关于投标资格、投标报价、技术方案等的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签名或盖章）：

日期：

附件7-1

投 标 人 承 诺 书（一）

（第一标段适用）

如中标江南大学校园智能卡系统招标项目，我公司作出如下承诺：

1、无条件提供密钥系统和相关密钥，保证学校可以自主洗卡和发卡。

2、保证智能卡系统的交易安全，卡片安全，密钥安全，系统安全。

3、不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因使用我公司提供的产品而提起的侵权指控，我公司依法承担全部责任。

4、向江南大学开放所投系统的相应接口，并提供接口清单列表，注释和示例代码。

5、负责整个智能卡系统的协调工作。按照学校和系统功能的要求，积极与业务子系统中标人配合完成相关的系统对接工作，按时保证系统稳定运行。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附件7-2

投 标 人 承 诺 书（二）

（第二、三、四、五标段适用）

如中标江南大学校园智能卡系统招标项目，我公司作出如下承诺：

1、无条件提供密钥系统和相关密钥，保证学校可以自主洗卡和发卡。

2、保证智能卡系统的交易安全，卡片安全，密钥安全，系统安全。

3、不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因使用我公司提供的产品而提起的侵权指控，我公司依法承担全部责任。

4、向江南大学开放所投系统的相应接口，并提供接口清单列表，注释和示例代码。

5、按照学校和系统功能的要求，积极与智能卡平台系统中标人配合完成相关的系统对接工作，按时保证系统稳定运行。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附件8

法定代表人资格证明

江南大学招投标管理办公室：

单位名称：

地址：

姓名：             性别：       职务：

身份证号码：                         ，系      （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江南大学 （项目名称）、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：                              （公章）

日期：        年     月     日

法人代表身份证复印件粘贴处

附件9

法定代表人授权书

江南大学招投标管理办公室：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江南大学（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：____________

被授权人签字：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日

被授权人身份证复印件粘贴处