招  标  文  件

招标项目名称：教室门禁系统采购

招标项目编号：JDSB2016076

江南大学招投标管理办公室

2016年7月12日

目     录

一、投标邀请---------------------------------------  （2）

二、投标人须知---------------------------------------（4）

三、招标货物及有关说明------------------------------（12）

四、合同主要条款------------------------------------（15）

五、附件 ------------------------------------------（16）

第一部分   投标邀请

江南大学招投标管理办公室受学校委托，就教室门禁系统项目及相关服务的采购进行公开招标，现邀请合格投标人参加投标。

本次招标的相关信息如下：

一、 招标项目名称：教室门禁系统采购

二、 招标项目编号：JDSB2016076

三、 招标货物品名、数量及技术规格：

详见本招标文件第三部分“招标货物及有关说明”

四、 合格的投标人

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2、具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的相应资质；

3、招标货物的专业制造厂（商）或制造厂（商）授权的区域销售代理；

4、电子与智能化工程专业承包贰级（含）以上资质或建筑智能化工程设计与施工贰级（含）以上资质；

5、注册资本人民币50万元（含50万）以上。

五、投标人资格审查方式： 资格后审。

六、招标文件获取：投标人自行下载。

七、招标文件售价：人民币400元。

投标时现场交纳，售后不退。

八、投标报名确认：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2016年7月20日11时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件1” ）填写完整后，盖上公章，拍摄或扫描成电子文档，通过电子邮箱发送至ztbb@jiangnan.edu.cn ，我方收到后及时给以回复。

定于2016年7月18日上午9时00分在江南大学一教楼大厅集中对项目现场和周围环境进行踏勘并进行公开答疑，请报名参加投标的单位准时参加。没有参加现场勘查的供应商不具备投标资格。现场勘查联系人及联系方式：俞老师  联系电话：0510-85912032。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

九、投标开始时间：2016年7月22日13时00分

十、投标截止时间及开标时间：2016年7月22日13时30分

十一、投标与开标地点：江南大学行政楼A124室。

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：江南大学招投标管理办公室

联系地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号  邮政编码：214122

联系电话：0510- 85917992   传真：0510- 85917992

Email：ztbb@jiangnan.edu.cn

联系人：沈老师  刘老师

第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指江南大学，亦称买方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的制造（厂）商、代理商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）招标货物及有关说明

（4）合同主要条款

（5）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江南大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江南大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件包括以下部分：

（1）目录索引

（2）投标函（格式见附件2）

（3）投标报价总表（格式见附件3）

（4）配置清单及分项报价表（格式见附件4）

（5）技术规格响应/偏离表（格式见附件5）

（6）商务条款响应/偏离表（格式见附件6）

（7）售后服务承诺书或技术协议书

（8）投标人资格证明文件（详见2.3）

（9）投标人2013年以来与本次招标货物相同产品的销售业绩

（10）投标人上一年度企业财务报表

（11）投标产品合格文件

（12）投标产品样本、技术资料等

（13）投标人认为需要陈述的其他内容

2.3. 投标人资格证明文件

（1）营业执照副本复印件

（2）税务登记证副本复印件

（3）法定代表人资格证明原件（格式见附件7）

（4）法定代表人授权书原件（格式见附件8）

（5）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

（6）投标货物的销售代理授权证明复印件（非制造商投标所必须）

（7）针对本次招标的专项投标授权书原件（非制造商投标所必须）

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章

2.4. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份（另附光盘电子文档一份）、副本4份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.5. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘帖密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收    件  人：江南大学招投标管理办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、投标细则

3.1. 投标货物

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

3.2. 投标报价

（1）投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修等全部费用。

（2）国（境）内供货的货物以人民币报价；国（境）外供货的货物以美元或欧元报价。

（3）价格条件：国（境）内供货的货物报到江南大学交货的交货价；国（境）外供货的货物报CIP无锡、上海或南京交货价。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达江南大学招投标管理办公室，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 分包投标

本次招标不可分包投标和中标。

3.6.联合投标

本次招标不接受联合体投标。

3.7. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.8. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。

四、开标、评标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。

4.2. 开标时，招标人将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、交货期等投标文件的主要内容。

4.3. 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标小组进行评标。

4.4. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应进行审查。

4.5. 对招标文件的实质性要求和条件作出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或盖章，签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）同一投标人提交两个及以上投标报价的；

（6）投标报价不合理明显低于成本的；

（7）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（8）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（9）其它未对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

（10）不同投标人投标文件相互混装的；

（11）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（12）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（13）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（14）有损害招标人和用户利益的规定的。

4.7. 评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.8. 评标小组将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。

五、评标方法及评分标准

5.1. 评标方法

（1）本次招标采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照评分标准中规定的评分因素和评分细则进行综合评价、评分。

（2）评标小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 报价得分

5.2. 评分标准

| 评审因素 | 分值 | 评 分 细 则 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价(36分) | 36分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公示计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×36 |
| 项目技术设计方案（42分） | 10分 | 完全响应招标文件技术指标要求得5分；打“*”条款为实质性要求，不接受负偏离，有实质性正偏离每项加0.5-1分，最多加5分。对于非打“*”技术指标，每项负偏离扣1分。《技术规格偏离表》需逐条应答详细功能及参数要求，对于非实质性响应的技术参数扣除相应的分值，扣完为止。(10分) |
|  | 16分 | 投标人应根据项目需求提供完整设计方案，设计方案应能充分体现采购人的需求、思路，并且能做到简单易用、系统稳定、细节完善。评标委员会将根据各投标人的设计方案、分项报价的合理性等，酌情打分，较好12-16分，一般6-10分，其他2-5分。（16分） |
|  | 6分 | 各投标人所投标的主要设备的先进性、稳定性、安全性：根据投标主要设备的品牌、先进性、稳定性、安全性等打分，较好5-6分，一般3-4分，其他1-2分。（6分） |
|  | 5分 | 投标人结合江南大学实际需求展示投标人的特长和优势，例如： 刷卡的并发数；服务器短时间处理门禁数据的能力；平台软件的易操作性；以及其他未列出但又符合江南大学需求的优势或特色；根据各投标人展示的内容综合评分，综合评价优异者得4-5分，较好者得2-3分，一般者得0-1分。（5分） 上述内容需提供复印件并加盖原厂商公章。 |
|  | 5分 | 对于已使用的投标产品同类产品、集成及运维服务综合评分，校内用户评价较好得5分；评价一般得2-3分；评价较差得酌情得分；评价以用户评价报告为准；产品无校内用户或产品进入学校时间较短，暂时无法评价得3分。（5分） |
| 项目实施及验收 （6分） | 6分 | 投标人须提供完整、详细、可行的工程施工方案及验收方案，根据各投标人的投标方案酌情打分。工程施工方案及验收方案应包括但不限于以下内容：施工说明、项目管理框架、施工组织部署、工程质量管理、工程进度管理、安全文明施工及成品保护措施、工程文档管理、主要施工技术方案、项目人员配置计划、进度计划（包括设备到货、安装、系统调试、培训等）、项目验收方案等。最优6分，良好得3-5分，较差得0-2分。（6分） |
| 售后服务与培训 （8分） | 4分 | 各投标人应提供详细的售后服务方案、服务体系、服务范围以及故障解决方案、响应时间、应急处理方案、专业技术人员保障、售后服务电话、备品备件的数量及存放地点等。评标委员会将根据各投标人提供的资料，从全面性、可操作性等进行打分，优异者得4分，较好者的2-3分，一般1分。（4分） |
|  | 3分 | 质保期。投标人在整体系统质保三年的基础上，每延长一年质保，得1.5分，最高3分。（3分） |
| 履约能力（7分） | 4分 | 从2013年起，投标人完成高校（大学）或其他大型企事业单位的门禁系统成功案例，需提供有效合同复印件，合同内容应体现合同金额及具体内容，原件备查；要求：单个合同金额≥50万；有1个得1.5分，最高3分；合同金额≥30万；有1个得0.5分，最高1分。两者不可兼得。（4分） |
|  | 2分 | 根据投标人提供的资质等方面综合评价，综合评价优异得2分，较好者得1分，其他不得分。（2分） |
|  | 1分 | 财务状况、经营信誉情况。投标人提供经法定中介机构审计过的2012-2014年度财务报告得1分，未提供或未经审计，本项不得分。（1分） |
| 招标文件（2分） | 2分 | 评委根据投标文件对招标文件的响应情况、表述清晰程度、规范性等酌情评分。（2分） |
| 合计 | 100 | 投标人最后得分保留两位小数 |

六、 定标

6.1. 评标小组按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

6.2. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.3. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.4. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

七、中标通知书及合同的签订

7.1. 中标人确定后，招标人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

7.2. 中标人收到中标通知书后，应在10日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。

7.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.4. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

八、其他

8.1. 本次招标不收投标保证金。

8.2. 本次招标不收中标服务费。

8.3. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  招标货物及有关说明

一、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 四门控制器 | 根据现场勘察情况由投标人提供数量 |
| 02 | 单门控制器 | 根据现场勘察情况由投标人提供数量 |
| 03 | 单门磁力锁 | 根据现场勘察情况由投标人提供数量 |
| 04 | 双门磁力锁 | 根据现场勘察情况由投标人提供数量 |
| 05 | 出门按钮 | 482 |
| 06 | 读卡器 | 497 |
| 07 | 门禁服务器 | 根据现场勘察情况由投标人提供数量 |

如投标人提供更优方案且具备可操作性，可以向评标小组提出并予以说明。

二、主要用途

系统将通过校园卡实现包括身份识别、门禁、考勤等管理功能。

- 三、工作环境

1、电源：220V±10%，50Hz

2、温度：－10℃～40℃；相对湿度≤80 %

四、配置及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 控制器 | *1.支持长度为20位的卡号识别和存储。 *2.主机断电后数据可以永久保存。 *3.支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能。 *4.32位高速处理器，性能强劲。 *5.可存储5万笔合法卡，10万笔刷卡记录。 *6.支持多门互锁功能、反潜回功能、多重卡开门功能、首卡开门功能、超级卡、在线升级功能、中心远程开门功能。 *7.支持读卡器防拆报警、门未关妥报警、门被外力开起报警、开门等待超时报警、胁迫卡和胁迫码报警、黑名单报警、非法卡超次刷卡报警。 8.同时支持RS485接口和韦根接口读卡器的接入，RS485接口采用双接口设计，支持环路断点故障检测和冗余功能；韦根格式支持W26、W34等多种格式，能无缝兼容第三方韦根接口读卡器。 9.支持NTP校时、手动校时、自动校时功能。 10.具有备用电池设计、看门狗设计、防拆设计。 11.支持防区报警输入，具有防短、防剪功能。 |
| 2 | 磁力锁 | 1.单门磁力锁： 最大拉力180kg / 锁体183x41.4x20.5mm / 吸板130x33x9.3mm / DC12或DC24V / 工作电流 12V / 300mA 24V / 150mA / 锁状态信号输出。 2.双门磁力锁： 锁具最大拉力360kg，可用于90度开门木门、铁门，进行门禁开关的控制，状态指示灯显示门禁开关状态，自带门锁输出状态检测信号输出。 |
| 3 | 读卡器 | *1.两次刷卡响应间隔时间小于1秒 *2.32位高速处理器，性能强劲。 *3.支持校园卡卡识别和读取内容。 4.同时支持RS485和韦根通讯；韦根支持w26、w34格式，可无缝兼容第三方产品。 5.支持在线升级，升级失败能够继续升级。6.无死机担忧。 7.内置看门狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行修复处理，确保设备长期运行。 8.支持防拆报警功能。 |
| 4 | 服务器 | 1.E5-2620 V2 六核2.1GHZ/6Core/15MB L3支持2路CPU. 2.32G DDR4 1600MHZ内存。 3.支持RAID0/1/5。 4.2*600G SAS硬盘，支持24个小尺寸2.5in硬盘。 5.2个650W电源。 6.上架导轨。 7.国内外主流品牌服务器。 |
| 5 | 平台软件 | 1.对接校园卡。 2.可以添加与管理门禁主机，配置门禁主机参数，支持多型号的门禁控制器。 3.可以在平台中对门禁主机的开关门机制进行配置与修改，包括计划模板、常开时段、假日时段等。 4.可以视人员、门禁点、门组等授权，配置方便。 5.支持门禁事件和查询，并可按多条件进行事件过滤，并以excel格式导出，方便事件的分析和存档。 6.通过平台控制门的开关，显示门禁点状态，实时门禁监控。 7.多用户操作权限：超级用户，管理员用户，一般用户。 8.各种自诊断、维护、故障检测功能。 9.开放数据接口，便于第三方软件使用。 |

说明：

（1）带“*”号的条款为必须满足的重要指标。对带“*”的技术参数必须在投标文件中提供技术支持资料（彩页或手册或检测报告或制造厂家的技术响应承诺等），未提供技术支持资料的，评时不予认可。

（2）投标人承诺作为江南大学教室门禁系统的总集成商，负责协调配合与后续其他设备供应商其他模块的对接，保证所有系统功能的正常运行。

- 投标人需根据设备采购清单进行分项报价。

- 技术咨询：  俞老师      电话： 0510-85912032

第四部分  合同主要条款

1、交货期

国（境）内供货：合同生效后30 天内；

2、交货地点

国（境）内供货：江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学指定地点；

3、付款方式

签订合同支付30%，货到开始施工50%，施工过半交学校进度及信息安全保证金10%。主体工程结束付20%。验收合格返还进度及信息安全保证金 ；

4、保修期及售后服务

（1）供应商负责设备的运输和安装调试，整机提供3年原厂免费上门维修服务（提供原厂质保函并装订在标书中）。质保期内享受原厂软件升级服务。保修期自愿延长不限；

（2）保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担。中标人提供一人一年全职驻场服务；

（3）中标人承诺配合好甲方聘请的监理的监督与指导；

（4）卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。必要时，卖方还应向买方提供免费培训名额   个，参加卖方举办的专门培训；

（5）售后服务承诺书中承诺的其他条款。

5、安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装调试及指导和服务，8月20日之前全部安装完毕，联调直至正常使用。

（2）货物到达买方指定地点后，卖方应在收到买方通知后一周内派遣合格的技术人员前往买方进行安装调试，并在30天内完成货物的安装、调试工作；

（3）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供；

（4）卖方应在规定的期限内完成安装调试工作。如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方负责承担；

（5）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买卖双方共同签署验收合格报告；

（6）卖方人员在买方安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。

6、其他

卖方相关人员在进入学校及安装现场后，应遵守国家相关法律法规和学校管理规定，做好安全防护措施，注意安全文明施工，施工范围内的一切安全责任由卖方负责承担。

第五部分  附  件

附件1：报名投标确认函

附件2：投标函

附件3：投标报价总表

附件4：配置清单及分项报价表

附件5：技术规格响应/偏离表

附件6：商务条款响应/偏离表

附件7：法定代表人资格证明

附件8：法定代表人授权书

附件1：

报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室（0510-85917992）：

我公司完全符合                                     项目招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

我公司郑重声明：我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

投 标 相 关 信 息

投标货物名称：

招标项目编号：

投标人名称（公章）：

经办人：

联系电话：

传真电话：

Email：

年　  月　  日

注：本报名投标确认函填写完成后盖上公章，拍摄或扫描成电子文档，发送至ztbb@jiangnan.edu.cn，不需装入投标文件中。

附件2

投     标    函

江南大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2、愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写）              ，（大写）                                      。

3、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人名称：                              （公章）

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

附件3

投 标 报 价 总 表

招标项目名称：                                   招标项目编号：

| 序号 | 包号 | 货 物 名 称 | 型号、规格 | 数量 | 制造商名称和国籍/地区 | 价格条件 | 投标货币 | 投标总价 | 交货期 | 保修期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（章）                             授权代表（签字或盖章）：                          日期：

附件4

配置清单及分项报价表

招标项目名称：                                招标项目编号：

| 序号 | 主机（部件、配件等）名称 | 型号、规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 货币 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（章）                            授权代表（签字或盖章）：                       日期：

附件5

技术规格响应/偏离表

招标项目名称：            招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：           授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

附件6

商务条款响应/偏离表

招标项目名称：               招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：              授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

注：投标人应对照招标文件的商务条款，逐条核对是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明。

附件7

法定代表人资格证明

江南大学招投标管理办公室：

单位名称：

地址：

姓名：             性别：       职务：

身份证号码：                         ，系      （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江南大学 （项目名称）、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：                              （公章）

日期：        年     月     日

法人代表身份证复印件粘贴处

附件8

法定代表人授权书

江南大学招投标管理办公室：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江南大学（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字或盖章后生效。

法定代表人（签字或盖章）：____________

被授权人（签字）：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日

被授权人身份证复印件粘贴处