招  标  文  件

招标编号：JNDX2008076

项目名称：物理实验室仪器一批

江南大学设备处

２００8年9月27日

招 标 公 告

江南大学设备处受学校委托，就物理实验室仪器一批采购项目及相关服务进行公开招标。

1、项目名称：物理实验室仪器一批

2、招标编号：JNDX 2008076

3、招标货物品名、数量及主要技术规格：详见用户需求表。

4、招标文件价格：每份人民币100元，售后不退。

5、投标截止日期及时间：投标人应在2008年10月12日上午8：45分前将投标书送达江南大学设备处。

6、投标地点：江苏无锡市蠡湖大道1800号江南大学蠡湖校区行政楼A215室。

- 7、开标日期及时间：2008年10月12日上午9：00分。

8、与本标书有关的事宜请按下列通讯方式联系：

部门：江南大学设备处

地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号

邮编：214122

电话：0510-85913566  传真：85913562

联系人：顾国盛、朱万炎

开户银行：工商银行无锡市江南大学分理处

账号：1103030709100000136

行号:102302003077

税务登记号:苏地税注字320211466007239

投 标 人 须 知

一、说明

1.1  适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标中所述货物及服务的采购。

1.2  定义

（1）“招标人”系指江南大学设备处

（2）“投标人”系指向招标人提交投标文件的合格投标人。

（3）“货物” 系指投标人按招标文件规定，向投标人提供的所叙述的仪器设备、必备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“服务” 系指招标文件规定投标人必须承担的货物运输、安装、测试、检验、调试、人员培训等技术支持、售后服务以及其他类似的义务。

1.3  合格的投标人

（1）必须是具有法人资格的企事业或科研单位的独立法人，并具有本次招标货物的供货、安装等的相应资质。

（2）注册资本 50万元人民币（含50万）以上。

（3）具有良好的施工和售后服务能力，信誉良好，无不良经营行为。

（4）具有本次招标货物的供货、安装经验以及成功案例。

1.4  投标的费用

无论投标结果如何，投标人承担所有与其参加投标有关的全部费用。

1.5  中标服务费的收取

中标人须按中标（合同）金额的1% 缴纳中标服务费。

二、招标文件

2.1. 招标文件的组成

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）附投标函（格式）

（4）用户需求表

2.2 招标文件的澄清

如投标人就招标文件的某些内容有疑问时，应以书面形式在投标截止期前3天通知招标人，招标人对该问题将以书面形式做出答复，并分送给所有取得招标文件的投标人。

2.3. 招标文件的补充和修改

招标人可以在投标截止期前3天用书面补充通知的方式对招标文件进行补充和修改。补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用，投标人在编制投标文件时应考虑补充通知内容。如补充通知对时间有影响，招标人可决定延长投标截止期。

三. 投标文件

3.1. 投标文件的构成

投标人编写的投标文件必须包括以下部分：

（1）投标函（按所附格式）

（2）投标报价一览表（根据用户需求表）

（3）技术规格偏离表

（4）售后服务承诺书或技术协议书

（5）投标人资格证明文件（包括：营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、法人资格证明、法人代表授权书、法人及法人授权代表身份证复印件、产品生产许可证或产品销售代理授权证明）

（6）投标人近三年来与本次招标货物相同产品的销售业绩

（7）投标人2007年企业财务报告

（8）投标人认为需要陈述的其他内容

3.2. 投标报价

（1）国内供应的货物以人民币报价；国外供应的货物以美元报价。

（2）国内供应的货物报用户指定交货地点的交货价；国外供应的货物报CIP或CIF无锡、上海或南京价。

3.3. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套装好密封（在封口处加盖公章），并在封套上标明：

收件人：江南大学设备处

投标项目名称：

投标人名称：

投标人地址：

联系电话：

在                        （投标截止时间）之前不得启封。

没有按上述规定密封并加盖公章或印章的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝．

四、投标细则

4.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的投标文件的内容、要求和格式，提交完整的投标文件。

4.2 投标文件及来往函件应用中文书写，计量单位应使用国际单位。

4.3 投标人需提交投标文件正本1份副本7份，并明确标明投标文件正本和投标文件副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，不容许手写和随意改动，除非这些删改是根据招标人指示进行的。如果是投标人必须修改的错误，则修改处应由投标人加盖企业公章和法定代表人或委托代表人印章（或签字）。

4.4 招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

4.5投标截止日期：按招标公告要求，所有投标文件应在投标截止时间前送达江南大学设备处，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

4.6 投标总价应是完税价（免税进口设备除外），总价中应包含运输、搬运、安装调试等全部费用，招标人只接受一个最具竞争性的报价。

4.7 投标有效期：从投标截止日期起，投标有效期为50天。

4.8 无效标书的认定

投标文件出现（但不限于）下列情况之一将被认定为无效标书：

（1）资格证明文件未达到要求的。

（2）投标有效期不足的。

（3）主要技术规格和参数不满足用户需求书要求的。

（4）质量保修服务期未达到要求的。

（5）有损害招标人和用户利益的规定的。

（6）其它未按招标文件要求投标的。

4.9 投标人在投标截止日期前可以撤标,但在投标截止日期后不允许撤标。

4.10 投标截止后，如某项货物投标人少于3名，招标人有权选择其他采购方式或终止本次招标。

五、评标定标

5.1招标人组织专家和用户5人以上组成评标小组进行评标（如有必要将要求投标人述标、提供货物样品或现场演示）。

5.2评标小组根据货物的性能、报价、服务、公司信誉等情况进行综合评价并给出排名。

5.3 招标人按排名先后发出中标通知，进行合同谈判，如第一名中标人弃标，将发中标通知给第二名，以此类推。

5.4对落标的投标人，招标人不作落标解释。

六、合同主要条款

6.1 合同将授予符合招标文件要求且对招标人最为有利的投标人，但招标人没有义务必须接受最低报价的投标。

6.2 交货期

自合同签订之日起在 30 天内完成货物的交货、安装、调试工作。

6.3 交货地点：

（1） 国内供应的货物交货地点为：江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学招标人（江南大学设备处）指定地点。

（2） 国外供应的货物指定目的地为：无锡、上海或南京。

6.4 付款方式

（1） 国内供应的货物在用户收到货物并验收合格后15个工作日内一次性付款。

（2） 国外供应的货物采用外贸信用证（L/C）方式结算，首付80%，余款凭用户签字的验收报告支付。

6.5 安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装、调试及指导和服务。

（2）合同所订货物到达买方指定使用地点后，卖方应在收到买方通知后一周内派遣合格的技术人员前往买方使用地点进行安装调试。

（3）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供。

（4）卖方应在合同规定的安装调试期内完成工作。如因卖方责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由卖方负担。

（5）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准,包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买方和卖方应共同签署仪器设备验收合格报告。

（6）卖方人员在买方使用地点安装调试期间，费用由卖方承担，计入投标总价中。

6.6  售后服务

（1）货物质保期为设备验收合格后 12 个月，延长不限。

（2）卖方在货物验收后运行的质保期内，负责因货物本身导致的各种故障的免费技术服务及维修。

（3）卖方应针对仪器设备的特点对买方人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等方面进行免费培训。培训地点一般在买方货物现场，培训日程为  个工作日。

（4）中标人在售后服务承诺书中承诺的其他服务条款。

七、投标保证

7.1. 本次招标不收保证金。

7.2. 接到中标通知后，投标人应按所有中标项目在5个工作日内完成用户确认及与江南大学设备处签订合同，不能选做其中的一部分，否则作为弃标处理（有特殊原因者并得到招标人同意者除外）。如中标后悔标，投标人必须向招标人交纳5％的违约金，同时取消本次中标资格及连续两次的投标资格。

八、其他

本标书的解释权归江南大学招投标项目工作小组。

投     标    函

江南大学设备处：

我方确认收到贵方提供的                  招标文件,并已完全了解招标文件中所有条款及要求，经研究决定参加投标，在此提交招标文件一份，同时作出如下承诺：

1、愿意接受招标文件的所有条款和条件。

2、愿按招标文件的要求提供招标设备，总价格为（小写）          元，          （大写）                              元，全部货物供应和有关服务的详细报价见投标报价一览表。

3、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

4、同意贵方有权决定中标者，并理解最低报价是中标的重要条件，但不是唯一的选择标准。

5、我方如中标，将保证履行招标文件（含修改书）中的全部责任和义务。

6、本投标文件的有效期为投标截止日后50天内，如中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

7、同意招标文件中规定的收费标准并保证及时交纳相关费用。

所有与本次招标有关的函件由请按以下信息联系：

公司名称：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

代表姓名：                       手    机：

Email:

投标人（法人）签名：

授权代表（签名）：

日期：

（投标人公章）

技术规格偏离表

投标人名称：         招标编号：           包号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

用户需求表

江南大学仪器招标采购技术性能指标和配置要求

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波探伤仪 | CTS-26A 主要技术参数： · 工作频率范围：0.5~20MHz，分三个频段，其中频段1为1~15MHz（-3dB）。 · 衰减器：总衰减量90dB（20dB×2、2dB×20、0.5dB×20）；衰减误差：每2dB±0.1dB。 · 垂直线性误差：2~5MHz，≤5%。· 水平线性误差：≤1%。· 阻塞范围：约4mm（钢纵波）。· 探伤灵敏度余量：配用2.5Z20探头时，≥40dB。 · 薄板分辨力：配用10C6N探头时，≤1.2mm。· 近区探伤能力：配用10C6N探头，可发现距探测面2mm的直径2mm平底孔。 · 使用电源：AC：220±22V，50±1Hz；DC：12.5±2V（镉镍电池1.25V×10）。· 外形尺寸：254×140×355mm（宽×高×深）。· 重量：约7.5kg（连电池）。 | 2 |  |
| 2 | 激光测距仪 | LRM1500SPD 配置要求及说明： 型号/技术参数; LRM1500SPD. 放大倍数; 7X. 物径直径; 25mm. 视野范围; 8°. 测量范围; 20-1500米. 最大测距（白目标）; 1460米. 最大测距（黑目标）; 608米. | 2 |  |
| 3 | 雷达测速仪 | VELOCITY 美国博士能BUSHNELL VELOCITY手持式雷达测速仪技术参数： 测量范围 球速：10-110MPH 车辆：10-200MPH，最远可在390米 精度：±1.0MPH 测量距离车： 0--1300英尺（0-390米） 球：0-75英尺（0.22.5米） 显示LCD4位数显 尺寸：39×182×110mm | 2 |  |
| 4 | 测微光度计 | AvaSpec-2048x14-USB2 配置要求及说明：2048x14像素背照式CCD, UA光栅（300线/mm），可测光谱范围200-1100nm，分辨率1.4nm；25微米狭缝, UA光栅消二级衍射效应镀膜, 深紫外增强镀膜, 灵敏度增强透镜, 2根200um芯径光纤, 抗紫外处理,试管样品支架，带有两个可调焦距的准直透镜和防止环境光进入光路的罩子. 需另配电脑和打印机 | 2 |  |
| 5 | 传感器系统综合实验仪 | SET-998B 配置要求及说明：传感器： 1．电阻应变传感器：由BHF泊式应变片构成，6片工作片、2片补偿片o 2．热电式(热电偶)传感器：由两个铜一康铜热电偶串接而成冷端温度为环境温度。 3．电感式(差动变压器)传感器：由一个初级、二个次级线圈绕制而成的透明空心线圈，铁芯为软磁铁氧体，测量范围≥12mm。 4．电感自感式5．电涡流传感器：多股漆包线绕制的扁平线圈与多种被测金属涡流片组成，线性范围3mm。 6．霍尔式传感器：HZ型日本JVC公司生产的线性半导体霍尔片，置于环形磁钢构成的梯度磁场中，霍尔信号线性范围>3mm。 7．磁电式传感器： 由线圈和动铁(永久磁钢)组成，灵敏度0．4V／m／s． 8．压电加速度传感器：PZT—5双压电晶片和铜质量块构成。f)IOKHZ、Q电荷>20pc／g 9．电容式传感器： 由两组定片和一组动片组成的差动变面积式电容，线性范围≥±3mm 10．压力传感器：美国MPX型扩散硅压阻式压力传感器。 11．光纤式传感器：由多模光纤、发射、接收电路组成的导光型传感器、线性范围≥2mm。 12，P-N结温度传感器：利用半导体P-N结良好的线性温度电压特性制成的测温传感器。 13．热敏式传感器： 由热敏电阻MF-51为探头的测温传感器，灵敏度高。 14．气敏传感器(酒精)灵敏度：50—2000ppmCh4 15．湿敏传感器：高分子薄膜材料。RH：10％-95％。 | 2 |  |
| 6 | 电感测量仪 | HF2775 配置要求及说明：电感测量仪主要技术指标： 测 量 电 平：0．3V 测 量 频 率：100Hz、1K Hz 测 量 精 度：0.1% （基本量程内） 显 示 范 围：L：0.1µH—9999H Q：0.0001—9999 测 量 速 度：量程锁定：10次/秒 ； 量程自动：6次/秒 测 量 方 式：非校测、校测清零（短路） 体 积：350mm×300mm×110mm | 2 |  |
| 7 | 电容测量仪 | HF2618B 主要技术指标： 测 量 参 数：C D测 量 电 平：0．3Vrms测 量 频 率：100Hz、1KHz测量准确度：±0.1%（基本量程内） 测量显示范围：C0.1PF—99999µF ； D0.0001—9.999 测 量 速 度：量程锁定时：8次/秒 量程 自动：5次/秒 显 示 方 式：双窗口显示：C/D其 它 功 能：强冲击保护等 体 积：350mm×300mm×110mm | 2 |  |
| 8 | 多普勒效应综合实验仪 | HLD-DPL-III, ZKY-DPL-3 配置要求及说明：1．超声换能器： 谐振频率 40000±1000Hz， 外型尺寸 Φ10× 10mm; 2．实验仪： 液晶显示屏 192×64 LCD， 采样间隔 35—100ms，采样数 8—150，存储容量 400组数据，外型尺寸 30×12×25cm;3．导轨：长×宽×高 120×8×5cm;★4．测量精度： 验证多普勒效应并测量声速 优于5 %， 测自由落体加速度 优于5 % | 2 |  |
| 9 | 二维数字散斑干涉仪系统 | AvaLight-DH-S-BAL 配置要求及说明：均衡光谱型氘-卤钨光源，波长范围215-2000nm | 2 |  |
| 10 | 高压电场发生器 | HF5013 功 能：AC/DC 输出电压：0—50KV 切断电流：0．5/1/3/5/10/20（mA） 电流精度：±(5%+0.1 mA) 时间控制：0—99秒及手控 | 2 |  |
| 11 | 各类气体检测仪 | MX6配置要求及说明：主机不带泵 甲烷(红外传感) 外壳:不锈钢 ABS 外部橡皮尺寸: 135mm×77mm×43mm 重量: 409克 显示和读数: 彩色图形LCD 可测O2，CO，CO2，NO，VOC，甲烷 | 2 |  |
| 12 | 固体介质折射率测定仪 | FD-OE-3 固体介质折射率测定仪；半导体激光器：波长650nm，功率 1.5-2.0mW，工作电压3V；转盘：直径为2.0cm，可调范围0-360°，分度值1°；水平光学转台：可0-360゜转动，分度值1°；数字式光功率计：量程有200uW和2mW二档，三位半液晶显示； | 2 |  |
| 13 | 光电传感器综合实验仪 | SET-998G 说明：可做单片机的C语言的在线编程，以及光电密码锁实验；光变频率/电压实验；光电式直流电机转速测量实验；红外光电遥控器实验：（可后续增加其它实验板附件） | 2 |  |
| 14 | 红外线测温仪 | CENTER352 详细说明 ●带有雷射指示器可加强方位对准度 ●摄氏与华氏度显示可用开关转换 ●可关闭雷射 ●简单地可用单手操作，雷射目标 ●LED配有背光 ●℃/℉选择开关 ●显示冻结功能 量程范围 温 度: -20℃ ~ +500℃ 分辩率 0.1℃, 0.2℉ 准确度 ±2%或±2℃ 反应时间 500毫秒 发射率 0.95 距离至目标：(D:S) 12:1 尺寸 157.5mm(L)x115mm(W)x36mm(H) 重量 220g 供电电源 9V，单节电池 | 2 |  |
| 15 | 霍尔效应实验仪 | 说明：快速响应光电转换探头,响应时间10ns, 可测1064nm,532nm | 2 |  |
| 16 | 酒精含量检测仪 | AT198 说明：型 号AT198传感器类型纳米半导体酒精传感器工作电压DC3V（2节AAA 电池）工作电流≤120mA使用环境温度： -10℃～70℃ 相对湿度：≤95% 无结露测试时间＜8s预热时间＜10s（初次预热18s）测量范围 0.00～1.00mg/L(0.00～0.20%BAC；0.00～2.00g/L)报警浓度0.24mg/L(0.05%BAC； 0.5g/L)精确度±10% F.S报警方式声、光报警显示方式带绿色背光的3位 LCD 数字显示重 量约50g含电池） | 2 |  |
| 17 | 可见分光光度计 | MGL-III-532. 主要技术规格：90-100mW 532nm激光器 | 2 |  |
| 18 | 耐压测试仪 | HF2672 说明：输出电压：AC/DC 0—5KV 精 度：电压：±3% 电流：±5% 切断电流：AC: 0—2/20mA DC: 0—2/20mA 测试时间：0—99秒或手控 显示方式：电压、电流、时间全数显 体 积：315mm×260mm×168mm | 2 |  |
| 19 | 频谱分析仪 | AT5011（1000MHz） 配置要求及说明：频率范围：0.15 ～1050MHz 中心频率显示精度：±100KHz 标记精度：±0.1%频宽+100KHz 频率分辫率： 100KHz（4.5位LED） 扫频精度：±10% 频率稳定度：优于150KHz/小时 中频带宽（-3dB）：400KHz和20KHz 视频滤波器（开）：4 KHz 扫描速率： 43Hz 幅度范围： -100 ～+13dBm 屏幕幅度显示范围： 80dB（10dB/格） 参考电平： -27 dBm ～+13dBm（每级10dB） 电平精度：±2dB 平均噪声电平： -90dBm（20KHz带宽）失 真： 2次3次谐波< -55dBc 3阶交调： -70dBc（二个信号相隔> 3MHz） 灵敏度：优于-90dBm 对数刻度真实度：±2dB(不加衰减)500MHz 输入衰减器： 0 ～40dB（4x10dB） 输入衰减精度：±1dB/10dB 输入最大电平： +10dBm±25VDC（衰减0dB）+20dBm（衰减40dB）扫频宽度： 100KHz/格 ～100MHz/格，1-2-5分档和0Hz/格（0扫描） 跟踪发生器 输出频率： 0.15 ～1050MHz输出衰减精度：±1dB 输出衰减器： 0 ～40dB（4 x 10dB） 频率响应：±1.5dB 输出阻抗： 50Ω（BNC）射频干扰（RFI）：< 20dBc 输出电平：-50 ～+1dBm（10dB步级和可变调节） | 2 |  |
| 20 | 扫描隧道显微镜 | BY3000 配置要求及说明：X-Y扫描范围：～10μm Z方向扫描范围：～2μm 图像分辨率：128X128, 256X256, 512X512, 1024X1024 扫描角度：0～360° 扫描频率：0.1～100Hz,横向 0.1nm, 垂直 0.01nm； | 2 |  |
| 21 | 食品温湿度计 | Testo110 配置要求及说明： 探头. 探头种类; 量程精度. 实验室探头，可更换玻璃套管，耐腐蚀; -50…+150℃. 有撕拉带的管道探头，适用最大管径75mm; -50…+70℃. 不锈钢高温食品探头，耐温+275°C，特氟龙电缆耐温+200°C (短时间内可达250°C); 0…275℃. 食品探头，不锈钢制造(IP67)，特氟龙电缆耐温+200℃(短时间内可达+250℃); -50…+150℃. 冷冻食品探头，螺纹设计; -50…+140℃. 插入式食品探头，带特殊手柄，IP65，加强电缆(PUR)，防烘烤; -50…+150℃. 食品探头(IP65)，不锈钢制造，PUR电缆耐温+80℃，连接插头IP54; -50…+150℃. 防水表面探头，有扩大的测量尖端; -50…+150℃. 空气探头，用于检测仓储温度; -50…+150℃. 防水浸入/插入式探头; -50…+150℃. 技术数据. 显示; LCD. 操作温度; 0... +40 °C. 存放温度; -20... +70 °C. 电池种类; 碱性电池9V. 电池寿命; 100 小时. 尺寸; 190x57x42 毫米. 重量; 300 克. | 2 |  |
| 22 | 示波器校正仪 | NF4608A 适用于检测150MHZ以下的示波器，电压校准10μV～200V，时间校准2nS～50S，上升时间<1nS，设有电压和时标的误差控制，误差直接数显。 | 2 |  |
| 23 | 酸度计 | EC-PH510 PH; mV; 温度. 量程; 0到14.00pH; ±2000mV; 0.0到100.0℃. 分辨率; 0.01pH; 0.1mV(±199.9mV以内) 1mV(±200mV以外); 0.1℃. 精度; ±0.01pH; ±0.2mV(±199.9mV以内) ±2mV(±200mV以外); ±0.5℃. 校正方式; 多达5点校正(USA,NISTpH标准可选); ±150mV(1mV增减); ±0.5℃ (0.1℃增减. | 2 |  |
| 24 | 锁定放大器、斩光器、单模He-Ne激光管、光功率计 | ND-501C HB-602 配置要求及说明：ND-501C微弱信号检测实验 HB-602精密衰减器 （1）、频率范围： 10Hz-10KHz（2）、测试电压范围： 1μV-1V （3）、测量电流范围： 10PA-1mA （4）、电压源输出电压范围： 100nV-1V （5）、电流源输出电流范围： 10PA-1mA （6）、波形： 正弦波、方波、三角波 （7）、选频Q值： 3、30 （8）、倍频、分频数： 倍频：1-15，分频：1-1/15（9）、抑制噪声能力： ≥100倍 （10）、抑制不相干能力： ≥800倍 （11）、前置放大器噪声电压： ≤2nV/ （12）、电流前置放大器噪声电流：20fA/ （13）、电压表测量功能： 直流、交流、噪声 （14）、相位测量范围： 0°-360° | 2 |  |
| 25 | TT300超声波测厚仪 | TT300 配置要求及说明： 测量范围： 0.75mm~300.0mm 显示分辨率： 可选择0.1/0.01mm 测量精度： 0.75mm~9.99mm: ±0.05mm 10.0mm~99.99mm:：（±0.5%H+0.01)mm 100.0mm~300.0mm（±1%H+0.1）mm 声速调节范围： 1000 m/s～9999m/s 管材测量下限（钢）: Φ15mm×2.0mm 最小厚度值 捕捉模式： 可选择显示当前厚度值或最小厚度值 数据输出： RS232接口，可与TA220S微型打印机或PC连接 数据存储： 可存储500个测量值和五个声速值 报警功能： 可设置限界，对限界外的测量值能自动蜂鸣报警 使用环境温度： 不超过60℃ 电源： 二节AA型1.5V碱性电池 工作时间： 可达100小时 外形尺寸： 152mm×74 mm×35 mm 重量： 370g 基本配置： 主 机 1 5 MHz探头 1 耦合剂 1 主机保护套 1 使用说明书 1 手提箱 1 | 2 |  |
| 26 | 太阳能基本特性测定仪 | FD-OE-4 仪器组成及技术指标 1、光具座。铝合金制，标尺长50.0cm，分度值1mm。 2、光源：白光光源。3、太阳能电池。4、数字式光功率计。 | 2 |  |
| 27 | 噪音计（声级计） | Testo816 主要规格 / 特殊功能: 技术特点 2级精度（DIN/IEC 651）用于 testo 816 防尘，可视性好的大屏显示 采用噪音数码抑制技术可以精确测量极微弱的声级 典型应用 ２级 监测噪声级、测量工合作间噪声级、测量工厂机器噪声级 技术参数精 度 2级精度 ±1位数 ±1.0dB(A)绝对值 相当于DIN IEC 651 传 感 器 精密级驻极电解电容麦克风1/2“ 总体测量范围 30 至130 dB（A） 分区测量范围 30 至 65 dB（A） 50 至 85 dB（A） 70 至 105 dB（A） 90 至 130dB（A） 时 间 设 置 快速 125ms 慢速 1s | 2 |  |
| 28 | 紫外可见分光光度计 | 753B1 技术规格： 工作波段：195---800nm 单色器：C-T型光栅单色器 波长精度：±0.5nm 光谱带宽：2; 4; 6nm 测定精度：±0.5%T 重现性：0.5% T | 2 |  |

本标书可分项中标,不接受二次报价。

技术咨询联系人及电话： 0510-85663213贾利群