招  标  文  件

招标项目名称：宿舍楼宇门禁改造工程

招标项目编号：JDQT2013012

江南大学招投标管理办公室

2013年4月24日

目     录

一、投标邀请---------------------------------------  （2）

二、投标人须知---------------------------------------（4）

三、招标货物及有关说明------------------------------（11）

四、合同主要条款------------------------------------（17）

五、附件 -------------------------------------------（19）

第一部分   投标邀请

江南大学招投标管理办公室受学校委托，就宿舍楼宇门禁改造工程及相关服务的采购进行公开招标，现邀请合格投标人参加投标。

本次招标的相关信息如下：

一、 招标项目名称：宿舍楼宇门禁改造工程

二、 招标项目编号：JDQT2013012

三、 招标货物品名、数量及技术规格：

详见本招标文件第三部分“招标货物及有关说明”

四、 合格的投标人

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2、具有建筑智能化工程专业承包三级及以上资质；

3、注册资本人民币200万元（含200万）以上。

五、投标人资格审查方式：资格后审。

六、招标文件获取：投标人自行下载。

七、招标文件售价：人民币300元。

投标时现场交纳，售后不退。

八、投标报名确认：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2013年5月6日11时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件1” ）填写完整后，传真至江南大学招投标管理办公室。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

九、踏勘现场：

定于2013年5月3日9时整在江南大学蠡湖校区行政楼A108室集中对项目现场和周围环境进行踏勘并进行公开答疑，请报名参加投标的单位准时参加，联系人：周老师，联系电话：0510-85918501。费用由潜在投标人自行承担。

十、投标开始时间：2013年5月8日8时20分

十一、投标截止时间及开标时间：2013年5月8日9时整

十二、投标与开标地点：江南大学行政楼A124室。

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：江南大学招投标管理办公室

联系地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号  邮政编码：214122

联系电话：0510- 85917992   传真：0510- 85917992

Email：ztbb@jiangnan.edu.cn

联系人：沈老师  刘老师

第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指江南大学，亦称买方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的项目承包商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）招标货物及有关说明

（4）合同主要条款

（5）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江南大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江南大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件必须包括以下部分：

（1）投标函（格式见附件2）

（2）开标一览表（格式见附件3）

（3）系统配置清单及分项报价表（格式见附件4）

（4）技术规格响应/偏离表（格式见附件5）

（5）商务条款响应/偏离表（格式见附件6）

（6）售后服务承诺书或技术协议书

（7）投标人资格证明文件（详见2.3）

（8）投标人近三年来与本次招标货物相同产品的销售业绩

（9）投标人上一年度企业财务报表

（10）投标产品合格文件

（11）投标产品样本、技术资料等

（12）投标人认为需要陈述的其他内容

2.3. 投标人资格证明文件

（1）营业执照副本复印件

（2）税务登记证副本复印件

（3）安全生产许可证复印件

（4）法定代表人资格证明原件（格式见附件7）

（5）法定代表人授权书原件（格式见附件8）

（6）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

（7）企业资质证书复印件

（8）投标货物的产品销售授权证明原件（非制造商投标所必须）

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章，并携带资质证书原件备查。

2.4.技术部分主要包括下列内容：

（1）项目总体技术方案

（2）项目实施计划方案

（3）投标人认为需要陈述的其他内容

2.5. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本4份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.6. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收   件  人：江南大学招投标管理办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、投标细则

3.1. 投标货物

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

3.2. 投标报价（本项目报价最高不得超过78万）

投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修、服务等全部费用。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达江南大学招投标管理办公室，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 分包投标

本次招标不可分包投标和中标。

3.6.联合投标

本次招标不接受联合体投标。

3.7. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.8. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。

四、开标、评标、定标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。

4.2. 开标时，工作人员将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

4.3. 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标小组进行评标。

4.4. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标文件是否实质上响应了招标文件的要求进行审查。

4.5. 实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

（4）投标有效期不足的；

（5）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（6）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（7）其它未实质上响应招标文件要求投标的；

（8）不同投标人投标文件相互混装的；

（9）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（10）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（11）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（12）有损害招标人和用户利益的规定的；

（13）提供虚假材料的（包括工商营业执照、资质证书、财务报表、资格证明文件等）；

4.7. 评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.8. 评标小组将从投标货物的性能指标、投标报价、付款方式、售后服务承诺等技术和商务条款及投标人承诺的其他优惠条款等方面，对所有投标文件进行综合评价，并推荐中标候选人或直接确定中标人。

4.9. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

4.10. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

4.11. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

五、评标方法及评分细则

- 5.1. 评标方法

（1）本次招标的评标方法采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照评分细则中规定的项目进行综合评价、评分。

（2）评标小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员计算得出。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 报价得分

5.2.综合得分最高者作为本次投标的中标方。对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

- 5.3. 评分细则

（一）商务标（78分）

（1）价格（50分）

以扣除有效投标的最高和最低报价后的算术平均价为基准价，当投标人不足五家时（包括五家），以有效投标报价的算术平均价为基准价，定其基准价格分为50分。投标人的报价得分＝（50-∣投标人报价-基准价∣），精确到小数点后两位，由此算出每个投标人的“价格得分”。投标人的价格得分最低为44分，最高得分为50分。

（2）本项目技术力量（5分）

①根据投标人提供的参与本项目团队人员（包括现场和非现场服务人员）最近一年的社保部门出具的缴纳养老保险金的证明原件，就投标人参与本项目整体配备是否完整合理、个人能力及相关项目经验是否丰富等酌情给分，最高3分。

②着重考察现场核心技术人员的配备情况最高给2分。

（3）投标人综合情况（4分）

①业绩：以加盖公章的销售合同为准，近三年以来投标人在国内建设门禁系统，有一份有效合同复印件得1分，最高3分。

②企业规模，注册资金大于300万元得0.5分，大于500万元得1分。

（4）服务及承诺（15分）

①在满足招标文件的基础上，免费质保期每增加1年得2分，最高4分。

- ②考察投标人的服务保障体系，系统维护方案、后续开发保障措施最高6分。

- ③考察服务响应，本地企业或在本地有办事处的得2分；能提供驻校服务的得2分；提供24小时不间断响应的得1分。

（5）分项报价的合理性（4分）

- 针对本项目要求列出的分项报价基于材料购买和施工具有相对合理性，最高4分。

（二）技术标（22分）

（1）项目总体技术方案（7分）

①根据总体设计，以投标文件的响应程度为基准，投标人对本项目需要完成的工作目标和工作任务，形成整体工作思路和相应的建设框架；与学校的实际相吻合程度，对整体工作思路和架构等方面是否合理、清晰，进行综合评价最高给4分。

②系统方案提供所有玻璃门改造效果图；提供宿舍组团大门不锈钢立柱（安装读卡器使用）效果图；提供其他读卡器安装效果图；根据所提供效果图可行性、美观性、实用性评分，最高给3分。

（2）项目实施计划方案（15分）

以投标人给出的项目质量管理和实施计划是否能保证项目高质量地按进度要求顺利实施为依据。

①实施计划进度最高给4分。

②项目实施统筹方案最高给4分。

③项目质量保证方案最高给4分。

④验收方案、文档资料、培训计划最高给3分。

六、中标通知书及合同的签订

6.1. 中标人确定后，招标人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

6.2. 中标人收到中标通知书后，应在5日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。

6.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

6.4. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

七、其他

7.1. 本次招标不收投标保证金。

7.2. 本次招标不收中标服务费。

7.3. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  招标货物及有关说明

- 一、楼宇门卫管理现状

江南大学现有110余万的建筑面积，近2万扇门，绝大部分还是采用普通门锁管理，给人员的进出带来许多不便，同时在防盗安全和消防安全方便存在很多隐患，并且增加楼宇的人员管理成本；难以满足我校现实的发展需要。

- 二、建设目的与框架

高校安防信息化建设是未来高校安全管理发展的必然趋势，加快校园数字化、平安化建设步伐已经是当务之急，智能卡门禁系统正是高校安防信息化建设不可缺少的一部分；实现对校园师生的人身财产安全进行有效的保护，防止外来人或者不明身份的人员侵入楼宇及实验室、宿舍等场所；也能对已经发生的犯罪案件提供有效的证据及线索。

- 三、本期建设内容与目标

本项目覆盖江南大学蠡湖校区，涉及到各宿舍、楼宇组团等大楼的大门玻璃平移门的硬件设施的改造。

本项目需求包括玻璃门改造的硬件材料、控制系统的材料设备和相关资料。如门禁数量增加，则按实际数量报价，单价不高于相应投标价。

楼宇组团（大门）建设汇总表：

| 序号 | 配置及分项名称 | 型号、规格 | 产地和制造商名称 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢 | 1.2拉丝板，304 |  | 宝钢 | 287.35 | ㎡ |  |
| 2 | 冷折板 | 3.0镀锌板 |  | 宝钢 | 38.1 | ㎡ |  |
| 3 | 冷折板 | 2.5镀锌板 |  | 宝钢 | 49.1 | ㎡ |  |
| 4 | 冷折板 | 2.0镀锌板 |  | 宝钢 | 200.15 | ㎡ |  |
| 5 | 钢化玻璃 | 12MM钢化 |  | 无锡 | 263.35 | ㎡ |  |
| 6 | 安全光线 | 松田、斯贝丝、OMT |  | 国产 | 17 | 对 |  |
| 7 | 自动门电机组 | 松田、斯贝丝、OMT |  | 国产 | 3 | 台 | 150电机 |
| 8 | 自动门电机组 | 松田、斯贝丝、OMT |  | 国产 | 14 | 台 |  |
| 9 | 门磁 |  |  | 国产 | 17 | 只 |  |
| 10 | 紧急破碎按钮 |  |  | 国产 | 19 | 只 |  |
| 11 | 带漏电保护空气开关及PZ30箱 | 20A/2P |  | 德力西 | 14 | 套 |  |
| 12 | 32位智能四门门禁控制器 | DAC-MJ8014 |  | 达实 | 10 | 台 |  |
| 13 | 32位智能两门门禁控制器 | DAC-MJ8012 |  | 达实 | 2 | 台 |  |
| 14 | 门禁读卡器 | DAC GY5730 |  | 达实 | 38 | 台 |  |
| 15 | 墙地面修复 |  |  |  | 16 | 项 |  |
| 16 | 拆门 |  |  |  | 15 | 项 |  |
| 17 | 电机信号线 | RVV6*0.75 |  | 帝一 | 1700 | 米 |  |
| 18 | 读卡器连接线缆 | RVV4*0.75 |  | 帝一 | 3800 | 米 |  |
| 19 | 网线 | 超五类 |  | 一舟 | 190 | 米 |  |
| 20 | 电机电源线 | RVV3*1.0 |  | 帝一 | 1700 | 米 |  |
| 17 | PVC管 | Ф25 |  | 国产 | 900 | 米 |  |
| 18 | 地弹簧 |  |  |  | 4 | 套 |  |
| 19 | 电插锁 |  |  |  | 4 | 套 |  |
| 20 | 电插锁信号线 | RVV2*0.75 |  | 帝一 | 200 | 米 |  |
| 21 | 辅材 |  |  |  | 1 | 批 |  |

- 宿舍组团（大门）建设汇总表：

| 序号 | 配置及分项名称 | 型号、规格 | 产地和制造商名称 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢 | 1.2拉丝板，304 |  | 宝钢 | 245.25 | ㎡ |  |
| 2 | 冷折板 | 2.5镀锌板 |  | 宝钢 | 245.25 | ㎡ | 2.5镀锌板 |
| 3 | 钢化玻璃 | 12MM钢化 |  | 无锡 | 208.8 | ㎡ |  |
| 4 | 不锈钢正方形立柱 | 120mm*120mm |  | 宝钢 | 30 | 根 | 120*120*5不锈钢304方管高度1.2米 |
| 5 | 安全光线 | 松田、斯贝丝、OMT |  | 国产 | 30 | 对 |  |
| 6 | 自动门电机组 | 松田、斯贝丝、OMT |  | 国产 | 30 | 台 |  |
| 7 | 门磁 |  |  | 国产 | 30 | 只 |  |
| 8 | 带漏电保护空气开关及PZ30箱 | 20A/2P |  | 德力西 | 15 | 套 |  |
| 9 | 墙地面修复 |  |  |  | 15 | 项 |  |
| 10 | 拆门 |  |  |  | 15 | 项 |  |
| 11 | 门头上装饰 |  |  |  | 15 | 批 |  |
| 12 | 电机信号线 | RVV6*0.75 |  | 帝一 | 900 | 批 |  |
| 13 | 读卡器连接线缆 | RVV4*0.75 |  | 帝一 | 900 | 米 |  |
| 14 | 网线 | 超五类 |  | 一舟 | 200 | 米 |  |
| 15 | 电机电源线 | RVV3*1.0 |  | 帝一 | 900 | 米 |  |
| 16 | PVC管 | Ф25 |  | 国产 | 450 | 米 |  |
| 17 | 辅材 | 一批 |  |  | 1 | 批 |  |

四、安装调试和验收要求

4.1 安装调试要求

1、中标人将合同设备运抵招标人所指定的场所后，应配合招标人对合同设备进行当场清点，清点、核对后的合同设备由招标人指定人员予以接收，并签署《到货检验报告》。检验的标准为：产品的规格型号与项目建设子合同的设备清单相同，产品的包装完整，外观无明显缺陷，产品手册齐全，加电自检时无故障信息。接收后的合同设备由招标人负责保管。

2、合同设备在安装到位后，由招标人和中标人共同清点，签署《用户签收单》后，正式交付给招标人，并由招标人指定人员负责保管。

3、中标人应向招标人提供安装计划及说明，用户应依照安装计划及说明准备场地（设备安装的地点）。中标人应确保提供的产品是完备的，如果该产品缺少必须的配件、元件或在安装中发现其材料或工艺质量、功能不正确或缺陷，中标人应在双方商定的期限内，免费更换质劣货物，补齐短缺的货物并保证不影响设备的安装。

4、中标人负责完成合同产品的安装工作，并且应保证所装设备的正常运行。双方的代表（或指定监理人员）对系统进行初步验收，由招标人（或指定监理人员）按技术文件中的有关规定进行，中标人提供必要的配合。若由于中标人原因，在设备安装过程中所发生的任何事故包括人身安全等问题由中标人负责。

5、如果合同项下设备系统中的任何部分不能通过初步验收，中标人将采取一切补救措施以使调试能够尽快再次进行，并承担因此给招标人造成的经济损失。

4.2 验收要求

1、本系统实行一次性验收。

2、工程及系统验收标准为相关的有效文件中所约定的建设内容和要求、功能和技术性能指标、招标人书面提供并由中标人确认的业务需求和其他要求、中标人提供并由招标人认可的施工方案等。

3、中标人有责任配合招标人的验收工作。总体验收前，中标人须向招标人以书面及电子文档的形式提供相应的系统运行测试报告、系统达到的性能参数指标、系统软硬件及其功能、系统技术文档、系统操作使用手册等相应的必备文档。系统总验收前，上述资料的完整性和准确性作为中标人向招标人提出验收申请的必要前提。

4、系统的验收日为整个宿舍楼宇门禁系统进入正式运行的起始日期。正式运行满1个月，且完成投标文件中相应的系统培训后，中标人可向招标人提出系统的总体验收要求，并同时提交验收所需的相应必备文档。招标人原则上应在签收通知和相应必备文档后的7个工作日内会同中标人共同组织人员进行现场整体测试，并组织系统的总验收会议。

5、系统总体验收合格，签署《项目验收报告》或《系统验收报告》，招标人履行相应的工程结算及付款义务。如相应工程或系统验收不合格，中标人负责无偿更改，直到通过招标人的验收，并负责由此产生的后果及赔偿责任。招标人不得无故拖延相应工程或系统验收。总体验收全部合格后，共同签署《系统交付证明》，系统正式交付给招标人。

6、中标人提供的书面技术资料应为能满足确保系统正常运行所需的设计、管理、运行及维护有关的全套文件。项目完工时，中标人应向招标人提供完整的技术资料，所有技术资料必须是中文/或英文。

- 五、其他要求

- 1、玻璃门硬件改造要求

|  | 门禁门体采用双开或单开无腰头玻璃平移或电插门设计 |
| --- | --- |
|  | 实现进出双向刷卡 |
|  | 玻璃门改造时，出口需安装“消报”按钮应急开门 |
|  | 有些玻璃门改造时需增加大梁和中柱固定，以确保安全。 |
|  | 没有门头的玻璃门，需做好防水处理。 |
|  | 玻璃门采用钢化玻璃厚度1.2CM，不锈钢采用SUS304，厚度1.0MM永不生锈 |
|  | 电机采用AC220V(50-60HZ)，速度≤400MM/S，运行次数大于100万次，双扇重量≥90KG×2. |
|  | 轨道采用高强度铝合金，结构坚固。 |
|  | 采用多功能遥控器（可实现常开，锁门，半开，正常四种功能，为选配件） |
|  | 平移玻璃门固定要好，需有一定的抗风能力 |
|  | 布线要符合规范，采用国标合格线缆，强弱电分别套管接入就近弱电机房；门禁控制盒设置合理，不影响整体美观。 |
|  | 所有玻璃门必须具备防夹功能。 |

2、管线要求（施工电源AC 220V）

对于自动滑门，为了使用安全和检修方便，应辅设自动门专用电源（交流220V、50Hz、10A），并设置独立开关。提供给平滑门的应有一根供电电缆，（3*1.0），一根电机信号线（6*0.75,2芯电机信号线、2芯门磁信号线、2芯破玻信号线），2根读卡器线（4*0.75，双向读卡）预留高度应与横梁高度相同，尽可提前预理。读卡器应安装于不锈钢立柱上。门禁控制器安装于指定的弱电机房。

3、地面要求

门体安装所在地面应是光滑水平面，门体横向运行地面不平整度﹤±2.0㎜。自动平滑门止摆器要使用螺栓固定，因此要求地面质地坚实，同时地下无影响安装的因素（如管道、线路等）。地面为大理石或其它石材，这些材料应经过足够长的干燥时间，以免提前施工影响地面的平整度。宿舍组团刷卡器立柱应浇筑。不能简单的使用膨胀螺丝固定。所有管线预埋。

4、 自动门安装

两侧墙壁是大理石或其它材料的墙面，需预留钢架生根焊接位置。确保安装的牢固性 。玻璃门安装必须做到前后左右横平、竖直、高低都一样，安装好的玻璃应平整、牢固，不得有松动的现象。

5、横梁负载

自动平滑门横梁的设计需考虑自身所应承担的负载及其上部承受的重力。

6、 施工保护

自动平滑门在安装过程中或安装完成后，若有其他工程在现场进行施工时，应注意对我方自动平滑门的保护，不得划碰自动平滑门，以免损伤外饰板和玻璃。在进行电气焊作业时，不得将火花溅在自动平滑门及周边门体上，以免烧伤外饰板和玻璃表面

- 六、标准规范体系

在系统设计和建设时，充分考虑技术实现的合理性和业务划分的范围，将业务流程和组织机构分离，使系统不致因业务部门的组织结构变化而做很大的修改。在进行软件开发时，应用程序严格遵循规范化、模块化和可复用的原则。遵循如下标准规范：

- 玻璃平移门改造应符合国家JG/T177-2005、GB15763.2-2005标准

- 相关设备设计符合《中华人民共和国电子行业标准》，并通过国家强制性认证（即3C认证）；

- 七、质量保障

1、投标货物必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，未说明品牌的产品必须使用优等品，满足学校的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全；

2、如遇软件产品升级、改版，质保期内免费提供更新、升级服务。

3、投标人应确保其技术建议以及所提供的设备的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。否则若出现因投标人提供的设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，投标人负全部责任。

- 八、有关说明

1、特别提示：如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件、功能或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供学校参考；对于宿舍组团（大门）建设汇总表，中标人还需要配合做好15个门禁控制器后续的工程采购、安装和调试工作。

2、投标总价包含所承诺的系统运行维护服务费用。

3、终端到数据上传设备的线路（线缆应穿铁管）由投标人架设，标书报价中的工程价应包括此部分费用。

4、系统报价中要包含所涉及的设计费和软硬件设备（包括玻璃门的改造，相关的控制器、读卡器、存储和配套支撑软件等）工程费用，列出详单。

5、本项目单列设计费人民币贰万元整，计入报价总价。

6、本项目最高限价人民币柒拾捌万元整。

技术咨询：周老师    联系电话：0510-85918501

第四部分  合同主要条款

一、项目工期

2013年6月20日前完成玻璃门硬件的改造，2013年6月30日前完成上述功能的联合调试、测试、试用，7月1日正式投入运行。

二、项目地点

江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学指定地点。

三、付款方式

合同签字生效后视工程进度，分期、分批支付。

1、预付款时间与方式：合同签订后7天内，主要设备和材料进场并验收合格，支付合同总价30%的工程预付款。

2、安装调试运行后付至合同金额的70％；运行正常验收合格后付至审计结算价的90%；质保金为审计结算价的10%。质保金按承诺的质保期分年无息支付（在签订合同时商议比例）。

四、惩罚条款

1、如中标人未能按时完成项目，一次性验收合格，须向招标人支付合同价款 5% 的违约金。

2、如因合同双方任何一方未履行合同或未完全履行合同，致使另一方遭受损失，除依法可以免除责任以外，对造成损失负有责任的一方应赔偿对方的损失。

3、如合同双方任何一方由于不可抗力原因而不能正常履行合同，则合同可延期履行，延期时间应与事件持续时间相当，并可根据情况，免于承担违约责任。

4、所有与合同执行有关的争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，应向招标人所在地相应级别法院提起诉讼。

5、双方任何一方，由于自然灾害等不可抗力的原因而不能履行合同时，应及时向对方通报，在取得有关权力机关的证明后，允许延期履行，部分履行或者不履行合同，并根据情况免于承担违约责任。但双方应尽快安排下一步合同的执行。

五、保修期及售后服务

1、投标人应对校园宿舍楼宇门禁系统提供壹年以上的质保期。质保期从系统（软硬件）验收合格之日起开始计算。在质保期内，投标人对所提供的软件和硬件免费进行改错性、正常性维护及升级。并且满足学校对于本系统功能性方面（或由于我校智能卡系统方面的要求）的有限度调整、修改，不另外增加费用。

2、投标人应提供详细的服务计划和服务承诺，提供客户服务电话。质保期满后，维护服务通过协商确定，签订服务协议，服务价格不高于投标时报价。

3、投标人提供系统应急计划，应明确在系统发生故障时的应急措施和响应时间。对于非全局性故障排除时间，机具类故障24小时内，系统类3个工作日内。质保期内如果设备经三次维修仍不正常，投标人须更换设备。

4、投标人应提供完整的安装调试文档和测试报告。

5、投标人应免费对学校的技术人员及操作人员进行安装、维护相关技术的培训，列出培训计划，并提供有关技术文档（含文字和电子文档）。

六、其他

中标人相关人员在进入学校及安装现场后，应遵守国家相关法律法规和学校管理规定，做好安全防护措施，注意安全文明施工，施工范围内的一切安全责任由中标人负责承担。

合同签订后，学校若由于建设需要再向中标单位采购相关设备，其设备价格不得高于原合同的设备价格。

第五部分  附  件

附件1：报名投标确认函

附件2：投标函

附件3：开标一览表

附件4：系统配置清单及分项报价表

附件5：技术规格响应/偏离表

附件6：商务条款响应/偏离表

附件7：法定代表人资格证明

附件8：法定代表人授权书

附件1

报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室（0510-85917992）：

我公司完全符合                                     项目招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

投标货物名称：

招标项目编号：

投标人名称（公章）：

经办人：

联系电话：

传真电话：

Email：

年　  月　  日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。

附件2

投     标     函

江南大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写）              ，（大写）                                      。

2、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

3、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

4、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

5、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

6、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

7、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人名称：                              （公章）

授权代表（签名）：

日   期：

附件3

开 标 一 览 表

- 招标项目名称：

招标项目编号：

| 报价内容 | 投标总报价 (人民币小写) |
| --- | --- |
| 工程 |  |
| 投标总报价：人民币大写： 元。 |  |
| 质量保修期： 年。 施工工期： 工期违约金： 付款方式承诺： |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

附件4

系统配置清单及分项报价表

招标项目名称：                                招标项目编号：

| 序号 | 配置及分项名称 | 型号、规格 | 产地和制造商名称 | 品牌 | 采购价 | 工程价 | 单位 | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（章）                            授权代表（签名）：                          日期：

注：根据第三部分招标货物及有关说明“门禁系统软硬件需求一览表”的内容详细填写，“楼宇”与“宿舍”分表填写。

附件5

技术规格响应/偏离表

招标项目名称：            招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：             授权代表（签名）：

年   月   日

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

附件6

商务条款响应/偏离表

招标项目名称：               招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：                授权代表（签名）：

年   月   日

注：投标人应对照招标文件的商务条款，逐条核对是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明。

附件7

法定代表人资格证明

江南大学招投标管理办公室：

单位名称：

地址：

姓名：         性别：       职务：

身份证号码：                         ，系      （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江南大学 （项目名称）、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：                  （公章）

日期：        年     月     日

法人代表身份证复印件粘贴处

附件8

法定代表人授权书

江南大学招投标管理办公室：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江南大学（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：____________

被授权人签字：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日

被授权人身份证复印件粘贴处