招  标  文  件

招标项目名称：变电所电气预防性试验

招标项目编号：JDQT2016014

江南大学招投标管理办公室

2016年3月18日

目     录

一、投标邀请---------------------------------------  （3）

二、投标人须知---------------------------------------（5）

三、招标项目有关说明---------------------------------（11）

四、合同主要条款-------------------------------------（15）

五、附件目录及格式-----------------------------------（16）

第一部分   投标邀请

江南大学招投标管理办公室受学校委托，就以下项目及相关服务的采购进行公开招标，现邀请合格投标人参加投标。

一、招标项目名称：变电所电气预防性试验

二、招标项目编号：JDQT2016014

三、项目概况：

详见招标文件第三部分“招标项目有关说明”。

四、要求投标人资格条件 
     投标人参加本次招标活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2、必须具备承装（修、试）电力设施许可证，许可证类别和等级：承试类五级及以上资质；

3、具备送变电工程专业承包三级及以上资质；

4、具备安全生产条件，并具备安全生产许可证；

5、近三年至少有一个（含一个）类似电气施工业绩；

6、具有良好的银行资信和商业信誉，被有关部门责令停业、资质被取消、财产被查封和冻结或者处于破产状态的、有劳资诉讼尚未结案的，不允许参加本项目投标；

7、近三年内没有重大违法记录和近三年内没有发生过重大责任事故。

五、投标人资格审查方式： 资格后审。

六、招标文件获取：自行到江南大学招投标信息网下载。

七、招标文件价格：人民币200元。投标时交纳，售后不退。

八、现场踏勘：           
     定于2016年3月24日下午2：00在江南大学蠡湖校区房产管理处（校医院北楼）门厅集中对项目现场进行踏勘，进行公开答疑，请报名参加投标的单位准时参加。 (联系人：赵老师 联系电话：0510-85919862)

九、 投标开始时间：2016年3月30日13时00分

十、 投标截止时间及开标时间：2016年3月30日13时30分

十一、 投标、开标地点：无锡市蠡湖大道1800号江南大学行政楼A124室。

十二、其他：本招标项目不接受联合投标。

有意参与本招标项目投标的潜在投标人，请务必于2016年3月28日11时00分前将招标文件所附“报名投标确认函”（格式见第五部分“附件1”）填写完整后，传真或送达至江南大学招投标管理办公室，如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：江南大学招投标管理办公室

联系地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学行政楼A115室

邮政编码：214122

联系电话：0510- 85917992

传真号码：0510- 85917992

Email：ztbb@jiangnan.edu.cn

联系人：沈老师 刘老师

第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人系指江南大学，亦称买方。

（2）投标人系指响应招标，参与投标的具备相应资质的服务商。

（3）中标人系指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）招标项目有关说明

（4）合同主要条款

（5）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江南大学招标管理网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江南大学招标管理网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

投标文件及来往函件应以中文书写。

2.2. 投标文件的构成

投标人编写的投标文件包括以下部分：

（1）投标书（格式见附件2）

（2）投标报价一览表（格式见附件3）

（3）投标报价明细表（格式见附件4）

（4）项目实施方案，包括施工组织设计、质量措施、进度计划和安全措施等

（5）项目质量保修书及后续服务内容

（6）2013年以来承担的类似项目合同复印件（加盖公章）

（7）投标人资格证明文件（详见2.3）

2.3. 投标人资格证明文件

（1）营业执照副本复印件

（2）税务登记证副本复印件

（3）安全生产许可证书复印件

（4）企业资质证书复印件

（5）相关人员执业资格证书复印件

（6）法定代表人资格证明原件（格式见附件5）

（7）法定代表人授权书原件（格式见附件6）

（8）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章。投标人在投标时，应携带以上资格、资质证明文件复印件的原件以备招标人查验, 如投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

2.4. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本4份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.5. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘贴密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收    件  人：江南大学招投标办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、投标

3.1. 投标报价

（1）本项目由各投标单位根据招标文件第三部分“招标项目有关说明”中的要求及清单报价。如“招标项目有关说明”中的要求及清单提供的信息与现场踏勘得到的情况存在较大差异，或对招标文件有其它疑问，投标人应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。

（2）投标文件的工程量清单计价，应包括满足招标文件要求，完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其它项目费、规费和税金。凡项目实施中必须发生的工作内容所需的费用都应包括在投标报价的综合单价内，否则认为合并在其它内容中。

（3）工程量清单计价采用综合单价计价，综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。本项目采用固定总价合同，投标单价和总价在合同执行过程中是固定不变的，中标价即为以后的签订合同价。

（4）投标人提供的优惠条件须在投标文件中作书面说明。

3.2. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达江南大学招投标管理办公室，迟到的投标文件招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5.分包投标

不可分包投标和中标。

3.6.联合投标

本项目不接受联合体投标。

3.7. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。

四、开标、评标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。

4.2. 招标人组织专家和用户等组成评标小组进行评标。评标小组有权决定中标人或否决所有投标，也没有义务必须接受最低报价的投标。

4.3. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标文件是否实质上响应了招标文件的要求进行审查。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。

4.4. 招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.5. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一将被拒绝：

（1）超出经营范围投标的；

（2）资格证明文件不全或不符合要求的；

（3）投标文件无法定代表人签字或盖章，签字人无法定代表人有效授权的；

（4）投标有效期不足的；

（5）交货期、质保期未满足要求的；

（6）其它未实质上响应招标文件要求投标的；

（7）有损害招标人和用户利益的规定的

4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）同一投标人提交两个及以上投标报价的；

（6）投标报价不合理明显低于成本的；

（7）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（8）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（9）其它未对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

（10）不同投标人投标文件相互混装的；

（11）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（12）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（13）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（14）有损害招标人和用户利益的规定的。

4.7. 评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.8. 评标小组将从投标人的投标报价、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。

五、评标办法

- 本次招标的评标方法采用经评审的最低投标价法。

投标文件必须满足招标文件实质性要求，项目实施方案可行，工程质量、安全生产、文明施工方面有可靠措施，无重大偏差。在满足以上要求的投标人中，评审出投标价格最低的投标人（但投标价格低于其企业成本的除外）。

六、 定标

6.1. 投标完全符合招标文件要求且投标价最低的投标人将被评标小组推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

6.2. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.3. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.4. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

七、中标通知书及合同的签订

7.1. 经评标确定的中标人，招标人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

7.2. 中标人收到中标通知书后，应在5日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。

7.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.4. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

八、其他

8.1. 本次招标不收投标保证金。

8.2. 本次招标不收中标服务费。

8.3. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  招标项目有关说明

江南大学蠡湖校区，设10KV变电所主变8座、10KV分变19座、10KV箱变4座，供电方式采用主备供方式。本次依据《江苏省电力设备交接和预防性试验规程》，对校内投运的变电所进行电力设备定期预防性试验。

一、执行标准

电气设备预防性试验应严格按照国家标准、省地方有关规定标准及行业规定执行。

1、《电气设备预防性试验规程》 （DL/T596-1996）

2、《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》 （GB 50147-2010）

3、《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 （GB 50150-2006）

4、《江苏省电力设备交接和预防性试验规程》 2001修订版

5、《江苏省电力公司供电大修工程管理办法》

6、《江苏省电力公司输变电设备检修规范汇编》

7、《继电保护和电网安全自动装置校验规程》 （DL/T995-2006）

8、《中华人民共和国国家计量检定规程》

9、其他国家、行业、单位的相关规范、标准、指导书

二、技术要求

1、投标单位须依据《江苏省电力设备交接和预防性试验规程》的相关试验项目（条款），详细编制报价书；报价时需提交分项试验项目清单、试验进度方案。

2、投标单位须提供所用试验设备介绍表（包括名称、型号、主要功能介绍、产地等）。试验设备必须经过市级及市级以上的质量技术监督局所属的计量所检验，合格证书在检验有效期之内。投标文件中须附检验合格证书复印件。

3、中标单位必须按标准及行业规定，做好电气设备的每项试验工作，不得任意降低标准要求和缺项内容。

4、中标单位承试过程中，发现设备缺陷或损坏应及时提出书面整改意见并帮助修复。

5、中标单位必须严格按照原设计的微机保护定值整定，不得任意修改参数，若需要，必须取得招标单位的同意，方可修改。

6、中标单位承试项目中应包括变压器清扫及螺丝紧固；真空断路器动静触头检查保养、机械及五防闭锁检查；高压电缆头紧固及引出孔封堵；二次回路端子螺丝紧固等内容。

7、中标单位需对做完试验的电气设备进行除尘，经招标单位验收合格后，再将设备恢复至原状。

8、中标单位进场勘察后作业，人身及设备安全自行负责，对试验损坏本校的电力设备均需修复至正常使用状态；试验须做到数据准确、不超期、不漏项目，试验不合理或试验报告内数据上的错误所造成的一切损失，由中标方全额承担。

9、试验完毕，中标单位需提供经相关单位认可的电力设备预防性试验报告原件、复印件及电子档各壹份，并签字、加盖试验单位公章；出具预防性试验情况汇总表，将试验中发现的问题及整改过程全部列出。

10、本技术协议内未明确规定的细节，招投标双方协商解决。

三．项目清单

| 江南大学变电所电气预防性试验项目清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| 1 | 主变压器 | 台 | 47 |
| 2 | 10KV电压互感器 | 台 | 64 |
| 3 | 10KV电流互感器 | 台 | 278 |
| 4 | 10KV避雷器 | 台 | 177 |
| 5 | 10KV母线 | 段 | 40 |
| 6 | 接地电阻 | 点 | 101 |
| 7 | 10KV电缆 | 根 | 98 |
| 8 | 进线保护 | 回 | 16 |
| 9 | 主变保护 | 回 | 50 |
| 10 | 联络开关保护 | 回 | 8 |
| 11 | 10KV开关 | 台 | 74 |
| 12 | 二次回路测绝缘 | 回 | 222 |
| 13 | 箱变变压器 | 台 | 4 |
| 14 | 10KV环网柜 | 组 | 31 |

注：所有变压器容量均大于560KVA，小于3200KVA；避雷器均为氧化锌型。

江南大学变电所电气预防性试验项目统计表. 序号; 名称数量; 预防性试验项目内容. 变压器(台); 10KV电压互感器(台); 10KV电流互感器(台); 10KV避雷器(台); 10KV母线(段); 接地电阻(点); 10KV电缆(段); 进线保护(回); 主变保护(回); 联络开关保护(回); 10KV开关(台); 二次回路测绝缘(回); 箱变变压器(台); 10KV环网柜（组）. 1; 一教1#总变; 2; 8; 34; 21; 5; 4; 8; 2; 6; 1; 9; 27. 2; 行政分变; 1; 3; 1; 1. 3; 图书馆分变; 2; 4; 2; 2. 4; 文浩馆箱变; 1. 5; 机电2#总变; 2; 8; 37; 24; 5; 4; 9; 2; 7; 1; 10; 30. 6; 信控分变; 2; 4; 2; 2. 7; 设计分变; 2; 4; 2; 2. 8; 纺织分变; 1; 3; 1; 1. 9; 体育馆3#总变; 2; 8; 37; 24; 5; 4; 9; 2; 7; 1; 10; 30. 10; 青教分变; 2; 4; 2; 2. 11; 一食堂分变; 1; 3; 1; 1. 12; 理科分变; 2; 4; 2; 2. 13; 李园4#总变; 2; 8; 34; 21; 5; 4; 9; 2; 7; 1; 9; 27. 14; 北商业街分变; 3; 5; 3; 3. 15; 二食堂分变; 1; 3; 1; 1. 16; 长广溪分变; 1; 3; 1; 1. 17; 二教楼6#总变; 2; 8; 40; 27; 5; 4; 7; 2; 5; 1; 10; 30. 18; 文科分变; 2; 4; 2; 2. 19; 三食堂分变; 1; 3; 1; 1. 20; 数媒楼分变; 1; 3; 2; 1. 21; 鸿苑7#总变; 2; 8; 34; 21; 5; 4; 9; 2; 7; 1; 9; 27. 22; 四食堂分变; 1; 3; 1; 1. 23; 浩苑分变; 2; 4; 2; 2. 24; 90#楼箱变; 1. 25; 91#箱变箱变; 1. 26; 生工8#总变; 2; 8; 37; 24; 5; 4; 10; 2; 8; 1; 10; 30. 27; 化工分变; 2; 4; 2; 2. 28; 食品分变; 2; 4; 2; 2. 29; 创新分变; 2; 4; 2; 2. 30; 清苑9#总变; 2; 8; 25; 15; 5; 4; 5; 2; 3; 1; 7; 21. 31; 后勤区箱变; 1. 合计; 47; 64; 278; 177; 40; 101; 98; 16; 50; 8; 74; 222; 4; 31.

四、其他要求

1、中标单位必须承担项目施工安全责任，确保项目质量，提供完善的后续服务，在投标文件中对此须作出相应的承诺。

2、中标单位确定后，本校视资金情况对试验项目保留增减及确定试验时间的权利，中标单位根据规程的项目（条款）及校方要求进行逐项试验。

业务咨询：赵老师0510-85919862

第四部分  合同主要条款

1、工期要求

本项目须在学校暑假期间进行，工期为30天，具体时间与学校后勤管理处环境中心商定。

2、作业地点

江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学指定地点。

3、保修期和售后服务要求

参照中标单位在投标书中的承诺执行。

4、付款方式

合同签署后一周内支付本项目工程款的20%作预付款，待项目全部竣工、验收合格（试验得到供电部门认可）后十日内一次性付清余款。

第五部分  附件目录及格式

附件1：报名投标确认函

附件2：投标书：

附件3：投标报价一览表

附件4：投标报价明细表

附件5：法定代表人资格证明

附件6：法定代表人授权书

附件1

报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室（0510-85917992）：

我公司完全符合                                项目（项目编号       ）招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

我公司郑重声明：我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

投 标 相 关 信 息

投标货物名称：

招标项目编号：

投标人名称（公章）：

经办人：

联系电话：

传真电话：

Email：

年　  月　  日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。

附件2

投     标     函

江南大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2、愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写）              ，（大写）                                      。

3、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人名称：                              （公章）

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

附件3

投标报价一览表

- 招标项目名称：

招标项目编号：

| 报价内容 | 投标报价：人民币小写 (元) |
| --- | --- |
| 投标报价：人民币大写： 元。 |  |
| 工期承诺： 付款方式承诺： |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

请将开标一览表装订在投标文件首页

附件4

投标报价明细表

招标项目名称：

招标项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价：人民币大写（元） |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

附件5

法定代表人资格证明

江南大学招投标管理办公室：

单位名称：

地址：

姓名：             性别：       职务：

身份证号码：                         ，系      （  投标单位名称）  的法定代表人，参加江南大学                   （项目名称）采购招标（项目编号：               ）的投标活动，签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：                              （盖公章）

日期：        年     月     日

法人代表身份证复印件粘贴处

附件6

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加江南大学（项目名称）、（项目编号）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_______年____月____日签字或盖章后生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：____________

被授权人签字：  ____________

投标单位名称：                        （印章）

被授权人身份证复印件粘贴处