招  标  文  件

项目名称：江南大学国家科技园一期智能化工程

项目编号：JDQT2014034

江南大学招投标管理办公室

2014年5月12日

目     录

第一部分   投标邀请	2

第二部分  投标人须知	4

第三部分  项目配置及有关说明	10

第四部分  合同主要条款	14

第五部分  附  件	15

- 第一部分   投标邀请

江南大学招投标管理办公室受江苏省无锡江大大学科技园有限公司委托，就江南大学国家科技园一期智能化工程进行公开招标，现邀请合格投标人参加投标。

本次招标的相关信息如下：

一、 招标项目名称：江南大学国家科技园一期智能化工程

二、 招标项目编号：JDQT2014034

三、  招标项目概况：

1、项目概况

智能化工程范围和内容包括监控系统、公共广播系统、电梯五方通话系统、车辆管理系统、机房设备系统的采购、安装、调试。

2、项目地点：无锡市新区太科园清晏路以南、净慧东路东段与三江路交叉口。

3、项目工期：合同生效之日起50 天内完成供货、安装、调试 (具体时间以合同为准)。

四、项目所需货物品名、数量及技术规格：

详见本招标文件第三部分“招标货物及有关说明”

五、 合格的投标人

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2、具有建筑智能化工程专业承包三级及以上或者计算机系统集成三级及以上资质；

3、注册资本人民币200万元（含200万）以上。

六、投标人资格审查方式： 资格后审。

七、招标文件获取：投标人自行下载。

八、招标文件售价：人民币300元。

投标时现场交纳，售后不退。

九、投标报名确认：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2014年5月26日11时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件1” ）填写完整后，传真至江南大学招投标管理办公室。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

十、投标开始时间：2014年5月28日13时00分

十一、投标截止时间及开标时间：2014年5月28日13时30分

十二、投标与开标地点：江南大学行政楼A124室。

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：江南大学招投标管理办公室

联系地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号  邮政编码：214122

联系电话：0510- 85917992   传真：0510- 85917992

Email：ztbb@jiangnan.edu.cn

联系人：沈老师  刘老师

- 第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指江南大学，亦称买方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的系统供应商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）项目配置及有关说明

（4）合同主要条款

（5）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江南大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江南大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件必须包括以下部分：

（1）投标函（格式见附件2）

（2）投标报价总表（格式见附件3）

（3）系统配置清单及分项报价表（格式见附件4）

（4）技术规格响应/偏离表（格式见附件5）

（5）商务条款响应/偏离表（格式见附件6）

（6）售后服务承诺书或技术协议书

（7）投标人资格证明文件（详见2.3）

（8）投标人2011年来与本次招标货物相同产品的销售业绩

（9）投标人上一年度企业财务报表

（10）投标产品合格文件

（11）投标产品样本、技术资料等

（12）投标人认为需要陈述的其他内容

2.3. 投标人资格证明文件

（1）营业执照副本复印件

（2）税务登记证副本复印件

（3）企业资质证书复印件

（4）法定代表人资格证明原件（格式见附件7）

（5）法定代表人授权书原件（格式见附件8）

（6）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

（7）投标主要设备销售授权证明原件（非制造商投标所必须）

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章，并携带资质证书原件备查。

2.4. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本4份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.5. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收   件  人：江南大学招投标管理办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、投标细则

3.1. 投标货物

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

3.2. 投标报价

投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修等全部费用。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达江南大学招投标管理办公室，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 分包投标

本次招标不可分包投标和中标。

3.6.联合投标

本次招标不接受联合体投标。

3.7. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.8. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。

四、开标、评标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。

4.2. 开标时，工作人员将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

4.3. 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标小组进行评标。

4.4. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标文件是否实质上响应了招标文件的要求进行审查。

4.5. 实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

（4）投标有效期不足的；

（5）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（6）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（7）其它未实质上响应招标文件要求投标的；

（8）不同投标人投标文件相互混装的；

（9）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（10）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（11）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（12）有损害招标人和用户利益的规定的；

（13）提供虚假材料的（包括工商营业执照、资质证书、财务报表、资格证明文件等）；

4.7. 评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.8. 评标小组将从投标货物的性能指标、投标报价、付款方式、售后服务承诺等技术和商务条款及投标人承诺的其他优惠条款等方面，对所有投标文件进行综合评价，并推荐中标候选人或直接确定中标人。

4.9. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

4.10. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

4.11. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

五、评标方法

5.1. 评标方法

（1）本次招标采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照评分标准中规定的评分因素和评分细则进行综合评价、评分。

（2）评标小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 报价得分

5.2.评分细则

（1）工程总报价（60 分）

所有通过资格审查的投标人的投标报价的算术平均值作为评标基准价得满分60 分。投标报价每高出该评标基准价1%扣 0.5 分；投标报价每低于该评标基准价1%扣0.1分。 不足1%的，按照插入法计算得分。

（2）技术评审（40分）

1、现场组织管理机构配置是否合理，职责是否明确，能否满足工程需要。（10分）

2、施工总体进度计划的编制是否合理、先进，保障措施是否有力。（10分）

3、主要分项工程施工方案（试验、系统调试）是否科学合理，技术措施是否有力、工程难点的对策是否有针对性。（7分）

4、质量保证措施、过程控制措施、质量事故处理应急预案是否完整、可行、有效。奖罚措施是否完整有力度。质量目标是否明确并符合项目实际和招标人要求，拟建立的质量保证体系是否健全、职责划分是否合理，能否保证工程按合同要求的质量标准组织实施。质量管理资料项目是否齐全、是否有专人管理、质量资料管理流程是否具备可追溯性。（7分）

5、评审施工现场的文明施工、环境管理体系是否建立健全，能否实施和保证效果，是否符合相关规范要求。（6分）

六、 定标

6.1. 评标小组按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

6.2. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.3. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.4. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

七、中标通知书及合同的签订

7.1. 中标人确定后，招标人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

7.2. 中标人收到中标通知书后，应在5日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。

7.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.4. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

八、其他

8.1. 本次招标不收投标保证金。

8.2. 本次招标不收中标服务费。

8.3. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

- 第三部分  项目配置及有关说明

一、项目概述

江南大学国家科技园载体建设项目位于无锡太湖国际科技园清晏路以南、三江路以北、静慧东路东侧地段，占地面积24.2亩，总建筑面积40571.7平方米，其中地上建筑面积32956.6平方米，地下建筑面积7614.06平方米，由2幢8层建筑、3幢5层建筑的办公辅楼组成，并且设有地下停车库，工程建设分为两期进行，一期建设2幢8层科研设计用房及地下停车库，一期建设面积为24534.3平方米，地上建筑为17907.8平方米，地下停车库为6626.5平方米；二期建设3幢5层科研设计用房，地上建筑为15048.8平方米，地下停车库为988.56平方米。

智能化工程范围和内容包括监控系统、公共广播系统、电梯五方通话系统、车辆管理系统、机房设备系统的采购、安装、调试。

二、系统主要货物

主要设备材料清单如下表所示：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 031208008001 | 电视监控摄像设备 | 车牌摄像机 | 台 | 6 |  |  |  |
| 2 | 031208008002 | 电视监控摄像设备 | 130万高清网络红外半球 | 台 | 56 |  |  |  |
| 3 | 031208008003 | 电视监控摄像设备 | 130万高清网络红外枪机 | 台 | 49 |  |  |  |
| 4 | 031208008004 | 电视监控摄像设备 | 130万高清网络电梯半球 | 台 | 7 |  |  |  |
| 5 | 031101005001 | 开关电源 |  | 架 | 118 |  |  |  |
| 6 | 031208014001 | 录像、记录设备 | 网络视频录像机 | 台 | 8 |  |  |  |
| 7 | 031208015001 | 监控中心设备 | 高清解码器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 031208016001 | CRT显示终端 | 46寸 | 台 | 6 |  |  |  |
| 9 | 030204016001 | 控制台 | 3位操作台 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 030212003001 | 电气配线 | RVV2*1.5 | m | 5000.0 |  |  |  |
| 11 | 031103020001 | 光缆 | 12芯单模 | m | 1500.0 |  |  |  |
| 12 | 031103032001 | 光纤跳线 | 10米 | 条 | 112.0 |  |  |  |
| 13 | 031103029001 | 光纤连接盘 | 终端盒 | 块 | 8.0 |  |  |  |
| 14 | 031103030001 | 光纤连接 | 光纤熔接 | 芯 | 112.0 |  |  |  |
| 15 | 031103017001 | 4对对绞电缆 | 6类线 | m | 5000.000 |  |  |  |
| 16 | 031202003001 | 网络终端设备 | 1000兆光纤收发器 | 台 | 14.0 |  |  |  |
| 17 | 031202006001 | 局域网交换机 | 1000兆口交换机 | 台 | 28.0 |  |  |  |
| 18 | 031103013001 | 落地式机架、机柜 |  | 架 | 2.0 |  |  |  |
| 19 | 030601006001 | 低压不锈钢管 | KBG25 | m | 3000.0 |  |  |  |
| 20 | 031206004001 | 背景音乐系统 | 网络广播控制服务器软件 | 套 | 1.0 |  |  |  |
| 21 | 031202001001 | 终端设备 | 网络广播服务器 | 台 | 1.0 |  |  |  |
| 22 | 031206003001 | 背景音乐系统设备 | 六路调音台 | 台 | 1.0 |  |  |  |
| 23 | 031206003002 | 背景音乐系统设备 | CD播放器 | 台 | 1.0 |  |  |  |
| 监控系统本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 031206003003 | 背景音乐系统设备 | 寻呼话筒 | 台 | 1.0 |  |  |  |
| 25 | 031206003004 | 背景音乐系统设备 | 数字呼叫站 | 台 | 1.0 |  |  |  |
| 26 | 031206003005 | 背景音乐系统设备 | IP网络有源监听音箱 | 台 | 1.0 |  |  |  |
| 27 | 031206003006 | 背景音乐系统设备 | 消防信号智能接口（30路） | 台 | 2.0 |  |  |  |
| 28 | 031206001001 | 扩声系统设备 | 数据转换IP终端 | 台 | 1.0 |  |  |  |
| 29 | 031103013002 | 落地式机柜、机架 |  | 架 | 1.0 |  |  |  |
| 30 | 031206004002 | 背景音乐系统 | 分控管理服务器 | 系统 | 1.0 |  |  |  |
| 31 | 031206004003 | 背景音乐系统 | 分控系统软件 | 系统 | 1.0 |  |  |  |
| 32 | 031206003007 | 背景音乐系统设备 | 数字呼叫站 | 台 | 1.0 |  |  |  |
| 33 | 031206001002 | 扩声系统设备 | 数字功放60W | 台 | 30.0 |  |  |  |
| 34 | 031206001003 | 扩声系统设备 | 数字功放120W | 台 | 1.0 |  |  |  |
| 35 | 031206001004 | 扩声系统设备 | 数字功放240W | 台 | 1.0 |  |  |  |
| 36 | 031206001005 | 扩声系统设备 | IP网络适配器 | 台 | 1.0 |  |  |  |
| 37 | 031206001006 | 扩声系统设备 | 纯后级功放500W | 台 | 1.0 |  |  |  |
| 38 | 031206001007 | 扩声系统设备 | 天花喇叭3W/6W | 台 | 190.0 |  |  |  |
| 39 | 031206001008 | 扩声系统设备 | 壁挂音箱6W（定压） | 台 | 32.0 |  |  |  |
| 40 | 031206001009 | 扩声系统设备 | 仿真石头音箱（15W） | 台 | 19.0 |  |  |  |
| 41 | 030212003002 | 电气配线 | RVSP2*1.5 | m | 2500.0 |  |  |  |
| 42 | 030601006002 | 低压不锈钢管 | KBG25 | m | 2500.0 |  |  |  |
| 43 | 031104020001 | 自动寻呼终端设备 | FM无线主机 | 台 | 1.0 |  |  |  |
| 44 | 031104020002 | 自动寻呼终端设备 | FM无线分机 | 台 | 5.0 |  |  |  |
| 45 | 031201007001 | 电话设备 | 机房电话 | 台 | 5.0 |  |  |  |
| 46 | 031101039001 | 电话交换设备 | 轿厢通话器 | 台 | 5.0 |  |  |  |
| 公共广播系统本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 031101005002 | 开关电源 | 专用电源 | 架 | 6.0 |  |  |  |
| 48 | 031104001001 | 全向天线 | 专用天线 | 副 | 6.0 |  |  |  |
| 49 | 031101039002 | 电话交换设备 | 轿顶副机 | 台 | 5.0 |  |  |  |
| 50 | 031101039003 | 电话交换设备 | 底坑副机 | 台 | 5.0 |  |  |  |
| 51 | 031207002001 | 出入口设备 | 入口道闸 | 套 | 3.0 |  |  |  |
| 52 | 031207002002 | 出入口设备 | 数字车辆检测器 | 套 | 9.0 |  |  |  |
| 53 | 031207002003 | 出入口设备 | 地感线圈 | 套 | 9.0 |  |  |  |
| 54 | 031207002004 | 出入口设备 | 入口控制器 | 套 | 3.0 |  |  |  |
| 55 | 031207002005 | 出入口设备 | ID卡读卡器 | 套 | 3.0 |  |  |  |
| 56 | 031207002006 | 出入口设备 | 取卡票箱（含吐卡机、票箱读卡器） | 套 | 3.0 |  |  |  |
| 57 | 031207002007 | 出入口设备 | 票箱显示屏 | 套 | 3.0 |  |  |  |
| 58 | 031207002008 | 出入口设备 | 入口语音 | 套 | 3.0 |  |  |  |
| 59 | 031207002009 | 出入口设备 | 远距离读卡器 | 套 | 6.0 |  |  |  |
| 60 | 031207002010 | 出入口设备 | 门禁专用电源 | 套 | 6.0 |  |  |  |
| 61 | 031207002011 | 出入口设备 | 出口道闸 | 套 | 3.0 |  |  |  |
| 62 | 031207002012 | 出入口设备 | 出口控制器 | 套 | 3.0 |  |  |  |
| 63 | 031207004001 | 监控管理中心设备 | 停车场管理软件 | 系统 | 1.0 |  |  |  |
| 64 | 031207004002 | 监控管理中心设备 | 停车场门卫收费管理工作站 | 系统 | 3.0 |  |  |  |
| 65 | 031207004003 | 监控管理中心设备 | 门卫收费桌面读卡器 | 套 | 3.0 |  |  |  |
| 66 | 031207004004 | 监控管理中心设备 | 收费语（金额播报） | 套 | 3.0 |  |  |  |
| 67 | 031207004005 | 监控管理中心设备 | 临时卡发卡器 | 系统 | 1.0 |  |  |  |
| 68 | 031207004006 | 监控管理中心设备 | 远距离卡发行器 | 系统 | 1.0 |  |  |  |
| 69 | 031207004007 | 监控管理中心设备 | 临时卡 | 系统 | 50.0 |  |  |  |
| 车辆管理系统本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 031207004008 | 监控管理中心设备 | 远距离卡 | 系统 | 100.0 |  |  |  |
| 71 | 031207004009 | 监控管理中心设备 | 交换机 | 系统 | 1.0 |  |  |  |
| 72 | 031207004010 | 监控管理中心设备 | 管理电脑 | 系统 | 3.0 |  |  |  |
| 73 | 030601015001 | 低压塑料管 | PVC100 | M | 3000.0 |  |  |  |
| 74 | 030601015002 | 低压塑料管 | PVC50 | M | 750.0 |  |  |  |
| 75 | 030601006003 | 低压不锈钢管 | DN110 | M | 100.0 |  |  |  |
| 76 | 040903002001 | 电缆井设置 | 800*900*1000 | 个 | 26.0 |  |  |  |
| 77 | 030208001001 | 电力电缆 | RVV3*6 | M | 80.0 |  |  |  |
| 78 | 031207004011 |  | 管理电脑 | 系统 | 3.0 |  |  |  |

综合单价说明：投标人应当按照本招标文件所确定报价单的格式进行报价，报价中应包含完成招标清单内容所发生的一切费用，包括：材料及辅材、人工、机械、水电费及运输费、现场安装费、管理、利润、安全文明施工各项措施、风险、各项规费、税金等一切费用。不因任何情况，综合单价均不得调整。

三、 技术规范要求

1、本工程采用的技术规范：

《智能建筑设计标准》：GB/T5043140-2000

《智能建筑工程质量验收标准》：GB50339-2003

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》：GB50198-94

2、对材料的质量和试验要求：

符合国家规定

3、对施工工艺的特殊要求：

符合国家规定

四、 编制说明

本工程预算编制采用：智能化工程套用《江苏省安装工程计价表》（2004）第十二册（建筑智能化系统设备工程）。

技术咨询：诸老师13812275715

- 第四部分  合同主要条款

1、 项目工期

合同生效之日起50 天内完成供货、安装、调试 (具体时间以合同为准)。

2、项目地点

江苏省无锡市新区太科园清晏路以南，净慧东路东段与三江路口招标人指定地点。

3、 付款方式

（1）合同签订之日起5天内，设备运抵现场交付招标方验收合格，支付中标价的40%预付款。

（2）设备安装到位，支付中标价的30%进度款。

（3）设备安装调试完成经招标方验收合格，支付中标价的25%进度款。

（4）余款作为质保金，保修期满后如无质量问题，7天内无息付清。

4、保修期及售后服务

（1）系统验收合格后壹年免费保修。保修期延长不限。

（2）售后服务承诺书中承诺的其他服务条款。

5、其他

中标单位在进入施工现场后，应遵守国家相关法律法规、学校管理规定，注意安全文明施工，做好施工安全防护措施，并承担施工范围内的一切安全责任。

- 第五部分  附  件

附件1：报名投标确认函

附件2：投标函

附件3：投标报价总表

附件4：技术规格响应/偏离表

附件5：商务条款响应/偏离表

附件6：法定代表人资格证明

附件7：法定代表人授权书

附件1

报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室（0510-85917992）：

我公司完全符合                                    项目招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

投标货物名称：

招标项目编号：

投标人名称（公章）：

经办人：

联系电话：

传真电话：

Email：

年　  月　  日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。

附件2

投     标     函

江南大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写）              ，（大写）                                      。

2、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

3、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

4、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

5、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

6、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

7、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人名称：                              （公章）

授权代表（签名或盖章）：

日   期：

附件3

投 标 报 价 总 表

招标项目名称：                                   招标项目编号：

| 序号 | 货 物 名 称 | 型号、规格 | 数量 | 产地和制造商名称 | 投标总价 （万元） | 工期 | 保修期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（章）                      授权代表（签名或盖章）：                     日期：

附件4

技术规格响应/偏离表

招标项目名称：            招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：          授权代表（签名或盖章）：

年   月   日

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

附件5

商务条款响应/偏离表

招标项目名称：               招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：           授权代表（签名或盖章）：

年   月   日

注：投标人应对照招标文件的商务条款，逐条核对是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明。

附件6

法定代表人资格证明

江南大学招投标管理办公室：

单位名称：

地址：

姓名：             性别：       职务：

身份证号码：                         ，系      （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加                                 、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：                              （公章）

日期：        年     月     日

法人代表身份证复印件粘贴处

附件7

法定代表人授权书

江南大学招投标管理办公室：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加                           项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：____________

被授权人签字：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日

被授权人身份证复印件粘贴处