招  标  文  件

招标项目名称：电梯物联网监测管理系统建设工程

招标项目编号：JDQT2016039

江南大学招投标管理办公室

2016年6月22日

目     录

一、投标邀请---------------------------------------  （2）

二、投标人须知---------------------------------------（4）

三、项目内容及要求----------------------------------（11）

四、合同主要条款------------------------------------（16）

五、附件 -------------------------------------------（17）

第一部分   投标邀请

江南大学招投标管理办公室受学校委托，就电梯物联网监测管理系统建设工程进行公开招标，现邀请合格投标人参加投标。

本次招标的相关信息如下：

一、 招标项目名称：电梯物联网监测管理系统建设工程

二、 招标项目编号：JDQT2016039

三、 招标项目货物品名、数量及技术规格：

详见本招标文件第三部分“项目内容及要求”

四、 合格的投标人

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2、必须是经江苏省无锡质量技术监督局认定的电梯物联网设备供应商或其直接授权的代理商（代理商需提供授权文件，同一供应商只能授权一个代理商参加此次投标）；

3、投标产品必须在江苏省无锡质量技术监督局认可的设备目录中（须提供文件证明）。

五、投标人资格审查方式：资格后审。

六、招标文件获取：投标人自行下载。

七、招标文件售价：人民币200元。投标时现场交纳，售后不退。

八、投标报名确认：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2016年7月1日11时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件1” ）填写完整后，盖上公章，拍摄或扫描成电子文档，通过电子邮箱发送至ztbb@jiangnan.edu.cn ，我方收到后将及时回复。如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

九、踏勘现场：

定于2016年6月28日9时整在江南大学蠡湖校区校医院北楼门厅集中对项目现场和周围环境进行踏勘并进行公开答疑，请报名参加投标的单位准时参加，联系人：赵老师，联系电话：0510-85919862。

十、投标开始时间：2016年7月4日13：00

十一、投标截止时间及开标时间：2016年7月4日13：30

十二、投标与开标地点：江南大学行政楼A124室。

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：江南大学招投标管理办公室

联系地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号  邮政编码：214122

联系电话：0510- 85917992   传真：0510- 85917992

Email：ztbb@jiangnan.edu.cn

联系人：沈老师  刘老师

第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指江南大学，亦称买方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的项目承包商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）项目内容及要求

（4）合同主要条款

（5）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江南大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江南大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件包括以下部分：

（1）投标函（格式见附件2）

（2）开标一览表（格式见附件3）

（3）系统配置清单及分项报价表（格式见附件4）

（4）技术规格响应/偏离表（格式见附件5）

（5）商务条款响应/偏离表（格式见附件6）

（6）售后服务承诺书或技术协议书

（7）投标人资格证明文件（详见2.3）

（8）投标人2013年来与本次招标货物相同产品的销售业绩

（9）投标人上一年度企业财务报表

（10）投标产品合格文件

（11）投标产品样本、技术资料等

（12）评标要求提供的内容资料

（13）投标人认为需要陈述的其他内容

2.3. 投标人资格证明文件

（1）营业执照副本复印件

（2）税务登记证副本复印件

（3）法定代表人资格证明原件（格式见附件7）

（4）法定代表人授权书原件（格式见附件8）

（5）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

（6）企业资质证书复印件（如代理商投标，需提供无锡质量技术监督局认定的电梯物联网设备供应商的授权证明）

（7）投标产品认可证明复印件

（8）投标货物的产品销售授权证明复印件（非制造商投标所必须）

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章，并携带资质证书原件备查。

2.4.技术部分主要包括下列内容：

（1）项目总体技术方案

（2）项目实施计划方案

（3）投标人认为需要陈述的其他内容

2.5. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本4份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.6. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘贴密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收   件  人：江南大学招投标管理办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、投标细则

3.1. 投标货物

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

3.2. 投标报价

投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、软件知识产权使用、保修、服务等全部费用。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达江南大学招投标管理办公室，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 分包投标

本次招标不可分包投标和中标。

3.6.联合投标

本次招标不接受联合体投标。

3.7. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.8. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。

四、开标、评标、定标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。

4.2. 开标时，工作人员将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

4.3. 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标小组进行评标。

4.4. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标文件是否实质上响应了招标文件的要求进行审查。

4.5. 实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或盖章，签字人无法定代表人有效授权的；

（4）投标有效期不足的；

（5）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（6）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（7）其它未实质上响应招标文件要求投标的；

（8）不同投标人投标文件相互混装的；

（9）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（10）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（11）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（12）有损害招标人和用户利益的规定的；

（13）提供虚假材料的（包括工商营业执照、资质证书、财务报表、资格证明文件等）；

4.7. 评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.8. 评标小组将从投标货物的性能指标、投标报价、付款方式、售后服务承诺等技术和商务条款及投标人承诺的其他优惠条款等方面，对所有投标文件进行综合评价，并推荐中标候选人或直接确定中标人。

4.9. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

4.10. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

4.11. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

五、评标方法及评分细则

- 5.1. 评标方法

（1）本次招标的评标方法采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照评分细则中规定的项目进行综合评价、评分。

（2）评标小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员计算得出。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 报价得分

5.2.综合得分最高者作为本次投标的中标方。对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

- 5.3. 评分细则

- 本项目详细评标办法：

- 本次投标采用综合评分法，商务部分占20分，技术部分占30分，价格占50分，综合评分最高者为中标方。

A、商务部分评分（满分20分）

A1、典型案例（满分5分）

- 根据投标人提供的2013年来的同类工程案例（需提供合同复印件，并携带原件备查）评分，要求合同额≥10万，有1个得1分，最高5分。

A2、售后服务与保障（满分10分）

- 企业位于无锡市或在无锡市内有独立的售后服务中心的，得1分；

- 有详细的售后服务体系和人员配备，得2分；

- 列明详细售后服务内容和承诺，得2分；

- 承诺系统出现故障时能在2小时内到达现场进行解决，得2分；

- 免费延长质保期的，延长1年及以上者，得3分。不延长者不得分。

A3、培训计划（满分5分）

- 有详细明确的培训计划、目标、培训内容以及保证培训成效的措施，由评委在0-5分之间酌情评分。

B、技术部分评分（满分30分）

- B1、本项目的技术架构（满分10分）

- 系统的技术架构设计是否合理、稳定、先进。是否优先采用协议对接方式进行数据采集，是否优先采用校园网（有线网络）进行数据传输，软件是否兼容各种主流浏览器，是否支持移动设备（如手机、平板），是否能够接入各种不同电梯厂家的硬件设备。由评委在0-10分之间酌情评分。

- B2、满足标书提出的各个功能点（满分15分）

- 系统的软硬件功能是否符合招标文件所列的功能要求。结合电梯物联网监测管理系统软件的总体要求，投标人是否进行了详细、可行、有针对性的分析。界面设计是否美观大方，具备良好的用户体验。由评委在0-15分之间酌情评分。

- B3、系统可扩展性（满分5分）

- 系统是否具备良好的可扩展性。提供数据接口和API接口（包括二次开发手册和相关文档、示例程序），承诺免费同我校的第三方系统（如江南大学统一身份认证系统）进行无缝整合，由评委在0-5分之间酌情评分。

C、投标报价（满分50分）

- 满足招标文件要求的各投标商的投标价格的平均价为基准价，其价格分为满分，每高于基准价5%扣1分，每低于基准价5%扣0.5分，价格分最低为30分。

六、中标通知书及合同的签订

6.1. 中标人确定后，招标人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

6.2. 中标人收到中标通知书后，应在5日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。

6.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

6.4. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

七、其他

7.1. 本次招标不收投标保证金。

7.2. 本次招标不收中标服务费。

7.3. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  项目内容及要求

- 一、项目概况

- 《无锡市电梯安全监督管理办法》已于2013年1月1日起正式施行，其中第十五条明确规定：“公共场所和新安装住宅电梯，应当配置具有运行参数采集功能的电梯安全运行监视系统，并与电梯日常维保单位有效联网”。根据此条款要求，我校拟对现有的电梯进行智能化升级改造，加装电梯物联网监测管理系统，对电梯的运行状态、故障信息等参数进行遥信、遥测，并接入无锡市电梯安全平台，纳入其统一管理。

- 二、项目内容

| 工程名称 | 数量 | 保修期 |
| --- | --- | --- |
| 电梯物联网监测管理系统建设工程 | 1 | 2年 |

- 具体配置：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯物联网监测管理系统软件 | 1套 |
| 2 | 前端系统 | 61套 |

- 三、工作条件

1、电源：220V±10%，50Hz±5%

2、温度：－20～70℃；相对湿度≤95 %

3、气压：80～106kPa

四、建设范围

- 江南大学共有各类电梯61台，全部纳入本次升级改造，具体清单如下：

| 品牌 | 型号 | 台数 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广日 | GVF-II1000-CO60 | 14 | 37 |
|  | GVF-II1000-CO90 | 4 |  |
|  | GVF-II1000-CO105 | 3 |  |
|  | NF-1000-2S30 | 2 |  |
|  | NF-1600-2S60 | 2 |  |
|  | UAX-1000-CO60 | 3 |  |
|  | MCA-1600-CO90 | 2 |  |
|  | MCA-1050-CO90 | 2 |  |
|  | MCA-1350-CO60 | 1 |  |
|  | TKJ1000/1.0-BLW | 2 |  |
|  | HGP-1050-CO60 | 2 |  |
| 西子奥的斯 | TKJ1000/1.0-JXW | 8 | 12 |
|  | TKJ1600/1.0-JXW | 1 |  |
|  | THJ1000/0.63-JXW | 2 |  |
|  | TBJ1600/1.0-JXW | 1 |  |
| 希姆斯 | SYP10/1.0-VF-CO-4/4 | 1 | 2 |
|  | SYP10/1.0-VF-CO-6/6 | 1 |  |
| 宏达 | TMJ100/0.4-ASW | 2 | 4 |
|  | TWJ500/0.2-ASPC | 1 |  |
|  | TMJ100/0.35-ASW | 1 |  |
| 沃克斯 | VE1000-1.0-VVVF | 1 | 3 |
|  | VE1000-1.5-VVVF | 1 |  |
|  | VE1600-1.5-VVVF | 1 |  |
| 三菱 | elenessa-1600kg-1.0 | 3 | 3 |
| 合计 |  |  | 61 |

- 五、配置及技术要求

- 1、系统的设计应充分考虑将来功能的延伸和未来学校事业的发展，留有充分余量。要求系统能够接入的电梯数量不小于300台，监测的变量点数不小于10万，数据库能够保存不少于5年的历史数据，并提供数据的灾难备份与灾难恢复手段。

- 系统架构

- 系统应符合《无锡市电梯物联网设备技术规范（试行）》和《无锡市电梯物联网设备验收规范（试行）》要求，由前端系统、电梯安全监示网络、电梯物联网监测管理平台软件组成。系统应基于物联网技术、采用B/S软件架构。

- 前端系统应包含电梯传感装置、数据传输装置、备用电源。

- 电梯安全监示网络应使用校园网（优先考虑有线网络）作为数据传输网络，使用TCP/IP或UDP/IP协议。

电梯物联网监测管理平台软件是系统的核心，部署在江南大学校内（服务器由校方提供）。系统实现全方位的统一集中网络化监测，对电梯的运行状态、故障信息、维保情况进行遥信、遥测，自动记录和处理监测数据，及时侦测故障并通知维保人员处理，为电梯的运行维护提供有利工具，实现电梯的安全管理和可靠运行。

- 平台软件技术参数

| - 类别 | - 功能 | - 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| - 电梯信息管理 | - 基础信息 | - 电梯厂家、型号、安装位置等自身属性 |
|  | - 监管信息 | - 电梯物联网系统的设备信息 |
|  | - 人员信息 | - 电梯、管理人员、维保人员等信息 |
| - 电梯运行监控 | - *单梯监控 | - 以模拟图、文字、表格等图文并茂的方式监控单台电梯的实时运行数据，包括运行状态、楼层、方向、门状态、供电等。 |
|  | - 多梯监控 | - 同时对多台电梯的关键运行参数进行实时动态监控，监控电梯的数量支持全部电梯，亦可通过条件组合查询要监控的设备。 |
| - 电梯维保管理 | - 维保计划 | - 可根据国家规定和用户需求自定义维保的计划，如半月、季度、年度维保，在系统上显示，并进行提醒。 |
|  | - 维保记录 | - 自动检测电梯维保人员是否按照维保周期进行了维保，对未维保的电梯进行报警。可对历史维保记录进行查询统计。 |
|  | - 维修管理 | - 对维修进行登记管理，包括故障名称、时间、报修人、维修人、更换的配件、费用、完工时间等。 |
| - 电梯故障处理 | - *故障报警 | - 及时判断包括困人、安全回路断路、轿厢冲顶、蹲底、轿厢在非平层区域停止、轿厢报警按钮等电梯故障，10秒内在系统上显示报警信息和故障数据。必须能够及时检测到困人事件， 1分钟内将报警短信发送到指定人员手机上。 |
|  | - 故障记录 | - 记录电梯故障发生及解决过程中的关键信息，以便追溯查阅。包括故障时间、地点、报警时间、故障数据、运行参数、故障原因、消警时间、处理人员、处理内容等。 |
| - 后台 - 管理 | - 用户管理 | - 完善的用户权限管理，实现多级管理 |
|  | - 日志管理 | - 完善的审计日志，记录所有登录与操作信息，便于对相关操作进行审计跟踪 |

- 软件应采用B/S架构，支持各类主流浏览器，如IE、Chrome、Firefox等。

- *系统应提供二次开发接口，能够将电梯的运行状态、报警信息等数据实时提供给第三方应用程序，以便我校数字后勤的深度整合。

- 前端系统技术参数

| 名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 数据采集和传输终端 | 数据采集：支持RS-232/RS-485/TTL等通讯协议，并支持1个或多个冗余通讯接口，能够和电梯主板或通讯板进行协议对接；通讯方式：支持WIFI或GPRS或有线网络，支持TCP/IP协议簇；传输延迟：≤2秒；内部时钟误差：≤30秒；故障记录本地缓存：≥50条；平均无故障工作时间（MTBF）：≥4000小时；报警响应时间：＜5秒；误报率：＜0.2%；漏报率：＜0.01%； *断电情况下备用电源工作时间：≥1小时； | 根据产品技术路线不同，可以是单个或成套设备 |

- 说明:

- 打“*”号的条款为必须满足的功能。

- 投标单位需提供系统的技术架构图和详细的方案说明，包括前端系统的设备组成、每种型号电梯的数据采集方式（加装传感器或协议对接等）、组网及通讯方式（有线、Wi-Fi、GPRS等）、平台软件的功能要点、系统的二次开发文档（API或接口说明等），以便于评标专家进行技术打分。

- 投标单位需提供分项报价表，包括系统软件、前端系统的各类设备的名称、品牌、型号、价格等。如果电梯通讯协议对接需要添置原厂接口板或通讯板，投标单位应自行采购，将其包含在投标总价内，并体现在分项报价中。

- 投标单位应具备电梯制造或维修改造方面相关经验和能力，在系统建设过程中不得损坏电梯或造成任何形式的安全隐患。

- 系统建设完毕后，中标单位需提供江苏省无锡质量技术监督局（或江苏省特种设备安全监督检验研究院无锡分院）认可的验收报告，证明本次工程范围内的电梯已全部接入无锡市电梯安全平台，数据传输正常、稳定。

- 技术咨询：赵老师   电话：0510-85919862。

第四部分  合同主要条款

1、工期要求

本项目须在学校暑假期间进行，工期为30天，具体时间与学校房产管理处商定。

2、作业地点

江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学指定地点。

3、保修期和售后服务要求

本项目质保期为自验收通过之日起至少两年，投标单位自愿延长不限。

4、付款方式

项目全部竣工、验收合格且资料完备后七个工作日内支付至本项目工程款的95%，余款待质保期结束后且无质量问题的情况下，于七个工作日内无息付清。

5、其他

中标单位必须承诺本次改造工程不对电梯质量和安全造成任何不良影响。

第五部分  附  件

附件1：报名投标确认函

附件2：投标函

附件3：开标一览表

附件4：系统配置清单及分项报价表

附件5：技术规格响应/偏离表

附件6：商务条款响应/偏离表

附件7：法定代表人资格证明

附件8：法定代表人授权书

附件1

报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室（0510-85917992）：

我公司完全符合                                项目（项目编号       ）招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

我公司郑重声明：我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

投 标 相 关 信 息

投标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称：                                     （公章）

经办人：

联系电话：

传真电话：

Email：

年　  月　  日

注：本报名投标确认函填写完成后盖上公章，拍摄或扫描成电子文档，发送至ztbb@jiangnan.edu.cn，不需装入投标文件中。

附件2

投 标 函

江南大学招投标管理办公室：

我方收到                                （招标项目编号           ）招标文件，经仔细阅读和研究，已完全了解招标文件的所有条款和要求，决定参加此次工程项目的投标，同时作出以下承诺：

1、我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2、我方愿意接受招标文件的全部条款和要求,认可并遵守招标文件的所有规定，按招标文件要求提供全部文件、资料，放弃对招标文件提出质疑的权利；

3、我方认为你方有权决定中标人或否决全部投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标；

4、如果我方中标，我们保证将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质完成工程任务；

5、我方同意招标文件规定的收费标准，并保证及时交纳相关费用，如果我方被确定为中标单位，我方愿意在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金；

6、在合同履行过程中，我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿招标人由此而造成的一切损失；

7、本投标文件的投标有效期为投标截止日90天，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日。

8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人名称：                              （公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：

附件3

开 标 一 览 表

- 招标项目名称：

招标项目编号：

| 报价内容 | 投标总报价 (人民币小写) |
| --- | --- |
| 工程 |  |
| 投标总报价：人民币大写： 元。 |  |
| 质量保修期： 年。 工期： 付款方式承诺： |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件4

系统配置清单及分项报价表

招标项目名称：                                招标项目编号：

| 序号 | 配置及分项名称 | 型号、规格 | 产地和制造商名称 | 品牌 | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（章）                            授权代表（签名）：                          日期：

附件5

技术规格响应/偏离表

招标项目名称：            招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：             授权代表（签名）：

年   月   日

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

附件6

商务条款响应/偏离表

招标项目名称：               招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：                授权代表（签名）：

年   月   日

注：投标人应对照招标文件的商务条款，逐条核对是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明。

附件7

法定代表人资格证明

江南大学招投标管理办公室：

单位名称：

地址：

姓名：         性别：       职务：

身份证号码：                         ，系      （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江南大学 （项目名称）、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：                  （公章）

日期：        年     月     日

法人代表身份证复印件粘贴处

附件8

法定代表人授权书

江南大学招投标管理办公室：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江南大学（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字或盖章后生效。

法定代表人签字或盖章：____________

被授权人签字：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日

被授权人身份证复印件粘贴处