招  标  文  件

招标项目名称：工业废水处理生产线采购

招标项目编号：JDSB2012013

江南大学招投标管理办公室

２012年4月10日

目     录

一、投标邀请------------------------------------  （2）

二、投标人须知------------------------------------（4）

三、招标货物及有关说明---------------------------（10）

四、合同主要条款---------------------------------（21）

五、附件 ---------------------------------------（22）

第一部分   投标邀请

江南大学招投标管理办公室受学校委托，就工业废水处理生产线项目及相关服务的采购进行公开招标，现邀请合格投标人参加投标。

本次招标的相关信息如下：

一、 招标项目名称：工业废水处理生产线采购

二、 招标项目编号：JDSB2012013

三、 招标货物品名、数量及技术规格：

详见本招标文件第三部分“招标货物及有关说明”

四、 合格的投标人

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2、具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的相应资质；

3、招标货物的专业制造厂（商）或制造厂（商）授权的区域销售代理商；原则上不接受无销售代理资格仅针对本次招标的专项投标授权。

4、注册资本人民币50万元（含50万）以上。

五、投标人资格审查方式： 资格后审。

六、招标文件获取：投标人自行下载。

七、招标文件售价：人民币300元

投标时现场交纳，售后不退。

八、投标报名确认：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2012年4月18日11时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件1” ）填写完整后，传真至江南大学招投标管理办公室。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

九、投标开始时间：2012年4月20日13时00分

十、投标截止时间及开标时间：2012年4月20日13时30分

十一、投标与开标地点：江南大学行政楼A124室。

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：江南大学招投标管理办公室

联系地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号  邮政编码：214122

联系电话：0510- 85917992   传真：0510- 85917992

Email：ztbb@jiangnan.edu.cn

联系人：沈老师  刘老师

第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指江南大学，亦称买方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的制造（厂）商、代理商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）招标货物及有关说明

（4）合同主要条款

（5）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江南大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江南大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件必须包括以下部分：

（1）投标函（格式见附件2）

（2）投标报价总表（格式见附件3）

（3）配置清单及分项报价表（格式见附件4）

（4）技术规格响应/偏离表（格式见附件5）

（5）商务条款响应/偏离表（格式见附件6）

（6）售后服务承诺书或技术协议书

（7）投标人资格证明文件（详见2.3）

（8）投标人近三年来与本次招标货物相同产品的销售业绩

（9）投标人上一年度企业财务报表

（10）投标产品合格文件

（11）投标产品样本、技术资料等

（12）投标人认为需要陈述的其他内容

2.3. 投标人资格证明文件

（1）营业执照副本复印件

（2）税务登记证副本复印件

（3）法定代表人资格证明原件（格式见附件7）

（4）法定代表人授权书原件（格式见附件8）

（5）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

（6）投标货物的销售代理授权证明复印件（非制造商投标所必须）

（7）针对本次招标的专项投标授权书原件（非制造商投标所必须）

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章

2.4. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本4份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.5. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收    件  人：江南大学招投标管理办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、投标细则

3.1. 投标货物

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

3.2. 投标报价

（1）投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修等全部费用。

（2）国（境）内供货的货物以人民币报价；国（境）外供货的货物以美元报价。

（3）价格条件：国（境）内供货的货物报到江南大学交货的交货价；国（境）外供货的货物报CIP无锡、上海或南京交货价。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达江南大学招投标管理办公室，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 分包投标

本次招标不可分包投标和中标。

3.6.联合投标

本次招标不接受联合体投标。

3.7. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.8. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。

四、开标、评标、定标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。

4.2. 开标时，工作人员将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

4.3. 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标小组进行评标。

4.4. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标文件是否实质上响应了招标文件的要求进行审查。

4.5. 实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

（4）投标有效期不足的；

（5）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（6）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（7）其它未实质上响应招标文件要求投标的；

（8）不同投标人投标文件相互混装的；

（9）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（10）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（11）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（12）有损害招标人和用户利益的规定的；

4.7. 评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.8. 评标小组将从投标货物的性能指标、投标报价、付款方式、售后服务承诺等技术和商务条款及投标人承诺的其他优惠条款等方面，对所有投标文件进行综合评审，并推荐中标候选人或直接确定中标人。

4.9. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

4.10. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

4.11. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

五、中标通知书及合同的签订

5.1. 中标人确定后，招标人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

5.2. 中标人收到中标通知书后，应在10日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。

5.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

5.4. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

六、其他

6.1. 本次招标不收投标保证金。

6.2. 本次招标不收中标服务费。

6.3. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  招标货物及有关说明

- 一、货物需求一览表

| 包号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 工业废水处理生产线 | 1套 |

二、主要用途

主要用于污水处理工艺，包括一级物化处理、二级生物处理。

- 三、工作条件
（1）处流流量：10L/H 
（2）工作电源：AC220V/380V±10%
（3）安全保护：具有漏电自动保护装置 
（4）进水要求：COD<1000mg/L、PH值：6~8

- 四、配置及技术要求

主要装置包括配水系统、斜板隔油池、混凝沉淀池、初沉池（平流式沉淀池、辐流式沉淀池、竖流式沉淀池、竖流式气浮池）、调节池、厌氧生物处理系统（IC厌氧反应器、UASB厌氧反应器、EGSB厌氧反应器、厌氧折流板反应器）、好氧生物处理系统（生物转盘、生物接触氧化池、完全混合式活性污泥池）、斜管沉淀池、活性炭吸附装置、清水池等。初沉池与生物处理单元由多种工艺组成，可自由组合，选择其中一种工艺分批运行，检测其运行参数，确定其工艺特点，并对各工艺间性能特点进行对比，系统还包括上位工控组态系统—现场控制单元—水质传感器测控系统，可实现对主要监控对象（如DO、PH、ORP、流量、温度等）的远程数据在线监测、处理与控制。主要装置采用有机玻璃材质，可视性强，UPVC工程化布管穿线，整个系统结构紧凑、美观、实用。

| - 序号 | - 配置及技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 配水箱2只（其中一只为调节池） | - 配水箱（2只） | 设备材质：304 不锈钢材质； 外形尺寸：Φ600×800mm； 有效容积200L； 设置搅拌混合器、溢流口以及液位开关。 |
|  |  | - 搅拌器（2只） | - 220V交流减速机； - 功率370w； - 转速136rpm； - 配不锈钢搅拌桨。 |
|  |  | - 在线PH计（2只） | - 测量范围：pH4.00～12.00pH； - 分辨率：0.01 pH； - 精确度：±0.05 pH； - 稳定性：≤0.02pH/24h； - LCD液晶显示；具有数字信号远传功能 |
|  |  | - 提升泵（2只） | 智能流量型蠕动泵，最大流量450ml/min，转数：300r/min，具有流量控制、显示并带有外控模拟接口及外控数字通讯接口（RS485通讯，支持MODBUS协议） |
|  |  | - 液位开关（2只） |  |
| - 2 | - 斜板隔油池 | - 工作电压 | - AC220V±20V，50Hz±0.5Hz设备功率：150W |
|  |  | *运行控制方式 | - 开关控制 刮油电机转速：9转/分钟； - 除油效率：>80% - 处理能力：20L/h； - 停留时间约60min； - 有效容积20L； - 设备可与其他设备组合成，成套污水处理工艺，可实现在线监测、动画模拟、远程监控功能。 |
|  |  | - 设备配置包括 | 1、刮油机1台、 2、微型减速电机1个（功率8W，转速：20rpm） 3、浮油槽1套 4、60度斜板1套 5、集油管1根 6、集泥斗1个 7、排水管1根 8、不锈钢实验台架1套、 9、连接的管道与阀门等1套 |
| - 3 | - 混凝沉淀池 | - 三级混凝搅拌池 | 设备材质：有机玻璃；停留时间约30min；有效容积10L |
|  |  | - 斜板沉淀池 | 设备材质：有机玻璃；停留时间约120min有效容积40L |
|  |  | - 斜板 | - 60度斜板1组 |
|  |  | - 变频器 | 功率750W，单相220V |
|  |  | - 搅拌器 | - 220V减速电机，功率180W，转速：136rpm；配不锈钢搅拌桨 |
|  |  | - 加药泵2台 | - 智能流量型蠕动泵，最大流量450ml/min，转数：300r/min，具有流量控制、显示并带有外控模拟接口及外控数字通讯接口（RS485通讯，支持MODBUS协议） |
|  |  | - 储药箱2个 | - 设备材质：有机玻璃； - 有效容积20L； |
|  |  | - 排泥电磁阀 | DN15电磁阀；单相220V；材质：铜 |
|  |  | - 连接管道阀门 | PVC给水管、弯头、阀门等 |
| - 4 | - 平流式沉淀池 | - 处理水量 | 20L/h 水力停留时间：1.5-2.5h - 沉淀池有效容积：40L |
|  |  | - 处理效率 | - 浊度<10-30NTU |
|  |  | - 设备组成 | 本体包括平流式沉淀池的全部组成，即池体、进水管、出水管、出水堰、进水槽、挡板、机械刮泥机、浮渣槽、泥斗、排泥管等。*设备可与其他设备组成，成套污水处理工艺，可实现在线监测、动画模拟、远程监控功能。 |
|  |  | - 配套装置 | 1、有机玻璃池1只 2、进水平衡装置1套 3、机械吸泥装置（自动）1套 4、出水平衡槽1只 5、排水软管1根 6、不锈钢实验台架1只 7、电源线、插头、开关1套 |
| - 5 | - 辐流式沉淀池 | - 处理水量 | 20L/H， 沉淀池有效容积：40L |
|  |  | - 表面负荷 | 2～3.6 m3/h·m2 |
|  |  | - 沉淀时间 | 1.5～2.5h |
|  |  | - 底用机械刮泥 | 转速为1～2转/min，中央污泥斗的坡度为0.05左右 |
|  |  | - 池体壁厚 | 6mm |
|  |  | - 设备组成 | 本体包括幅流式沉淀池的全部组成，即池体、进水管、中心管、出水堰、出水槽、出水管、机械刮泥机1套、泥斗、放空管。 *设备可与其他设备组成成套污水处理工艺，可实现在线监测、动画模拟、远程监控功能。 |
|  |  | - 设备配置包括 | 1、减速电机1台（220V交流减速机；功率370w；转速1rpm） 2、机械刮泥机1套 3、清水出水槽1组 4、电磁阀排泥系统1套 5、水池低部防水板1张 6、不锈钢设备台架1套 7、连接管道、阀门、等1套。 |
| - 6 | - 竖流式沉淀池 | - 本体材质 | 有机玻璃 |
|  |  | - 水力停留时间 | 1-2.5h |
|  |  | - 处理水量 | 10~20L/h 有效容积：40L |
|  |  | - 设备总体尺寸 | *设备可与其他设备组合成，成套污水处理工艺，可实现在线监测、动画模拟、远程监控功能。 本体包括竖流式初沉池的全部组成，即池体、进水管、中心导流筒、挡板、出水槽、出水管、排泥管、放空管、阀门、不锈钢支架等组成。 |
| - 7 | - 竖流式溶气气浮 | - 气浮池 | 水量为0.3m3/时，溶气压力0.2~0.4MPa，回流比约30%有机玻璃材质 尺寸：650×160×600mm |
|  |  | - 处理水量 | 0.3m3/h 水力停留时间：0.25-1h |
|  |  | - 工作压力 | 0.3～0.4Mpa |
|  |  | - 进、出水浊度 | 进水浊度：50°～100°、出水浊度：5°～15° |
|  |  | - 颗粒杂质 | 进水颗粒杂质：20～80mg/L、出水颗粒杂质2～8 mg/L |
|  |  | - 设备配置包括 | 1、不锈钢溶气泵1台 2、不锈钢压力溶气罐1套 3、水箱1个（不锈钢回流加压水箱；有效容积：30L） *4、电磁流量计1只（DN10电磁式液体流量计） 5、气体流量计1只 ； 6、铜材料溶气释放器头1套； 7、电动刮渣机1套（功率8W，转速：20rpm） 8、压力表1只（不锈钢径向压力表，压力范围：0~0.6MPa） 9、水量移位器1套； 10、连接管道、阀门1套 11、不锈钢支架等组成 |
| - 8 | - IC厌氧反应器 | - 处理能力 | 10L/h，能够调节进出水流量，借沼气内能提升实现内循环，*设备可与其他设备组成，成套污水处理工艺，可实现在线监测、动画模拟、远程监控功能 |
|  |  | - 工作电压 | AC220V±20V，50Hz±0.5Hz |
|  |  | - 设备功率 | 1200W |
|  |  | - 设备工作温度 | 10~55℃ 控温精度：±1℃ |
|  |  | - 设备配置包括 | 1、不锈钢调节池1套 2、搅拌器1套 3、提升蠕动泵1个 4、液位开关1套 5、内循环搅拌系统1套 6、三相分离器2套 7、气液分离器1套 8、恒温水箱1个（不锈钢） 9、加热恒温水套〈一般保持40度〉 10、循环恒温水泵1台 11、在线温度控制系统1套（控温精度：±1度） 12、PT100温度传感器1个 13、取样阀6个 14、沼气计量装置1台 15、出水水封槽1个 16、在线PH计1台 17、在线ORP计1台 18、连接管道、阀门等若干 19、不锈钢台架1个。 |
|  |  | 主要附件指标：*在线PH计 | 测量范围：pH-4.00~12.00pH；分辨率：0.01 pH；精确度：±0.05 pH；稳定性：≤0.02pH/24h；LCD液晶显示；具有数字信号远传功能 |
|  |  | *在线ORP计 | 测量范围：-1999~+1250mV；分辨率：1mV；精确度：±1mV；稳定性：≤3mV/24h；LCD液晶显示；具有数字信号远传功能 |
|  |  | *在线温度控制仪 | 测量范围：0~100度；分辨率：1度；精确度：±1度； 数码管显示；具有数字信号远传功能 |
|  |  | 提升泵 | 智能流量型蠕动泵，最大流量450ml/min，转数：300r/min，具有流量控制、显示并带有外控模拟接口及外控数字通讯接口（RS485通讯，支持MODBUS协议） |
|  |  | 不锈钢调节池 | 设备材质：304不锈钢材质；外形尺寸：Φ600×800mm；有效容积200L；设置搅拌混合器、溢流口以及液位开关。 |
|  |  | 搅拌器 | 220V交流减速机；功率370w；转速136rpm；配不锈钢搅拌桨 |
| - 9 | - UASB厌氧实验装置 | 工作电压 | AC220V±20V，50Hz±0.5Hz 功率：1500W(220V) |
|  |  | 设备工作温度 | 10～65℃ 控温精度：±1℃ |
|  |  | COD去除率 | 70%～80% |
|  |  | BOD5去除率 | 85%～95% |
|  |  | 处理水量 | 10L/h |
|  |  | *设备可与其他设备组成，成套污水处理工艺，可实现在线监测、动画模拟、远程监控功能。 设备配置包括： | 1、三向分离器1套 2、甲烷气罩 3、出水堰1只 4、恒温水箱1个（不锈钢） 5、加热恒温水套〈一般保持40度〉 6、循环恒温水泵1台 7、在线温度控制系统1套（控温精度：±1度） 8、PT100温度传感器1个 9、取样阀6个 10、沼气计量装置1台 11、出水水封槽1个 12、在线PH计1台 13、在线ORP计1台 14、控制电磁阀2个 15、连接管道、阀门等若干 16、不锈钢台架1个 |
|  |  | 主要附件指标：*在线ORP计 | 测量范围：-1999~+1250mV；分辨率：1mV；精确度：±1mV；稳定性：≤3mV/24h；LCD液晶显示；具有数字信号远传功能 |
|  |  | *在线PH计 | 测量范围：pH-4.00~12.00pH；分辨率：0.01 pH；精确度：±0.05 pH；稳定性：≤0.02pH/24h；LCD液晶显示；具有数字信号远传功能 |
|  |  | *在线温度控制仪 | 测量范围：0~100度；分辨率：1度；精确度：±1度； 数码管显示；具有数字信号远传功能 |
|  |  | 加热循环系统 | 100L不锈钢加热罐1个、1000W不锈钢加热管1套、循环水泵1台、电磁式液位开关1套 |
| - 10 | - 膨胀式厌氧反应器 | 工作电压 | AC220V±20V，50Hz±0.5Hz |
|  |  | 设备功率 | 1200W |
|  |  | 设备处理水量 | 10L/H |
|  |  | 设备工作温度 | 10~65℃，控温精度：±1℃ |
|  |  | COD容积负荷 | 1~5kg/cm3·h |
|  |  | BOD5容积负荷 | 0.5~2.5kg/cm3·h |
|  |  | COD去除率 | 70%~80% |
|  |  | BOD5去除率 | 85%~95% |
|  |  | *设备可与其他设备组合成，成套污水处理工艺，可实现在线监测、动画模拟、远程监控功能。设备配置包括： | 1、回流循环搅拌水泵1台 2、恒温水箱1个（不锈钢） 3、加热恒温水套〈一般保持40度〉 4、循环恒温水泵1台 5、在线温度控制系统1套（控温精度：±1度） 6、PT100温度传感器1个 7、出水堰1只 8、三向分离器1套 9、甲烷气罩1套 10、取样阀6个 11、沼气计量装置1台 12、出水水封槽1个 13、连接管道、阀门等若干 14、在线PH计1台 15、在线ORP计1台 16、不锈钢台架1个。 |
|  |  | 主要附件指标：*在线PH计 | 测量范围：pH-4.00~12.00pH；分辨率：0.01 pH；精确度：±0.05 pH；稳定性：≤0.02pH/24h；LCD液晶显示；具有数字信号远传功能 |
|  |  | *在线ORP计 | 测量范围：-1999~+1250mV；分辨率：1mV；精确度：±1mV；稳定性：≤3mV/24h；LCD液晶显示；具有数字信号远传功能 |
|  |  | *在线温度控制仪 | 测量范围：0~100度；分辨率：1度；精确度：±1度； 数码管显示；具有数字信号远传功能 |
| - 11 | - 厌氧折流板（ABR） | 环境温度 | 5℃～40℃ |
|  |  | 处理水量 | 处理水量：10L/h |
|  |  | 装置总尺寸 | 长×宽×高=1200mm×500mm×1500mm |
|  |  | 电源 | 220V单相三线制 功率1800W |
|  |  | *设备可与其他设备组成，成套污水处理工艺，可实现在线监测、动画模拟、远程监控功能。 设备配置： | 1、出水堰1只 2、甲烷集气罩1套 3、加热管1个 4、加热恒温水浴1套〈一般保持40度〉 5、机械搅拌器1套 6、在线温度控制系统1套（控温精度：±1度） 7、PT100温度传感器1个 8、沼气计量装置1台 9、在线PH计1台 10、在线ORP计1台 |
|  |  | 主要附件指标： *在线PH计 | 测量范围：pH-4.00~12.00pH；分辨率：0.01 pH；精确度：±0.05 pH；稳定性：≤0.02pH/24h；LCD液晶显示；具有数字信号远传功能 |
|  |  | *在线ORP计 | 测量范围：-1999~+1250mV；分辨率：1mV；精确度：±1mV；稳定性：≤3mV/24h；LCD液晶显示；具有数字信号远传功能 |
|  |  | *在线温度控制仪 | 测量范围：0~100度；分辨率：1度；精确度：±1度； 数码管显示；具有数字信号远传功能 |
|  |  | 加热循环系统 | 100L不锈钢加热罐1个、1000W不锈钢加热管1套、循环水泵1台、电磁式液位开关1套。 |
|  |  | 控制电磁阀 | DN15电磁阀；单相220V；材质：铜 |
| - 12 | - 生物转盘 | 处理水量 | 10L/H |
|  |  | 转盘结构 | 一轴三级，圆盘直径φ340㎜，共45片 |
|  |  | 水力停留时间 | 6小时 |
|  |  | 有效容积 | 60L |
|  |  | COD进水 | 500～1000mg/L |
|  |  | COD出水 | 50～100 mg/L |
|  |  | BOD5进水 | 300～600mg/L |
|  |  | BOD5出水 | 30～60 mg/L |
|  |  | SS进水 | 100～300mg/L |
|  |  | SS出水 | 30～40 mg/L |
|  |  | 包含配置 | 1、生物转盘，转动轴和转盘1套 2、水处理槽1套 3、配套装置有配水箱1只 4、调速电机1台（220V减速电机；功率180w；转速60rpm；配不锈钢轴） 5、750W变频器1只 6、在线PH计1台 7、在线DO监测仪1台 8、控制电磁阀2个 9、排泥电磁阀3个 10、连接的水管、阀门等1套 11、不锈钢台架1套 |
|  |  | 主要附件指标： *在线PH计 | 测量范围：pH-4.00~12.00pH；分辨率：0.01 pH；精确度：±0.05 pH；稳定性：≤0.02pH/24h；LCD液晶显示；具有数字信号远传功能 |
|  |  | *在线DO监测仪 | 测量范围： 0~19.99mg/L；分辨率： 0.01mg/L；精确度： ±1.5%F.S；控制范围： 0~19.99mg/L；LCD液晶显示；具有数字信号远传功能。 |
|  |  | 变频器 | 功率：750W；单相220V |
|  |  | 调速电机 | 220V减速电机；功率180w；转速60rpm；配不锈钢轴 |
|  |  | 控制与排泥电磁阀 | DN15电磁阀；单相220V；材质：铜 |
|  |  | 设备支架 | 不锈钢材质304 |
| - 13 | - 生物接触氧化实验装置 | 环境温度 | 5℃～40℃ |
|  |  | 处理水量 | 10L/h |
|  |  | 设备材质 | 有机玻璃材质；停留时间约6 h；有效容积60L |
|  |  | 电源 | 220V 功率100W |
|  |  | *设备可与其他设备组成，成套污水处理工艺，可实现在线监测、动画模拟、远程监控功能。 配置包含 | 1、在线PH计1台 2、在线DO监测仪 3、750W变频器1台 4、充氧泵1台 5、膜片式曝气器1套 6、半软性填料1套 7、控制电磁阀1套 8、连接的PVC管道、阀门等1套 9、不锈钢台架1套。 |
|  |  | 主要附件指标： *在线PH计 | 测量范围：pH-4.00~12.00pH；分辨率：0.01 pH；精确度：±0.05 pH；稳定性：≤0.02pH/24h；LCD液晶显示；具有数字信号远传功能 |
|  |  | *在线DO监测仪 | 测量范围： 0~19.99mg/L；分辨率： 0.01mg/L；精确度： ±1.5%F.S；控制范围： 0~19.99mg/L；LCD液晶显示；具有数字信号远传功能。 |
|  |  | 曝气泵 | 电压:220~240V；频率:50/60HZ；功率：50W；气流量：70L/min；压力：0.037MPa；最大打水深度:3.5M |
|  |  | 变频器 | 750W；单相220V |
|  |  | 曝气器 | 膜片式曝气器 |
|  |  | 控制电磁阀 | DN15电磁阀；单相220V；材质：铜 |
|  |  | 连接管道阀门 | PVC给水管、弯头、阀门等 |
|  |  | 设备支架 | 不锈钢材质304 |
| - 14 | - 完全混合式活性污泥实验装置 | 处理水量 | 10L/h |
|  |  | BOD5去除率 | 85%~90% |
|  |  | MLSS | 3000~6000mg/L |
|  |  | MLVSS | 2400~4800mg/L |
|  |  | BOD负荷 | 0.2~0.6kgBOD5/(kgMLSS·d) |
|  |  | 污泥回流比 | 25%~100% |
|  |  | 污泥龄 | 5~15天 |
|  |  | 停留时间 | 约8 h；有效容积80L |
|  |  | *设备可与其他设备组合成，成套污水处理工艺，可实现在线监测、动画模拟、远程监控功能。 配置包含： | 1、在线PH计1台 2、在线DO监测仪1台 3、静音曝气泵1台 4、膜片式曝气器1套 5、750W变频器1台 6、控制电磁阀2个 7、排泥电磁阀1个 8、曝气管路1套 9、斜板1套 10、集泥斗1套 11、不锈钢实验台架1个 12、污泥排放管路阀门1套 13、连接的水管、阀门等1套 |
|  |  | 主要附件指标： *在线PH计 | 测量范围：pH-4.00~12.00pH；分辨率：0.01 pH；精确度：±0.05 pH；稳定性：≤0.02pH/24h；LCD液晶显示；具有数字信号远传功能 |
|  |  | *在线DO监测仪 | 测量范围： 0~19.99mg/L；分辨率： 0.01mg/L；精确度： ±1.5%F.S；控制范围： 0~19.99mg/L；LCD液晶显示；具有数字信号远传功能。 |
|  |  | 曝气泵 | LP40静音气泵；电压:220~240V；频率:50/60HZ；功率：35W；气流量：50L/min；压力：0.030MPa；最大打水深度:2.8M |
|  |  | 变频器 | 750W；单相220V |
|  |  | 曝气器 | 膜片式曝气器 |
|  |  | 控制电磁阀 | DN15电磁阀；单相220V；材质：铜 |
|  |  | 排泥电磁阀 | DN15电磁阀；单相220V；材质：铜 |
|  |  | 设备支架 | 不锈钢材质304 |
|  |  | 连接管道阀门 | PVC给水管、弯头、阀门等 |
| - 15 | - 斜管沉淀池 | 池体材质 | 有机玻璃 |
|  |  | 处理水量 | 10L/h； |
|  |  | 水力停留时间 | 1-2h |
|  |  | 斜板倾角 | 60º |
|  |  | 有效容积 | 20L |
|  |  | 功率 | 50W(220V) |
|  |  | 排泥电磁阀 | DN15电磁阀；单相220V；铜材质 |
|  |  | *设备可与其他设备组成，成套污水处理工艺，可实现在线监测、动画模拟、远程监控功能。 配置包含： | 1、斜管1套 2、配水管阀门1套 3、排水管1套 4、排泥槽与排泥管1套 5、不锈钢实验台架1个 6、连接的管道、阀门等若干。 |
| - 16 | - 活性炭吸附实验装置 | 设备材质 | 有机玻璃材质；外形尺寸：150×150×400mm；包括进水分配系统，反洗出水系统，出水渠等。 |
|  |  | 活性碳装填厚度 | 200mm |
|  |  | *设备可与其他设备组合成，成套污水处理工艺，可实现在线监测、动画模拟、远程监控功能。 配置包含： | 1、有机玻璃吸附柱1套（设备材质：有机玻璃材质；外形尺寸：150×150×400mm） 2. 活性碳填料1套（粒径：4~6mm） 3、隔网1套、 4、控制电磁阀1套（DN15电磁阀；单相220V；材质：铜） 5、不锈钢实验支架1套 6、控制电源、阀门、连接管路等若干 7．连接管道阀门：PVC给水管、弯头、阀门等 8、设备支架：不锈钢材质 |
| - 17 | - 过滤及反冲洗实验装置 | 反冲洗泵 | 不锈钢泵头；功率：0.55KW；单相220V；扬程：20m；最大流量：3m3/h |
|  |  | 变频器 | 功率：750W；单相220V |
|  |  | 电磁流量计 | 四氟衬里，规格：DN10 |
|  |  | 反洗时间控制器 | DHC9双设定时控器 |
|  |  | 控制电磁阀 | DN15电磁阀；单相220V；材质：铜 |
|  |  | 连接管道阀门 | PVC给水管、弯头、阀门等 |
| - 18 | - 清水池 | 清水池 | 设备材质：304不锈钢材质；外形尺寸：Φ600×800mm；有效容积200L；设置搅拌混合器、溢流口以及液位开关。 |
|  |  | 连接管道阀门 | PVC给水管、弯头、阀门等 |
|  |  | 液位开关 | 电磁式液位开关 |
|  |  | 设备支架 | 不锈钢材质 |
| - 19 | - 控制系统 | 工业电器控制柜 | 含手自动倒换开关、控制按钮、警报灯、指示灯、空气开关等；装配工业平板电脑（单独报价）、警报灯等。 |
|  |  | 工业平板电脑 | 15寸 ；1024×768高亮TFT LCD显示；CPU主频1G 256M内存，带触摸屏 |
|  |  | 工业控制系统 | ADAM5000TCP1套，MODBUS/TCP以太网1套 |
|  |  | 编程电缆 | 编程电缆：根据现场控制点数配 |
|  |  | 网络系统 | 工业以太网交换机；TP-link |
|  |  | *软件 | 远程监控软件：提供在工厂级的远程监控。在跨路由器的情况下，在办公室进行监控；用户界面清晰透明，全程动画模拟真实工作过程，如水位情况、水流状态、设备运行状态等。 |

- 说明：

- 带“*”号的条款为必须满足的重要指标。对带“*”的技术参数必须在投标文件中提供技术支持资料（如彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评标时不予认可。

- 检测仪器为国内主流品牌。

- 下附图纸，根据图纸进行安装。

- 技术咨询： 傅小英       电话： 85910003

变频调节

第四部分  合同主要条款

1、交货期

（1） 国（境）内供货：合同生效后45 天内；

（2） 国（境）外供货：信用证后45天内或合同生效后60天内，以先到为准。

2、交货地点

（1） 国（境）内供货：江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学指定地点；

（2） 国（境）外供货：指定目的地为：无锡、上海或南京。

3、付款方式

（1） 国（境）内供货：用户收到货物并验收合格后15个工作日内一次付款；

（2） 国（境）外供货：以外贸信用证（L/C）方式结算。100%信用证，其中的80%见单付，余款凭加盖江南大学实验室与设备管理处公章的最终用户签字的验收报告支付。

4、保修期及售后服务

（1）验收合格后整机免费保修 二 年。保修期自愿延长不限；

（2）保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；

（3）卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。必要时，卖方还应向买方提供免费培训名额2个，参加卖方举办的专门培训；

（4）售后服务承诺书中承诺的其他条款。

5、安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装调试及指导和服务；

（2）货物到达买方指定地点后，卖方应在收到买方通知后一周内派遣合格的技术人员前往买方进行安装调试，并在   天内完成货物的安装、调试工作；

（3）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供；

（4）卖方应在规定的期限内完成安装调试工作。如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方负责承担；

（5）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买卖双方共同签署验收合格报告；

（6）卖方人员在买方安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。

第五部分  附  件

附件1：报名投标确认函

附件2：投标函

附件3：投标报价总表

附件4：配置清单及分项报价表

附件5：技术规格响应/偏离表

附件6：商务条款响应/偏离表

附件7：法定代表人资格证明

附件8：法定代表人授权书

附件1

报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室（0510-85917992）：

我公司完全符合                                     项目招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

投标货物名称：

招标项目编号：

投标人名称（公章）：

经办人：

联系电话：

传真电话：

Email：

年　  月　  日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。

附件2

投     标    函

江南大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写）              ，（大写）                                      。

2、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

3、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

4、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

5、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

6、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

7、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人名称：                              （公章）

授权代表（签名）：

日   期：

附件3

投 标 报 价 总 表

招标项目名称：                                   招标项目编号：

| 序号 | 包号 | 货 物 名 称 | 型号、规格 | 数量 | 制造商名称和国籍/地区 | 价格条件 | 投标货币 | 投标总价 | 交货期 | 保修期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（章）                              授权代表（签名）：                                日期：

附件4

配置清单及分项报价表

招标项目名称：                                招标项目编号：

| 序号 | 主机（部件、配件等）名称 | 型号、规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 货币 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（章）                            授权代表（签名）：                         日期：

附件5

技术规格响应/偏离表

招标项目名称：            招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：             授权代表（签名）：

年   月   日

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

附件6

商务条款响应/偏离表

招标项目名称：               招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：                授权代表（签名）：

年   月   日

注：投标人应对照招标文件的商务条款，逐条核对是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明。

附件7

法定代表人资格证明

江南大学招投标管理办公室：

单位名称：

地址：

姓名：             性别：       职务：

身份证号码：                         ，系      （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江南大学 （项目名称）、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：                              （公章）

日期：        年     月     日

法人代表身份证复印件粘贴处

附件8

法定代表人授权书

江南大学招投标管理办公室：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江南大学（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：____________

被授权人签字：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日

被授权人身份证复印件粘贴处